## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO : | REFORMA E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D`ÁGUAS |  |  | Data-Base: Junho/2015 | Jul//2018
LOCAL: | EMEF MAURICE BOU ASSI; HALIM ABISAMRA; HELMUTH H.H. LOUIS BAXMANN E MYRIAN P.R. ACLKIMIN |  |  | EDIF-SIURB
COORD.: | 23°32'14.8"S 46°23'00.1"W - 23°31'43.5"S 46°21'48.1"W - 23°33'38.0"S 46°22'56.4"W - 23°33'13.3"S 46°23'21.4"W
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT. | PEÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES/DIVERSOS
155003 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA | M2 | 380 |  | 0
96126 | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM | UNID | 4 |  | 0
96211 | RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | UNID | 8 |  | 0
96012 | RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" | M | 32 |  | 0
95206 | REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA | UNID | 14 |  | 0
155020 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 180 |  | 0
150115 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 380 |  | 0
150310 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 180 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0
INST ELETRICAS
90255 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 40 |  | 0
90330 | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 120 |  | 0
90203 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1") | M | 32 |  | 0
90701 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" | UNID | 7 |  | 0
90760 | PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" | UNID | 7 |  | 0
90813 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | UNID | 8 |  | 0
98256 | LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W | UNID | 8 |  | 0
90944 | LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, DE SOBREPOR, TIPO "TARTARUGA" PARA 1 LÂMPADA DE ATÉ 200W | UNID | 4 |  | 0
91254 | QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE | UNID | 4 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0
INST HIDROSANITÁRIAS
100264 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 80 |  | 0
100284 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" | UNID | 4 |  | 0
100294 | TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1 1/2" | M | 4 |  | 0
100306 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 2HP | UNID | 4 |  | 0
100408 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3" | M | 27 |  | 0
100508 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3" | UNID | 4 |  | 0
50230 | CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTURA ELEVADA | M2 | 135 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTRES
118006 | REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 | M2 | 81 |  | 0
130115 | LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIM/M3 | M3 | 3.72 |  | 0
174501 | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3xMÊS | 56 |  | 0
174502 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 56 |  | 0
10-02-00 - SIURB | PLATAFORMA DE MADEIRA A SEREM ARMADAS SOBRE ANDAIMES METÁLICOS | M2 | 17.4 |  | 0
17.04.01 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 135 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0
|  |  |  | BDI - 25% | 0
|  |  | TOTAL GERAL |  | 0
Ferraz de Vasconcelos, 13 de Dezembro de 2018
Responsável Técnico
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID |  |  | VALOR
10000 | TOPOGRAFIA - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | 0 |  |  | 0
10900 | LEVANTAMENTO PLANIMETRICO CADASTRAL | M2 |  |  | 0.21
11000 | LEVANTAMENTO PLANI-ALTIMÉTRICO CADASTRAL | M2 |  |  | 0.25
11100 | LOCAÇÃO DE EIXO DE REFERÊNCIA PARA PROJETO DE VIA PÚBLICA | M |  |  | 1.92
11300 | NIVELAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS | M/SEC |  |  | 1.03
11400 | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE VIA PÚBLICA E SEMI-CADASTRO DE IMÓVEIS | M |  |  | 1.68
11500 | NIVELAMENTO DO EIXO DE VIA PÚBLICA INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS E TAMPÕES | M |  |  | 1.63
11600 | CADASTRO DE GALERIA EXISTENTE | PV |  |  | 75.67
11700 | ELEMENTOS PARA LOCAÇÃO DE OBRA DE ARTE | M/ EIXO |  |  | 2.27
11800 | TRANSPORTE DE COTA DE REFERÊNCIA DE NÍVEL | M |  |  | 0.74
11900 | NIVELAMENTO GEOMÉTRICO NO INTERIOR DA GALERIA | M |  |  | 2.98
12000 | CADASTRO ESPECIAL DE GALERIA MOLDADA (1:500) | M |  |  | 3.77
12100 | NIVELAMENTO GEOMÉTRICO DE FUNDO DO CANAL OU CÓRREGO | M |  |  | 2.5
12200 | RELATÓRIO TÉCNICO | M |  |  | 4.92
12300 | CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES | M |  |  | 1.88
12400 | CADASTRO E AMARRAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO OU CAIXA DE CONCORDÂNCIA OU CAIXA MORTA | UN |  |  | 33.71
12500 | CADASTRO E AMARRAÇÂO DE BOCA DE LOBO OU LEÃO | UN |  |  | 17.23
12600 | CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV | UN |  |  | 24.95
12700 | CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV RECOBERTO | UN |  |  | 64.11
12800 | TRANSPORTE DE COORDENADAS | M |  |  | 0.75
13100 | ESTAÇÃO TOTAL PRECISÃO 5" TIPO "LEICA" TC-705 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | H |  |  | 2.96
13200 | ESTAÇÃO TOTAL PRECISÃO 3", TIPO "LEICA" TC-1103 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | H |  |  | 4.44
13300 | ESTAÇÃO TOTAL PRECISÃO 1,5" TIPO "LEICA" TC 1101 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | H |  |  | 5.34
13400 | TEODOLITO DE PRECISÃO 10", TIPO "LEICA" TC 110 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | H |  |  | 1.15
13500 | NÍVEL PRECISÃO 1,5 MM/KM, TIPO "LEICA" NA2 OU SIMILAR | H |  |  | 0.31
13600 | NÍVEL PRECISÃO 0,7 MM/KM, TIPO "LEICA" NA2 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | H |  |  | 0.76
13700 | NÍVEL PRECISÃO 0,3 MM/KM, TIPO "LEICA" NA2, ACOPLADO COM GPM3, OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | H |  |  | 1.29
20000 | SONDAGENS E ENSAIOS DE SOLO | 0 |  |  | 0
20100 | SONDAGEM MANUAL | 0 |  |  | 0
20101 | SONDAGEM A TRADO MANUAL | M |  |  | 19.63
20102 | SONDAGEM COM EXTRAÇÃO DE AMOSTRAS NAS CONDIÇÕES NATURAIS | UN |  |  | 33.32
20200 | SONDAGEM A PERCUSSÃO | 0 |  |  | 0
20202 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO | UN |  |  | 172.76
20204 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100 M | UN |  |  | 23.32
20205 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE 100 À 200 M | UN |  |  | 46.64
20206 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 200 M | UN |  |  | 69.97
20207 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 50 M | UN |  |  | 23.32
20208 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 50 M | UN |  |  | 39.53
20209 | EXECUÇÃO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADIÇO OU ACIDENTADO | UN |  |  | 67.64
20210 | PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO A CADA METRO DE ENSAIO PENETROMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO | M |  |  | 37.53
20300 | SONDAGEM ROTATIVA | 0 |  |  | 0
20301 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 10 KM | UN |  |  | 113.56
20302 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE 10 À 20 KM | UN |  |  | 177.91
20303 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 20 KM | UN |  |  | 242.25
20305 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100 M | UN |  |  | 49.22
20306 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE 100 À 200 M | UN |  |  | 73.83
20307 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 200 M | UN |  |  | 98.43
20308 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 50 M | UN |  |  | 49.22
20309 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 50 M | UN |  |  | 73.83
20310 | EXECUÇÃO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADIÇO OU ACIDENTADO | UN |  |  | 152.73
20311 | PERFURAÇÃO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS HX | M |  |  | 58.59
20312 | PERFURAÇÃO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS NX | M |  |  | 57.99
20313 | PERFURAÇÃO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS BX | M |  |  | 58.41
20314 | PERFURAÇÃO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS AX | M |  |  | 58.41
20400 | POÇOS DE INSPEÇÃO | 0 |  |  | 0
20401 | EXECUÇÃO DE POÇO COM 1 M2 DE ÁREA | M |  |  | 28.13
20402 | EXECUÇÃO E MATERIAL PARA ESCORAMENTO | M |  |  | 151.75
20403 | REATERRO DO POÇO | M |  |  | 2.84
20500 | ENSAIOS "IN SITU" | 0 |  |  | 0
20503 | INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE NÍVEL D'ÁGUA | M |  |  | 34.11
20504 | INSTALAÇÃO DE PIEZOMETRO | M |  |  | 70.83
20600 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO | 0 |  |  | 0
20601 | UMIDADE NATURAL | ENS. |  |  | 6.79
20602 | LIMITE DE LIQUIDEZ | ENS. |  |  | 20.79
20603 | PLASTICIDADE | ENS. |  |  | 17.12
20604 | COMPACTAÇÃO | ENS. |  |  | 64.17
20605 | GRANULOMETRIA | ENS. |  |  | 42.6
20606 | PROCTOR SIMPLES | ENS. |  |  | 73.49
20607 | CBR MOLDADO | ENS. |  |  | 62.51
20608 | ENSAIO DE CBR INDEFORMADO | ENS. |  |  | 48.85
20609 | CBR-5 PONTOS (MOLDADO) | ENS. |  |  | 158.06
20610 | CBR-5 PONTOS (INDEFORMADO) | ENS. |  |  | 112.18
20611 | LOS ANGELES | ENS. |  |  | 134.31
20613 | DURABILIDADE | ENS. |  |  | 146.98
20614 | ADESIVIDADE | ENS. |  |  | 73.49
20615 | VISCOSIDADE | ENS. |  |  | 48.77
20617 | PONTO DE FULGOR | ENS. |  |  | 42.33
20618 | PENETRAÇÃO | ENS. |  |  | 59.11
20619 | PONTO DE AMOLECIMENTO | ENS. |  |  | 36.74
20621 | DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA | ENS. |  |  | 732.12
30000 | PROJETOS, ESTUDOS E SERVIÇOS | 0 |  |  | 0
30100 | DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO | FURO |  |  | 39.78
30200 | PROJETO EM PLANTA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA COM UMA PISTA | M |  |  | 0.47
30300 | PROJETO EM PERFIL DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA COM UMA PISTA | M |  |  | 0.23
30400 | PROJETO HIDRÁULICO DE GALERIA PLUVIAL EM TUBOS | M |  |  | 1.63
30500 | PROJETO HIDRÁULICO DE GALERIA PLUVIAL MOLDADA EXCLUINDO O PROJETO ESTRUTURAL | M |  |  | 3.27
30600 | PROJETO HIDRÁULICO DE REFORÇO DE GALERIA EXISTENTE, EM TUBOS | M |  |  | 1.43
30700 | ESTUDO HIDROLÓGICO DE VIA PÚBLICA INTEGRANTE DE PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO, QUE VIER A DISPENSAR GALERIA OU EXIGÍ-LA MOLDADA | M |  |  | 1.06
30800 | ESTUDO HIDROLÓGICO DE VIA PÚBLICA INTEGRANTE DE PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO E PROJETO HIDRÁULICO, SE NECESSÁRIA GALERIA EM TUBOS | M |  |  | 1.64
30900 | ESTUDO HIDROLÓGICO DE ÁREA ARRUADA | KM2 |  |  | 693.7
31000 | ESTUDO HIDROLÓGICO DE ÁREA NÃO ARRUADA | KM2 |  |  | 308.1
31100 | ESTUDO HIDRÁULICO DE VIA SITUADA EM ÁREA, OBJETO DE ESTUDO HIDROLÓGICO | M |  |  | 0.83
31200 | ESTUDO HIDROLÓGICO E VERIFICAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DE GALERIA EXISTENTE, EM TUBOS | M |  |  | 1.36
31300 | VERIFICAÇÃO NO PROJETO DE SISTEMA DE DRENAGEM, DE VIAS QUE DISPENSAM GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS | M |  |  | 0.15
31400 | TRANSCRIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM PROJETADOS EM VIAS PÚBLICAS | M |  |  | 0.41
31500 | CÁLCULO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO PARA PONTES,VIADUTOS,MUROS DE ARRIMO E OBRAS CONGENERES, PERCENTAGEM A SER APLICADA AO ORÇAMENTO DA PARTE ESTRUTURAL DA OBRA,USANDO OS PREÇOS UNITÁRIOS DA TABELA DE SVP | 0 |  |  | 0
31501 | ATÉ 50 M3 | % |  |  | 6.75
31502 | ATÉ 100 M3 | % |  |  | 6.12
31503 | ATÉ 200 M3 | % |  |  | 5.76
31504 | ATÉ 500 M3 | % |  |  | 5.49
31505 | ATÉ 1.000 M3 | % |  |  | 4.95
31506 | ATÉ 2.000 M3 | % |  |  | 4.5
31507 | ATÉ 5.000 M3 | % |  |  | 4.41
31508 | ATÉ 10.000 M3 | % |  |  | 4.32
31509 | ACIMA DE 10.000 M3 | % |  |  | 4.23
31600 | PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO P/ GALERIA MOLDADA,EM MÓDULOS DE 10 M DE EXT.,PODENDO AS FUNDAÇÕES SEREM DIRETAS,SOBRE ESTACAS OU AMBAS AS SOLUÇÕES,APLICA-SE OS PERC.DO ITEM 3.15 P/ MÓDULO;P/ REPETIÇÃO DE MÓDULOS,PARA: REPETIÇÃO DE MODULOS ADOTA-SE | 0 |  |  | 0
31601 | 1 A 5 REPETIÇÕES | % |  |  | 25N
31602 | 6 A 10 REPETIÇÕES | % |  |  | 25+20N
31603 | 11 A 20 REPETIÇÕES | % |  |  | 75+15N
31604 | 21 A 40 REPETIÇÕES | % |  |  | 175+10N
31605 | 41 EM DIANTE | % |  |  | 375+5N
31800 | VISTORIA TÉCNICA DE VIAS DE PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO | M/VIA |  |  | 1.18
31900 | PLANILHA DE QUANTIDADE DE SERVIÇOS DE VIAS DO PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO | M/VIA |  |  | 0.78
32000 | CÓPIA XEROX EM TAMANHO OFÍCIO, UMA FACE | UN |  |  | 0.12
32100 | CÓPIA HELIOGRÁFICA | M2 |  |  | 5
32200 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO TIPO VW GOL OU SIMILAR, COM MOTORISTA, INCLUINDO, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL (MÍNIMO 200 H/MÊS) | H |  |  | 13.45
32300 | FOTO COLORIDA 10 X 15 CM (FILME E REVELAÇÃO) | UN |  |  | 0.97
32400 | CONSULTOR | H |  |  | 151.51
32500 | COORDENADOR GERAL | H |  |  | 152.47
32600 | COORDENADOR SETORIAL | H |  |  | 121.4
32700 | PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR SÊNIOR | H |  |  | 58.05
32900 | PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR MÉDIO | H |  |  | 47.36
33000 | PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR JUNIOR | H |  |  | 34.92
33100 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO | H |  |  | 7.85
33200 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | H |  |  | 8.32
33300 | AUXILIAR TÉCNICO A | H |  |  | 35.94
33500 | DESENHISTA COPISTA | H |  |  | 17.53
33600 | DESENHISTA PROJETISTA | H |  |  | 23.85
33800 | LABORATORISTA DE SOLO/PAVIMENTAÇÃO | H |  |  | 12.22
33900 | PROJETISTA | H |  |  | 39.76
34000 | TOPÓGRAFO | H |  |  | 28.18
34100 | AJUDANTE GERAL | H |  |  | 7.11
34300 | DIGITADOR | H |  |  | 10.86
34400 | MENSAGEIRO | H |  |  | 6.81
34500 | PROGRAMADOR DE SISTEMAS | H |  |  | 19.58
34600 | SECRETÁRIA | H |  |  | 15.66
34700 | SECRETÁRIA EXECUTIVA | H |  |  | 33.5
35000 | DESENHISTA DE TOPOGRAFIA | H |  |  | 20.09
35100 | AUXILIAR TÉCNICO EM PAVIMENTAÇÃO (NÍVEL MÉDIO) | H |  |  | 15.49
35200 | SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE TAMANHO A1 | UN |  |  | 3.13
40000 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 |  |  | 0
40100 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50 M | M3 |  |  | 18.86
40200 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MAIOR QUE 1,5 M E MENOR OU IGUAL À 3,0 M | M3 |  |  | 22
40300 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIADE MÉDIA MAIOR QUE 3,00 M | M3 |  |  | 25.15
40400 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0 M | M3 |  |  | 4.65
40500 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,0 M | M3 |  |  | 5.16
40600 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE CÓRREGO | M3 |  |  | 31.43
40700 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CÓRREGO | M3 |  |  | 2.36
40800 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 |  |  | 1.58
40900 | REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM FORNECIMENTO DE TERRA | M3 |  |  | 9.43
41100 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0 KM | M3 |  |  | 8.32
41500 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0 KM | M3 |  |  | 4.68
41600 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA 1,0 KM | M3 |  |  | 1.63
41700 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 2,0 KM | M3 |  |  | 3.05
41800 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 3,0 KM | M3 |  |  | 4.31
41900 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 4,0 KM | M3 |  |  | 5.43
42000 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 5,0 KM | M3 |  |  | 6.43
42100 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 6,0 KM | M3 |  |  | 7.33
42200 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 7,0 KM | M3 |  |  | 8.15
42300 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 8,0 KM | M3 |  |  | 8.89
42400 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 9,0 KM | M3 |  |  | 9.56
42500 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 10,0 KM | M3 |  |  | 10.18
42600 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 11,0 KM | M3 |  |  | 10.75
42700 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 12,0 KM | M3 |  |  | 11.28
42800 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 13,0 KM | M3 |  |  | 11.76
42900 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 14,0 KM | M3 |  |  | 12.22
43000 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 15,0 KM | M3 |  |  | 12.64
43100 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0 KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | M3 |  |  | 8.32
43200 | COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | M3 |  |  | 2.33
43300 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30 CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE | M2 |  |  | 0.4
43400 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO BOTA FORA | M3 |  |  | 1.4
43500 | APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO | M2 |  |  | 9.43
43600 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 16 KM | M3 |  |  | 13.03
43700 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 17,00 KM | M3 |  |  | 13.4
43800 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 18,00 KM | M3 |  |  | 13.75
43900 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 19,00 KM | M3 |  |  | 14.07
44000 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 20,00 KM | M3 |  |  | 14.37
44100 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 21,00 KM | M3 |  |  | 14.66
44200 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 22,00 KM | M3 |  |  | 14.93
44300 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 23 KM | M3 |  |  | 15.19
44400 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 24,00 KM | M3 |  |  | 15.43
44500 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 25,00 KM | M3 |  |  | 15.66
45100 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, PARA DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA SUPERIOR À 25,00 KM | M3xKM |  |  | 0.61
50000 | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  | 0
50100 | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M |  |  | 2.71
50200 | ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 |  |  | 4.73
50300 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 |  |  | 7.55
50400 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 |  |  | 6.68
50500 | DEMOLIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 |  |  | 1.4
50600 | DEMOLIÇÃO DE ROCHA E CARGA NO CAMINHÃO (COM EMPREGO DE EXPLOSIVO) | M3 |  |  | 63.91
50700 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE RUAS DE TERRA (IE-5) | M2 |  |  | 1.06
50800 | REMANEJAMENTO DE RAMAL DOMICILIAR DE ÁGUA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA | M |  |  | 7.32
50900 | REMANEJAMENTO GERAL DE ÁGUA ATÉ 4", INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA | M |  |  | 12.6
51000 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 |  |  | 8.1
51100 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 |  |  | 6.25
51300 | BASE DE CONCRETO FCK= 15,00 MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES | M3 |  |  | 161.88
51400 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA | 0 |  |  | 0
51401 | FCK= 20,0 MPA | M |  |  | 19.08
51402 | FCK= 25,0 MPA | M |  |  | 19.85
51403 | FCK= 30,0 MPA | M |  |  | 21.68
51600 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100 CM (IE-3) | M |  |  | 9.65
51700 | ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO | M |  |  | 10.13
51800 | ABERTURA DE GARGULA COM RECONSTRUÇÃO DE TRECHO DA CANALIZAÇÃO | UN |  |  | 12.33
51900 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO | 0 |  |  | 0
51901 | FCK= 22,5 A 26,0 MPA | M3 |  |  | 211.22
51902 | FCK= 18,0 A 21,0 MPA | M3 |  |  | 200.81
52000 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 |  |  | 59.21
52100 | BASE DE MACADAME HIDRÁULICO | 0 |  |  | 0
52101 | BASE DE MACADAME HIDRÁULICO | M3 |  |  | 86.22
52102 | CAMADA DE ISOLAMENTO SOB O MACADAME HIDRÁULICO CONFORME IE-8 | M3 |  |  | 59.2
52200 | BASE DE COXIM DE AREIA | M3 |  |  | 64.77
52300 | BASE DE CONCRETO FCK= 15,0 MPA, PARA PAVIMENTO | M3 |  |  | 163.7
52400 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO | 0 |  |  | 0
52401 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO | M3 |  |  | 190.88
52402 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO COM EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA | M3 |  |  | 193.47
52500 | BASE DE BINDER | 0 |  |  | 0
52501 | BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) | M3 |  |  | 190.15
52502 | BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | M3 |  |  | 250.97
52600 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 |  |  | 1.46
52700 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 |  |  | 2.98
52800 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | M3 |  |  | 309.6
52900 | REVESTIMENTO DE PRÉ-MISTURADO À QUENTE (SEM TRANSPORTE) | M3 |  |  | 292.5
53000 | REVESTIMENTO DE PRÉ-MISTURADO À FRIO (SEM TRANSPORTE) | M3 |  |  | 284.77
53100 | REVESTIMENTO DE MASTIQUE ASFÁLTICO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM | M2 |  |  | 17.83
53200 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA (IE-23) | M2 |  |  | 56.35
53300 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE BASE DE CONCRETO, FCK= 15,0 MPA (IE-23) | M2 |  |  | 63.76
53400 | ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE CONCRETO FCK= 15,0 MPA (IE-23) | M2 |  |  | 26.49
53500 | ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA (IE-23) | M2 |  |  | 15.52
53600 | ARRANCAMENTO, LIMPEZA E EMPILHAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS | M2 |  |  | 3.77
53700 | REJUNTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM AREIA (IE-23) | M2 |  |  | 4.92
53800 | REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (IE-23) | M2 |  |  | 5.04
53900 | REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS COM ASFALTO E PEDRISCO (IE-23) | M2 |  |  | 12.22
54000 | TRANSPORTE DE PARALELEPÍPEDOS | M2XKM |  |  | 0.17
54200 | PASSEIO DE CONCRETO FCK= 15,0 MPA A FCK= 17,0 MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 |  |  | 253.02
54300 | PASSEIO DE MOSAICO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E BASE CONCRETO COM 5 CM DE ESPESSURA | M2 |  |  | 92.24
54400 | PASSEIO DE LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E BASE DE CONCRETO COM 5 CM DE ESPESSURA | M2 |  |  | 61.89
54500 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | M2 |  |  | 5.87
54600 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM PEDRA BRITADA N.2 MISTURADA AO SOLO LOCAL, INCLUSIVE ESCARIFICAÇÃO, VERIFICAÇÃO, UMEDECIMENTO, COMPACTAÇÃO E ENSAIOS, CAMADA ACABADA (IE-7) | M3 |  |  | 36.78
54700 | BASE DE BICA CORRIDA | M3 |  |  | 51.5
54800 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 |  |  | 60.23
55000 | REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM ADITIVO QUÍMICO - 2,0 % | M3 |  |  | 24.92
55100 | REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM ADITIVO QUÍMICO - 2,5 % | M3 |  |  | 27.21
55200 | REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM ADITIVO QUÍMICO - 3,0 % | M3 |  |  | 29.51
55400 | REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 3,0 % EM PESO | M3 |  |  | 18.95
55500 | REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 4,0 % EM PESO | M3 |  |  | 22.31
55600 | REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 5,0% EM PESO | M3 |  |  | 25.38
55700 | REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 6,0 % EM PESO | M3 |  |  | 29.03
55900 | REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 3,0 % EM PESO | M3 |  |  | 18.52
56000 | REFORÇO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 4,0 % EM PESO | M3 |  |  | 21.74
56100 | REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 5,0% EM PESO | M3 |  |  | 24.95
56200 | REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 6,0% EM PESO | M3 |  |  | 28.17
56300 | REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 30% EM VOLUME | M3 |  |  | 19.36
56400 | REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 40% EM VOLUME | M3 |  |  | 22.82
56500 | REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 50,0% EM VOLUME | M3 |  |  | 26.29
56600 | REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 60% EM VOLUME | M3 |  |  | 29.76
56700 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | M2XKM |  |  | 0.23
56800 | TRANSPORTE DE CAPA ASFÁLTICA | M2XKM |  |  | 0.08
56900 | IRRIGAÇÃO DE RUAS | M2 |  |  | 0.12
57000 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE BASE DE CONCRETO FCK= 15,0 MPA (IE-23) | M2 |  |  | 21.08
57100 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA (IE-23) | M2 |  |  | 13.45
57200 | PASSEIOS DE LADRILHO HIDRÁULICO FORNECIDO PELA PREFEITURA | M2 |  |  | 32.36
57300 | ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA | M |  |  | 5.85
57400 | ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100 CM (IE-3) | M |  |  | 2.34
57500 | REBAIXAMENTO DE GUIAS | M |  |  | 5.32
57600 | TRANSPORTE DE ROCHA | M3XKM |  |  | 2.87
57700 | TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO À QUENTE | 0 |  |  | 0
57701 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMQ ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM | M3 |  |  | 5.04
57702 | TRANSPORTE DE PMQ, ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM À 5 KM | M3 |  |  | 2.71
57703 | TRANSPORTE DE PMQ, ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 5 À 10 KM | M3 |  |  | 5.42
57704 | TRANSPORTE DE PMQ ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM À 15 KM | M3 |  |  | 8.08
57705 | TRANSPORTE DE PMQ ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM À 20 KM | M3 |  |  | 9.06
57706 | TRANSPORTE DE PMQ ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 20 KM EM DIANTE | M3XKM |  |  | 0.76
57800 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO | 0 |  |  | 0
57801 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM | M3 |  |  | 5.21
57802 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 À 5 KM | M3 |  |  | 3.42
57803 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 5 À 10 KM | M3 |  |  | 6.78
57804 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 10 À 15 KM | M3 |  |  | 10.2
57805 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 15 À 20 KM | M3 |  |  | 10.85
57806 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 20 KM EM DIANTE | M3XKM |  |  | 0.92
57900 | TRANSPORTE DE BINDER | 0 |  |  | 0
57901 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM | M3 |  |  | 5.21
57902 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM À 5 KM | M3 |  |  | 3.42
57903 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 5 KM À 10 KM | M3 |  |  | 6.78
57904 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM À 15 KM | M3 |  |  | 10.2
57905 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM À 20 KM | M3 |  |  | 10.85
57906 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 20 KM EM DIANTE | M3XKM |  |  | 0.92
58000 | TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO À FRIO | 0 |  |  | 0
58001 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMF ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM | M3 |  |  | 5.04
58002 | TRANSPORTE DE PMF, ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM À 5 KM | M3 |  |  | 2.71
58003 | TRANSPORTE DE PMF ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 5 KM À 10 KM | M3 |  |  | 5.42
58004 | TRANSPORTE DE PMF ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM À 15 KM | M3 |  |  | 8.08
58005 | TRANSPORTE DE PMF ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM À 20 KM | M3 |  |  | 9.06
58006 | TRANSPORTE DE PMF ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 20 KM EM DIANTE | M3XKM |  |  | 0.76
58100 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO | M2XKM |  |  | 0.28
58200 | TRANSPORTE DE GUIAS | MXKM |  |  | 0.09
58400 | REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 10% EM VOLUME | M3 |  |  | 12.43
58500 | REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 20% EM VOLUME | M3 |  |  | 15.89
58600 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA | 0 |  |  | 0
58601 | VIAS TRÁFEGO LEVE | M2 |  |  | 29.73
58602 | VIAS TRÁFEGO MÉDIO | M2 |  |  | 37.1
58603 | VIAS ARTERIAIS | M2 |  |  | 59.49
58700 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | M |  |  | 162.05
58800 | RETIRADA DE DEFENSA METÁLICA TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | M |  |  | 9.14
58900 | REMANEJAMENTO DE DEFENSA METÁLICA TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | M |  |  | 22.1
60000 | CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 0 |  |  | 0
60100 | ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO, 30,0 CM < 0 < OU = A 60 CM | M |  |  | 33.34
60200 | ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO 0 > 60 CM | M |  |  | 79.58
60300 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS | M2 |  |  | 15.58
60400 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS | M2 |  |  | 26.55
60500 | LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | M3 |  |  | 61.14
60600 | LASTRO DE CONCRETO FCK= 11,2 MPA | M3 |  |  | 153.36
60700 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 30 CM | M |  |  | 24.52
60800 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 40 CM | M |  |  | 33.35
60900 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 50 CM | M |  |  | 46.38
61000 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60 CM | 0 |  |  | 0
61001 | TIPO PA-2 | M |  |  | 81.52
61002 | TIPO PA-3 | M |  |  | 80.34
61100 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 70 CM | 0 |  |  | 0
61101 | TIPO PA-2 | M |  |  | 117.98
61102 | TIPO PA-3 | M |  |  | 121.96
61200 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 80 CM | 0 |  |  | 0
61201 | TIPO PA-2 | M |  |  | 129.86
61202 | TIPO PA-3 | M |  |  | 132
61300 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 90 CM | 0 |  |  | 0
61301 | TIPO PA-2 | M |  |  | 190.68
61302 | TIPO PA-3 | M |  |  | 201.88
61400 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 100 CM | M
61401 | TIPO PA-2 | M |  |  | 193.61
61402 | TIPO PA-3 | M |  |  | 189.66
61500 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 110 CM | 0 |  |  | 0
61501 | TIPO PA-2 | M |  |  | 272.81
61502 | TIPO PA-3 | M |  |  | 299.34
61600 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 120 CM | 0 |  |  | 0
61601 | TIPO PA-2 | M |  |  | 291.68
61602 | TIPO PA-3 | M |  |  | 298.48
61700 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 150 CM | 0 |  |  | 0
61701 | TIPO PA-2 | M |  |  | 412.29
61702 | TIPO PA-3 | M |  |  | 413.37
61800 | POÇO DE VISITA | 0 |  |  | 0
61801 | POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40 M | UN |  |  | 1443.4
61802 | POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60 M | UN |  |  | 1749
61803 | POÇO DE VISITA TIPO 3 - 2,20 X 2,20 X 2,20 M | UN |  |  | 2904.41
61900 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM | M |  |  | 297.72
62000 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TIPO PMSP, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN |  |  | 470.08
62100 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UN |  |  | 51.05
62200 | BOCA DE LOBO | 0 |  |  | 0
62201 | BOCA DE LOBO SIMPLES | UN |  |  | 634.67
62202 | BOCA DE LOBO DUPLA | UN |  |  | 1125.64
62300 | REFORMA DE BOCA DE LOBO | 0 |  |  | 0
62301 | REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES | UN |  |  | 348.21
62302 | REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA | UN |  |  | 420.14
62400 | DRENO DE BRITA | M3 |  |  | 52.04
62500 | DRENO DE AREIA | M3 |  |  | 60.69
62600 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO DE CONCRETO FURADO DIÂMETRO 20,0 CM | M |  |  | 22.31
62700 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DRENO DE MANILHA DE CERÂMICA, DIÂMETRO 6" | M |  |  | 12.6
62800 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DRENO DE MANILHA DE CERÂMICA, DIÂMETRO 8" | M |  |  | 19.2
63100 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA, DIÂMETRO 4" X 60 CM | M |  |  | 11.19
63200 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA,DIÂMETRO 6" X 1 M | M |  |  | 11.23
63300 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA, DIÂMETRO 8" X 1M | M |  |  | 17.16
63400 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA,DIÂMETRO 12" X 1M | M |  |  | 42.21
63500 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO COM MANILHA DE CERÂMICA TIPO SABESP, DIÂMETRO 4" | M |  |  | 24.16
63700 | ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA, DIÂMETRO 4" | M |  |  | 2.39
63800 | ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA, DIÂMETRO 6" | M |  |  | 2.43
63900 | ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA, DIÂMETRO 8" | M |  |  | 3.04
64000 | ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA, DIÂMETRO 12" | M |  |  | 3.13
64100 | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO TIPO SABESP, DIÂMETRO 75 MM | M |  |  | 3.24
64200 | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO TIPO SABESP, DIÂMETRO 100 MM | M |  |  | 3.68
64400 | ENSECADEIRA EM PAREDES SIMPLES, COM POSTERIOR RETIRADA DO MATERIAL | M2 |  |  | 50.74
64500 | ENSECADEIRA EM PAREDES DUPLAS, COM POSTERIOR RETIRADA DO MATERIAL | M2 |  |  | 114.83
64600 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO, DIÂMETRO 30 CM | M |  |  | 14.41
64700 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO, DIÂMETRO 40 CM | M |  |  | 18.92
64800 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO, DIÂMETRO 50 CM | M |  |  | 27.18
64900 | ESGOTAMENTO D'ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA | HPXH |  |  | 0.65
65000 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE, DIÂMETRO 30 CM | M |  |  | 1.78
65100 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE, DIÂMETRO 40 CM | M |  |  | 5.57
65200 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE, DIÂMETRO 50 CM | M |  |  | 5.9
65300 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE, DIÂMETRO 60 CM | M |  |  | 7.72
65400 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE, DIÂMETRO 70 CM | M |  |  | 13.49
65500 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE, DIÂMETRO 80 CM | M |  |  | 14.52
65600 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE, DIÂMETRO 90 CM | M |  |  | 18.3
65700 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE, DIÂMETRO 100 CM | M |  |  | 19.22
65800 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE, DIÂMETRO 110 CM | M |  |  | 27.27
65900 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE, DIÂMETRO 120 CM | M |  |  | 28.4
66000 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE DIÂMETRO 150 CM | M |  |  | 43.08
66500 | BOCA DE LEÃO | 0 |  |  | 0
66501 | BOCA DE LEÃO SIMPLES COM GRELHA T-95 - PARA VIAS LOCAIS | UN |  |  | 838.73
66502 | BOCA DE LEÃO SIMPLES COM GRELHA T-135 - PARA VIAS ARTERIAIS | UN |  |  | 880.53
66503 | BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA T-95 - PARA VIAS LOCAIS | UN |  |  | 1443.16
66504 | BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA T-135 - PARA VIAS ARTERIAIS | UN |  |  | 1526.76
66600 | REFORMA DE BOCA DE LEÃO | 0 |  |  | 0
66601 | REFORMA DE BOCA DE LEÃO SIMPLES | UN |  |  | 497.65
66602 | REFORMA DE BOCA DE LEÃO DUPLA | UN |  |  | 531.95
66800 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, JUNTAS SOLDADAS | 0 |  |  | 0
66801 | DIÂMETRO 50 MM (2") | M |  |  | 7.12
66802 | DIÂMETRO 75 MM (3") | M |  |  | 6.69
66803 | DIÂMETRO 100 MM (4") | M |  |  | 8.99
66901 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 7KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 6KN/M | M2 |  |  | 2.3
66902 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 8KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 7KN/M | M2 |  |  | 2.71
66903 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 9KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 8KN/M | M2 |  |  | 3.27
66904 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 9KN/M | M2 |  |  | 3.58
66905 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 14KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 12KN/M | M2 |  |  | 4.51
66906 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 16KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 14KN/M | M2 |  |  | 5.39
66907 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 21KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 19KN/M | M2 |  |  | 7.04
66908 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 26KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 23KN/M | M2 |  |  | 9.45
66909 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 31KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 27KN/M | M2 |  |  | 10.79
70000 | GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | 0 |  |  | 0
70100 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA GALERIAS MOLDADAS,COM REAPROVEITAMENTO | M2 |  |  | 28.91
70200 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA GALERIAS MOLDADAS SEM REAPROVEITAMENTO | M2 |  |  | 49.95
70300 | ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFÍS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO | 0 |  |  | 0
70301 | PROFUNDIDADE < OU = 4 M, COM BOCA DE 3 À 5 M | M2 |  |  | 101.42
70302 | PROFUNDIDADE < OU = 4 M, COM BOCA DE 5 À 8 M | M2 |  |  | 110.7
70303 | PROFUNDIDADE > 4 M, < OU = 6 M, COM BOCA DE 3 À 5 M | M2 |  |  | 107.6
70304 | PROFUNDIDADE > 4 M, < OU = 6 M, COM BOCA DE 5 À 8 M | M2 |  |  | 116.39
70305 | PROFUNDIDADE > 6 M, < OU = 8 M, COM BOCA DE 3 À 5 M | M2 |  |  | 200.69
70306 | PROFUNDIDADE > 6 M, < OU = 8 M, COM BOCA DE 5 À 8 M | M2 |  |  | 234.56
70400 | ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFÍS METÁLICOS, SEM REAPROVEITAMENTO | 0 |  |  | 0
70401 | PROFUNDIDADE < OU = 4 M, COM BOCA DE 3 À 5 M | M2 |  |  | 255.99
70402 | PROFUNDIDADE < OU = 4 M, COM BOCA DE 5 À 8 M | M2 |  |  | 279.79
70403 | PROFUNDIDADE > 4 M, < OU = 6 M, COM BOCA DE 3 À 5 M | M2 |  |  | 274.12
70404 | PROFUNDIDADE > 4 M, < OU = 6M, COM BOCA DE 5 À 8 M | M2 |  |  | 298.98
70405 | PROFUNDIDADE > 6 M, < OU = 8 M, COM BOCA DE 3 À 5 M | M2 |  |  | 587.19
70406 | PROFUNDIDADE > 6 M, < OU = 8 M, COM BOCA DE 5 À 8 M | M2 |  |  | 696.33
70500 | CUSTO DE ESCORAMENTO, UTILIZANDO PERFÍS METÁLICOS PERDIDOS, EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DO REAPROVEITAMENTO PREVISTO NOS ITENS 7.3. | M2 |  |  | 207.45
70600 | CIMBRAMENTO EM GALERIA MOLDADA | M3 |  |  | 25.21
70700 | FORMA PARA GALERIA MOLDADA | M2 |  |  | 23.94
70800 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-25 | KG |  |  | 4.61
70900 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO < 1/2" | KG |  |  | 4.21
71000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO > OU = 1/2" | KG |  |  | 4.18
71100 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-60 | KG |  |  | 4.85
71200 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG |  |  | 4.89
71300 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK = 7,5 MPA À 11,0 MPA | M3 |  |  | 161.07
71400 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK = 15,0 MPA À 17,0 MPA | M3 |  |  | 171.52
71500 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK = 18,0 MPA À 21,0 MPA | M3 |  |  | 180.76
71600 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK = 22,5 MPA À 26,0 MPA | M3 |  |  | 191.17
71700 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK = 28,0 MPA À 30,0 MPA | M3 |  |  | 197.7
71800 | ENROCAMENTO DE PEDRA EM TALUDES | M3 |  |  | 115.32
71900 | BARBACANS DE TUBOS DE PVC DE DIÂMETRO 4" | UN |  |  | 9.33
72000 | MURO DE ARRIMO DE RACHÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M3 |  |  | 215.83
72200 | DESASSOREAMENTO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL DE GALERIA MOLDADA | M3 |  |  | 61.1
72300 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO, TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10 CM, GALVANIZADO, DE FIO 0 = 2,7 MM | M3 |  |  | 223.36
72400 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO, TIPO CAIXA, H = 1,00 M, DE MALHA 8 X 10 CM, GALVANIZADO, DE FIO 0 = 2,7 MM | M3 |  |  | 210.91
72500 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO, TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10 CM, GALVANIZADO, DE FIO 0 = 2,4 MM | M3 |  |  | 249.97
72600 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO, TIPO CAIXA, H = 1,00 M, DE MALHA 8 X 10 CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO 0 = 2,4 MM | M3 |  |  | 210.91
73000 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO, TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,17 M, DE MALHA 6 X 8 CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO 0 = 2,0 MM | M2 |  |  | 56.86
73100 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO, TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,23 M, DE MALHA 6 X 8 CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO 0 = 2,0 MM | M2 |  |  | 66.05
73200 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO, TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,30 M, DE MALHA 6 X 8 CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO 0 = 2,0 MM | M2 |  |  | 73.87
73400 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO, TIPO SACO, D = 0,65 M, DE MALHA 8 X 10 CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO 0 = 2,4 MM | M3 |  |  | 173.12
73500 | ESGOTAMENTO D'ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA | HPXH |  |  | 0.65
74001 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 7KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 6KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 |  |  | 5.03
74002 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 8KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 7KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 |  |  | 5.45
74003 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 9KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 8KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 |  |  | 6.02
74004 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 9KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 |  |  | 6.33
74005 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 14KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 12KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 |  |  | 7.29
74006 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 16KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 14KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 |  |  | 8.18
74007 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 21KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 19KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 |  |  | 9.86
74008 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 26KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 23KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 |  |  | 12.32
74009 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 31KN/M E TRAÇÃO TRANSV. DE 27KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 |  |  | 13.68
80000 | PONTES E VIADUTOS | 0 |  |  | 0
80100 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE EUCALIPTO, DIÂMETRO 20 À 30 CM | M |  |  | 18.28
80200 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE CONCRETO PARA 20 T | M |  |  | 31.9
80300 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO PARA 30 T | M |  |  | 37.21
80400 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE CONCRETO PARA 40 T | M |  |  | 43.45
80500 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO PARA 50 T | M |  |  | 58.22
80600 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA PERFIL DE ACO I 10" | M |  |  | 137.4
80700 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA PERFIL DE ACO I 12" | M |  |  | 218.54
80800 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA PERFIL DE ACO II 10" | M |  |  | 324.02
80900 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA PERFIL DE ACO II 12" | M |  |  | 517.29
81300 | FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES | M2 |  |  | 22.26
81400 | FORMA COMUM | 0 |  |  | 0
81401 | INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 |  |  | 29.51
81402 | EXCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 |  |  | 22.69
81500 | FORMA PARA CONCRETO APARENTE | 0 |  |  | 0
81501 | INCLUSIVE CIMBRAMENTO DE ALTURA ATÉ 3 M | M2 |  |  | 31.24
81502 | EXCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 |  |  | 24.42
81600 | FORMA INTERNA NÃO RECUPERÁVEL, INCLUSIVE CIMBRAMENTO ATÉ 3,00 M | M2 |  |  | 41.41
81800 | CIMBRAMENTO DE ALTURA MAIOR QUE 3,00 M | M3 |  |  | 12.11
81900 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-25 | KG |  |  | 4.61
82000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG |  |  | 4.21
82100 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50,DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | KG |  |  | 4.11
82200 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-60 | KG |  |  | 4.85
82300 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG |  |  | 4.89
82400 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK= 7,5 À 11,0 MPA, BOMBEADO | M3 |  |  | 174.18
82500 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK= 15,0 À 17,0 MPA, BOMBEADO | M3 |  |  | 196.51
82600 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK= 18,0 À 21,0 MPA, BOMBEADO | M3 |  |  | 193.87
82700 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK= 22,5 À 26,0 MPA, BOMBEADO | M3 |  |  | 217.74
82800 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK= 28,0 À 30,0 MPA, BOMBEADO | M3 |  |  | 225.48
82900 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO CICLÓPICO, CONTENDO 70% DE CONCRETO FCK= 15,0 A 16,0 MPA E 30% DE PEDRA AMARROADA | M3 |  |  | 200.91
83000 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM PARA FUNDAÇÃO | M3 |  |  | 268.55
83100 | ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM | M2 |  |  | 67.68
83200 | ALVENARIA DE MEIO TIJOLO COMUM | M2 |  |  | 38.8
83300 | ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 09 X 19 X 39 CM | M2 |  |  | 20.64
83400 | ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM | M2 |  |  | 28.74
83500 | ALVENARIA DE PEDRA SECA | M3 |  |  | 125.76
83600 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 |  |  | 228.61
83700 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | M2 |  |  | 3.51
83800 | REVESTIMENTO COM 2 CM DE ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 |  |  | 15.63
83900 | EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAÇO 1:2:8 | M2 |  |  | 8.67
84000 | REBOCO | M2 |  |  | 5.52
84100 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONCRETO EM CONTATO COM A TERRA | M2 |  |  | 20.88
84200 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE TABULEIROS | M2 |  |  | 48.45
84300 | JUNTA TIPO FUNGENBAND O-12 OU SIMILAR | M |  |  | 34.27
84400 | JUNTA TIPO FUNGENBAND O-22 OU SIMILAR | M |  |  | 60.76
84500 | APOIO DE NEOPRENE SIMPLES | DM3 |  |  | 39.28
84600 | APOIO DE NEOPRENE FRETADO | DM3 |  |  | 83.92
84800 | GRADIL DE FERRO MODELO PMSP | 0 |  |  | 0
84801 | GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA | M |  |  | 320.05
84802 | PINTURA DE GRADIL DE FERRO, MODELO PMSP | M2 |  |  | 21.35
84900 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 |  |  | 57.37
85000 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | M3 |  |  | 21.1
85100 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 |  |  | 114.73
85300 | CORTE DE PERFIL DE AÇO I -10" E 12" | UN |  |  | 37.88
85400 | CORTE DE PERFIL DE AÇO II-10" E 12" | UN |  |  | 69.3
85500 | EMENDA DE TOPO DE PERFIL DE AÇO I - 10" E 12" | UN |  |  | 109.4
85600 | EMENDA DE TOPO DE PERFIL DE AÇO II - 10" E 12" | UN |  |  | 142.53
85700 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 2540 VV OU SIMILAR | M |  |  | 126.69
85800 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 3550 VV OU SIMILAR | M |  |  | 250.69
86200 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO DE PROTENSÃO CP-190-RB - 4 0 = 1/2" INCLUINDO BAINHA, PROTENSÃO E INJEÇÃO | KG |  |  | 16.06
86300 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO DE PROTENSÃO CP-190-RB 6 0 = 1/2" INCLUINDO BAINHA, PROTENSÃO E INJEÇÃO | KG |  |  | 14.35
86400 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO DE PROTENSÃO CP-190-RB - 12 0 = 1/2"INCLUINDO BAINHA, PROTENSÃO E INJEÇÃO | KG |  |  | 12.61
86500 | ANCORAGEM ATIVA SÉRIE V- 4 0 = 1/2" | UN |  |  | 208.32
86600 | ANCORAGEM ATIVA SÉRIE V-6 - 0 = 1/2" | UN |  |  | 297.39
86700 | ANCORAGEM ATIVA SÉRIE V-12 - 0 = 1/2" | UN |  |  | 761.47
86800 | BROCA, DIÂMETRO 25 CM, PROFUNDIDADE ATÉ 4 M | M |  |  | 29.63
87000 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM | M2 |  |  | 24.27
87100 | FORNECIM.,COLOC.JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE,TIPO JEENE JJ6080VV OU SIMILAR | M |  |  | 301.12
87200 | FORNECIM.,COLOC.JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 99120 VV OU SIMILAR | M |  |  | 338.04
87300 | FORNECIM.,COLOC. DE AÇO DE PROTENSÃO CP-190 RB 12 DIÂM.5/8",INCLUIDO BAINHA,PROTENSÃO E INJEÇÃO | KG |  |  | 11.85
87600 | FORNECIM.,COLOC.,JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 0411 M OU SIMILAR | M |  |  | 13.73
87700 | FORN.,COLOC.,JUNTA DILATAÇÃO ELASTÔMERO NEOPRENE,JEENE JJ2027M,OU SIMILAR | M |  |  | 51.65
87800 | FORNECIMENTO,COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE,TIPO JEENE JJ5070 OU SIMILAR | M |  |  | 255.12
87900 | ANCORAGEM ATIVA SERIE V 12 0 = 5/8 " | UN |  |  | 1537.47
88000 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM | M3 |  |  | 3.81
88100 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM | M3 |  |  | 7.92
88200 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM | M3 |  |  | 9.84
88300 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 20 KM | M3 |  |  | 11.18
88400 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 25 KM | M3 |  |  | 12.19
88500 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA SUPERIOR À 25 KM | M3 x KM |  |  | 0.47
90000 | FRESAGEM | 0 |  |  | 0
90100 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3 CM, EM VIAS EXPRESSAS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 KM | M2 |  |  | 2.91
90200 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3 CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 KM | M2 |  |  | 3.4
90300 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, EM VIAS EXPRESSAS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 KM | M2 |  |  | 3.72
90400 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 KM | M2 |  |  | 4.09
100000 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS) | 0 |  |  | 0
100100 | ANDAIMES METÁLICOS | 0 |  |  | 0
100101 | FORNECIMENTO | M3XMES |  |  | 10.37
100102 | MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 |  |  | 2.03
100200 | PLATAFORMA DE MADEIRA À SEREM ARMADAS SOBRE ANDAIMES METÁLICOS | M2 |  |  | 4.44
100300 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO (COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO) | M2 |  |  | 10.9
100400 | CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE | M2 |  |  | 22.61
100500 | JATEAMENTO DE AREIA PARA LIMPEZA DE FERRAGENS E SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 |  |  | 14.21
100600 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPOXÍDICO PARA COLAGEM | M2 |  |  | 22.44
100700 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO | 0 |  |  | 0
100701 | 18 MPA <= FCK <= 20 MPA | M3 |  |  | 270.33
100702 | 20 MPA < FCK <= 24 MPA | M3 |  |  | 280.38
100703 | 24 MPA < FCK <= 27 MPA | M3 |  |  | 287.95
100704 | 27 MPA < FCK <= 30 MPA | M3 |  |  | 300.07
100800 | GRAUTE | 0 |  |  | 0
100801 | GRAUTE COM PEDRISCO, FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 |  |  | 1556.96
100802 | GRAUTE, FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | M3 |  |  | 1694.67
100900 | COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EPOXÍDICA | M |  |  | 12.66
101000 | BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN |  |  | 2.53
101100 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI | KG |  |  | 67.99
101200 | CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO, FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | L |  |  | 0.65
101300 | FURAÇÃO DE CONCRETO ARMADO 0 = 1/2" | 0 |  |  | 0
101301 | PROFUNDIDADE 10 CM | UN |  |  | 0.86
101302 | PROFUNDIDADE 20 CM | UN |  |  | 1.33
101400 | FURAÇÃO DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1", PROFUNDIDADE 20 CM | UN |  |  | 2.11
101500 | CURA QUÍMICA | M2 |  |  | 0.85
101600 | SINALIZAÇÃO | 0 |  |  | 0
101601 | TAPUME MÓVEL | M2 |  |  | 18.15
101602 | ILUMINAÇÃO | M |  |  | 3.05
101700 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 |  |  | 0.94
101800 | PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON | M2 |  |  | 1.69
101900 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 |  |  | 1.19
102000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG |  |  | 40.33
102100 | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13 CM | M2 |  |  | 22.02
102200 | REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE COM REMOVEDOR "PINTOFF" OU SIMILAR | M2 |  |  | 4.07
102300 | PINTURA LÁTEX PVA EM (02) DUAS DEMÃOS | M2 |  |  | 4.01
110000 | CUSTO HORÁRIO EM OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E VIATURAS (INCLUI COMBUSTÍVEL E OPERADOR) | 0 |  |  | 0
110100 | ESCAVADEIRA MECÂNICA DE LANÇA FIXA, TIPO FNV-BUCYRUS 22-B OU SIMILAR | H |  |  | 47.16
110200 | CAMINHÃO BASCULANTE 4,0 M3 | H |  |  | 54.24
110300 | CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA 6 T | H |  |  | 49.47
110400 | CAMINHÃO COM GUINDASTE | H |  |  | 55.21
110500 | CAMINHÃO COM TANQUE IRRIGADOR DE 6000 LITROS | H |  |  | 52.71
110600 | CARRETA PARA 35 T | H |  |  | 115.54
110700 | COMPRESSOR DE AR MODELO ATLAS COPCO XA- 120 PD OU SIMILAR | H |  |  | 25.15
110800 | VEÍCULO DE PASSAGEIRO TIPO VW GOL OU SIMILAR | H |  |  | 16.41
110900 | MOTONIVELADORA MODELO CAT 120G OU SIMILAR | H |  |  | 97.82
111000 | MOTONIVELADORA MODELO CAT 140 G OU SIMILAR | H |  |  | 117.29
111100 | PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS MODELO CAT 930 T OU SIMILAR | H |  |  | 84.19
111300 | RETROESCAVADEIRA POCLAIN MODELO 888-CRE OU SIMILAR (CAÇAMBA 0,76 M3) | H |  |  | 53.99
111400 | RETROESCAVADEIRA CASE 580H OU SIMILAR | H |  |  | 53.99
111500 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO 6 T | H |  |  | 37.85
111700 | ROLO PE DE CARNEIRO DYNAPAC CA-25 PD OU SIMILAR | H |  |  | 85.74
111800 | TRATOR DE PNEUS PARA TRAÇÃO MODELO CBT-2105 OU SIMILAR | H |  |  | 44.32
111900 | TRATOR DE ESTEIRA EQUIPADO C/ LÂMINA MODELO CAT-D4 OU SIMILAR | H |  |  | 69.38
112000 | TRATOR DE ESTEIRA EQUIPADO COM LÂMINA MODELO CAT-D6 OU SIMILAR | H |  |  | 116.58
112100 | RETROESCAVADEIRA POCLAIN MODELO 80-P OU SIMILAR (CAÇAMBA 0,70 M3) | H |  |  | 73.46
112200 | PERUA KOMBI | H |  |  | 14.7
112300 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 | H |  |  | 85.57
112400 | ROMPEDOR TEX 32 | H |  |  | 9.82
112500 | CAMINHÃO ESPARGIDOR | H |  |  | 71.4
112600 | VIBROACABADORA DE ASFALTO | H |  |  | 84.8
112700 | GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 12 T | H |  |  | 49.23
112800 | GUINDASTE DE LANÇA TELESCÓPICA SOBRE PNEUS - 18 T | H |  |  | 136.47
120000 | MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS NAS SUBPREFEITURAS (INCLUI ENCARGOS SOCIAIS) | 0 |  |  | 0
120200 | CALCETEIRO | H |  |  | 10.04
120300 | CARPINTEIRO | H |  |  | 8.4
120400 | ELETRICISTA | H |  |  | 7.87
120500 | ENCANADOR | H |  |  | 8.1
120600 | ESGOTEIRO | H |  |  | 6.55
120700 | FERREIRO | H |  |  | 7.59
120800 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | H |  |  | 8.27
120900 | OPERADOR DE MÁQUINA PESADA | H |  |  | 11.27
121000 | PEDREIRO | H |  |  | 7.48
121100 | SERVENTE | H |  |  | 6.29
121200 | ENCARREGADO | H |  |  | 14.93
130000 | FUNDAÇÕES | 0 |  |  | 0
130100 | EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ EM CONDIÇÕES IDEAIS,SEM O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | 0 |  |  | 0
130101 | ESTACA TIPO RAIZ, 100 MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 10T | M |  |  | 71.91
130102 | ESTACA TIPO RAIZ, 100 MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 10T | M |  |  | 295.03
130103 | ESTACA TIPO RAIZ, 120 MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 15T | M |  |  | 84.9
130104 | ESTACA TIPO RAIZ, 120 MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 15T | M |  |  | 341.33
130105 | ESTACA TIPO RAIZ, 150 MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 25T | M |  |  | 86.51
130106 | ESTACA TIPO RAIZ, 150 MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 25T | M |  |  | 373.63
130107 | ESTACA TIPO RAIZ, 160 MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 35T | M |  |  | 103.26
130108 | ESTACA TIPO RAIZ, 160 MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 35T | M |  |  | 434.64
130109 | ESTACA TIPO RAIZ, 200 MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 50T | M |  |  | 103.35
130110 | ESTACA TIPO RAIZ, 200 MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 50T | M |  |  | 463.14
130111 | ESTACA TIPO RAIZ, 250 MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 80T | M |  |  | 114.43
130112 | ESTACA TIPO RAIZ, 250 MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 80T | M |  |  | 515.46
130113 | ESTACA TIPO RAIZ, 310 MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 100T | M |  |  | 137.65
130114 | ESTACA TIPO RAIZ, 310 MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 100T | M |  |  | 727.89
130115 | ESTACA TIPO RAIZ, 400 MM, COM PERFURÇÃO EM SOLO- 130T | M |  |  | 180.46
130116 | ESTACA TIPO RAIZ, 400 MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 130T | M |  |  | 923.75
130200 | MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) | 0 |  |  | 0
130201 | FORNECIMENTO DE CIMENTO COMUM | KG |  |  | 0.23
130202 | FORNECIMENTO DE AREIA | M3 |  |  | 42.19
130203 | FORNECIMENTO DE AÇO CA-50, COM BITOLA >= 12,5 MM | KG |  |  | 2.48
130204 | FORNECIMENTO DE AÇO CA-50, COM BITOLA =< 12,5 MM | KG |  |  | 2.7
130205 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | M3 |  |  | 17.8
130206 | FORNECIMENTO DE ARAME RECOZIDO N. 18 | KG |  |  | 4.1
130301 | ESCAVAÇÃO EM SOLO PARA IMPLANTAÇÃO DE PAREDE DIAFRAGMA (COM A UTILIZAÇÃO DE BENTONITA) | M3 |  |  | 178.82
130302 | CONCRETO USINADO PARA PAREDE DIAFRAGMA, SLUMP DE 20 +-2 CM E CONSUMO DE 400KG/M3 (FORNECIMENTO E APLICAÇÃO) | M3 |  |  | 184.2
140000 | SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO | 0 |  |  | 0
140100 | SERVIÇOS NÃO INCLUÍDO O FORNECIMENTO DOS AGREGADOS RECICLADOS | 0 |  |  | 0
140101 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 |  |  | 15.84
140102 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO C/ AGREGADO RECICLADO MISTURADO AO SOLO LOCAL,INCL.ESCARIFICAÇÃO,VERIFICAÇÃO,UMEDECIMENTO, COMPACTAÇÃO E ENSAIOS, CAMADA ACABADA | M3 |  |  | 23.39
140103 | BASE DE AGREGADO RECICLADO | M3 |  |  | 10.85
140104 | REFORÇO SO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 10% EM VOLUME | M3 |  |  | 8.61
140105 | REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 20% EM VOLUME | M3 |  |  | 8.61
140106 | REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 30% EM VOLUME | M3 |  |  | 8.61
140107 | REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 40% EM VOLUME | M3 |  |  | 8.61
140108 | REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 50% EM VOLUME | M3 |  |  | 8.61
140109 | REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 60% EM VOLUME | M3 |  |  | 8.61
140110 | LASTRO DE AGREGADO RECICLADO | M3 |  |  | 6.93
140111 | DRENO DE AGREGADO RECICLADO | M3 |  |  | 12.57
140200 | SERVIÇOS INCLUÍDO O FORNECIMENTO DOS AGREGADOS RECICLADOS | 0 |  |  | 0
140201 | FUNDAÇÃO DE AGREGADO RECICLADO | M3 |  |  | 47.27
140202 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM AGREGADO RECICLADO MISTURADO AO SOLO LOCAL, INCLUSIVE ESCARIFICAÇÃO,VERIFICAÇÃO,UMEDECIMENTO,COMPACTAÇÃO E ENSAIOS, CAMADA ACABADA | M3 |  |  | 33.06
140203 | BASE DE AGREGADO RECICLADO | M3 |  |  | 39.87
140204 | REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 10% EM VOLUME | M3 |  |  | 11.27
140205 | REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 20% EM VOLUME | M3 |  |  | 13.69
140206 | REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 30% EM VOLUME | M3 |  |  | 16.11
140207 | REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 40% EM VOLUME | M3 |  |  | 18.53
140208 | REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 50% EM VOLUME | M3 |  |  | 20.95
140209 | REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 60% EM VOLUME | M3 |  |  | 23.36
140210 | LASTRO DE AGREGADO RECICLADO | M3 |  |  | 46.11
140211 | DRENO DE AGREGADO RECICLADO | M3 |  |  | 41.59
150000 | TÚNEIS | 0 |  |  | 0
150100 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PARA EXECUÇÃO DE TÚNEL POR SISTEMA NÃO DESTRUTIVO, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO ATÉ FORA DO POÇO | M3 |  |  | 80.71
150200 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PARA EXECUÇÃO DE POÇO DE ACESSO | M3 |  |  | 34.48
150300 | ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE TÚNEL POR SISTEMA NÃO DESTRUTIVO | M |  |  | 26.27
150400 | EXECUÇÃO DE POÇO DE ACESSO EM CHAPA DE AÇO CORRUGADA, INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE AÇO. | 0 |  |  | 0
150401 | DIÂMETRO 2,40M | M |  |  | 100.5
150402 | DIÂMETRO 2,60M | M |  |  | 110.63
150403 | DIÂMETRO 2,80M | M |  |  | 120.5
150404 | DIÂMETRO 3,00M | M |  |  | 130.63
150405 | DIÂMETRO 3,20M | M |  |  | 140.76
150500 | EXECUÇÃO DE "TUNNEL LINER" INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DAS CHAPAS DE AÇO, SOLO E CIMENTO | 0 |  |  | 0
150501 | DIÂMETRO 1,60M | M |  |  | 102.09
150502 | DIÂMETRO DE 1,80M | M |  |  | 112.48
150503 | DIÂMETRO 2,00M | M |  |  | 122.61
150504 | DIÂMETRO 2,20M | M |  |  | 132.74
150600 | FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA | 0 |  |  | 0
150601 | DIÂMETRO DE 1,60M E ESPESSURA DE 2,7MM | M |  |  | 1511.46
150602 | DIÂMETRO DE 1,80M E ESPESSURA DE 2,7MM | M |  |  | 1726.05
150603 | DIÂMETRO DE 2,00M E ESPESSURA DE 2,7MM | M |  |  | 1893.99
150604 | DIÂMETRO DE 2,20M E ESPESSURA DE 2,7MM | M |  |  | 2099.25
150605 | DIÂMETRO DE 2,40M E ESPESSURA DE 2,7MM | M |  |  | 2276.52
150606 | DIÂMETRO DE 2,60M E ESPESSURA DE 2,7MM | M |  |  | 2481.78
150607 | DIÂMETRO DE 2,80M E ESPESSURA DE 2,7MM | M |  |  | 2649.72
150608 | DIÂMETRO DE 3,00M E ESPESSURA DE 2,7MM | M |  |  | 2854.98
150609 | DIÂMETRO DE 3,20M E ESPESSURA DE 2,7MM | M |  |  | 3032.25
150610 | DIÂMETRO DE 2,00M E ESPESSURA DE 3,4MM | M |  |  | 2262.5
150611 | DIÂMETRO DE 2,20M E ESPESSURA DE 3,4MM | M |  |  | 2506.85
150612 | DIÂMETRO DE 2,40M E ESPESSURA DE 3,4MM | M |  |  | 2715
150613 | DIÂMETRO DE 2,60M E ESPESSURA DE 3,4MM | M |  |  | 2959.35
150614 | DIÂMETRO DE 2,80M E ESPESSURA DE 3,4MM | M |  |  | 3167.5
150615 | DIÂMETRO DE 3,00M E ESPESSURA DE 3,4MM | M |  |  | 3411.85
150616 | DIÂMETRO DE 3,20M E ESPESSURA DE 3,4MM | M |  |  | 3620
150700 | FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", PRETA, GALVANIZADA, DIÂM. 1,60M E ESPESSURA DE 2,70M | 0 |  |  | 0
150701 | DIÂMETRO DE 1,60M E ESPESSURA DE 2,5MM | M |  |  | 1082.52
150702 | DIÂMETRO 1,80M E ESPESSURA DE 2,5MM | M |  |  | 1236.17
150703 | DIÂMETRO 2,00M E ESPESSURA DE 2,5MM | M |  |  | 1361.88
150704 | DIÂMETRO DE 2,20M E ESPESSURA DE 2,5MM | M |  |  | 1515.53
150705 | DIÂMETRO DE 2,40M E EPESSURA DE 2,5MM | M |  |  | 1634.26
150706 | DIÂMETRO DE 2,60M E ESPESSURA DE 2,5MM | M |  |  | 1773.94
150707 | DIÂMETRO DE 2,80M E ESPESSURA DE 2,5MM | M |  |  | 1892.66
150708 | DIÂMETRO 3,00M E ESPESSURA DE 2,5MM | M |  |  | 2046.31
150709 | DIÂMETRO DE 3,20M E ESPESSURA DE 2,5MM | M |  |  | 2172.02
150710 | DIÂMETRO DE 2,00M E ESPESSURA DE 3,2MM | M |  |  | 1636.39
150711 | DIÂMETRO DE 2,20M E ESPESSURA DE 3,2MM | M |  |  | 1812.93
150712 | DIÂMETRO DE 2,40M E ESPESSURA DE 3,2MM | M |  |  | 1962.31
150713 | DIÂMETRO DE 2,60M E ESPESSURA DE 3,2MM | M |  |  | 2138.85
150714 | DIÂMETRO DE 2,80M E ESPESSURA DE 3,2MM | M |  |  | 2288.23
150715 | DIÂMETRO DE 3,00M E ESPESSURA DE 3,2MM | M |  |  | 2464.77
150716 | DIÂMETRO DE 3,20M E ESPESSURA DE 3,2MM | M |  |  | 2614.15
150800 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMBOTAS METÁLICAS, INCLUSIVE CHAPAS, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS, PARA IMPLANTAÇÃO DE TÚNEL NATM | KG |  |  | 5.03
150900 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ENFILAGEM, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM COSTURA, DIÂM. 2 1/2" E PAREDE DE 5,16MM DE ESPESSURA, EXCETO INJEÇÃO, PARA IMPLATAÇÃO DE TÚNEL NATM | M |  |  | 84.67
151000 | FORMAS METÁLICAS PARA CONCRETAGEM DO REVESTIMENTO INTERNO DE "TUNNEL LINER", FORNECIMENTO, MONTAGEM E POSTERIOR MONTAGEM | M2 |  |  | 13.18