TERMO DE REFERÊNCIA

SELEÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL INTERESSADAS EM APRESENTAR PROJETOS E CONSTRUIR EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL LOCALIZADO NO RESIDENCIAL VILA ARBAME

PROCEDIMENTO PARA SELEÇÃO DE EMPRESA

# DA IDENTIFICAÇÃO DO DEMANDANTE:

  - PREFEITURA MUNICIPAL, Endereço Av. Rui Barbosa, 295 - Vila Romanopolis, Ferraz de Vasconcelos - SP, 08529-200, CNPJ: 46523197000144;

# DO CHAMAMENTO PÚBLICO:

  - Modalidade: Chamamento Público;

  - Legislações Aplicáveis: Lei Federal 14.133 , de 01 de abril de 2021 e ,Lei Federal n° 11.977, de 07 de julho de 2009 e alterações; Decreto Federal nº 7.499, de 16 de junho de 2011; Portaria Federal nº 570, de 29 de novembro de 2016 do Ministério das Cidades e alterações; Instruções Normativas e Resoluções Federais referentes ao recurso FGTS; Instrução Normativa nº 001/2018, de 20 de fevereiro de 2018 da Agência de Habitação S/A.

# DO OBJETO

  - O objeto deste Termo de Referência é descrever o procedimento necessário para PREFEITURA tornar público a SELEÇÃO de empresa do ramo da construção civil, incorporadora e/ou construtora, com comprovada capacidade técnica, interessada em apresentar projetos e construir 240 (Duzentas e quarenta) unidades habitacionais de interesse social, em terrenos de propriedade da PREFEITURA no Residencial Vila Arbame, Av. Jacira Teixeira de Camargo, s/n - Vila Arbame, Ferraz de Vasconcelos - SP, 08544-090 – Parte matrícula: 92652, a serem contratadas dentro do chamamento 001/2024, nos termos da Lei 11.977, de 07 de julho de 2009 e alterações, e o Decreto nº 7.499, de 16 de julho de 2011 e alterações, Instruções Normativas e Resoluções Federais, para atendimento a famílias de baixa renda;

    - A seleção será para o CHAMAMENTO, composto por ÚNICO ITEM DE CHAMAMENTO constituído por 02 (dois) empreendiments totalizando 240 (duzentas e quarenta) unidades habitacionais, das quais 240 (duzentos e quarenta) são apartamentos, localizados em 01 lote urbano no Residencial Vila Arbame;

    - A proposta selecionada será encaminhada para a Instituição Financeira Oficial Federal para avaliação e eventual contratação do Empreendimento, nos termos e condições previstos na legislação do FAR;

      - À Instituição Financeira Oficial Federal caberá a definição de modular a contratação do empreendimento;

    - À PREFEITURA caberá o acompanhamento da realização e aprovação do cadastro dos beneficiários, com o intuito de promover o fechamento da demanda.

    - Após a seleção da empresa e apresentação da proposta à Instituição Financeira Oficial Federal, esta em conjunto com a PREFEITURA indicará qual faixa de renda a empresa selecionada, nos termos da Portaria nº 570, de 29 de novembro de 2016 e da Instrução Normativa nº 23, de 14 de dezembro de 2015 e alterações, que regulamenta o Programa Apoio à Produção de Habitações;

  - A empresa contratada, na qualidade de proponente, será responsável em atender as especificações mínimas definidas em atos normativos do Ministério das Cidades, tais como:

    - Elaboração, apresentação e posterior aprovação dos Projetos de Arquitetura, Implantação e Complementares e Construção dos Empreendimentos, no sistema de incorporação imobiliária, sempre que necessário;

    - Elaboração, apresentação e posterior aprovação dos Projetos de Infraestrutura Básica dos Empreendimentos (infraestrutura externa ao empreendimento) e Construção das obras de Infraestrutura Básica;

    - Os projetos e a construção dos Empreendimentos deverão atender as diretrizes dos Órgãos Aprovadores, Reguladores e Fiscalizadores Competentes do Município, Especificações Mínimas exigidas no FAR, Normas Técnicas Vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e Normas específicas da Instituição Financeira Oficial Federal;

3

# DOS RECURSOS

  - Por se tratar de programa habitacional “Minha Casa Minha Vida”, o recurso para a contratação desse Chamamento será advindo dos itens expressos na Lei nº 14.620/2023 art° 6

    - O quantitativo estimado de unidades habitacionais indicado não implica em contratação imediata ou total das unidades, pois a contratação poderá ser modulada, de acordo com critérios da Instituição Financeira Oficial Federal;

  - O valor do recurso para aquisição por unidade habitacional, subsídio, valor de investimento do imóvel, entre outros valores, são aqueles definidos pelas Portarias, Instruções Normativas e suas alterações específicas do Fundo supracitadas;

# DOS TERRENOS

  - É parte integrante deste Termo de Referência o projeto urbanístico, Anexos I e II, constando a informação e localização do Empreendimento no Residencial Vila Arbame, onde serão implantadas as Unidades Habitacionais;

  - Os terrenos são de propriedade da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos de acordo com a Lei Autorizativa de Alienação da Área.

# DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL

  - No estudo de viabilidade elaborado pela PREFEITURA, seguiram-se as orientações da Portaria nº 570 do Ministério das Cidades, descritos nas Tabelas 1 e 2, e conforme Projeto Urbanístico Anexo I deste Termo;

Tabela 1 – Localização e Área do Terreno das Unidades Habitacionais Apartamentos por Condomínio, conforme Anexo II

| CONDOMÍNIO | QUADRA | LOTE | ÁREA DO TERRENO (M²)* | ESTIMATIVA DO Nº DE UH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vila Arbame I | N/T | N/T | 22.265 | 120 |
| Vila Arbame II | N/T | N/T | 22.265 | 120 |

* O terreno está em processo de desdobro junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poá e terá medidas distintas daquelas aqui apresentadas

4

Tabela 2 – Total de Lotes Urbanos e Unidades Habitacionais

| TIPOLOGIA | EMPREENDIMENTOS | ESTIMATIVA DO Nº DE UH |
| --- | --- | --- |
| Apartamentos | 2 | 240 |
| TOTAL | 2 | MÍNIMO 240 |

    - Além das Portarias citadas, as exigências do Código de Obras, Plano Diretor e Leis Municipais de Ferraz de Vasconcelos foram atendidos no estudo de viabilidade elaborado pela PREFEITURA e deverão ser considerados pelas empresas participantes na elaboração da Implantação do Empreendimento;

  - Diretrizes para a elaboração dos Projetos de Arquitetura das Edificações e de Implantação do Empreendimento:

    - As Habitações Coletivas Verticais - Apartamentos serão em regime de condomínio;

    - As Habitações Coletivas Verticais serão constituídas por blocos de apartamentos, e deverão possuir as seguintes especificações mínimas

      - O número de apartamentos por pavimento dependerá do estudo de viabilidade da proponente, atendendo o número mínimo de unidades habitacionais indicados na Tabela 1 e a legislação vigente municipal;

      - A distribuição das unidades privativas (apartamentos) no pavimento da edificação deverá permitir privacidade entre as unidades, evitando que janelas de salas e quartos das unidades fiquem de frente umas para outras;

      - As fachadas deverão ser diferenciadas, por condomínio, através de pintura ou composição de elementos visuais aplicados nas mesmas;

    - O Projeto de Arquitetura das Habitações Coletivas Verticais deverão possuir as seguintes especificações mínimas:

      - As unidades habitacionais deverão ser constituídas de no mínimo 02 (dois) quartos (um para casal e um para duas pessoas), sala, cozinha, banheiro e área de serviço;

      - Os ambientes deverão ser projetados considerando organização e dimensões compatíveis com as necessidades humanas, prevendo no mínimo a disponibilidade de espaço para colocação e utilização de móveis e equipamentos, conforme NBR 15.575/2013;

6

      - A distribuição dos equipamentos sanitários, mobiliários e eletrodomésticos no layout da cozinha deverá permitir que a mesma seja funcional, evitando-se que o fogão fique ao lado da geladeira;

      - O layout da sala deverá posicionar a TV em frente ao sofá;

      - O layout do banheiro deverá permitir que o mesmo seja funcional e assegure a área para transferência ao vaso sanitário e ao box, e a previsão para fixação do espelho sobre o lavatório;

      - Os quartos e o banheiro deverão estar posicionados na planta de tal forma que o acesso a eles seja preferencialmente por meio de circulação íntima;

    - O Empreendimento deverá possuir:

- no mínimo, 5% (cinco por cento) de suas unidades habitacionais adaptadas ao uso por pessoas com deficiência, conforme NBR 9.050/2015;

- no mínimo, 5% (cinco por cento) de suas unidades adaptadas para atendimento aos idosos, conforme dispostos no inciso I do art. 38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, e suas alterações – Estatuto do Idoso;

      - Com relação às unidades adaptáveis ao uso por pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida e idosas, estas deverão ser disponibilizadas de acordo com a demanda de beneficiários levantada;

      - As unidades habitacionais acessíveis deverão atender ao disposto na NBR 9.050/2015 e serem apresentadas em projeto;

    - O Empreendimento não deverá apresentar expressiva área ociosa de forma a evitar risco de ocupação por meio de invasão e relevante custo adicional de manutenção;

  - Os projetos de arquitetura, implantação e complementares deverão atender as exigências dos órgãos municipais competentes, estarem adequados as Especificações Mínimas exigidas no FAR e as normas legais vigentes (ABNT) e específicas da Instituição Financeira Oficial Federal;

  - Para contratação do empreendimento, modulado ou não, com a Instituição Financeira Oficial Federal, a empresa deverá ter as certificações de materiais, de componentes e sistemas construtivos inovadores ou não, de projetos de arquitetura e engenharia, conforme Instrução Normativa nº 23 de 23/06/2017 no âmbito do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQP-H, ou Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade - SBAC;

  - As especificações técnicas construtivas mínimas referentes aos Projetos de Infraestrutura Básica poderão ser obtidas diretamente nas concessionárias locais;

  - O Preço Máximo de Construção (PMC) de cada unidade habitacional deverá estar conforme a Portaria do Ministério das Cidades;

    - A selecionada poderá aumentar o PMC, desde que regulamentado em Portaria pelo Ministério das Cidades, onde será informado o novo valor da aquisição das unidades habitacionais contratadas com recurso advindo do OGU;

    - No Preço Máximo de Construção do Empreendimento (PMC) deverão estar incluídos os custos com:

7

      - Elaboração e Aprovação dos Projetos de Arquitetura das Edificações e de Implantação de cada tipologia de Condomínios Verticais, junto ao Município de Ferraz;

      - Elaboração dos Projetos Complementares das Edificações e de Implantação de cada tipologia de Condomínios Verticais, e aprovação junto aos as concessionárias locais quando necessário;

      - Elaboração e Aprovação dos Projetos de Infraestrutura Básica (externa aos Condomínios Verticais e Habitações Horizontais) do Empreendimento, tais como terraplanagem e pavimentação das avenidas e ruas, solução de esgotamento sanitário, redes de abastecimento de água, de drenagem de águas pluviais, de telefonia, de energia e de iluminação pública, e qualquer outra infraestrutura exigida pela Portaria, junto às concessionárias locais;

      - Execução do Levantamento Planialtimétrico;

      - Execução da Sondagem para reconhecimento do subsolo com respectivo relatório e ensaio de permeabilidade do solo, conforme normas técnicas específicas, sempre que for necessário;

      - Documentos e despesas cartoriais, assim como o registro de incorporação imobiliária;

      - Taxas referentes às licenças e franquias necessárias à realização do Empreendimento, assim como emolumentos legais prescritos por lei;

      - Construção do Empreendimento: - blocos de apartamentos;

- infraestrutura interna aos unidades habitacionais (áreas de estacionamento, áreas comuns, obras de interligação de serviços públicos: água potável, água pluvial, esgoto, energia, telefonia);

- infraestrutura básica (externa Condomínios Verticais), assim como a guarda e conservação do Empreendimento pelo prazo a ser estabelecido pela Instituição Financeira Oficial Federal;

      - Documentos referentes à conclusão da Construção das Unidades Habitacionais e Infraestrutura Básica, entre eles: Habite-se, Certidão Negativa de Débitos (CND) do INSS, Certidão de Conclusão da Obra, Termo de Entrega da Infraestrutura Básica e qualquer outra documentação necessária para que o Empreendimento possa ser liberado por órgãos competentes a suas utilizações;

      - Despesas referentes à entrega dos imóveis aos beneficiários finais, conforme itens 2.16.7.15 e 2.16.7.16 do Anexo IV – Informações Complementares – Pós-Seleção desse Termo de Referência;

      - Responsabilidade e garantia da construção das Unidades Habitacionais e Implantação;

    - Além dos custos mencionados no item anterior, as empresas participantes deverão considerar no preço da construção (PMC) todas as exigências de contrato que gerem ônus estabelecidos pela Instituição Financeira Oficial Federal, conforme a Portaria do Recurso;

    - Apesar de incluído no preço máximo de construção as despesas com taxas, franquias, emolumentos cartoriais, entre outras, determinadas Leis Federais e Estaduais e Municipais concedem isenção do pagamento de algumas dessas despesas devido o Empreendimento ser de interesse social e estar vinculado ao Programa FAR;

8

    - Todos os documentos necessários para contratação com a Instituição Financeira Oficial Federal, alguns citados no item 2 do Anexo IV – Informações Complementares – Pós-Seleção;

  - Prazo de Entrega do Empreendimento:

    - Entende-se como Prazo Máximo do Empreendimento (PME):

      - O prazo máximo previsto para conclusão do Empreendimento, contados a partir da data de assinatura do contrato entre a Instituição Financeira Oficial Federal conveniada e a empresa é de no máximo 36 (trinta e seis) meses;

        - Para dar condições de habitabilidade e liberação pelos órgãos competentes, os empreendimentos deverão estar com a infraestrutura necessária concluída e liberada pelas concessionárias para o funcionamento dentro do prazo máximo previsto;

        - Mesmo que haja modulação do Empreendimento, o prazo máximo de construção de todas as unidades habitacionais deverá ser o previsto;

        - Na contratação com a Instituição Financeira Oficial Federal, a critério da mesma e mediante análise, poderá haver redefinição do prazo;

  - Garantia de Construção dos Empreendimentos:

    - Os prazos de garantia para os elementos, componentes e sistemas da unidade habitacional deverão respeitar o recomendado na NBR 15.575/2013;

# DO ESCOPO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS

  - Das Condições para Apresentação das Propostas para Seleção:

    - Das Obrigações da PREFEITURA:

      - Fornecer Projeto Urbanístico do Residencial Vila Arbame com a localização dos lotes disponibilizados para construção do Empreendimento, conforme Anexo I;

      - Para a proponente gerar o estudo de viabilidade, esta poderá solicitar a Gerência de Projetos da PREFEITURA os usos do solo dos lotes objeto desse Chamamento;

    - Das Obrigações das Empresas Participantes:

      - Elaborar e Apresentar o Projeto de Implantação Geral do Empreendimento, contendo a locação de todos os blocos de apartamentos;

      - Elaborar e Apresentar os Projetos Básicos de Arquitetura das Edificações (blocos de apartamentos) para cada tipologia de projeto, atendendo as diretrizes mínimas e as demais exigências contidas nesse Termo de Referência:

        - Caso haja mais de um tipo de planta da unidade privativa por tipologia de projeto (apartamentos), esta deverá ser apresentada;

9

        - Deverá ser apresentado em ÚNICA CÓPIA cada tipologia de Projeto de Arquitetura (blocos de apartamentos), quando este for implantado no Empreendimento mais de uma vez, sendo suficiente a identificação dessa tipologia no Projeto de Implantação Geral;

      - Elaborar e Apresentar o Memorial Descritivo do Empreendimento:

        - Descrever a solução adotada para todos os serviços tanto no que diz respeito à construção das Unidades Habitacionais quanto de Infraestrutura Interna, assim como método construtivo adotado e especificações dos materiais que serão utilizados como: revestimentos (piso, parede, tetos e fachadas), louças sanitárias, metais, esquadrias, ferragens, dutos, tubos, tubulações, eletrodutos, fiações, quadros elétricos e disjuntores, concreto, aço, forma, impermeabilização, cobertura, tipo de asfalto, etc;

        - Deverão ser utilizados materiais cujas especificações técnicas cumpram as normas fixadas pela ABNT e que sejam qualificados pelo Sistema de Qualificação de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos (SiMaC), ou certificados por Organismo de Certificação de Produto, acreditado pelo INMETRO, conforme disposto na Instrução Normativa nº 23 de 23/06/2017 e alterações;

    - Da Forma de Apresentação e Conteúdo para Seleção:

      - Os números de unidades habitacionais apresentados nos quesitos de seleção desse Termo de Referência, serão considerados como números inteiros arredondados para baixo;

      - Projeto Básico de Arquitetura para cada tipologia de projeto em condições de aprovação junto ao Município de Ferraz, de acordo com a legislação urbanística e editalícia vigentes, e adequadas à legislação de acessibilidade, exigível para pessoas com deficiência

        - Quadro de áreas por tipologia de projeto, explicitando, no mínimo: o número e a área construída de cada pavimento, o número total de unidades habitacionais previstas na edificação e por pavimento; a área privativa das unidades habitacionais; área construída comum por pavimento; área construída total; taxa de construção ou coeficiente de aproveitamento; área permeável;

      - Projeto de Implantação Geral do Empreendimento, contento quadro resumo com o número total de unidades habitacionais, blocos de apartamentos por tipologia de projeto e total geral, área construída e privativa por tipologia de projeto, área construída e privativa total do empreendimento, implantação dos blocos de apartamentos, indicação dos locais destinados às vagas de estacionamento, área comum e lazer, área permeável;

      - Os projetos deverão ser fornecidos obedecendo às seguintes definições:

- As plantas deverão ser elaboradas em escalas preferencialmente de 1:50, 1:75, 1:100, e deverão atender as exigências do órgão competente aprovador;

- os arquivos de desenho deverão ser no formato dwg para

10

AutoCAD versão 2000 ou superior (não serão aceitos arquivos tipo .dxf). Deverão ainda ser fornecidos os arquivos plt e pdf;

- cada projeto deverá ser salvo em pastas separadas, conforme especialidades;

- os desenhos deverão ser entregues em pen drive

- em caso de necessidade de compactação, deverá ser usado o software WINZIP - com um diretório para cada projeto, incluindo as especificações técnicas, que deverão estar em formato Word e planilhas em Excel para Windows;

- nos pen drive deverá haver uma etiqueta com o nome da empresa selecionada;

- cada pen drive deverá, ainda, conter um arquivo texto, relacionando todas as pranchas existentes no respectivo pen drive, utilizando o recurso de hyperlink do Word para a leitura de seus arquivos;

- além do pen drive, deverão ser entregues 1 (uma) cópia impressa do projeto, com plantas plotadas em preto ou coloridas, em papel sulfite, assinada pelo responsável pelo projeto;

- as plantas em papel sulfite, assim como as discriminações técnicas, deverão se entregues em uma pasta plastificada ou caixa box com identificação do nome do(s) projeto(s), especialidade(s) do projeto(s) e nome da empresa selecionada;

- definições para Desenhos: o sistema de unidades a ser aplicado no projeto deverá ser o sistema métrico; o carimbo deverá ser o da selecionada e deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

  - Nome do proponente;

  - Título do Projeto;

  - Especialidade do Projeto (Projeto Arquitetônico, etc.);

  - Assunto da Prancha (Pav. Térreo - Planta Baixa);

  - Endereço do Imóvel (Rua, Nº e Cidade);

  - Nome/CREA do(s) projetista(s) (com endereço e telefone);

  - Campo para assinatura do Responsável Técnico;

  - Campo para assinatura do proprietário;

  - Nº da prancha e quantidade de pranchas (01/05);

  - Escala de plotagem do desenho (1:100, 1:50, 1:20, etc.);

  - Data de conclusão do projeto (mês e ano).

      - Todos os documentos gerados para o Chamamento, serão entregues em uma via e poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente e deverão estar em plena vigência na data de apresentação;

11

# DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO

  - Conforme chamamento público nº 001/2024

# DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

  - Conforme chamamento público nº 001/2024

# DO TERMO DE SELEÇÃO DA EMPRESA

  - O Termo de Seleção da Empresa será emitido pela PREFEITURA e deverá ser assinado em até 5 (cinco) dias corridos após a convocação da empresa selecionada;

    - Nele constará todos os quesitos de seleção pelo qual a empresa apresentou documentação e foi pontuada, além do objeto principal desse Chamamento, dando total ciência do objeto final a ser contratado pela Instituição Financeira Oficial Federal;

  - O prazo de vigência do Termo de Seleção será de 01 (um) ano após sua assinatura com a empresa selecionada;

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

  - São anexos ao presente Termo de Referência:

    - Anexo I – Projeto de Urbanismo do Condomínio Vila Arbame I e II;

    - Anexo II – Localização dos Terrenos do Empreendimento;

Ferraz de Vasconcelos, 18 de abril de 2024