ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.862/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.

A Empresa ........................................................................................................, após examinar minuciosamente o Edital e Anexos do PREGÃO em epígrafe e, após tomar pleno conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, propõe os preços unitário e total para o item discriminado:

|  | Item | Descrição | Qtde. | UNIDADE | Valor (R$) | Valor (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
|  | 1 | FIO PARALELO 2X2,5MM | 57 | RL |  |  |
|  | 2 | FIO PARALELO 2X1,5MM | 38 | RL |  |  |
|  | 3 | DISJUNTOR UNIPOLAR 30 AMPERES | 38 | UNID |  |  |
|  | 4 | DISJUNTOR UNIPOLAR 60 AMPERES | 113 | UNID |  |  |
|  | 5 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 AMP. | 15 | UNID |  |  |
|  | 6 | DISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMPERES | 38 | UNID |  |  |
|  | 7 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 40A | 38 | PC |  |  |
|  | 8 | DISJUNTOR BIPOLAR 50 A | 15 | PC |  |  |
|  | 9 | DISJUNTOR BIPOLAR 40A | 15 | UNID |  |  |
|  | 10 | DISJUNTOR UNIPOLAR 20 A | 38 | PC |  |  |
|  | 11 | DISJUNTOR BIPOLAR 70A | 15 | UNID |  |  |
|  | 12 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 50A | 38 | UNID |  |  |
|  | 13 | DISJUNTOR BIPOLAR 100A | 113 | UNID |  |  |
|  | 14 | DISJUNTOR UNIPOLAR 35A | 38 | UNID |  |  |
|  | 15 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 30 AMPERES | 38 | UNID |  |  |
|  | 16 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 20 AMPERES | 15 | UNID |  |  |
|  | 17 | DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A | 38 | PC |  |  |
|  | 18 | DISJUNTOR UNIPOLAR 15A | 38 | UNID |  |  |
|  | 19 | DISJUNTOR TRIPOLAR 60 AMPERES | 15 | UNID |  |  |
|  | 20 | TOMADA PI TELEFONE Cl ESPELHO | 38 | UNID |  |  |
|  | 21 | TOMADA PI TELEFONE SI ESPELHO | 19 | UNID |  |  |
|  | 22 | TOMADA UNIVERSAL EXTERNA | 19 | UNID |  |  |
|  | 23 | TOMADA UNIVERSAL Cl ESPELHO | 75 | UNID |  |  |
|  | 24 | TOMADA UNIVERSAL SEM ESPELHO | 8 | UNID |  |  |
|  | 25 | TOMADA 02 POLOS + TERRA COM ESPELHO | 113 | UNID |  |  |
|  | 26 | BRAQUETE 03 POLOS | 19 | UNID |  |  |
|  | 27 | BRAQUETE DE 04 POLOS | 19 | PC |  |  |
|  | 28 | CABO FLEXÍVEL PP 2X 2,5 MM | 38 | RL |  |  |
|  | 29 | CABO FLEXÍVEL PP 3 X 2,5 MM | 38 | RL |  |  |
|  | 30 | CABO FLEXÍVEL DE 6MM | 38 | RL |  |  |
|  | 31 | CABO FLEXÍVEL DE 4,0MM | 75 | RL |  |  |
|  | 32 | CABO FLEXÍVEL 16MM | 38 | RL |  |  |
|  | 33 | CABO FLEXÍVEL 10MM | 38 | RL |  |  |
|  | 34 | CABO FLEXÍVEL 1,5MM | 38 | RL |  |  |
|  | 35 | CABO FLEXÍVEL 2.5MM | 75 | RL |  |  |
|  | 36 | CABO COAXIAL P/TV | 113 | RL |  |  |
|  | 37 | EXTENSÃO DE 10 METROS | 38 | UNID |  |  |
|  | 38 | EXTENSÃO PARA TELEFONE | 38 | M |  |  |
|  | 39 | FITA ISOL.ANTE Cl 20 METROS | 1125 | UNID |  |  |
|  | 40 | INTERRUPTOR EXTERNO CAPAINHA | 4 | UNID |  |  |
|  | 41 | INTERRUPTOR 01 TECLA PARALELO | 113 | UNID |  |  |
|  | 42 | INTERRUPTOR 01 TECLA CAMPAINHA | 38 | UNID |  |  |
|  | 43 | INTERRUPTOR 01 TECLA + TOMADA | 113 | UNID |  |  |
|  | 44 | INTERRUPTOR 02 TECLAS PARALELO | 38 | UNID |  |  |
|  | 45 | INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES | 75 | UNiD |  |  |
|  | 46 | INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES + TOMADA | 75 | UNID |  |  |
|  | 47 | INTERRUPTOR INTERNO 03 TECLAS SIMPLES | 38 | UNID |  |  |
|  | 48 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES | 113 | UNID |  |  |
|  | 49 | INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES | 113 | UNID |  |  |
|  | 50 | LÂMPADA FLUORESCENTE HO 110W | 75 | UNID |  |  |
|  | 51 | LÂMPADA FLUORESCENTE 20W | 75 | UNID |  |  |
|  | 52 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 220V 15W | 113 | UNID |  |  |
|  | 53 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 220V 25W | 113 | UNID |  |  |
|  | 54 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 220V 20W | 113 | UNID |  |  |
|  | 55 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 110V 25W | 188 | UNID |  |  |
|  | 56 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W | 225 | PC |  |  |
|  | 57 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 110V 15W | 38 | UNID |  |  |
|  | 58 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 110V 20W | 113 | UNID |  |  |
|  | 59 | LÂMPADA LED TUBOLAR 16W -5000K | 1500 | UNID |  |  |
|  | 60 | LAMPADA MISTA 250 VOLTS | 188 | UNID |  |  |
|  | 61 | LÂMPADA LED TUBOLAR 10W - 5000K | 225 | UNID |  |  |
|  | 62 | LÂMPADA LUZ MISTA 160W 220V E-27 | 188 | UNID |  |  |
|  | 63 | PLUG PI TELEFONE | 75 | UNID |  |  |
|  | 64 | FUSlVEL 30 A NEUTRO LATÀO | 8 | UNID |  |  |
|  | 65 | FUSlVEL 60 A NEUTRO LATÃO | 8 | UNID |  |  |
|  | 66 | FUSÍVEL CARTUCHO 30A | 19 | UNID |  |  |
|  | 67 | FUSÍVEL CARTUCHO 60A | 19 | UNID |  |  |
|  | 68 | FUSÍVEL NH 00 100A | 19 | UNID |  |  |
|  | 69 | FUSÍVEL NH 00 125A | 75 | UNID |  |  |
|  | 70 | FUSÍVEL NH1 100A | 19 | UNID |  |  |
|  | 71 | FUSÍVEL NH1 125A | 19 | UNID |  |  |
|  | 72 | FUSÍVEL NH1 200A | 8 | UNID |  |  |
|  | 73 | FUSÍVEL NH2 200A | 12 | UNID |  |  |
|  | 74 | FUSÍVEL NH2 400A | 38 | UNID |  |  |
|  | 75 | FUSÍVEL NH 00 NEUTRO | 38 | UNID |  |  |
|  | 76 | FUSÍVEL NH1 NEUTRO | 8 | UNID |  |  |
|  | 77 | FUSlVEL NH2 NEUTRO | 75 | UNID |  |  |
|  | 78 | REATOR PI LUMINÁRIA HO 110W BIVOLT | 23 | UNID |  |  |
|  | 79 | REATOR PR 1X20 110/220V | 19 | UNID |  |  |
|  | 80 | REATOR PR 1X40 110/220V | 15 | UNID |  |  |
|  | 81 | REATOR PR 2X20 110/220V | 75 | UNID |  |  |
|  | 82 | REATOR PR 2X40 110/220V | 150 | UNID |  |  |
|  | 83 | PLAFONIER ALUMÍNIO | 38 | UNID |  |  |
|  | 84 | CAIXA DE LUZ TIPO II CHAPA 01 RELÓGIO | 8 | UNID |  |  |
|  | 85 | CAIXA DE LUZ TIPO III CHAPA 01 RELÓGIO | 8 | UNID |  |  |
|  | 86 | CAIXA PADRÃO TIPO E MEDIDA 675 X 350 X 210 MM | 38 | UNID |  |  |
|  | 87 | CAIXA PVC PRETA 3X3 | 38 | UNID |  |  |
|  | 88 | CAIXA PVC PRETA 4X4 | 188 | UNID |  |  |
|  | 89 | CAIXA PVC AMARELA 4X4 | 188 | UNID |  |  |
|  | 90 | CAIXA PI TELEFONE CHAPA 30X30 | 4 | UNID |  |  |
|  | 91 | CAIXA PVC 4X2 | 188 | UNID |  |  |
|  | 92 | CHAVE SECCIONADORA NH00 125A | 57 | UNID |  |  |
|  | 93 | CHAVE SECCIONADORA NH01 250A | 57 | UNID |  |  |
|  | 94 | CHAVE SECCIONADORA NH02 400A | 57 | UNID |  |  |
|  | 95 | ELETRODUTO PVC RIG ANTICHAMA 3/4 Cl 3M | 188 | UNID |  |  |
|  | 96 | ELETRODUTO PVC RIG ANTICHAMA 03 | 38 | UNID |  |  |
|  | 97 | SOQUETE PARA LÂMPADA H.O | 188 | UNID |  |  |
|  | 98 | SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE PRESSÃO | 450 | UNID |  |  |
|  | 99 | SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE Cl RABICHO | 225 | UNID |  |  |
|  | 100 | ARANDELA PAREDE PRETA | 19 | UNID |  |  |
|  | 101 | ARMAÇÃO PI PRESBOW 01 POLO | 27 | UNID |  |  |
|  | 102 | ARMAÇÃO PI PRESBOW 02 POLO | 27 | UNID |  |  |
|  | 103 | ARMAÇÃO PI PRESBOW 03 POLO | 27 | UNID |  |  |
|  | 104 | ARMAÇÃO PI PRESBOW 04 POLO | 27 | UNID |  |  |
|  | 105 | BASE NH 00 UNIPOLAR | 19 | UNID |  |  |
|  | 106 | BASE NH 01 UNIPOLAR | 19 | UNID |  |  |
|  | 107 | BASE NH 02 UNIPOLAR | 19 | UNID |  |  |
|  | 108 | BENGALA PVC 1X4 | 75 | UNID |  |  |
|  | 109 | BENGALA PVC 3/4 X 4 | 75 | UNID |  |  |
|  | 110 | BENGALA PVC 1 1/4X4 | 75 | UNID |  |  |
|  | 111 | BENGALA PVC 1 1/2X4 | 75 | UNID |  |  |
|  | 112 | CONECTOR METÁLICO 16MM | 75 | UNID |  |  |
|  | 113 | CURVA 90 GRAUS TELEFONIA CLASSE A 100MM | 38 | UNID |  |  |
|  | 114 | CALHA PI FLUORESCENTE 2 X 40 | 150 | UNI D |  |  |
|  | 115 | CALHA PI FLUORESCENTE 1 X 20 | 8 | UNID |  |  |
|  | 116 | CALHA PI FLUORESCENTE 1 X 40 | 8 | UNID |  |  |
|  | 117 | CALHA PI FLUORESCENTE 2 X 20 | 38 | UNID |  |  |
|  | 118 | CALHA PI FLUORESCENTE 4 X 20 | 19 | UNID |  |  |
|  | 119 | CALHA PI FLUORESCENTE 4 X 40 | 38 | UNID |  |  |
|  | 120 | CALHA PI LUMINÁRIA HO 2X110 | 19 | UNID |  |  |
|  | 121 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA Cl 2 LÂMPÁDAS | 113 | UNID |  |  |
|  | 122 | SUPORTE PI 01 DISJUNTOR | 8 | UNID |  |  |
|  | 123 | SUPORTE PI 02 DISJUNTORES | 75 | UNID |  |  |
|  | 124 | SUPORTE PI 03 DISJUNTORES | 38 | UNID |  |  |
|  | 125 | RECEPTACULO PORCELANA E-27 | 150 | UNID |  |  |
|  | 126 | RECEPTACULO PORCELANA E-40 | 113 | UNID |  |  |
|  | 127 | PINO CHATO FEMEA | 19 | UNID |  |  |
|  | 128 | PINO CHATO MACHO | 19 | UNID |  |  |
|  | 129 | PINO ADAPTADOR | 113 | UNID |  |  |
|  | 130 | PINO ADAPTADOR PI 2P + TERRA | 75 | UNID |  |  |
|  | 131 | PINO FEMEA Cl TERRA 25A | 38 | UNID |  |  |
|  | 132 | PINO FEMEA SI TERRA 25A | 38 | UNID |  |  |
|  | 133 | PINO 03 SAÍDAS | 113 | UNID |  |  |
|  | 134 | PINO MACHO Cl TERRA 25A | 38 | UNID |  |  |
|  | 135 | PINO MACHO S/ TERRA 25A | 38 | UNID |  |  |
|  | 136 | TERMINAL COBRE REFORÇADO 10MM | 375 | UNID |  |  |
|  | 137 | TERMINAL COBRE REFORÇADO Í6MM | 375 | UNID |  |  |
|  | 138 | TERMINAL COBRE REFORÇADO 35MM 1 | 375 | UNID |  |  |
|  | 139 | TERMINAL COBRE REFORÇADO 50MM | 375 | UNID |  |  |
|  | 140 | TERMINAL DE 50MM | 375 | UNID |  |  |
|  | 141 | HASTE ATERRAMENTO COBRE 5/8" X 2,40 M | 38 | BAR |  |  |
|  | 142 | ABRAÇADEIRA TIPO CINTA PI POSTE | 38 | UNID |  |  |
|  | 143 | REFLETOR Cl LÂMPADA MISTA DE 500W | 38 | UNID |  |  |
|  | 144 | REFLETOR PI LÂMPADA MISTA Cl BRAÇO | 19 | UNID |  |  |
|  | 145 | REFLETOR HALOGENA 300/500W | 19 | UNID |  |  |
|  | 146 | CENTRO DISTRIBUIÇÃO P112 DISJUNTORES CHAPA | 27 | UNID |  |  |
|  | 147 | POSTE TUBULAR DE AÇO | 38 | UNID |  |  |
|  | 148 | CURVA PVC PI ELETRODUTO 180 X 3/4 | 38 | UNID |  |  |
|  | 149 | CURVA PVC PI ELETRODUTO 180 X 1 | 38 | UNID |  |  |
|  | 150 | CURVA PVC PI ELETRODUTO 180 X 1 1/4 | 38 | UNID |  |  |
|  | 151 | CURVA PVC PI ELETRODUTO 180 X 1 1/2 | 38 | UNID |  |  |
|  | 152 | CURVA PVC PI ELETRODUTO 90 X 3/4 | 38 | UNID |  |  |
|  | 153 | CURVA PVC PI ELETRODUTO 90 X 1 | 38 | UNID |  |  |
|  | 154 | CURVA PVC PI ELETRODUTO 90 X 1 1/4 | 38 | UNID |  |  |
|  | 155 | JOELHO 90 GRAUS 100MM | 19 | UNID |  |  |
|  | 156 | LUVA DE PVC PI ELETRODUTO 1 1/2" | 38 | UNID |  |  |
|  | 157 | LUVA PVC PI ELETRODUTO 11/4 | 38 | UNID |  |  |
|  | 158 | LUVA PVC PI ELETRODUTO ROSCA 3" | 38 | UNID |  |  |
|  | 159 | CACHIMBO PVC 3/4 | 113 | UNID |  |  |
|  | 160 | CACHIMBO PVC 1 1/4 | 75 | UNID |  |  |
|  | 161 | CACHIMBO PVC 1" | 75 | UNID |  |  |
|  | 162 | CAL P/PINTURA BRANCO | 1500 | SCS |  |  |
|  | 163 | AREIA MEDIA LAVADA | 188 | M3 |  |  |
|  | 164 | AREIA GROSSA | 188 | M3 |  |  |
|  | 165 | CIMENTO CP II E 32 SACO DE 50 KG | 2250 | SCS |  |  |
|  | 166 | BLOCO DE CONCRETO 15X20X40CM | 14250 | UNID |  |  |
|  | 167 | BLOCO CONCRETO 10x20X40 | 11250 | UNID |  |  |
|  | 168 | CHAVE CARTUCHO 3X30 | 4 | UNID |  |  |
|  | 169 | CHAVE CARTUCHO 3X60 | 4 | UNID |  |  |
|  | 170 | TELA PARA ESTEIRA CA 50 | 300 | M |  |  |
|  | 171 | FERRO CA 50 12 MM | 1125 | BAR |  |  |
|  | 172 | FERRO CA 50 10 MM | 750 | BAR |  |  |
|  | 173 | FERRO CA 50 | 450 | BAR |  |  |
|  | 174 | CONDUITE FLEXÍVEL 3/4" | 113 | M |  |  |
|  | 175 | CONDUITE FLEXÍVEL 1" | 75 | M |  |  |
|  | 176 | FIO SÓLIDO ANTICHAMA 1,5MM Cl 100M | 19 | ROL |  |  |
|  | 177 | FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO | 375 | ROL |  |  |
|  | 178 | LONA PLASTICA PRETA 4X100 MÉDIA | 38 | UNID |  |  |
|  | 179 | TRAVA DE SERROTE | 8 | UNID |  |  |
|  | 180 | GRAXA EM SPRAY 300ML | 19 | UNID |  |  |
|  | 181 | OLEO EM SPRAY 300 ML | 113 | UNID |  |  |
|  | 182 | PALHA DE AÇO N. 00, 01 E 02 | 75 | UNID |  |  |
|  | 183 | VASSGURÀO COM CABO TIPO GARI | 450 | UNID |  |  |
|  | 184 | VASSOURA REGULÁVEL PARA GRAMA | 113 | UNID |  |  |
|  | 185 | PENEIRA ARO 30 AREIA | 8 | UNID |  |  |
|  | 186 | PENEIRA ARO 55 AREIA | 8 | UNID |  |  |
|  | 187 | BÒTA DE BORRACHA BRANCA (DIVERSOS NUMEROS) | 188 | PAR |  |  |
|  | 188 | BOTA DE BORRACHA PRETA (DIVERSOS NUMEROS) | 375 | PAR |  |  |
|  | 189 | OCULOS DE SEGURANÇA COM CINTA ELASTICA | 75 | UNID |  |  |
|  | 190 | BOTINA EM VAQUETA FORRADA SEM BICO DE AÇO | 375 | PAR |  |  |
|  | 191 | CAPA DE CHUVA AMARELA REFORÇADA COM CAPUZ | 375 | UNID |  |  |
|  | 192 | LUVA CANO LONGO 56CM | 225 | PAR |  |  |
|  | 193 | LUVA DE RASPA GRANDE PUNHO 7 | 563 | PAR |  |  |
|  | 194 | LUVA DE BORRACHA FORRADA | 225 | PAR |  |  |
|  | 195 | LUVA DE BORRACHA SINTÉTICA TAMP P, M, G, XG | 225 | PAR |  |  |
|  | 196 | CONE DE SINALIZAÇÃO 02 FAIXAS REFLETIVAS 0,75 M | 113 | UNID |  |  |
|  | 197 | CÕNE DE SINALIZAÇÃO 02 FAIXAS REFLETIVAS 0,50 M | 75 | UNID |  |  |
|  | 198 | CANELEIRA PARA ROÇADEIRA | 38 | UNID |  |  |
|  | 199 | COLETE PARA SINALIZAÇÃO LUMINOSO | 188 | UNID |  |  |
|  | 200 | ESCADA EM ALUMÍNIO TIPO AMERICANA 08 DEGRAUS | 4 | UNID |  |  |
|  | 201 | PA TIPO VANGA COM CABO | 75 | UNIU |  |  |
|  | 202 | FITA CREPE 25X50 | 188 | ROL |  |  |
|  | 203 | FITA ADESIVA PI EMBALAGEM 50MM X 50M | 375 | UNID |  |  |
|  | 204 | FITA CREPE 18 X 50 | 188 | UNID |  |  |
|  | 205 | FITA CREPE 50MM | 375 | UNID |  |  |
|  | 206 | ROÇADEIRA LATERAL 4 TEMPOS | 23 | UNID |  |  |
|  | 207 | CHAVE GRIFO MÉDIO 14" | 8 | UNID |  |  |
|  | 208 | COLA DE CONTATO DE 2,8 KG | 1 | GAL |  |  |
|  | 209 | COLA PARA MADEIRA 500GR | 19 | FRS |  |  |
|  | 210 | ALICATE DE BICO DE 6" | 12 | UNID |  |  |
|  | 211 | ALICATE UNIVERSAL DE 8" | 12 | UNID |  |  |
|  | 212 | ALICATE REBITADOR 4 PONTAS | 15 | UNID |  |  |
|  | 213 | ALICATE DE PRESSÃO 12" TAMANHO 10 | 4 | UNID |  |  |
|  | 214 | ALICATE DE BICO MODELO DECAPADOR DE FIOS | 8 | UNID |  |  |
|  | 215 | ALICATE DE PRESSÁO 10" | 4 | UNID |  |  |
|  | 216 | CABO PARA ENXADÀO | 225 | UNID |  |  |
|  | 217 | CABO PARA ENXADA 1,5M | 225 | UNID |  |  |
|  | 218 | CADEADO N° 35 | 57 | UNID |  |  |
|  | 219 | CADEADO N° 30 | 38 | UNID |  |  |
|  | 220 | CADEADO N 50MM | 57 | UNID |  |  |
|  | 221 | CADEADO N 45 | 38 | UNID |  |  |
|  | 222 | CADEADO N 25 | 75 | UNID |  |  |
|  | 223 | CADEADO HASTE LONGA 35MM 1 LINHA | 23 | UNID |  |  |
|  | 224 | CADEADO N° 20 | 38 | UNID |  |  |
|  | 225 | ENXADÀO COM CABO | 150 | UNID |  |  |
|  | 226 | ENXADÃO ESTREITO COM CABO | 150 | UNID |  |  |
|  | 227 | RODA PARA CARRINHO PNEU COM CAMÀRA | 38 | UNID |  |  |
|  | 228 | APLICADOR DE SILICONE | 19 | UNID |  |  |
|  | 229 | LINHA DE PEDREIRO 50 METROS | 45 | ROL |  |  |
|  | 230 | LINHA DE PEDREIRO 100 METROS | 38 | ROL |  |  |
|  | 231 | EXTENSOR EXTENSÍVEL DE 3,00M | 4 | UNID |  |  |
|  | 232 | RÉGUA PARA PEDREIRO 3M DE ALUMÍNIO | 19 | UNID |  |  |
|  | 233 | METRO DUPLO AMARELO CHAPEADO | 19 | UNID |  |  |
|  | 234 | METRO SIMPLES AMARELO | 19 | UNID |  |  |
|  | 235 | MANGUEIRA DE NÍVEL | 19 | M |  |  |
|  | 236 | FITA ISOLANTE DE 19X20 | 375 | PÇ |  |  |
|  | 237 | TUBO GALVANIZADO 60MM Cl 6 METROS | 38 | BAR |  |  |
|  | 238 | MARTELO FERRADURA 41 27MM COM CABO | 19 | UNID |  |  |
|  | 239 | MARTELO DE PEDREIRO COM CABO | 38 | UNID |  |  |
|  | 240 | MASSA PLÁSTICA 500GR | 38 | LTA |  |  |
|  | 241 | OLEO DE LINHAÇA 5L | 19 | GAL |  |  |
|  | 242 | TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 X 1/2 | 150 | PC |  |  |
|  | 243 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO | 150 | PC |  |  |
|  | 244 | TORNEIRA PARA PIA | 150 | PC |  |  |
|  | 245 | ESPATULA 06 | 19 | UNID |  |  |
|  | 246 | ESPÁTULA 10 CM | 19 | UNID |  |  |
|  | 247 | ESPÁTULA 08 CM | 19 | UNID |  |  |
|  | 248 | TUBO ROSCA 3" | 38 | BAR |  |  |
|  | 249 | COLHER DE PEDREIRO N 08 | 38 | UNID |  |  |
|  | 250 | COLHER DE PEDREIRO 10 12X24 | 38 | UNID |  |  |
|  | 251 | DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA 12X24 | 38 | UNID |  |  |
|  | 252 | DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA | 38 | UNID |  |  |
|  | 253 | DESEMPENADEIRA DE ESPUMA 14 MED. 12X22 | 38 | UNID |  |  |
|  | 254 | DESEMPENADEIRA DE ESPUMA 18 MED. 15X26 | 38 | UNID |  |  |
|  | 255 | DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 12X23 | 19 | UNID |  |  |
|  | 256 | DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 16X27 | 19 | UNID |  |  |
|  | 257 | PÁ DE BICO COM CABO | 150 | UNID |  |  |
|  | 258 | PÁ QUADRADA COM CABO | 75 | UNID |  |  |
|  | 259 | PE DE CABRA 60 CM | 8 | UNID |  |  |
|  | 260 | PICARETA COM CABO | 75 | UNID |  |  |
|  | 261 | PRUMO METÁLICO PARA PEDREIRO 500GR | 19 | UNID |  |  |
|  | 262 | PRUMO PARA PEDREIRO 1000GR | 19 | UNID |  |  |
|  | 263 | TALHADEIRA CHATA 10 | 38 | UNID |  |  |
|  | 264 | TALHADEIRA CHATA 12 | 38 | UNID |  |  |
|  | 265 | ADESIVO PI PVC 75 GR | 188 | UNID |  |  |
|  | 266 | ADESIVO PI PVC 175 GR | 38 | UNID |  |  |
|  | 267 | ADESIVO PI PVC 850 GR | 38 | UNID |  |  |
|  | 268 | NIPEL ROSCA DE 1/2 BRANCO | 150 | UNID |  |  |
|  | 269 | NIPEL ROSCA DE 3/4 BRANCO | 150 | UNID |  |  |
|  | 270 | PEDRA BICA CORRIDA FINA | 750 | M3 |  |  |
|  | 271 | PEDRA BRITADA N. 01 | 750 | M3 |  |  |
|  | 272 | PEDRA BRITADA N. 02 | 750 | M3 |  |  |
|  | 273 | PEDRA BRITADA N. 03 | 375 | M3 |  |  |
|  | 274 | PEDRA RACHÀO | 375 | M3 |  |  |
|  | 275 | ENXADA 2.1/2 | 225 | UNID |  |  |
|  | 276 | PEDRISCO LIMPO FINO | 1875 | M3 |  |  |
|  | 277 | ENXADA LARGA 2.1/2 | 225 | UNID |  |  |
|  | 278 | FACÀO 14" | 23 | UNID |  |  |
|  | 279 | ESCORA DE EUCALIPTO DE 3,0 METROS | 38 | UNID |  |  |
|  | 280 | CARRINHO DE MÂO (PNEU CAMARA DE AR) | 38 | UNID |  |  |
|  | 281 | CARRINHO PARA COLETA DE LIXO PVC E RODAS MACIÇAS | 75 | UNID |  |  |
|  | 282 | LUVA DE LATEX P, M, G, XG | 225 | UNID |  |  |
|  | 283 | TUBO PVC ESGOTO BRANCO 40MM Cl 6 METROS | 75 | UNID |  |  |
|  | 284 | TUBO PVC ESGOTO BRANCO 50MM Cl 6 METROS | 113 | UNID |  |  |
|  | 285 | TUBO PVC ESGOTO BRANCO 75MM Cl 6 METROS | 75 | UNID |  |  |
|  | 286 | TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM Cl 6 METROS | 75 | UNID |  |  |
|  | 287 | TUBO PVC SOLDÁVEL 50MM Cl 6 METROS | 188 | UNID |  |  |
|  | 288 | TUBO PVC SOLDÁVEL 60MM Cl 6 METROS | 57 | UNID |  |  |
|  | 289 | TUBO DE PVC 3/4 MARROM | 375 | UNID |  |  |
|  | 290 | UNIÃO SOLDÁVEL 25MM | 38 | UNID |  |  |
|  | 291 | UNIÁO SOLDÁVEL 32MM | 19 | UNID |  |  |
|  | 292 | UNIÃO SOLDÁVEL 50MM | 19 | UNID |  |  |
|  | 293 | UNIÁO SOLDÁVEL 60MM | 8 | UNID |  |  |
|  | 294 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PI ESGOTO 200MM | 1 | UNID |  |  |
|  | 295 | REGISTRO DE GAVETA ESFERA 3/4 BRUTO | 113 | UNID |  |  |
|  | 296 | REGISTRO DE GAVETA ESFERA 3/4 Cl ACABAMENTO | 113 | UNID |  |  |
|  | 297 | REGISTRO DE GAVETA ESFERA 1 1/2 BRUTO | 38 | UNID |  |  |
|  | 298 | REGISTRO DE GAVETA ESFERA 1 1/2 Cl ACABAMENTO | 38 | UNID |  |  |
|  | 299 | REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 BRUTO | 75 | UNID |  |  |
|  | 300 | REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 C/ ACABAMENTO | 75 | UNID |  |  |
|  | 301 | REPARO PI VÁLVULA SANITÁRIA | 75 | UNID |  |  |
|  | 302 | REPARO PARA CAIXA ACOPLADA | 75 | UNID |  |  |
|  | 303 | BUCHA DE REDUÇÃO BRANCA ROSCA 3/4 X 1/2 | 75 | UNID |  |  |
|  | 304 | BUCHA DE FIXAÇÃO N. 05 | 2250 | UNID |  |  |
|  | 305 | BUCHA DE FIXAÇÃO N. 06 | 2250 | UNID |  |  |
|  | 306 | BUCHA DE FIXAÇÃO N. 08 | 2250 | UNID |  |  |
|  | 307 | BUCHA DE FIXAÇÃO N. 10 | 2250 | UNID |  |  |
|  | 308 | BUCHA DE FIXAÇÃO N. 12 | 2250 | UNID |  |  |
|  | 309 | PRANCHA 6X20 BRUTA | 75 | UNID |  |  |
|  | 310 | PRANCHA 6X30 BRUTA | 75 | UNID |  |  |
|  | 311 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60X50MM | 38 | UNID |  |  |
|  | 312 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50X25MM | 113 | UNID |  |  |
|  | 313 | BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 100 X 50MM | 75 | UNID |  |  |
|  | 314 | BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 50 X 40MM | 75 | UNID |  |  |
|  | 315 | BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 75 X 50MM | 38 | UNID |  |  |
|  | 316 | BUCHÁ DÉ REDUÇÃO ROSCA 3X2 BRÃNCA | 8 | UNID |  |  |
|  | 317 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25X20MM | 75 | UNID |  |  |
|  | 318 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 35X25MM | 38 | UNID |  |  |
|  | 319 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 1X32 MM | 75 | UNID |  |  |
|  | 320 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 1 1/2 X 50 MM | 113 | UNID |  |  |
|  | 321 | ADAPTADOR SOLDÁVEL FLANGE 3/4 25 MM | 75 | UNID |  |  |
|  | 322 | ADAPTADOR SOLDÁVEL FLANGE 1 1/2 X 50 MM | 75 | UNID |  |  |
|  | 323 | ADAPTADOR SOLDÁVEL FLANGE 1 X 32 MM | 57 | UNID |  |  |
|  | 324 | CURVA SOLDÁVEL 90 X 25MM | 188 | UNID |  |  |
|  | 325 | CURVA SOLDAVEL 90 X 32MM | 75 | UNID |  |  |
|  | 326 | CURVA SOLDÁVEL 90 X 50MM | 75 | UNID |  |  |
|  | 327 | CURVA 45 PI ESGOTO CURTA DE 100MM | 19 | UNID |  |  |
|  | 328 | PVC Cl REFORÇO BLINDADO 1/2° | 38 | UNID |  |  |
|  | 329 | JOELHO Cl BUCHA DE LATÃO 25X1/2 AZUL | 75 | UNID |  |  |
|  | 330 | JOELHO Cl BUCHA DE LATÁO 25X 3/4 AZUL | 113 | UNID |  |  |
|  | 331 | JOELHO SOLDÁVEL 45 X 25MM | 75 | UNID |  |  |
|  | 332 | JOELHO SOLDÁVEL 45 X 32MM | 75 | UNID |  |  |
|  | 333 | JOELHO SOLDÁVEL 45 X 50MM | 75 | UNID |  |  |
|  | 334 | JOELHO SOLDÁVEL 45 X 60MM | 57 | UNID |  |  |
|  | 335 | JOELHO SOLDÁVEL 90 X 25MM | 750 | UNID |  |  |
|  | 336 | JOELHO SOLDÁVEL 90 X 32MM | 75 | UNID |  |  |
|  | 337 | JOELHO SOLDÁVEL 90 X 50MM | 150 | UNID |  |  |
|  | 338 | JOELHO SOLDÁVEL 90 X 60MM | 38 | UNID |  |  |
|  | 339 | JOELHO DE ESGOTO 45 X 100MM | 75 | UNID |  |  |
|  | 340 | JOELHO DE ESGOTO 45 X 40MM | 75 | UNID |  |  |
|  | 341 | JOELHO DE ESGOTO 45 X 50MM | 75 | UNID |  |  |
|  | 342 | JOELHO DE ESGOTO 90 X 100MM | 75 | UNID |  |  |
|  | 343 | JOELHO DE ESGOTO 90 X 40MM | 38 | UNID |  |  |
|  | 344 | JOELHO DE ESGOTO 90 X 50MM | 188 | UNID |  |  |
|  | 345 | JOELHO DE ESGOTO 90 X 75MM | 75 | UNID |  |  |
|  | 346 | JOELHO DE ESGOTO 90 X 150MM | 38 | UNID |  |  |
|  | 347 | JUNÇÀO ESGOTO SIMPLES 50 X 50MM | 19 | UNID |  |  |
|  | 348 | JUNÇÀO ESGOTO SIMPLES 40 X 40MM | 19 | UNID |  |  |
|  | 349 | JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 75 X 75MM | 19 | UNID |  |  |
|  | 350 | JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 75 X 50MM | 19 | UNID |  |  |
|  | 351 | JUNÇÀO ESGOTO SIMPLES 100 X 100MM | 19 | UNID |  |  |
|  | 352 | LUVA BRANCA Cl ROSCA DE 3/4" | 113 | UNID |  |  |
|  | 353 | LUVA BRANCA Cl ROSCA DE 1" | 75 | UNID |  |  |
|  | 354 | LUVA DE ESGOTO 4” | 38 | UNID |  |  |
|  | 355 | LUVA DE ESGOTO 6" | 38 | UNID |  |  |
|  | 356 | LUVA DE ESGOTO SIMPLES 100MM | 38 | UNID |  |  |
|  | 357 | LUVA SOLDÁVEL 25MM | 188 | UNID |  |  |
|  | 358 | LUVA SOLDÁVEL 32MM | 38 | UNID |  |  |
|  | 359 | LUVA SOLDÁVEL 50MM | 75 | UNID |  |  |
|  | 360 | TUVA SOLDÁVEL 60MM | 38 | UNID |  |  |
|  | 361 | LUVA SOLDÁVEL Cl ROSCA 25MM | 75 | UNID |  |  |
|  | 362 | LUVA ESGOTO SIMPLES 40MM | 75 | UNID |  |  |
|  | 363 | LUVA PVC Cl REFORÇO BLINDADO 1/2 | 38 | UNID |  |  |
|  | 364 | MANGUEIRA PI JARDIM 10 METROS TRANÇADA | 6 | UNID |  |  |
|  | 365 | NIPLE ROSCA 3" | 4 | UNID |  |  |
|  | 366 | PLUG COM ROSCA 1/2" BRANCO | 75 | UNID |  |  |
|  | 367 | PLUG COM ROSCA 3/4" BRANCO | 113 | UNID |  |  |
|  | 368 | REDUÇÃO ESGOTO 100 X 50 | 38 | UNID |  |  |
|  | 369 | REDUÇÃO ESGOTO 100 X 75 | 38 | UNID |  |  |
|  | 370 | REDUÇÃO ESGOTO 150 X 100 | 38 | UNID |  |  |
|  | 371 | REDUÇÃO ESGOTO 75 X 50 | 38 | UNiD |  |  |
|  | 372 | TEE ROSCA 3" | 8 | UNID |  |  |
|  | 373 | TEE SOLDÁVEL 3/4 X 1/2 AZUL | 75 | UNID |  |  |
|  | 374 | TEE SOLDÁVEL 3/4 X 3/4 AZUL | 113 | UNID |  |  |
|  | 375 | TEE PVC Cl REFORÇO BLINDADO 1/2 | 38 | UNID |  |  |
|  | 376 | TEE 6" ESGOTO | 38 | UNID |  |  |
|  | 377 | TEE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 50 X 25MM | 75 | UNID |  |  |
|  | 378 | TEE SOLDÁVEL 25MM | 188 | UNID |  |  |
|  | 379 | TEE SOLDÁVEL 32MM | 75 | UNID |  |  |
|  | 380 | TEE SOLDÁVEL 50MM | 113 | UNID |  |  |
|  | 381 | TEE SOLDÁVEL 60MM | 38 | UNID |  |  |
|  | 382 | TEE REDUÇÃO ESGOTO 100 X 50 | 38 | UNID |  |  |
|  | 383 | TEE REDUÇÃO ESGOTO 100 X 75 | 19 | UNID |  |  |
|  | 384 | TEE REDUÇÃO ESGOTO 150 X 100 | 38 | UNID |  |  |
|  | 385 | TEE ESGOTO 100MM | 75 | UNID |  |  |
|  | 386 | TEE ESGOTO 40MM | 75 | UNID |  |  |
|  | 387 | TEE ESGOTO 50MM | 75 | UNID |  |  |
|  | 388 | TEE ESGOTO 75MM | 38 | UNID |  |  |
|  | 389 | TEE REDUÇÃO ESGOTO 75 X 50MM | 38 | UNID |  |  |
|  | 390 | TEE DE SERVIÇO 3" | 38 | UNID |  |  |
|  | 391 | TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA | 75 | UNID |  |  |
|  | 392 | TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA (PONTA AZUL) | 75 | UNID |  |  |
|  | 393 | TUBO DE PVC 4" (100MM) | 188 | UNID |  |  |
|  | 394 | RASTELO DE FERRO 22 HASTER COM CABO | 57 | UNID |  |  |
|  | 395 | FOICE ROÇADEIRA COM CABO | 38 | UNID |  |  |
|  | 396 | BOTA DE PVC CANO LONGO NUMEROS VARIADOS | 38 | PAR |  |  |
|  | 397 | FECHADURA EXTERNA CROMADA | 150 | UNID |  |  |
|  | 398 | LUVA DE SEGURANÇA EM ALGODÃO PIGMENTADO TRICOTADO | 38 | PAR |  |  |
|  | 399 | CAPA DE CHUVA FORRADA | 38 | UNID |  |  |
|  | 400 | PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE | 19 | UNID |  |  |
| Cota reservada para MEs e EPPs. |  |  |  |  |  |  |
|  | 401 | FIO PARALELO 2X2,5MM | 18 | RL |  |  |
|  | 402 | FIO PARALELO 2X1,5MM | 12 | RL |  |  |
|  | 403 | DISJUNTOR UNIPOLAR 30 AMPERES | 12 | UNID |  |  |
|  | 404 | DISJUNTOR UNIPOLAR 60 AMPERES | 37 | UNID |  |  |
|  | 405 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 AMP. | 5 | UNID |  |  |
|  | 406 | DISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMPERES | 12 | UNID |  |  |
|  | 407 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 40A | 12 | PC |  |  |
|  | 408 | DISJUNTOR BIPOLAR 50 A | 5 | PC |  |  |
|  | 409 | DISJUNTOR BIPOLAR 40A | 5 | UNID |  |  |
|  | 410 | DISJUNTOR UNIPOLAR 20 A | 12 | PC |  |  |
|  | 411 | DISJUNTOR BIPOLAR 70A | 5 | UNID |  |  |
|  | 412 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 50A | 12 | UNID |  |  |
|  | 413 | DISJUNTOR BIPOLAR 100A | 37 | UNID |  |  |
|  | 414 | DISJUNTOR UNIPOLAR 35A | 12 | UNID |  |  |
|  | 415 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 30 AMPERES | 12 | UNID |  |  |
|  | 416 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 20 AMPERES | 5 | UNID |  |  |
|  | 417 | DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A | 12 | PC |  |  |
|  | 418 | DISJUNTOR UNIPOLAR 15A | 12 | UNID |  |  |
|  | 419 | DISJUNTOR TRIPOLAR 60 AMPERES | 5 | UNID |  |  |
|  | 420 | TOMADA PI TELEFONE Cl ESPELHO | 12 | UNID |  |  |
|  | 421 | TOMADA PI TELEFONE SI ESPELHO | 6 | UNID |  |  |
|  | 422 | TOMADA UNIVERSAL EXTERNA | 6 | UNID |  |  |
|  | 423 | TOMADA UNIVERSAL Cl ESPELHO | 25 | UNID |  |  |
|  | 424 | TOMADA UNIVERSAL SEM ESPELHO | 2 | UNID |  |  |
|  | 425 | TOMADA 02 POLOS + TERRA COM ESPELHO | 37 | UNID |  |  |
|  | 426 | BRAQUETE 03 POLOS | 6 | UNID |  |  |
|  | 427 | BRAQUETE DE 04 POLOS | 6 | PC |  |  |
|  | 428 | CABO FLEXÍVEL PP 2X 2,5 MM | 12 | RL |  |  |
|  | 429 | CABO FLEXÍVEL PP 3 X 2,5 MM | 12 | RL |  |  |
|  | 430 | CABO FLEXÍVEL DE 6MM | 12 | RL |  |  |
|  | 431 | CABO FLEXÍVEL DE 4,0MM | 25 | RL |  |  |
|  | 432 | CABO FLEXÍVEL 16MM | 12 | RL |  |  |
|  | 433 | CABO FLEXÍVEL 10MM | 12 | RL |  |  |
|  | 434 | CABO FLEXÍVEL 1,5MM | 12 | RL |  |  |
|  | 435 | CABO FLEXÍVEL 2.5MM | 25 | RL |  |  |
|  | 436 | CABO COAXIAL P/TV | 37 | RL |  |  |
|  | 437 | EXTENSÃO DE 10 METROS | 12 | UNID |  |  |
|  | 438 | EXTENSÃO PARA TELEFONE | 12 | M |  |  |
|  | 439 | FITA ISOL.ANTE Cl 20 METROS | 375 | UNID |  |  |
|  | 440 | INTERRUPTOR EXTERNO CAPAINHA | 1 | UNID |  |  |
|  | 441 | INTERRUPTOR 01 TECLA PARALELO | 37 | UNID |  |  |
|  | 442 | INTERRUPTOR 01 TECLA CAMPAINHA | 12 | UNID |  |  |
|  | 443 | INTERRUPTOR 01 TECLA + TOMADA | 37 | UNID |  |  |
|  | 444 | INTERRUPTOR 02 TECLAS PARALELO | 12 | UNID |  |  |
|  | 445 | INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES | 25 | UNiD |  |  |
|  | 446 | INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES + TOMADA | 25 | UNID |  |  |
|  | 447 | INTERRUPTOR INTERNO 03 TECLAS SIMPLES | 12 | UNID |  |  |
|  | 448 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES | 37 | UNID |  |  |
|  | 449 | INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES | 37 | UNID |  |  |
|  | 450 | LÂMPADA FLUORESCENTE HO 110W | 25 | UNID |  |  |
|  | 451 | LÂMPADA FLUORESCENTE 20W | 25 | UNID |  |  |
|  | 452 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 220V 15W | 37 | UNID |  |  |
|  | 453 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 220V 25W | 37 | UNID |  |  |
|  | 454 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 220V 20W | 37 | UNID |  |  |
|  | 455 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 110V 25W | 62 | UNID |  |  |
|  | 456 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W | 75 | PC |  |  |
|  | 457 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 110V 15W | 12 | UNID |  |  |
|  | 458 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 110V 20W | 37 | UNID |  |  |
|  | 459 | LÂMPADA LED TUBOLAR 16W -5000K | 500 | UNID |  |  |
|  | 460 | LAMPADA MISTA 250 VOLTS | 62 | UNID |  |  |
|  | 461 | LÂMPADA LED TUBOLAR 10W - 5000K | 75 | UNID |  |  |
|  | 462 | LÂMPADA LUZ MISTA 160W 220V E-27 | 62 | UNID |  |  |
|  | 463 | PLUG PI TELEFONE | 25 | UNID |  |  |
|  | 464 | FUSlVEL 30 A NEUTRO LATÀO | 2 | UNID |  |  |
|  | 465 | FUSlVEL 60 A NEUTRO LATÃO | 2 | UNID |  |  |
|  | 466 | FUSÍVEL CARTUCHO 30A | 6 | UNID |  |  |
|  | 467 | FUSÍVEL CARTUCHO 60A | 6 | UNID |  |  |
|  | 468 | FUSÍVEL NH 00 100A | 6 | UNID |  |  |
|  | 469 | FUSÍVEL NH 00 125A | 25 | UNID |  |  |
|  | 470 | FUSÍVEL NH1 100A | 6 | UNID |  |  |
|  | 471 | FUSÍVEL NH1 125A | 6 | UNID |  |  |
|  | 472 | FUSÍVEL NH1 200A | 2 | UNID |  |  |
|  | 473 | FUSÍVEL NH2 200A | 3 | UNID |  |  |
|  | 474 | FUSÍVEL NH2 400A | 12 | UNID |  |  |
|  | 475 | FUSÍVEL NH 00 NEUTRO | 12 | UNID |  |  |
|  | 476 | FUSÍVEL NH1 NEUTRO | 2 | UNID |  |  |
|  | 477 | FUSlVEL NH2 NEUTRO | 25 | UNID |  |  |
|  | 478 | REATOR PI LUMINÁRIA HO 110W BIVOLT | 7 | UNID |  |  |
|  | 479 | REATOR PR 1X20 110/220V | 6 | UNID |  |  |
|  | 480 | REATOR PR 1X40 110/220V | 5 | UNID |  |  |
|  | 481 | REATOR PR 2X20 110/220V | 25 | UNID |  |  |
|  | 482 | REATOR PR 2X40 110/220V | 50 | UNID |  |  |
|  | 483 | PLAFONIER ALUMÍNIO | 12 | UNID |  |  |
|  | 484 | CAIXA DE LUZ TIPO II CHAPA 01 RELÓGIO | 2 | UNID |  |  |
|  | 485 | CAIXA DE LUZ TIPO III CHAPA 01 RELÓGIO | 2 | UNID |  |  |
|  | 486 | CAIXA PADRÃO TIPO E MEDIDA 675 X 350 X 210 MM | 12 | UNID |  |  |
|  | 487 | CAIXA PVC PRETA 3X3 | 12 | UNID |  |  |
|  | 488 | CAIXA PVC PRETA 4X4 | 62 | UNID |  |  |
|  | 489 | CAIXA PVC AMARELA 4X4 | 62 | UNID |  |  |
|  | 490 | CAIXA PI TELEFONE CHAPA 30X30 | 1 | UNID |  |  |
|  | 491 | CAIXA PVC 4X2 | 62 | UNID |  |  |
|  | 492 | CHAVE SECCIONADORA NH00 125A | 18 | UNID |  |  |
|  | 493 | CHAVE SECCIONADORA NH01 250A | 18 | UNID |  |  |
|  | 494 | CHAVE SECCIONADORA NH02 400A | 18 | UNID |  |  |
|  | 495 | ELETRODUTO PVC RIG ANTICHAMA 3/4 Cl 3M | 62 | UNID |  |  |
|  | 496 | ELETRODUTO PVC RIG ANTICHAMA 03 | 12 | UNID |  |  |
|  | 497 | SOQUETE PARA LÂMPADA H.O | 62 | UNID |  |  |
|  | 498 | SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE PRESSÃO | 150 | UNID |  |  |
|  | 499 | SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE Cl RABICHO | 75 | UNID |  |  |
|  | 500 | ARANDELA PAREDE PRETA | 6 | UNID |  |  |
|  | 501 | ARMAÇÃO PI PRESBOW 01 POLO | 8 | UNID |  |  |
|  | 502 | ARMAÇÃO PI PRESBOW 02 POLO | 8 | UNID |  |  |
|  | 503 | ARMAÇÃO PI PRESBOW 03 POLO | 8 | UNID |  |  |
|  | 504 | ARMAÇÃO PI PRESBOW 04 POLO | 8 | UNID |  |  |
|  | 505 | BASE NH 00 UNIPOLAR | 6 | UNID |  |  |
|  | 506 | BASE NH 01 UNIPOLAR | 6 | UNID |  |  |
|  | 507 | BASE NH 02 UNIPOLAR | 6 | UNID |  |  |
|  | 508 | BENGALA PVC 1X4 | 25 | UNID |  |  |
|  | 509 | BENGALA PVC 3/4 X 4 | 25 | UNID |  |  |
|  | 510 | BENGALA PVC 1 1/4X4 | 25 | UNID |  |  |
|  | 511 | BENGALA PVC 1 1/2X4 | 25 | UNID |  |  |
|  | 512 | CONECTOR METÁLICO 16MM | 25 | UNID |  |  |
|  | 513 | CURVA 90 GRAUS TELEFONIA CLASSE A 100MM | 12 | UNID |  |  |
|  | 514 | CALHA PI FLUORESCENTE 2 X 40 | 50 | UNI D |  |  |
|  | 515 | CALHA PI FLUORESCENTE 1 X 20 | 2 | UNID |  |  |
|  | 516 | CALHA PI FLUORESCENTE 1 X 40 | 2 | UNID |  |  |
|  | 517 | CALHA PI FLUORESCENTE 2 X 20 | 12 | UNID |  |  |
|  | 518 | CALHA PI FLUORESCENTE 4 X 20 | 6 | UNID |  |  |
|  | 519 | CALHA PI FLUORESCENTE 4 X 40 | 12 | UNID |  |  |
|  | 520 | CALHA PI LUMINÁRIA HO 2X110 | 6 | UNID |  |  |
|  | 521 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA Cl 2 LÂMPÁDAS | 37 | UNID |  |  |
|  | 522 | SUPORTE PI 01 DISJUNTOR | 2 | UNID |  |  |
|  | 523 | SUPORTE PI 02 DISJUNTORES | 25 | UNID |  |  |
|  | 524 | SUPORTE PI 03 DISJUNTORES | 12 | UNID |  |  |
|  | 525 | RECEPTACULO PORCELANA E-27 | 50 | UNID |  |  |
|  | 526 | RECEPTACULO PORCELANA E-40 | 37 | UNID |  |  |
|  | 527 | PINO CHATO FEMEA | 6 | UNID |  |  |
|  | 528 | PINO CHATO MACHO | 6 | UNID |  |  |
|  | 529 | PINO ADAPTADOR | 37 | UNID |  |  |
|  | 530 | PINO ADAPTADOR PI 2P + TERRA | 25 | UNID |  |  |
|  | 531 | PINO FEMEA Cl TERRA 25A | 12 | UNID |  |  |
|  | 532 | PINO FEMEA SI TERRA 25A | 12 | UNID |  |  |
|  | 533 | PINO 03 SAÍDAS | 37 | UNID |  |  |
|  | 534 | PINO MACHO Cl TERRA 25A | 12 | UNID |  |  |
|  | 535 | PINO MACHO S/ TERRA 25A | 12 | UNID |  |  |
|  | 536 | TERMINAL COBRE REFORÇADO 10MM | 125 | UNID |  |  |
|  | 537 | TERMINAL COBRE REFORÇADO Í6MM | 125 | UNID |  |  |
|  | 538 | TERMINAL COBRE REFORÇADO 35MM 1 | 125 | UNID |  |  |
|  | 539 | TERMINAL COBRE REFORÇADO 50MM | 125 | UNID |  |  |
|  | 540 | TERMINAL DE 50MM | 125 | UNID |  |  |
|  | 541 | HASTE ATERRAMENTO COBRE 5/8" X 2,40 M | 12 | BAR |  |  |
|  | 542 | ABRAÇADEIRA TIPO CINTA PI POSTE | 12 | UNID |  |  |
|  | 543 | REFLETOR Cl LÂMPADA MISTA DE 500W | 12 | UNID |  |  |
|  | 544 | REFLETOR PI LÂMPADA MISTA Cl BRAÇO | 6 | UNID |  |  |
|  | 545 | REFLETOR HALOGENA 300/500W | 6 | UNID |  |  |
|  | 546 | CENTRO DISTRIBUIÇÃO P112 DISJUNTORES CHAPA | 8 | UNID |  |  |
|  | 547 | POSTE TUBULAR DE AÇO | 12 | UNID |  |  |
|  | 548 | CURVA PVC PI ELETRODUTO 180 X 3/4 | 12 | UNID |  |  |
|  | 549 | CURVA PVC PI ELETRODUTO 180 X 1 | 12 | UNID |  |  |
|  | 550 | CURVA PVC PI ELETRODUTO 180 X 1 1/4 | 12 | UNID |  |  |
|  | 551 | CURVA PVC PI ELETRODUTO 180 X 1 1/2 | 12 | UNID |  |  |
|  | 552 | CURVA PVC PI ELETRODUTO 90 X 3/4 | 12 | UNID |  |  |
|  | 553 | CURVA PVC PI ELETRODUTO 90 X 1 | 12 | UNID |  |  |
|  | 554 | CURVA PVC PI ELETRODUTO 90 X 1 1/4 | 12 | UNID |  |  |
|  | 555 | JOELHO 90 GRAUS 100MM | 6 | UNID |  |  |
|  | 556 | LUVA DE PVC PI ELETRODUTO 1 1/2" | 12 | UNID |  |  |
|  | 557 | LUVA PVC PI ELETRODUTO 11/4 | 12 | UNID |  |  |
|  | 558 | LUVA PVC PI ELETRODUTO ROSCA 3" | 12 | UNID |  |  |
|  | 559 | CACHIMBO PVC 3/4 | 37 | UNID |  |  |
|  | 560 | CACHIMBO PVC 1 1/4 | 25 | UNID |  |  |
|  | 561 | CACHIMBO PVC 1" | 25 | UNID |  |  |
|  | 562 | CAL P/PINTURA BRANCO | 500 | SCS |  |  |
|  | 563 | AREIA MEDIA LAVADA | 62 | M3 |  |  |
|  | 564 | AREIA GROSSA | 62 | M3 |  |  |
|  | 565 | CIMENTO CP II E 32 SACO DE 50 KG | 750 | SCS |  |  |
|  | 566 | BLOCO DE CONCRETO 15X20X40CM | 4750 | UNID |  |  |
|  | 567 | BLOCO CONCRETO 10x20X40 | 3750 | UNID |  |  |
|  | 568 | CHAVE CARTUCHO 3X30 | 1 | UNID |  |  |
|  | 569 | CHAVE CARTUCHO 3X60 | 1 | UNID |  |  |
|  | 570 | TELA PARA ESTEIRA CA 50 | 100 | M |  |  |
|  | 571 | FERRO CA 50 12 MM | 375 | BAR |  |  |
|  | 572 | FERRO CA 50 10 MM | 250 | BAR |  |  |
|  | 573 | FERRO CA 50 | 150 | BAR |  |  |
|  | 574 | CONDUITE FLEXÍVEL 3/4" | 37 | M |  |  |
|  | 575 | CONDUITE FLEXÍVEL 1" | 25 | M |  |  |
|  | 576 | FIO SÓLIDO ANTICHAMA 1,5MM Cl 100M | 6 | ROL |  |  |
|  | 577 | FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO | 125 | ROL |  |  |
|  | 578 | LONA PLASTICA PRETA 4X100 MÉDIA | 12 | UNID |  |  |
|  | 579 | TRAVA DE SERROTE | 2 | UNID |  |  |
|  | 580 | GRAXA EM SPRAY 300ML | 6 | UNID |  |  |
|  | 581 | OLEO EM SPRAY 300 ML | 37 | UNID |  |  |
|  | 582 | PALHA DE AÇO N. 00, 01 E 02 | 25 | UNID |  |  |
|  | 583 | VASSGURÀO COM CABO TIPO GARI | 150 | UNID |  |  |
|  | 584 | VASSOURA REGULÁVEL PARA GRAMA | 37 | UNID |  |  |
|  | 585 | PENEIRA ARO 30 AREIA | 2 | UNID |  |  |
|  | 586 | PENEIRA ARO 55 AREIA | 2 | UNID |  |  |
|  | 587 | BÒTA DE BORRACHA BRANCA (DIVERSOS NUMEROS) | 62 | PAR |  |  |
|  | 588 | BOTA DE BORRACHA PRETA (DIVERSOS NUMEROS) | 125 | PAR |  |  |
|  | 589 | OCULOS DE SEGURANÇA COM CINTA ELASTICA | 25 | UNID |  |  |
|  | 590 | BOTINA EM VAQUETA FORRADA SEM BICO DE AÇO | 125 | PAR |  |  |
|  | 591 | CAPA DE CHUVA AMARELA REFORÇADA COM CAPUZ | 125 | UNID |  |  |
|  | 592 | LUVA CANO LONGO 56CM | 75 | PAR |  |  |
|  | 593 | LUVA DE RASPA GRANDE PUNHO 7 | 187 | PAR |  |  |
|  | 594 | LUVA DE BORRACHA FORRADA | 75 | PAR |  |  |
|  | 595 | LUVA DE BORRACHA SINTÉTICA TAMP P, M, G, XG | 75 | PAR |  |  |
|  | 596 | CONE DE SINALIZAÇÃO 02 FAIXAS REFLETIVAS 0,75 M | 37 | UNID |  |  |
|  | 597 | CÕNE DE SINALIZAÇÃO 02 FAIXAS REFLETIVAS 0,50 M | 25 | UNID |  |  |
|  | 598 | CANELEIRA PARA ROÇADEIRA | 12 | UNID |  |  |
|  | 599 | COLETE PARA SINALIZAÇÃO LUMINOSO | 62 | UNID |  |  |
|  | 600 | ESCADA EM ALUMÍNIO TIPO AMERICANA 08 DEGRAUS | 1 | UNID |  |  |
|  | 601 | PA TIPO VANGA COM CABO | 25 | UNIU |  |  |
|  | 602 | FITA CREPE 25X50 | 62 | ROL |  |  |
|  | 603 | FITA ADESIVA PI EMBALAGEM 50MM X 50M | 125 | UNID |  |  |
|  | 604 | FITA CREPE 18 X 50 | 62 | UNID |  |  |
|  | 605 | FITA CREPE 50MM | 125 | UNID |  |  |
|  | 606 | ROÇADEIRA LATERAL 4 TEMPOS | 7 | UNID |  |  |
|  | 607 | CHAVE GRIFO MÉDIO 14" | 2 | UNID |  |  |
|  | 608 | COLA DE CONTATO DE 2,8 KG | 0 | GAL |  |  |
|  | 609 | COLA PARA MADEIRA 500GR | 6 | FRS |  |  |
|  | 610 | ALICATE DE BICO DE 6" | 3 | UNID |  |  |
|  | 611 | ALICATE UNIVERSAL DE 8" | 3 | UNID |  |  |
|  | 612 | ALICATE REBITADOR 4 PONTAS | 5 | UNID |  |  |
|  | 613 | ALICATE DE PRESSÃO 12" TAMANHO 10 | 1 | UNID |  |  |
|  | 614 | ALICATE DE BICO MODELO DECAPADOR DE FIOS | 2 | UNID |  |  |
|  | 615 | ALICATE DE PRESSÁO 10" | 1 | UNID |  |  |
|  | 616 | CABO PARA ENXADÀO | 75 | UNID |  |  |
|  | 617 | CABO PARA ENXADA 1,5M | 75 | UNID |  |  |
|  | 618 | CADEADO N° 35 | 18 | UNID |  |  |
|  | 619 | CADEADO N° 30 | 12 | UNID |  |  |
|  | 620 | CADEADO N 50MM | 18 | UNID |  |  |
|  | 621 | CADEADO N 45 | 12 | UNID |  |  |
|  | 622 | CADEADO N 25 | 25 | UNID |  |  |
|  | 623 | CADEADO HASTE LONGA 35MM 1 LINHA | 7 | UNID |  |  |
|  | 624 | CADEADO N° 20 | 12 | UNID |  |  |
|  | 625 | ENXADÀO COM CABO | 50 | UNID |  |  |
|  | 626 | ENXADÃO ESTREITO COM CABO | 50 | UNID |  |  |
|  | 627 | RODA PARA CARRINHO PNEU COM CAMÀRA | 12 | UNID |  |  |
|  | 628 | APLICADOR DE SILICONE | 6 | UNID |  |  |
|  | 629 | LINHA DE PEDREIRO 50 METROS | 15 | ROL |  |  |
|  | 630 | LINHA DE PEDREIRO 100 METROS | 12 | ROL |  |  |
|  | 631 | EXTENSOR EXTENSÍVEL DE 3,00M | 1 | UNID |  |  |
|  | 632 | RÉGUA PARA PEDREIRO 3M DE ALUMÍNIO | 6 | UNID |  |  |
|  | 633 | METRO DUPLO AMARELO CHAPEADO | 6 | UNID |  |  |
|  | 634 | METRO SIMPLES AMARELO | 6 | UNID |  |  |
|  | 635 | MANGUEIRA DE NÍVEL | 6 | M |  |  |
|  | 636 | FITA ISOLANTE DE 19X20 | 125 | PÇ |  |  |
|  | 637 | TUBO GALVANIZADO 60MM Cl 6 METROS | 12 | BAR |  |  |
|  | 638 | MARTELO FERRADURA 41 27MM COM CABO | 6 | UNID |  |  |
|  | 639 | MARTELO DE PEDREIRO COM CABO | 12 | UNID |  |  |
|  | 640 | MASSA PLÁSTICA 500GR | 12 | LTA |  |  |
|  | 641 | OLEO DE LINHAÇA 5L | 6 | GAL |  |  |
|  | 642 | TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 X 1/2 | 50 | PC |  |  |
|  | 643 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO | 50 | PC |  |  |
|  | 644 | TORNEIRA PARA PIA | 50 | PC |  |  |
|  | 645 | ESPATULA 06 | 6 | UNID |  |  |
|  | 646 | ESPÁTULA 10 CM | 6 | UNID |  |  |
|  | 647 | ESPÁTULA 08 CM | 6 | UNID |  |  |
|  | 648 | TUBO ROSCA 3" | 12 | BAR |  |  |
|  | 649 | COLHER DE PEDREIRO N 08 | 12 | UNID |  |  |
|  | 650 | COLHER DE PEDREIRO 10 12X24 | 12 | UNID |  |  |
|  | 651 | DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA 12X24 | 12 | UNID |  |  |
|  | 652 | DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA | 12 | UNID |  |  |
|  | 653 | DESEMPENADEIRA DE ESPUMA 14 MED. 12X22 | 12 | UNID |  |  |
|  | 654 | DESEMPENADEIRA DE ESPUMA 18 MED. 15X26 | 12 | UNID |  |  |
|  | 655 | DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 12X23 | 6 | UNID |  |  |
|  | 656 | DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 16X27 | 6 | UNID |  |  |
|  | 657 | PÁ DE BICO COM CABO | 50 | UNID |  |  |
|  | 658 | PÁ QUADRADA COM CABO | 25 | UNID |  |  |
|  | 659 | PE DE CABRA 60 CM | 2 | UNID |  |  |
|  | 660 | PICARETA COM CABO | 25 | UNID |  |  |
|  | 661 | PRUMO METÁLICO PARA PEDREIRO 500GR | 6 | UNID |  |  |
|  | 662 | PRUMO PARA PEDREIRO 1000GR | 6 | UNID |  |  |
|  | 663 | TALHADEIRA CHATA 10 | 12 | UNID |  |  |
|  | 664 | TALHADEIRA CHATA 12 | 12 | UNID |  |  |
|  | 665 | ADESIVO PI PVC 75 GR | 62 | UNID |  |  |
|  | 666 | ADESIVO PI PVC 175 GR | 12 | UNID |  |  |
|  | 667 | ADESIVO PI PVC 850 GR | 12 | UNID |  |  |
|  | 668 | NIPEL ROSCA DE 1/2 BRANCO | 50 | UNID |  |  |
|  | 669 | NIPEL ROSCA DE 3/4 BRANCO | 50 | UNID |  |  |
|  | 670 | PEDRA BICA CORRIDA FINA | 250 | M3 |  |  |
|  | 671 | PEDRA BRITADA N. 01 | 250 | M3 |  |  |
|  | 672 | PEDRA BRITADA N. 02 | 250 | M3 |  |  |
|  | 673 | PEDRA BRITADA N. 03 | 125 | M3 |  |  |
|  | 674 | PEDRA RACHÀO | 125 | M3 |  |  |
|  | 675 | ENXADA 2.1/2 | 75 | UNID |  |  |
|  | 676 | PEDRISCO LIMPO FINO | 625 | M3 |  |  |
|  | 677 | ENXADA LARGA 2.1/2 | 75 | UNID |  |  |
|  | 678 | FACÀO 14" | 7 | UNID |  |  |
|  | 679 | ESCORA DE EUCALIPTO DE 3,0 METROS | 12 | UNID |  |  |
|  | 680 | CARRINHO DE MÂO (PNEU CAMARA DE AR) | 12 | UNID |  |  |
|  | 681 | CARRINHO PARA COLETA DE LIXO PVC E RODAS MACIÇAS | 25 | UNID |  |  |
|  | 682 | LUVA DE LATEX P, M, G, XG | 75 | UNID |  |  |
|  | 683 | TUBO PVC ESGOTO BRANCO 40MM Cl 6 METROS | 25 | UNID |  |  |
|  | 684 | TUBO PVC ESGOTO BRANCO 50MM Cl 6 METROS | 37 | UNID |  |  |
|  | 685 | TUBO PVC ESGOTO BRANCO 75MM Cl 6 METROS | 25 | UNID |  |  |
|  | 686 | TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM Cl 6 METROS | 25 | UNID |  |  |
|  | 687 | TUBO PVC SOLDÁVEL 50MM Cl 6 METROS | 62 | UNID |  |  |
|  | 688 | TUBO PVC SOLDÁVEL 60MM Cl 6 METROS | 18 | UNID |  |  |
|  | 689 | TUBO DE PVC 3/4 MARROM | 125 | UNID |  |  |
|  | 690 | UNIÃO SOLDÁVEL 25MM | 12 | UNID |  |  |
|  | 691 | UNIÁO SOLDÁVEL 32MM | 6 | UNID |  |  |
|  | 692 | UNIÃO SOLDÁVEL 50MM | 6 | UNID |  |  |
|  | 693 | UNIÁO SOLDÁVEL 60MM | 2 | UNID |  |  |
|  | 694 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PI ESGOTO 200MM | 0 | UNID |  |  |
|  | 695 | REGISTRO DE GAVETA ESFERA 3/4 BRUTO | 37 | UNID |  |  |
|  | 696 | REGISTRO DE GAVETA ESFERA 3/4 Cl ACABAMENTO | 37 | UNID |  |  |
|  | 697 | REGISTRO DE GAVETA ESFERA 1 1/2 BRUTO | 12 | UNID |  |  |
|  | 698 | REGISTRO DE GAVETA ESFERA 1 1/2 Cl ACABAMENTO | 12 | UNID |  |  |
|  | 699 | REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 BRUTO | 25 | UNID |  |  |
|  | 700 | REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 C/ ACABAMENTO | 25 | UNID |  |  |
|  | 701 | REPARO PI VÁLVULA SANITÁRIA | 25 | UNID |  |  |
|  | 702 | REPARO PARA CAIXA ACOPLADA | 25 | UNID |  |  |
|  | 703 | BUCHA DE REDUÇÃO BRANCA ROSCA 3/4 X 1/2 | 25 | UNID |  |  |
|  | 704 | BUCHA DE FIXAÇÃO N. 05 | 750 | UNID |  |  |
|  | 705 | BUCHA DE FIXAÇÃO N. 06 | 750 | UNID |  |  |
|  | 706 | BUCHA DE FIXAÇÃO N. 08 | 750 | UNID |  |  |
|  | 707 | BUCHA DE FIXAÇÃO N. 10 | 750 | UNID |  |  |
|  | 708 | BUCHA DE FIXAÇÃO N. 12 | 750 | UNID |  |  |
|  | 709 | PRANCHA 6X20 BRUTA | 25 | UNID |  |  |
|  | 710 | PRANCHA 6X30 BRUTA | 25 | UNID |  |  |
|  | 711 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60X50MM | 12 | UNID |  |  |
|  | 712 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50X25MM | 37 | UNID |  |  |
|  | 713 | BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 100 X 50MM | 25 | UNID |  |  |
|  | 714 | BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 50 X 40MM | 25 | UNID |  |  |
|  | 715 | BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 75 X 50MM | 12 | UNID |  |  |
|  | 716 | BUCHÁ DÉ REDUÇÃO ROSCA 3X2 BRÃNCA | 2 | UNID |  |  |
|  | 717 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25X20MM | 25 | UNID |  |  |
|  | 718 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 35X25MM | 12 | UNID |  |  |
|  | 719 | ADÃPTÃDOR SOLDAVEL CURTO 1X32 MM | 25 | UNID |  |  |
|  | 720 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 1 1/2 X 50 MM | 37 | UNID |  |  |
|  | 721 | ADAPTADOR SOLDÁVEL FLANGE 3/4 25 MM | 25 | UNID |  |  |
|  | 722 | ADAPTADOR SOLDÁVEL FLANGE 1 1/2 X 50 MM | 25 | UNID |  |  |
|  | 723 | ADAPTADOR SOLDÁVEL FLANGE 1 X 32 MM | 18 | UNID |  |  |
|  | 724 | CURVA SOLDÁVEL 90 X 25MM | 62 | UNID |  |  |
|  | 725 | CURVA SOLDAVEL 90 X 32MM | 25 | UNID |  |  |
|  | 726 | CURVA SOLDÁVEL 90 X 50MM | 25 | UNID |  |  |
|  | 727 | CURVA 45 PI ESGOTO CURTA DE 100MM | 6 | UNID |  |  |
|  | 728 | PVC Cl REFORÇO BLINDADO 1/2° | 12 | UNID |  |  |
|  | 729 | JOELHO Cl BUCHA DE LATÃO 25X1/2 AZUL | 25 | UNID |  |  |
|  | 730 | JOELHO Cl BUCHA DE LATÁO 25X 3/4 AZUL | 37 | UNID |  |  |
|  | 731 | JOELHO SOLDÁVEL 45 X 25MM | 25 | UNID |  |  |
|  | 732 | JOELHO SOLDÁVEL 45 X 32MM | 25 | UNID |  |  |
|  | 733 | JOELHO SOLDÁVEL 45 X 50MM | 25 | UNID |  |  |
|  | 734 | JOELHO SOLDÁVEL 45 X 60MM | 18 | UNID |  |  |
|  | 735 | JOELHO SOLDÁVEL 90 X 25MM | 250 | UNID |  |  |
|  | 736 | JOELHO SOLDÁVEL 90 X 32MM | 25 | UNID |  |  |
|  | 737 | JOELHO SOLDÁVEL 90 X 50MM | 50 | UNID |  |  |
|  | 738 | JOELHO SOLDÁVEL 90 X 60MM | 12 | UNID |  |  |
|  | 739 | JOELHO DE ESGOTO 45 X 100MM | 25 | UNID |  |  |
|  | 740 | JOELHO DE ESGOTO 45 X 40MM | 25 | UNID |  |  |
|  | 741 | JOELHO DE ESGOTO 45 X 50MM | 25 | UNID |  |  |
|  | 742 | JOELHO DE ESGOTO 90 X 100MM | 25 | UNID |  |  |
|  | 743 | JOELHO DE ESGOTO 90 X 40MM | 12 | UNID |  |  |
|  | 744 | JOELHO DE ESGOTO 90 X 50MM | 62 | UNID |  |  |
|  | 745 | JOELHO DE ESGOTO 90 X 75MM | 25 | UNID |  |  |
|  | 746 | JOELHO DE ESGOTO 90 X 150MM | 12 | UNID |  |  |
|  | 747 | JUNÇÀO ESGOTO SIMPLES 50 X 50MM | 6 | UNID |  |  |
|  | 748 | JUNÇÀO ESGOTO SIMPLES 40 X 40MM | 6 | UNID |  |  |
|  | 749 | JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 75 X 75MM | 6 | UNID |  |  |
|  | 750 | JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 75 X 50MM | 6 | UNID |  |  |
|  | 751 | JUNÇÀO ESGOTO SIMPLES 100 X 100MM | 6 | UNID |  |  |
|  | 752 | LUVA BRANCA Cl ROSCA DE 3/4" | 37 | UNID |  |  |
|  | 753 | LUVA BRANCA Cl ROSCA DE 1" | 25 | UNID |  |  |
|  | 754 | LUVA DE ESGOTO 4” | 12 | UNID |  |  |
|  | 755 | LUVA DE ESGOTO 6" | 12 | UNID |  |  |
|  | 756 | LUVA DE ESGOTO SIMPLES 100MM | 12 | UNID |  |  |
|  | 757 | LUVA SOLDÁVEL 25MM | 62 | UNID |  |  |
|  | 758 | LUVA SOLDÁVEL 32MM | 12 | UNID |  |  |
|  | 759 | LUVA SOLDÁVEL 50MM | 25 | UNID |  |  |
|  | 760 | TUVA SOLDÁVEL 60MM | 12 | UNID |  |  |
|  | 761 | LUVA SOLDÁVEL Cl ROSCA 25MM | 25 | UNID |  |  |
|  | 762 | LUVA ESGOTO SIMPLES 40MM | 25 | UNID |  |  |
|  | 763 | LUVA PVC Cl REFORÇO BLINDADO 1/2 | 12 | UNID |  |  |
|  | 764 | MANGUEIRA PI JARDIM 10 METROS TRANÇADA | 2 | UNID |  |  |
|  | 765 | NIPLE ROSCA 3" | 1 | UNID |  |  |
|  | 766 | PLUG COM ROSCA 1/2" BRANCO | 25 | UNID |  |  |
|  | 767 | PLUG COM ROSCA 3/4" BRANCO | 37 | UNID |  |  |
|  | 768 | REDUÇÃO ESGOTO 100 X 50 | 12 | UNID |  |  |
|  | 769 | REDUÇÃO ESGOTO 100 X 75 | 12 | UNID |  |  |
|  | 770 | REDUÇÃO ESGOTO 150 X 100 | 12 | UNID |  |  |
|  | 771 | REDUÇÃO ESGOTO 75 X 50 | 12 | UNiD |  |  |
|  | 772 | TEE ROSCA 3" | 2 | UNID |  |  |
|  | 773 | TEE SOLDÁVEL 3/4 X 1/2 AZUL | 25 | UNID |  |  |
|  | 774 | TEE SOLDÁVEL 3/4 X 3/4 AZUL | 37 | UNID |  |  |
|  | 775 | TEE PVC Cl REFORÇO BLINDADO 1/2 | 12 | UNID |  |  |
|  | 776 | TEE 6" ESGOTO | 12 | UNID |  |  |
|  | 777 | TEE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 50 X 25MM | 25 | UNID |  |  |
|  | 778 | TEE SOLDÁVEL 25MM | 62 | UNID |  |  |
|  | 779 | TEE SOLDÁVEL 32MM | 25 | UNID |  |  |
|  | 780 | TEE SOLDÁVEL 50MM | 37 | UNID |  |  |
|  | 781 | TEE SOLDÁVEL 60MM | 12 | UNID |  |  |
|  | 782 | TEE REDUÇÃO ESGOTO 100 X 50 | 12 | UNID |  |  |
|  | 783 | TEE REDUÇÃO ESGOTO 100 X 75 | 6 | UNID |  |  |
|  | 784 | TEE REDUÇÃO ESGOTO 150 X 100 | 12 | UNID |  |  |
|  | 785 | TEE ESGOTO 100MM | 25 | UNID |  |  |
|  | 786 | TEE ESGOTO 40MM | 25 | UNID |  |  |
|  | 787 | TEE ESGOTO 50MM | 25 | UNID |  |  |
|  | 788 | TEE ESGOTO 75MM | 12 | UNID |  |  |
|  | 789 | TEE REDUÇÃO ESGOTO 75 X 50MM | 12 | UNID |  |  |
|  | 790 | TEE DE SERVIÇO 3" | 12 | UNID |  |  |
|  | 791 | TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA | 25 | UNID |  |  |
|  | 792 | TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA (PONTA AZUL) | 25 | UNID |  |  |
|  | 793 | TUBO DE PVC 4" (100MM) | 62 | UNID |  |  |
|  | 794 | RASTELO DE FERRO 22 HASTER COM CABO | 18 | UNID |  |  |
|  | 795 | FOICE ROÇADEIRA COM CABO | 12 | UNID |  |  |
|  | 796 | BOTA DE PVC CANO LONGO NUMEROS VARIADOS | 12 | PAR |  |  |
|  | 797 | FECHADURA EXTERNA CROMADA | 50 | UNID |  |  |
|  | 798 | LUVA DE SEGURANÇA EM ALGODÃO PIGMENTADO TRICOTADO | 12 | PAR |  |  |
|  | 799 | CAPA DE CHUVA FORRADA | 12 | UNID |  |  |
|  | 800 | PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE | 6 | UNID |  |  |

Prazo de validade da Proposta: 60 dias.

Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado após 30 (trinta) dias, contados de cada entrega, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, que deverá estar devidamente atestada por servidor competente da Administração Pública.

Prazo de Entrega: os materiais e equipamentos do objeto da presente licitação deverão ser entregues até 10 (dez) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

Local de entrega: os equipamentos e materiais, deverão ser entregues no Departamento de Serviços, na rua Wanir Hungria, n° 40 – Vila Maria Rosa – Ferraz de Vasconcelos - SP.

Declaro expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos, bem como que no preço unitário ofertado estão inclusas as despesas diretas e indiretas, com o fornecimento de todos os insumos, de conformidade com as condições estabelecidas no Edital de PREGÃO e seus Anexos.

Data: .....................................................................................

Representante Legal da Empresa (Carimbo do CNPJ da Empresa) RG nº

CPF nº

# ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 024/2018

# DECLARAÇÃO

A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº, neste ato representada por ___ 	,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 	, vem por meio desta declarar que não esta enquadrada em nenhum dos itens que vedam a nossa participação na licitação.

Local e data

Assinatura do sócio/proprietário

Representante legal Carimbo da empresa

# ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 024/2018

DECLARAÇÃO

A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº, neste ato representado por

, portador da Cédula de Identidade RG nº 	, vem por meio desta declarar que:

- Inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, na forma do inciso IV, do item 7.1 da IN/MARE nº 05/95; e

- Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9854, de 27/10/99, publicada no DOU de 28/10/99 e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal.

Local e data

Assinatura do sócio/proprietário

Representante legal Carimbo da empresa

# ANEXO IV

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Presencial nº 024/2018

Processo nº 7.862/2017

Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, entidade jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob nº 46.523.197/0001-44, com sede nesta Cidade, à Rua Rui Barbosa, n°. 315 – Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos - SP, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON, portador RG. Nº XX.XXX.XXX-0 e CPF nº XXX.XXX.XXX-XX e de outro lado à empresa: 	, inscrita no C.N.P.J. n.º 		, entidade jurídica  de  direito  privado, estabelecida à 	, neste ato representado

pelo(a)   Sr(a),   portador(a) da  Cédula  de  Identidade	RG  n.º 		e   do   CPF n.º

,	firmam  a  presente  Ata  de  Registro   de  Preços 	, conforme segue:

# CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços o fornecimento DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO conforme edital da licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 024/2018 e proposta  da DETENTORA a 	, cujos termos são parte integrante do presente instrumento, conforme segue:

# CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

  - – Os preços unitários (preço por unidade) são:

  - – Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelos fornecimentos dos produtos objeto desta Ata de Registro de Preços, estando incluído frete até o local de entrega.

# CLAÚSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE –

  - – O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 01 (um) ano, contado da data da assinatura.

  - - Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos não estará obrigada a firmar contratação que dela poderá advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

  - – A DETENTORA estará obrigada a atender todas ordens de fornecimento expedidas durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, observado o consumo mínimo previsto no edital licitatório que parte integrante desta ata.

  - – As quantidades estipuladas para consumo mínimo poderão ser extrapoladas, desde que haja anuência expressa da DETENTORA e necessidade da Administração.

# CLÁUSULA QUARTA - DOS PAGAMENTOS

4.1 Os pagamentos serão efetuados 30 (trinta) dias após cada entrega da nota fiscal, devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Obras.

# CLAÚSULA QUINTA – DO LOCAL DE ENTREGA

Os materiais e equipamentos deverão ser entregues no Departamento de Serviços, na rua Wanir Hungria, n° 40 – Vila Maria Rosa – Ferraz de Vasconcelos - SP.

# CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE ENTREGA

6.1 – Os MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, deverão ser entregues em até 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento do e-mail solicitando a entrega.

# CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

  - – A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o transporte e descarga dos materiais.

  - – A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.

  - – A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração da presente Ata de Registro de Preços.

# CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

  - - A DETENTORA que falhar ou fraudar a entrega do objeto, ou, ainda, proceder de forma inidônea, será declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa.

  - - Havendo recusa injustificada da vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços ou os contratos de fornecimento, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor estipulado para a Ata de Registro de Preços ou do contrato.

  - – O prazo de convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços ou dos contratos que poderão advir, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Prefeitura.

  - - De 1% (um por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso na entrega dos produtos, segundo definido no contrato.

  - - De 10% (dez por cento) do valor do contrato, pela inexecução total ou parcial de seu objeto, sem prejuízo das demais medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

# CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA

  - – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a DETENTORA:

    - - descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis à espécie;

    - - não firmar contratos de fornecimento;

9.2 - Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada por razões de interesse público.

# CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão de contratos em geral, com as consequências legalmente previstas.

# CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS –

10.1 – Integram a presente Ata de Registro de Preços, para todos os fins o edital, a proposta da empresa 	e a Ata da sessão pública da licitação.

Por estarem de acordo, firmam este instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também o assinam.

# PREFEITURA    MUNICIPAL    DE    FERRAZ DE   VASCONCELOS,	de

de 2.018.

# JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON

- Prefeito Municipal -

- Detentora da Ata de Registro de Preços - Data da Assinatura: 	/ 	/18

TESTEMUNHAS:

Nome	Nome

RG Nº	RG Nº

# ANEXO V

MINUTA DO TERMO CONTRATUAL

, TENDO POR REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.

# Pregão Presencial nº 024/2018

Processo nº 7.862/2017

Contrato nº /18

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a Prefeitura Municipal Ferraz de Vasconcelos, entidade jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob n.º 46.523.197/0001-44, situada à Av: Rui Barbosa, n°. 315 – Romanópolis – CEP: 08529-200 – Fone: 11 – 4674-7800 – Ferraz de Vasconcelos, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON, portador da Cédula de Identidade  R.G. nº 		e do CPF n.º 		e de outro lado a empresa: 		,  inscrita  no C.N.P.J. n.º 				, entidade   jurídica   de   direito   privado, estabelecida  à 		, neste ato representado pelo(a) Sr(a), portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º			e do CPF n.º 	, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e avençado e celebram por força do presente instrumento o fornecimento de MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Obriga-se a CONTRATADA, na forma deste contrato a entregar os MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, na conformidade do Pregão Presencial nº 024/2018, a qual doravante passa a fazer parte integrante deste Termo Contratual, complementando-o em tudo quanto não conflitar com as normas legais que regem a matéria (Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8666 de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas legais atinentes à matéria).

CLÁUSULA SEGUNDA – Os MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, de que trata a cláusula anterior será, conforme segue:

CLÁUSULA TERCEIRA - Pagará a CONTRATANTE à CONTRATADA pelo efetivo fornecimento os preços abaixo (especificar os valores unitários e totais do item da licitante vencedora):

CLÁUSULA QUARTA - O pagamento será efetuado A CONTRATADA após 30 (trinta) dias, contados da entrega dos materiais, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, devendo ainda apresentar a Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

CLÁUSULA QUINTA – Os materiais e equipamentos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias no Departamento de Serviços, na rua Wanir Hungria, n° 40 – Vila Maria Rosa – Ferraz de Vasconcelos - SP, contados da assinatura do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - A fiscalização do fornecimento oriundo do presente contrato em nenhuma hipótese eximirá a contratada às responsabilidades contratuais e legais bem como os danos materiais ou pessoais que forem causados a terceiros, seja pôr atos próprios ou de terceiro.

CLÁUSULA SÉTIMA – A despesa decorrente deste ajuste correrá a conta de recurso proveniente de recurso próprio, cuja dotação orçamentária consignada no Orçamento Municipal é:

CLÁUSULA OITAVA – VIGENCIA - Prazo de validade do presente contrato será de 12 (doze) meses e as alterações às cláusulas ora convencionadas serão procedidas através de simples aditamentos de comum acordo com o artigo 57 da Lei nº 8666/93, devidamente justificada e sempre por escrito.

Parágrafo Primeiro - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Obras, a qual deverá observar criteriosamente a vigência do contrato, bem como se o objeto contratado atende as expectativas e se conferem com as exigências estabelecidas, entre outros aspectos, e, no caso de falhas no seu cumprimento, informar por escrito à autoridade superior para as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade. Caso não corresponda a qualidade exigida no edital, o produto dera recusado e deverá ser substituído, caso isso não ocorra , estará caracterizado o descumprimento da obrigação assumida cabendo licitante vencedora as

penalidades previstas nesse edital.

Parágrafo Segundo – Para utilização da garantia dos produtos a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, observará o disposto na Lei n° 8.078 de 11/09/1990 – “Código de Defesa do Consumidor”.

CLÁUSULA NONA - A Contratada está sujeita as seguintes multas, sem prejuízo do ressarcimento de eventuais danos causados à Prefeitura ou a terceiros, podendo ser descontado do crédito a receber, em favor da Contratante:

- - A recusa da Adjudicatária em assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação, sujeita-a a penalidade de multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores.

- - A CONTRATADA que falhar ou fraudar a entrega do objeto, ou, ainda, proceder de forma inidônea, será declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa.

- - Pela inexecução total ou parcial da obrigação objeto do presente contrato será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do ajuste;

- - O atraso na entrega do objeto sujeitará a CONTRATADA à multa de 1,0% (um por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso, até o 15° (décimo quinto) dia de atraso, após será considerado inexecução total do contrato.

- - O descumprimento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para reposição da mercadoria entregue em desacordo com as especificações constantes do objeto deste ajuste ou para substituição da Nota Fiscal/Fatura emitida com falhas, acarretará a aplicação de multa diária equivalente a 1% do valor do contrato.

- - O fornecimento do objeto em desacordo com as especificações constantes do contrato, ou em níveis de qualidade inferior ao especificado no presente ajuste sujeitará a Contratada à multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da substituição do objeto, e demais sanções aplicáveis.

- - Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a ela inerentes.

- - As multas são independentes e não eximem a Contratada da plena execução do objeto do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por parte da CONTRATADA assegurará a CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de memorando, entregue diretamente, ou pôr via postal, com prova de recebimento. Fica a critério da CONTRATANTE, declarar rescindido o contrato, nos termos desta cláusula ou aplicar as multas respectivas de que trata  a cláusula nona.

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos administrativos.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93 com alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - Dá-se ao presente contrato o valor de R$  	 ( 	) para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o Fórum da Comarca de Ferraz de Vasconcelos (SP) para dirigir qualquer dúvida oriunda do presente Contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados assinam as partes em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o assina.

Ferraz de Vasconcelos (SP), 	de 	de 2018.

# JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON

# PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

1º NOME 	 RG Nº

2º NOME 	 RG Nº

ANEXO VI

MODELO DE DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO

A empresa ................................ inscrita no C.N.P.J/MF. sob o nº ..................................., com sede em ........................................, na rua/avenida ................................................... nº ..................., tendo  como  representante  legal  o(a)  Sr.  ...........................................................,  citar  o  cargo...................................................., credencia o/a Sr./a ................................................., portador da cédula de identidade nº .........................................................., para representar perante a Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos, na licitação Pregão Presencial nº 024/2018, outorgando-lhe expressos poderes para formulação de lances verbais, manifestação quanto a intenção de recorrer das decisões do pregoeiro, desistência e renuncia ao direito de interpor recursos e para pratica de todos os demais atos inerentes ao certame em referência.

Local e data

Nome/assinatura Cargo

# ANEXO VII

# TERMO DE REFERÊNCIA

Pregão Presencial nº 024/2018

Processo nº 7.862/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.

| Item | Descrição | Qtde. | UNIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FIO PARALELO 2X2,5MM | 75 | RL |
| 2 | FIO PARALELO 2X1,5MM | 50 | RL |
| 3 | DISJUNTOR UNIPOLAR 30 AMPERES | 50 | UNID |
| 4 | DISJUNTOR UNIPOLAR 60 AMPERES | 150 | UNID |
| 5 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 AMP. | 20 | UNID |
| 6 | DISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMPERES | 50 | UNID |
| 7 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 40A | 50 | PC |
| 8 | DISJUNTOR BIPOLAR 50 A | 20 | PC |
| 9 | DISJUNTOR BIPOLAR 40A | 20 | UNID |
| 10 | DISJUNTOR UNIPOLAR 20 A | 50 | PC |
| 11 | DISJUNTOR BIPOLAR 70A | 20 | UNID |
| 12 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 50A | 50 | UNID |
| 13 | DISJUNTOR BIPOLAR 100A | 150 | UNID |
| 14 | DISJUNTOR UNIPOLAR 35A | 50 | UNID |
| 15 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 30 AMPERES | 50 | UNID |
| 16 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 20 AMPERES | 20 | UNID |
| 17 | DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A | 50 | PC |
| 18 | DISJUNTOR UNIPOLAR 15A | 50 | UNID |
| 19 | DISJUNTOR TRIPOLAR 60 AMPERES | 20 | UNID |
| 20 | TOMADA PI TELEFONE Cl ESPELHO | 50 | UNID |
| 21 | TOMADA PI TELEFONE SI ESPELHO | 25 | UNID |
| 22 | TOMADA UNIVERSAL EXTERNA | 25 | UNID |
| 23 | TOMADA UNIVERSAL Cl ESPELHO | 100 | UNID |
| 24 | TOMADA UNIVERSAL SEM ESPELHO | 10 | UNID |
| 25 | TOMADA 02 POLOS + TERRA COM ESPELHO | 150 | UNID |
| 26 | BRAQUETE 03 POLOS | 25 | UNID |
| 27 | BRAQUETE DE 04 POLOS | 25 | PC |
| 28 | CABO FLEXÍVEL PP 2X 2,5 MM | 50 | RL |
| 29 | CABO FLEXÍVEL PP 3 X 2,5 MM | 50 | RL |
| 30 | CABO FLEXÍVEL DE 6MM | 50 | RL |
| 31 | CABO FLEXÍVEL DE 4,0MM | 100 | RL |
| 32 | CABO FLEXÍVEL 16MM | 50 | RL |
| 33 | CABO FLEXÍVEL 10MM | 50 | RL |
| 34 | CABO FLEXÍVEL 1,5MM | 50 | RL |
| 35 | CABO FLEXÍVEL 2.5MM | 100 | RL |
| 36 | CABO COAXIAL P/TV | 150 | RL |
| 37 | EXTENSÃO DE 10 METROS | 50 | UNID |
| 38 | EXTENSÃO PARA TELEFONE | 50 | M |
| 39 | FITA ISOL.ANTE Cl 20 METROS | 1500 | UNID |
| 40 | INTERRUPTOR EXTERNO CAPAINHA | 5 | UNID |
| 41 | INTERRUPTOR 01 TECLA PARALELO | 150 | UNID |
| 42 | INTERRUPTOR 01 TECLA CAMPAINHA | 50 | UNID |
| 43 | INTERRUPTOR 01 TECLA + TOMADA | 150 | UNID |
| 44 | INTERRUPTOR 02 TECLAS PARALELO | 50 | UNID |
| 45 | INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES | 100 | UNiD |
| 46 | INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES + TOMADA | 100 | UNID |
| 47 | INTERRUPTOR INTERNO 03 TECLAS SIMPLES | 50 | UNID |
| 48 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES | 150 | UNID |
| 49 | INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES | 150 | UNID |
| 50 | LÂMPADA FLUORESCENTE HO 110W | 100 | UNID |
| 51 | LÂMPADA FLUORESCENTE 20W | 100 | UNID |
| 52 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 220V 15W | 150 | UNID |
| 53 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 220V 25W | 150 | UNID |
| 54 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 220V 20W | 150 | UNID |
| 55 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 110V 25W | 250 | UNID |
| 56 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W | 300 | PC |
| 57 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 110V 15W | 50 | UNID |
| 58 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 110V 20W | 150 | UNID |
| 59 | LÂMPADA LED TUBOLAR 16W -5000K | 2000 | UNID |
| 60 | LAMPADA MISTA 250 VOLTS | 250 | UNID |
| 61 | LÂMPADA LED TUBOLAR 10W - 5000K | 300 | UNID |
| 62 | LÂMPADA LUZ MISTA 160W 220V E-27 | 250 | UNID |
| 63 | PLUG PI TELEFONE | 100 | UNID |
| 64 | FUSlVEL 30 A NEUTRO LATÀO | 10 | UNID |
| 65 | FUSlVEL 60 A NEUTRO LATÃO | 10 | UNID |
| 66 | FUSÍVEL CARTUCHO 30A | 25 | UNID |
| 67 | FUSÍVEL CARTUCHO 60A | 25 | UNID |
| 68 | FUSÍVEL NH 00 100A | 25 | UNID |
| 69 | FUSÍVEL NH 00 125A | 100 | UNID |
| 70 | FUSÍVEL NH1 100A | 25 | UNID |
| 71 | FUSÍVEL NH1 125A | 25 | UNID |
| 72 | FUSÍVEL NH1 200A | 10 | UNID |
| 73 | FUSÍVEL NH2 200A | 15 | UNID |
| 74 | FUSÍVEL NH2 400A | 50 | UNID |
| 75 | FUSÍVEL NH 00 NEUTRO | 50 | UNID |
| 76 | FUSÍVEL NH1 NEUTRO | 10 | UNID |
| 77 | FUSlVEL NH2 NEUTRO | 100 | UNID |
| 78 | REATOR PI LUMINÁRIA HO 110W BIVOLT | 30 | UNID |
| 79 | REATOR PR 1X20 110/220V | 25 | UNID |
| 80 | REATOR PR 1X40 110/220V | 20 | UNID |
| 81 | REATOR PR 2X20 110/220V | 100 | UNID |
| 82 | REATOR PR 2X40 110/220V | 200 | UNID |
| 83 | PLAFONIER ALUMÍNIO | 50 | UNID |
| 84 | CAIXA DE LUZ TIPO II CHAPA 01 RELÓGIO | 10 | UNID |
| 85 | CAIXA DE LUZ TIPO III CHAPA 01 RELÓGIO | 10 | UNID |
| 86 | CAIXA PADRÃO TIPO E MEDIDA 675 X 350 X 210 MM | 50 | UNID |
| 87 | CAIXA PVC PRETA 3X3 | 50 | UNID |
| 88 | CAIXA PVC PRETA 4X4 | 250 | UNID |
| 89 | CAIXA PVC AMARELA 4X4 | 250 | UNID |
| 90 | CAIXA PI TELEFONE CHAPA 30X30 | 5 | UNID |
| 91 | CAIXA PVC 4X2 | 250 | UNID |
| 92 | CHAVE SECCIONADORA NH00 125A | 75 | UNID |
| 93 | CHAVE SECCIONADORA NH01 250A | 75 | UNID |
| 94 | CHAVE SECCIONADORA NH02 400A | 75 | UNID |
| 95 | ELETRODUTO PVC RIG ANTICHAMA 3/4 Cl 3M | 250 | UNID |
| 96 | ELETRODUTO PVC RIG ANTICHAMA 03 | 50 | UNID |
| 97 | SOQUETE PARA LÂMPADA H.O | 250 | UNID |
| 98 | SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE PRESSÃO | 600 | UNID |
| 99 | SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE Cl RABICHO | 300 | UNID |
| 100 | ARANDELA PAREDE PRETA | 25 | UNID |
| 101 | ARMAÇÃO PI PRESBOW 01 POLO | 35 | UNID |
| 102 | ARMAÇÃO PI PRESBOW 02 POLO | 35 | UNID |
| 103 | ARMAÇÃO PI PRESBOW 03 POLO | 35 | UNID |
| 104 | ARMAÇÃO PI PRESBOW 04 POLO | 35 | UNID |
| 105 | BASE NH 00 UNIPOLAR | 25 | UNID |
| 106 | BASE NH 01 UNIPOLAR | 25 | UNID |
| 107 | BASE NH 02 UNIPOLAR | 25 | UNID |
| 108 | BENGALA PVC 1X4 | 100 | UNID |
| 109 | BENGALA PVC 3/4 X 4 | 100 | UNID |
| 110 | BENGALA PVC 1 1/4X4 | 100 | UNID |
| 111 | BENGALA PVC 1 1/2X4 | 100 | UNID |
| 112 | CONECTOR METÁLICO 16MM | 100 | UNID |
| 113 | CURVA 90 GRAUS TELEFONIA CLASSE A 100MM | 50 | UNID |
| 114 | CALHA PI FLUORESCENTE 2 X 40 | 200 | UNI D |
| 115 | CALHA PI FLUORESCENTE 1 X 20 | 10 | UNID |
| 116 | CALHA PI FLUORESCENTE 1 X 40 | 10 | UNID |
| 117 | CALHA PI FLUORESCENTE 2 X 20 | 50 | UNID |
| 118 | CALHA PI FLUORESCENTE 4 X 20 | 25 | UNID |
| 119 | CALHA PI FLUORESCENTE 4 X 40 | 50 | UNID |
| 120 | CALHA PI LUMINÁRIA HO 2X110 | 25 | UNID |
| 121 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA Cl 2 LÂMPÁDAS | 150 | UNID |
| 122 | SUPORTE PI 01 DISJUNTOR | 10 | UNID |
| 123 | SUPORTE PI 02 DISJUNTORES | 100 | UNID |
| 124 | SUPORTE PI 03 DISJUNTORES | 50 | UNID |
| 125 | RECEPTACULO PORCELANA E-27 | 200 | UNID |
| 126 | RECEPTACULO PORCELANA E-40 | 150 | UNID |
| 127 | PINO CHATO FEMEA | 25 | UNID |
| 128 | PINO CHATO MACHO | 25 | UNID |
| 129 | PINO ADAPTADOR | 150 | UNID |
| 130 | PINO ADAPTADOR PI 2P + TERRA | 100 | UNID |
| 131 | PINO FEMEA Cl TERRA 25A | 50 | UNID |
| 132 | PINO FEMEA SI TERRA 25A | 50 | UNID |
| 133 | PINO 03 SAÍDAS | 150 | UNID |
| 134 | PINO MACHO Cl TERRA 25A | 50 | UNID |
| 135 | PINO MACHO S/ TERRA 25A | 50 | UNID |
| 136 | TERMINAL COBRE REFORÇADO 10MM | 500 | UNID |
| 137 | TERMINAL COBRE REFORÇADO Í6MM | 500 | UNID |
| 138 | TERMINAL COBRE REFORÇADO 35MM 1 | 500 | UNID |
| 139 | TERMINAL COBRE REFORÇADO 50MM | 500 | UNID |
| 140 | TERMINAL DE 50MM | 500 | UNID |
| 141 | HASTE ATERRAMENTO COBRE 5/8" X 2,40 M | 50 | BAR |
| 142 | ABRAÇADEIRA TIPO CINTA PI POSTE | 50 | UNID |
| 143 | REFLETOR Cl LÂMPADA MISTA DE 500W | 50 | UNID |
| 144 | REFLETOR PI LÂMPADA MISTA Cl BRAÇO | 25 | UNID |
| 145 | REFLETOR HALOGENA 300/500W | 25 | UNID |
| 146 | CENTRO DISTRIBUIÇÃO P112 DISJUNTORES CHAPA | 35 | UNID |
| 147 | POSTE TUBULAR DE AÇO | 50 | UNID |
| 148 | CURVA PVC PI ELETRODUTO 180 X 3/4 | 50 | UNID |
| 149 | CURVA PVC PI ELETRODUTO 180 X 1 | 50 | UNID |
| 150 | CURVA PVC PI ELETRODUTO 180 X 1 1/4 | 50 | UNID |
| 151 | CURVA PVC PI ELETRODUTO 180 X 1 1/2 | 50 | UNID |
| 152 | CURVA PVC PI ELETRODUTO 90 X 3/4 | 50 | UNID |
| 153 | CURVA PVC PI ELETRODUTO 90 X 1 | 50 | UNID |
| 154 | CURVA PVC PI ELETRODUTO 90 X 1 1/4 | 50 | UNID |
| 155 | JOELHO 90 GRAUS 100MM | 25 | UNID |
| 156 | LUVA DE PVC PI ELETRODUTO 1 1/2" | 50 | UNID |
| 157 | LUVA PVC PI ELETRODUTO 11/4 | 50 | UNID |
| 158 | LUVA PVC PI ELETRODUTO ROSCA 3" | 50 | UNID |
| 159 | CACHIMBO PVC 3/4 | 150 | UNID |
| 160 | CACHIMBO PVC 1 1/4 | 100 | UNID |
| 161 | CACHIMBO PVC 1" | 100 | UNID |
| 162 | CAL P/PINTURA BRANCO | 2000 | SCS |
| 163 | AREIA MEDIA LAVADA | 250 | M3 |
| 164 | AREIA GROSSA | 250 | M3 |
| 165 | CIMENTO CP II E 32 SACO DE 50 KG | 3000 | SCS |
| 166 | BLOCO DE CONCRETO 15X20X40CM | 19000 | UNID |
| 167 | BLOCO CONCRETO 10x20X40 | 15000 | UNID |
| 168 | CHAVE CARTUCHO 3X30 | 5 | UNID |
| 169 | CHAVE CARTUCHO 3X60 | 5 | UNID |
| 170 | TELA PARA ESTEIRA CA 50 | 400 | M |
| 171 | FERRO CA 50 12 MM | 1500 | BAR |
| 172 | FERRO CA 50 10 MM | 1000 | BAR |
| 173 | FERRO CA 50 | 600 | BAR |
| 174 | CONDUITE FLEXÍVEL 3/4" | 150 | M |
| 175 | CONDUITE FLEXÍVEL 1" | 100 | M |
| 176 | FIO SÓLIDO ANTICHAMA 1,5MM Cl 100M | 25 | ROL |
| 177 | FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO | 500 | ROL |
| 178 | LONA PLASTICA PRETA 4X100 MÉDIA | 50 | UNID |
| 179 | TRAVA DE SERROTE | 10 | UNID |
| 180 | GRAXA EM SPRAY 300ML | 25 | UNID |
| 181 | OLEO EM SPRAY 300 ML | 150 | UNID |
| 182 | PALHA DE AÇO N. 00, 01 E 02 | 100 | UNID |
| 183 | VASSGURÀO COM CABO TIPO GARI | 600 | UNID |
| 184 | VASSOURA REGULÁVEL PARA GRAMA | 150 | UNID |
| 185 | PENEIRA ARO 30 AREIA | 10 | UNID |
| 186 | PENEIRA ARO 55 AREIA | 10 | UNID |
| 187 | BÒTA DE BORRACHA BRANCA (DIVERSOS NUMEROS) | 250 | PAR |
| 188 | BOTA DE BORRACHA PRETA (DIVERSOS NUMEROS) | 500 | PAR |
| 189 | OCULOS DE SEGURANÇA COM CINTA ELASTICA | 100 | UNID |
| 190 | BOTINA EM VAQUETA FORRADA SEM BICO DE AÇO | 500 | PAR |
| 191 | CAPA DE CHUVA AMARELA REFORÇADA COM CAPUZ | 500 | UNID |
| 192 | LUVA CANO LONGO 56CM | 300 | PAR |
| 193 | LUVA DE RASPA GRANDE PUNHO 7 | 750 | PAR |
| 194 | LUVA DE BORRACHA FORRADA | 300 | PAR |
| 195 | LUVA DE BORRACHA SINTÉTICA TAMP P, M, G, XG | 300 | PAR |
| 196 | CONE DE SINALIZAÇÃO 02 FAIXAS REFLETIVAS 0,75 M | 150 | UNID |
| 197 | CÕNE DE SINALIZAÇÃO 02 FAIXAS REFLETIVAS 0,50 M | 100 | UNID |
| 198 | CANELEIRA PARA ROÇADEIRA | 50 | UNID |
| 199 | COLETE PARA SINALIZAÇÃO LUMINOSO | 250 | UNID |
| 200 | ESCADA EM ALUMÍNIO TIPO AMERICANA 08 DEGRAUS | 5 | UNID |
| 201 | PA TIPO VANGA COM CABO | 100 | UNIU |
| 202 | FITA CREPE 25X50 | 250 | ROL |
| 203 | FITA ADESIVA PI EMBALAGEM 50MM X 50M | 500 | UNID |
| 204 | FITA CREPE 18 X 50 | 250 | UNID |
| 205 | FITA CREPE 50MM | 500 | UNID |
| 206 | ROÇADEIRA LATERAL 4 TEMPOS | 30 | UNID |
| 207 | CHAVE GRIFO MÉDIO 14" | 10 | UNID |
| 208 | COLA DE CONTATO DE 2,8 KG | 1 | GAL |
| 209 | COLA PARA MADEIRA 500GR | 25 | FRS |
| 210 | ALICATE DE BICO DE 6" | 15 | UNID |
| 211 | ALICATE UNIVERSAL DE 8" | 15 | UNID |
| 212 | ALICATE REBITADOR 4 PONTAS | 20 | UNID |
| 213 | ALICATE DE PRESSÃO 12" TAMANHO 10 | 5 | UNID |
| 214 | ALICATE DE BICO MODELO DECAPADOR DE FIOS | 10 | UNID |
| 215 | ALICATE DE PRESSÁO 10" | 5 | UNID |
| 216 | CABO PARA ENXADÀO | 300 | UNID |
| 217 | CABO PARA ENXADA 1,5M | 300 | UNID |
| 218 | CADEADO N° 35 | 75 | UNID |
| 219 | CADEADO N° 30 | 50 | UNID |
| 220 | CADEADO N 50MM | 75 | UNID |
| 221 | CADEADO N 45 | 50 | UNID |
| 222 | CADEADO N 25 | 100 | UNID |
| 223 | CADEADO HASTE LONGA 35MM 1 LINHA | 30 | UNID |
| 224 | CADEADO N° 20 | 50 | UNID |
| 225 | ENXADÀO COM CABO | 200 | UNID |
| 226 | ENXADÃO ESTREITO COM CABO | 200 | UNID |
| 227 | RODA PARA CARRINHO PNEU COM CAMÀRA | 50 | UNID |
| 228 | APLICADOR DE SILICONE | 25 | UNID |
| 229 | LINHA DE PEDREIRO 50 METROS | 60 | ROL |
| 230 | LINHA DE PEDREIRO 100 METROS | 50 | ROL |
| 231 | EXTENSOR EXTENSÍVEL DE 3,00M | 5 | UNID |
| 232 | RÉGUA PARA PEDREIRO 3M DE ALUMÍNIO | 25 | UNID |
| 233 | METRO DUPLO AMARELO CHAPEADO | 25 | UNID |
| 234 | METRO SIMPLES AMARELO | 25 | UNID |
| 235 | MANGUEIRA DE NÍVEL | 25 | M |
| 236 | FITA ISOLANTE DE 19X20 | 500 | PÇ |
| 237 | TUBO GALVANIZADO 60MM Cl 6 METROS | 50 | BAR |
| 238 | MARTELO FERRADURA 41 27MM COM CABO | 25 | UNID |
| 239 | MARTELO DE PEDREIRO COM CABO | 50 | UNID |
| 240 | MASSA PLÁSTICA 500GR | 50 | LTA |
| 241 | OLEO DE LINHAÇA 5L | 25 | GAL |
| 242 | TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 X 1/2 | 200 | PC |
| 243 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO | 200 | PC |
| 244 | TORNEIRA PARA PIA | 200 | PC |
| 245 | ESPATULA 06 | 25 | UNID |
| 246 | ESPÁTULA 10 CM | 25 | UNID |
| 247 | ESPÁTULA 08 CM | 25 | UNID |
| 248 | TUBO ROSCA 3" | 50 | BAR |
| 249 | COLHER DE PEDREIRO N 08 | 50 | UNID |
| 250 | COLHER DE PEDREIRO 10 12X24 | 50 | UNID |
| 251 | DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA 12X24 | 50 | UNID |
| 252 | DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA | 50 | UNID |
| 253 | DESEMPENADEIRA DE ESPUMA 14 MED. 12X22 | 50 | UNID |
| 254 | DESEMPENADEIRA DE ESPUMA 18 MED. 15X26 | 50 | UNID |
| 255 | DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 12X23 | 25 | UNID |
| 256 | DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 16X27 | 25 | UNID |
| 257 | PÁ DE BICO COM CABO | 200 | UNID |
| 258 | PÁ QUADRADA COM CABO | 100 | UNID |
| 259 | PE DE CABRA 60 CM | 10 | UNID |
| 260 | PICARETA COM CABO | 100 | UNID |
| 261 | PRUMO METÁLICO PARA PEDREIRO 500GR | 25 | UNID |
| 262 | PRUMO PARA PEDREIRO 1000GR | 25 | UNID |
| 263 | TALHADEIRA CHATA 10 | 50 | UNID |
| 264 | TALHADEIRA CHATA 12 | 50 | UNID |
| 265 | ADESIVO PI PVC 75 GR | 250 | UNID |
| 266 | ADESIVO PI PVC 175 GR | 50 | UNID |
| 267 | ADESIVO PI PVC 850 GR | 50 | UNID |
| 268 | NIPEL ROSCA DE 1/2 BRANCO | 200 | UNID |
| 269 | NIPEL ROSCA DE 3/4 BRANCO | 200 | UNID |
| 270 | PEDRA BICA CORRIDA FINA | 1000 | M3 |
| 271 | PEDRA BRITADA N. 01 | 1000 | M3 |
| 272 | PEDRA BRITADA N. 02 | 1000 | M3 |
| 273 | PEDRA BRITADA N. 03 | 500 | M3 |
| 274 | PEDRA RACHÀO | 500 | M3 |
| 275 | ENXADA 2.1/2 | 300 | UNID |
| 276 | PEDRISCO LIMPO FINO | 2500 | M3 |
| 277 | ENXADA LARGA 2.1/2 | 300 | UNID |
| 278 | FACÀO 14" | 30 | UNID |
| 279 | ESCORA DE EUCALIPTO DE 3,0 METROS | 50 | UNID |
| 280 | CARRINHO DE MÂO (PNEU CAMARA DE AR) | 50 | UNID |
| 281 | CARRINHO PARA COLETA DE LIXO PVC E RODAS MACIÇAS | 100 | UNID |
| 282 | LUVA DE LATEX P, M, G, XG | 300 | UNID |
| 283 | TUBO PVC ESGOTO BRANCO 40MM Cl 6 METROS | 100 | UNID |
| 284 | TUBO PVC ESGOTO BRANCO 50MM Cl 6 METROS | 150 | UNID |
| 285 | TUBO PVC ESGOTO BRANCO 75MM Cl 6 METROS | 100 | UNID |
| 286 | TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM Cl 6 METROS | 100 | UNID |
| 287 | TUBO PVC SOLDÁVEL 50MM Cl 6 METROS | 250 | UNID |
| 288 | TUBO PVC SOLDÁVEL 60MM Cl 6 METROS | 75 | UNID |
| 289 | TUBO DE PVC 3/4 MARROM | 500 | UNID |
| 290 | UNIÃO SOLDÁVEL 25MM | 50 | UNID |
| 291 | UNIÁO SOLDÁVEL 32MM | 25 | UNID |
| 292 | UNIÃO SOLDÁVEL 50MM | 25 | UNID |
| 293 | UNIÁO SOLDÁVEL 60MM | 10 | UNID |
| 294 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PI ESGOTO 200MM | 1 | UNID |
| 295 | REGISTRO DE GAVETA ESFERA 3/4 BRUTO | 150 | UNID |
| 296 | REGISTRO DE GAVETA ESFERA 3/4 Cl ACABAMENTO | 150 | UNID |
| 297 | REGISTRO DE GAVETA ESFERA 1 1/2 BRUTO | 50 | UNID |
| 298 | REGISTRO DE GAVETA ESFERA 1 1/2 Cl ACABAMENTO | 50 | UNID |
| 299 | REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 BRUTO | 100 | UNID |
| 300 | REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 C/ ACABAMENTO | 100 | UNID |
| 301 | REPARO PI VÁLVULA SANITÁRIA | 100 | UNID |
| 302 | REPARO PARA CAIXA ACOPLADA | 100 | UNID |
| 303 | BUCHA DE REDUÇÃO BRANCA ROSCA 3/4 X 1/2 | 100 | UNID |
| 304 | BUCHA DE FIXAÇÃO N. 05 | 3000 | UNID |
| 305 | BUCHA DE FIXAÇÃO N. 06 | 3000 | UNID |
| 306 | BUCHA DE FIXAÇÃO N. 08 | 3000 | UNID |
| 307 | BUCHA DE FIXAÇÃO N. 10 | 3000 | UNID |
| 308 | BUCHA DE FIXAÇÃO N. 12 | 3000 | UNID |
| 309 | PRANCHA 6X20 BRUTA | 100 | UNID |
| 310 | PRANCHA 6X30 BRUTA | 100 | UNID |
| 311 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60X50MM | 50 | UNID |
| 312 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50X25MM | 150 | UNID |
| 313 | BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 100 X 50MM | 100 | UNID |
| 314 | BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 50 X 40MM | 100 | UNID |
| 315 | BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 75 X 50MM | 50 | UNID |
| 316 | BUCHÁ DÉ REDUÇÃO ROSCA 3X2 BRÃNCA | 10 | UNID |
| 317 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25X20MM | 100 | UNID |
| 318 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 35X25MM | 50 | UNID |
| 319 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 1X32 MM | 100 | UNID |
| 320 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 1 1/2 X 50 MM | 150 | UNID |
| 321 | ADAPTADOR SOLDÁVEL FLANGE 3/4 25 MM | 100 | UNID |
| 322 | ADAPTADOR SOLDÁVEL FLANGE 1 1/2 X 50 MM | 100 | UNID |
| 323 | ADAPTADOR SOLDÁVEL FLANGE 1 X 32 MM | 75 | UNID |
| 324 | CURVA SOLDÁVEL 90 X 25MM | 250 | UNID |
| 325 | CURVA SOLDAVEL 90 X 32MM | 100 | UNID |
| 326 | CURVA SOLDÁVEL 90 X 50MM | 100 | UNID |
| 327 | CURVA 45 PI ESGOTO CURTA DE 100MM | 25 | UNID |
| 328 | PVC Cl REFORÇO BLINDADO 1/2° | 50 | UNID |
| 329 | JOELHO Cl BUCHA DE LATÃO 25X1/2 AZUL | 100 | UNID |
| 330 | JOELHO Cl BUCHA DE LATÁO 25X 3/4 AZUL | 150 | UNID |
| 331 | JOELHO SOLDÁVEL 45 X 25MM | 100 | UNID |
| 332 | JOELHO SOLDÁVEL 45 X 32MM | 100 | UNID |
| 333 | JOELHO SOLDÁVEL 45 X 50MM | 100 | UNID |
| 334 | JOELHO SOLDÁVEL 45 X 60MM | 75 | UNID |
| 335 | JOELHO SOLDÁVEL 90 X 25MM | 1000 | UNID |
| 336 | JOELHO SOLDÁVEL 90 X 32MM | 100 | UNID |
| 337 | JOELHO SOLDÁVEL 90 X 50MM | 200 | UNID |
| 338 | JOELHO SOLDÁVEL 90 X 60MM | 50 | UNID |
| 339 | JOELHO DE ESGOTO 45 X 100MM | 100 | UNID |
| 340 | JOELHO DE ESGOTO 45 X 40MM | 100 | UNID |
| 341 | JOELHO DE ESGOTO 45 X 50MM | 100 | UNID |
| 342 | JOELHO DE ESGOTO 90 X 100MM | 100 | UNID |
| 343 | JOELHO DE ESGOTO 90 X 40MM | 50 | UNID |
| 344 | JOELHO DE ESGOTO 90 X 50MM | 250 | UNID |
| 345 | JOELHO DE ESGOTO 90 X 75MM | 100 | UNID |
| 346 | JOELHO DE ESGOTO 90 X 150MM | 50 | UNID |
| 347 | JUNÇÀO ESGOTO SIMPLES 50 X 50MM | 25 | UNID |
| 348 | JUNÇÀO ESGOTO SIMPLES 40 X 40MM | 25 | UNID |
| 349 | JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 75 X 75MM | 25 | UNID |
| 350 | JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 75 X 50MM | 25 | UNID |
| 351 | JUNÇÀO ESGOTO SIMPLES 100 X 100MM | 25 | UNID |
| 352 | LUVA BRANCA Cl ROSCA DE 3/4" | 150 | UNID |
| 353 | LUVA BRANCA Cl ROSCA DE 1" | 100 | UNID |
| 354 | LUVA DE ESGOTO 4” | 50 | UNID |
| 355 | LUVA DE ESGOTO 6" | 50 | UNID |
| 356 | LUVA DE ESGOTO SIMPLES 100MM | 50 | UNID |
| 357 | LUVA SOLDÁVEL 25MM | 250 | UNID |
| 358 | LUVA SOLDÁVEL 32MM | 50 | UNID |
| 359 | LUVA SOLDÁVEL 50MM | 100 | UNID |
| 360 | TUVA SOLDÁVEL 60MM | 50 | UNID |
| 361 | LUVA SOLDÁVEL Cl ROSCA 25MM | 100 | UNID |
| 362 | LUVA ESGOTO SIMPLES 40MM | 100 | UNID |
| 363 | LUVA PVC Cl REFORÇO BLINDADO 1/2 | 50 | UNID |
| 364 | MANGUEIRA PI JARDIM 10 METROS TRANÇADA | 8 | UNID |
| 365 | NIPLE ROSCA 3" | 5 | UNID |
| 366 | PLUG COM ROSCA 1/2" BRANCO | 100 | UNID |
| 367 | PLUG COM ROSCA 3/4" BRANCO | 150 | UNID |
| 368 | REDUÇÃO ESGOTO 100 X 50 | 50 | UNID |
| 369 | REDUÇÃO ESGOTO 100 X 75 | 50 | UNID |
| 370 | REDUÇÃO ESGOTO 150 X 100 | 50 | UNID |
| 371 | REDUÇÃO ESGOTO 75 X 50 | 50 | UNiD |
| 372 | TEE ROSCA 3" | 10 | UNID |
| 373 | TEE SOLDÁVEL 3/4 X 1/2 AZUL | 100 | UNID |
| 374 | TEE SOLDÁVEL 3/4 X 3/4 AZUL | 150 | UNID |
| 375 | TEE PVC Cl REFORÇO BLINDADO 1/2 | 50 | UNID |
| 376 | TEE 6" ESGOTO | 50 | UNID |
| 377 | TEE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 50 X 25MM | 100 | UNID |
| 378 | TEE SOLDÁVEL 25MM | 250 | UNID |
| 379 | TEE SOLDÁVEL 32MM | 100 | UNID |
| 380 | TEE SOLDÁVEL 50MM | 150 | UNID |
| 381 | TEE SOLDÁVEL 60MM | 50 | UNID |
| 382 | TEE REDUÇÃO ESGOTO 100 X 50 | 50 | UNID |
| 383 | TEE REDUÇÃO ESGOTO 100 X 75 | 25 | UNID |
| 384 | TEE REDUÇÃO ESGOTO 150 X 100 | 50 | UNID |
| 385 | TEE ESGOTO 100MM | 100 | UNID |
| 386 | TEE ESGOTO 40MM | 100 | UNID |
| 387 | TEE ESGOTO 50MM | 100 | UNID |
| 388 | TEE ESGOTO 75MM | 50 | UNID |
| 389 | TEE REDUÇÃO ESGOTO 75 X 50MM | 50 | UNID |
| 390 | TEE DE SERVIÇO 3" | 50 | UNID |
| 391 | TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA | 100 | UNID |
| 392 | TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA (PONTA AZUL) | 100 | UNID |
| 393 | TUBO DE PVC 4" (100MM) | 250 | UNID |
| 394 | RASTELO DE FERRO 22 HASTER COM CABO | 75 | UNID |
| 395 | FOICE ROÇADEIRA COM CABO | 50 | UNID |
| 396 | BOTA DE PVC CANO LONGO NUMEROS VARIADOS | 50 | PAR |
| 397 | FECHADURA EXTERNA CROMADA | 200 | UNID |
| 398 | LUVA DE SEGURANÇA EM ALGODÃO PIGMENTADO TRICOTADO | 50 | PAR |
| 399 | CAPA DE CHUVA FORRADA | 50 | UNID |
| 400 | PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE | 25 | UNID |

# Valor total estimado ................................................................................... R$ 2.793.465,06 (três milhões quatrocentos e sete mil seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos).

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa 	,  CNPJ nº 	,  situada na

,	telefone:	 	,	fac-símile:

, e-mail: 	@ 	, em atendimento às disposições do Edital de Pregão Presencial nº 024/2018 DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos referido no Edital, em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520, de 17 de junho de 2.002.

Local, 	de 	de 2018.

# Assinatura e nome do representante legal da empresa

ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018

(nome da empresa), (qualificação: tipo de sociedade), (endereço completo), inscrita no CNPJ sob nº 	,  neste  ato  representada pelo Sr.	(representante legal),

portador	da	Cédula	de	Identidade	RG	nº	 		e	C.P.F.	sob	nº

, DECLARA, sob as penalidades do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Local e Data

Assinatura do representante legal da empresa Nome:

Cargo: