## ORÇ
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Processo:
Dt.Base:Edif-JAN/20- FDE-ABR/20-SINAPI-JUL/20
MEDIÇÃO:
OBRA: :Construção da Creche modelo B-224 alunos -FNDE |  |  |  |  | Ferraz de Vasconcelos
R.:Dom João VI - nº |  |  |  | Proc.5466/2020 | CONTRATO: | -
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | QUANT | PREÇO | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
16.06.051 | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M |  |  |  |  | M2 | 25.41 |  |  | 416.89
5X3,30M=16,50M2
16.30.010 | TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO |  |  |  |  | M2 | 162 |  |  | 88.02
72X2,25=162M2
01.10.001 | LOCAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | M | 1118.48 |  |  | 21.94
173002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE 4x6 |  |  |  |  | M2 | 24
Subtotal item
2.0 | FUNDAÇÃO/INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA
16.13.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M |  |  |  |  | M3 | 170 |  |  | 87.91
02.05.014 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA |  |  |  |  | M3 | 54 |  |  | 411.9
02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA |  |  |  |  | KG | 760 |  |  | 10.73
Fundação Castelo d'água - Estacas
16.13.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M |  |  |  |  | M3 | 88 |  |  | 87.91
02.05.014 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA |  |  |  |  | M3 | 6.16 |  |  | 411.9
02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA |  |  |  |  | KG | 296 |  |  | 10.73
Subtotal item
3.0 | ESTRUTURAS DE CONCRETO
Concreto Armado
pilares
20301 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS |  |  |  |  | M2 | 631.7
02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA |  |  |  |  | KG | 3917.1 |  |  | 10.73
02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA |  |  |  |  | m3 | 36 |  |  | 433.05
vigas
20301 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS |  |  |  |  | M2 | 1803.2
02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA |  |  |  |  | KG | 6098.63 |  |  | 10.73
02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA |  |  |  |  | m3 | 112.67 |  |  | 433.05
Lajes
03.03.005 | Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, montagem e escoramento |  |  |  |  | M2 | 1036 |  |  | 134.86
02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA |  |  |  |  | KG | 3423 |  |  | 10.73
02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA |  |  |  |  | m3 | 47.9 |  |  | 433.05
Caixas d'água
20301 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS |  |  |  |  | M2 | 370.9
02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA |  |  |  |  | KG | 6724.2 |  |  | 10.73
02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA |  |  |  |  | m3 | 35.9 |  |  | 433.05
Subtotal item
4.0 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
PAREDES DIVISÓRIAS
Alvenaria de bloco cerâmico,
40171 | Marcação 1ª fiada alvenaria de bloco cerâmico |  |  |  |  | M | 608.15
40171 | Levante de alvenaria de bloco cerâmico |  |  |  |  | M2 | 1534.66
40171 | Aperto de alvenaria de bloco cerâmico |  |  |  |  | M | 650
04.02.014 | Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós) |  |  |  |  | M2 | 27.15 |  |  | 147.81
40358 | VL.08 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BONECA/PAINEL |  |  |  |  | M2 | 45.99
40335 | Divisórias em granito-DIVISÓRIA EM ARDÓSIA CINZA - POLIDA 2 LADOS - ESPESSURA 30MM |  |  |  |  | M2 | 52.74
40198 | Vergas contínuas no perímetro das edificações 228*0,19*0,30=13m3 |  |  |  |  | M | 13
04.01.059 | Vergas e contravergas embutidas nas paredes |  |  |  |  | M | 253.4 |  |  | 39.52
Subtotal item
5.0 | ESQUADRIAS
Esquadria de Madeira
05.01.004 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82C |  |  |  |  | UNID | 14 |  |  | 860.89
05.01.047 | PM-71 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM |  |  |  |  | UNID | 4 |  |  | 1183.03
05.01.029 | PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA |  |  |  |  | UNID | 14 |  |  | 537.07
05.05.087 | GS-04 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE CORRER |  |  |  |  | UNID | 6 |  |  | 2550.63
05.01.014 | PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM |  |  |  |  | UNID | 4 |  |  | 860.06
05.80.002 | PORTA MADEIRA COMPENS LISA COM VISOR |  |  |  |  | UNID | 18 |  |  | 410.05
05.80.005 | PORTA TIPO VENEZIANA |  |  |  |  | UNID | 6 |  |  | 443.94
Subtotal item
6.0 | Esquadria Metálica
Portas
80203 | Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água) |  |  |  |  | UNID | 2
Janelas
80205 | CP.05 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - PIVOTANTE-EF-10 pivotante 120 x 30 cm 1,20*0,30*6unid=2,16m2 |  |  |  |  | M2 | 2.16
80205 | CP.05 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - PIVOTANTE-EF-11 pivotante 180 x 30 cm-1,80*0,30*15unid=8,10m2 |  |  |  |  | M2 | 8.1
80205 | CP.05 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - PIVOTANTE-EF-12 pivotante 90 x 30 cm- 0,90*0,30*2unid = 0,54m2 |  |  |  |  | M2 | 0.54
80205 | CP.05 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - PIVOTANTE-EF-13 pivotante 210 x 30 cm- 2,10*0,30*10uunid=6,30m2 |  |  |  |  | M2 | 6.3
80205 | CP.05 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - PIVOTANTE-EF-14 pivotante 210 x 60 cm- 2,10*0,60*8unid=10,08m2 |  |  |  |  | M2 | 10.08
80205 | CP.05 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - PIVOTANTE-EF-15 pivotante 240 x 30 cm- 2,40*0,30*2unid= 1,44m2 |  |  |  |  | M2 | 1.44
80205 | CP.05 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - PIVOTANTE-EF-16 pivotante 300 x 30 cm- 3,00*0,30*2unid=1,80 |  |  |  |  | M2 | 1.8
80213 | CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE-EF-17 basculante 50 x 50 cm *14unid=3,50m2 |  |  |  |  | M2 | 3.5
80217 | CP.17 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - DE CORRER-EF-18 corrediça 120 x 60 cm*1 unid= 0,72m2 |  |  |  |  | M2 | 0.72
80217 | CP.17 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - DE CORRER-EF-19 corrediça 150 x 120 cm*1unid = 1,80m2 |  |  |  |  | M2 | 1.8
80217 | CP.17 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - DE CORRER-EF-20 corrediça 120 x 90 cm*2unid= 3,60 |  |  |  |  | M2 | 3.6
80217 | CP.17 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - DE CORRER-EF-21 corrediça 180 x 90 cm*1unid=1,62 |  |  |  |  | M2 | 1.62
80217 | CP.17 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - DE CORRER-EF-22 corrediça 240 x 90 cm*1unid=2,16m2 |  |  |  |  | M2 | 2.16
80217 | CP.17 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - DE CORRER-EF-23 corrediça 240 x 120 cm*2unid=5,76m2 |  |  |  |  | M2 | 5.76
80217 | CP.17 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - DE CORRER-EF-24 corrediça 300 x 120 cm*2unid=7,20m2 |  |  |  |  | M2 | 7.2
80217 | CP.17 - CAIXILHO EM F.PERF.- DE CORRER-EF-25* corrediça 460 x 150 cm *2unid=13,80m2 |  |  |  |  | M2 | 13.8
80217 | CP.17 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - DE CORRER-EF-26 corrediça 270 x 160 cm*5unid=21,60m2 |  |  |  |  | M2 | 21.6
80217 | CP.17 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - DE CORRER-EF-27 corrediça 360 x 160 cm*4unid=23,04m2 |  |  |  |  | M2 | 23.04
80217 | CP.17 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - DE CORRER-EF-28 corrediça 200 x 105 cm*1unid=2,10m2 |  |  |  |  | M2 | 2.1
07.05.010 | VEDACAO LATERAL DE COBERTURA COM TELA DE NYLON |  |  |  |  | M2 | 10.26 |  |  | 188.81
80243 | Veneziana metálica circular com diamêtro de 120 cm (Castelo D'água) 9 unid= 2*3,1416*0,60²*9=20,35m² |  |  |  |  | M2 | 20.35
Grades e Portões
170140 | Portões 90X110cm (cobogós) 5*0,9*1,10=4,95M2 |  |  |  |  | M2 | 4.95
170140 | Portões 90X200cm (cobogós) 0,9*2,0=1,80M2 |  |  |  |  | M2 | 1.8
80275 | Grades e portões h=210cm |  |  |  |  | M2 | 12.6
Subtotal item
7.0 | Vidros
171073 | PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm |  |  |  |  | M2 | 13.8
140152 | Vidro laminado de fechamento - parte superior dos fundos do pátio central e=10mm (somente em regiões frias) |  |  |  |  | M2 | 13.8
140170 | Espelhos 4mm |  |  |  |  | M2 | 7
Cobertura
60110 | Estrutura em madeira para cobertura |  |  |  |  | M2 | 1271.78
60243 | TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - MIOLO EM POLIURETANO E=30MM |  |  |  |  | M2 | 1264.78
94444 | Telhas de vidro - (sinapi) |  |  |  |  | M2 | 7
60291 | CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL TRAPEZOIDAL - NORMAL - E=0,8MM |  |  |  |  | M | 154.99
101102 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM |  |  |  |  | M | 2.5
08.12.034 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M |  |  |  |  | M | 107 |  |  | 75.09
Impermeabilização
11.01.001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO vigas baldrame |  |  |  |  | M2 | 755 |  |  | 67.07
150304 | TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS- calhas, (piso) |  |  |  |  | M2 | 77
11.03.006 | IMPERMEAB.RES.ELEV C/ARG.POLIM.APLIC.2 D.SEMIFLEXIVEL+4 D.FLEX.INCLUS.TELA ESTRUT.castelo d'água |  |  |  |  | M2 | 105 |  |  | 58.74
11.01.002 | IMPERMEABILIZACAO C/ARG CIM-AREIA 1:3 HIDR TINTA BETUMINOSA (telhado) |  |  |  |  | M2 | 221.45 |  |  | 86.12
Subtotal item
8.0 | Revestimentos
Revestimento Interno
Paredes
12.02.005 | Emboço |  |  |  |  | M2 | 959.21 |  |  | 38.07
12.02.007 | Reboco |  |  |  |  | M2 | 809.07 |  |  | 28.99
12.02.029 | CERAMICA ESMALTADA 20X20CM C/Rejuntamento |  |  |  |  | M2 | 959.21 |  |  | 83.1
Teto
12.02.007 | Reboco |  |  |  |  | M2 | 724.74 |  |  | 28.99
Revestimento externo
Paredes e fachadas
12.01.001 | Chapisco externo |  |  |  |  | M2 | 1036.82 |  |  | 13.48
12.02.005 | Emboço |  |  |  |  | M2 | 460.27 |  |  | 38.07
12.02.007 | Reboco |  |  |  |  | M2 | 576.55 |  |  | 28.99
12.04.050 | CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA C/ REJUNTAMENTO |  |  |  |  | M2 | 460.27 |  |  | 133.52
Subtotal item
9.0 | Pavimentação
11.03.010 | IMPERMEAB.COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) |  |  |  |  | M2 | 1707 |  |  | 12.81
50140 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM |  |  |  |  | M2 | 1304.1
170210 | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM |  |  |  |  | M2 | 224
13.02.100 | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSOR. 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATR. MIN.0,4 EXCL.PAD.CRECHE C/ REJUNT. |  |  |  |  | M2 | 36 |  |  | 59.39
16.02.090 | CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG |  |  |  |  | M2 | 470 |  |  | 64.49
13.02.034 | GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO |  |  |  |  | M2 | 885 |  |  | 150.18
101172 | HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM |  |  |  |  | M | 77
Subtotal item
10.0 | SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS
130405 | SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) |  |  |  |  | M | 32.8
13.05.100 | RODAPE CERAMICA ANTIDERRAP.ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) PADRAO CRECHE C/ REJUNTAMENTO |  |  |  |  | M | 648 |  |  | 12.62
78003 | GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 10,0CM |  |  |  |  | M | 548
PINTURA
Paredes internas
150115 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA |  |  |  |  | M2 | 638.78
150111 | TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA |  |  |  |  | M2 | 77.3
Paredes externas
150115 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA |  |  |  |  | M2 | 606.18
Tetos
150111 | TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA |  |  |  |  | M2 | 732.68
Outros
150210 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO |  |  |  |  | M2 | 257.6
150260 | VERNIZ A BASE DE POLIURETANO TIPO "MARÍTIMO" - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA |  |  |  |  | M2 | 54.8
150310 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA |  |  |  |  | M2 | 170.5
Subtotal item
11.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
101475 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM- |  |  |  |  | M2 | 43.5
86895 | Lavatórios em granito Cinza Andorinha -SINAPI- 0,5*0,6=0,30M2 =259,21 - 864,03/M2 |  |  |  |  | M2 | 10.5
101474 | Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09) - |  |  |  |  | M2 | 53
05.05.064 | Prateleiras em granito Cinza Andorinha |  |  |  |  | M2 | 35.7 |  |  | 182.33
101474 | Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha |  |  |  |  | M | 65.8
101474 | Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha |  |  |  |  | M | 99.5
101474 | Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha |  |  |  |  | M | 130.8
101474 | Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha |  |  |  |  | M | 90.4
101474 | Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha |  |  |  |  | M | 19.2
170524 | Barras de proteção c=300cm h=45cm 3,00*57,91=173,73 |  |  |  |  | UNID | 2
170525 | DP.05-CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO C/GUARDA CORPO-Guarda-corpos met.castelo d'água h=120cm - |  |  |  |  | M | 10.9
06.03.020 | Escadas metálicas do castelo d'água com proteção c/ Plataforma metalica de transição |  |  |  |  | M | 11.79 |  |  | 1267.47
cotação | Banco Articulado para Banho em Aço Inox Polido 70 x 45 cm -americanas |  |  |  |  | CJ | 2
170521 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) |  |  |  |  | UNID | 8
170520 | Barras 45 cm para PNE |  |  |  |  | CJ | 2
181201 | IC.01-BANCO DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM POLIURETANO- |  |  |  |  | M | 2.85
181203 | IC.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM |  |  |  |  | M | 9.2
170319 | IP.03 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H.LIVRE=7,00M |  |  |  |  | UNID | 1
05.80.044 | LOUSA QUADRICULADA L=2.55M MOD. LG-02 |  |  |  |  | UNID | 2 |  |  | 1029.73
06.03.003 | AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO |  |  |  |  | UNID | 1 |  |  | 651.41
Subtotal item
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
ÁGUA FRIA
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
Tubos
100261 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") |  |  |  |  | M | 172
100262 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") |  |  |  |  | M | 169
100264 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") |  |  |  |  | M | 66
100265 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2") |  |  |  |  | M | 39
100468 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 85MM (3") |  |  |  |  | M | 87
Adaptadores
89538 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4" -SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 125
89553 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1"- SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 30
89596 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2"-SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 30
89616 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3"- SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 11
94708 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4" |  |  |  |  | UNID | 1
94709 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1" |  |  |  |  | UNID | 1
94711 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2" |  |  |  |  | UNID | 5
94714 | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3" |  |  |  |  | UNID | 1
Buchas de redução
96662 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm -SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 13
95641 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm - 813 - SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 4
95644 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm - 820- SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 2
95643 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm -SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 5
95645 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm -SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 11
95647 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm -SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 12
95645 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm - 820 -SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 6
Joelhos
89362 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 25mm - 3529 -SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 91
89367 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 32mm - 3536 - SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 28
89501 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 50mm- 3540 - SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 20
89505 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 60mm - 3539 - SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 10
89521 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 85mm -3513 -SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 4
89485 | Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 25mm - 3500 -SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 5
89492 | Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 32mm - 3536 - SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 3
89501 | Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 50mm - 3540 - SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 2
90373 | Joelho 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4" - 20147-SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 12
90373 | Joelho de redução 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2" - 20147- SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 64
89367 | Joelho de redução 90º PVC soldável, diâmetro 32x25mm 3536- SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 13
Luvas
51652 | Luva de PVC soldável diâmetro 25mm- SIURB 2020 |  |  |  |  | UNID | 12
51654 | Luva de PVC soldável diâmetro 32mm |  |  |  |  | UNID | 12
89577 | Luva de PVC soldável diâmetro 50mm - 3847 - SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 7
51655 | Luva de PVC soldável diâmetro 60mm |  |  |  |  | UNID | 3
51656 | Luva de PVC soldável diâmetro 85mm |  |  |  |  | UNID | 7
96833 | Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2" |  |  |  |  | UNID | 8
Tê
89395 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 25mm- 7139- SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 17
89398 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 32mm - 7140 -SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 13
89625 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 50mm - 7142 - SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 17
89628 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 60mm - 7143 - SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 8
89631 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 85mm - 7145 - SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 6
90374 | Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2"- 7122- SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 13
90374 | Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4"- 7122- SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 4
89622 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm- SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 26
89627 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm - SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 3
89628 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm 7143 - SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 2
89632 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm - 7133 -SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 14
União
89382 | União de PVC soldável diâmetro 25mm - 9906- SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 2
89390 | União de PVC soldável diâmetro 32mm - 9895 -SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 2
89594 | União de PVC soldável diâmetro 50mm - 9897-SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 4
89615 | União de PVC soldável diâmetro 85mm - 9907- SINAPI -07/2020 |  |  |  |  | UNID | 2
Plugue
cec -cotação | Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2" |  |  |  |  | UNID | 74
cec -cotação | Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4" |  |  |  |  | UNID | 17
cec -cotação | Plugue de PVC com rosca diâmetro 1.1/4" |  |  |  |  | UNID | 23
APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
101308 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA |  |  |  |  | UNID | 7
86938 | SINAPI - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORN. E INST. |  |  |  |  | UNID | 2
86901 | SINAPI-CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE |  |  |  |  | UNID | 2
101304 | BACIA SANITÁRIA INFANTIL SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA |  |  |  |  | UNID | 12
101301 | BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA |  |  |  |  | UNID | 9
101305 | BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA |  |  |  |  | UNID | 2
101352 | CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM |  |  |  |  | UNID | 2
101353 | CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X150MM |  |  |  |  | UNID | 8
101350 | CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM |  |  |  |  | UNID | 4
08.84.058 | CUBA DUPLA ACO INOX(304) CHAPA 22 835X340X140MM - SEM PERTENCES -FDE |  |  |  |  | UNID | 1 |  |  | 435.11
08.84.076 | VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2" |  |  |  |  | UNID | 2 |  |  | 109.12
08.82.041 | SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2" |  |  |  |  | UNID | 2 |  |  | 141.9
101412 | BICA ALTA ARTICULÁVEL DE MESA - 1/2" |  |  |  |  | UNID | 11
101417 | TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO DE PAREDE |  |  |  |  | UNID | 14
86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", SINAPI |  |  |  |  | UNID | 12
08.17.084 | TORNEIRA ELETRICA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. -FDE |  |  |  |  | UNID | 3 |  |  | 689.91
101403 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2" |  |  |  |  | UNID | 6
08.17.081 | TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM - FDE |  |  |  |  | UNID | 11 |  |  | 360.66
100292 | TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1" |  |  |  |  | UNID | 1
100551 | REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4" |  |  |  |  | UNID | 19
100281 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4 |  |  |  |  | UNID | 5
100282 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" |  |  |  |  | UNID | 8
100284 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" |  |  |  |  | UNID | 6
100508 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3" |  |  |  |  | UNID | 5
100531 | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4" |  |  |  |  | UNID | 39
100532 | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1" |  |  |  |  | UNID | 10
100534 | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2" |  |  |  |  | UNID | 12
108081 | TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, METAL CROMADO - 1/2"X30/40CM |  |  |  |  | UNID | 18
101442 | CHUVEIRO DUCHA MODELO JET-SET METÁLICA OU SIMILAR |  |  |  |  | UNID | 16
101444 | DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL SEM REGISTRO DE PAREDE |  |  |  |  | UNID | 4
101440 | CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W |  |  |  |  | UNID | 5
101424 | VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO |  |  |  |  | UNID | 23
100210 | CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1500 LITROS |  |  |  |  | UNID | 1
100930 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") 23*0,80=18,40m |  |  |  |  | M | 18.4
08.14.037 | VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" |  |  |  |  | UNID | 1 |  |  | 151.82
08.14.016 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1" |  |  |  |  | UNID | 1 |  |  | 130.82
101059 | CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM |  |  |  |  | UNID | 9
16.85.049 | ABRIGO DE POCO EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X0,60 M C/ TAMPA METALIC -PARA BOMBA |  |  |  |  | UNID | 1 |  |  | 1585.33
COTAÇÃO | Tampão 60X60Cm Articulado Leve Em Ff |  |  |  |  | UNID | 2
COTAÇÃO | Tampão T Ferro Fundido 40x40cm Abrazilian -LEROY MERLIN |  |  |  |  | UNID | 9
101491 | SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO |  |  |  |  | UNID | 32
101497 | PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS |  |  |  |  | UNID | 23
08.16.051 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM |  |  |  |  | UNID | 17 |  |  | 88.58
Subtotal item
13.0 | EQUIPAMENTOS
100306 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 2HP |  |  |  |  | UNID | 2
09.05.069 | INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA |  |  |  |  | UNID | 3 |  |  | 95.32
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO
100251 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4" |  |  |  |  | M | 18
100252 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1" |  |  |  |  | M | 24
100254 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2" |  |  |  |  | M | 36
100408 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3" |  |  |  |  | M | 12
Bucha de redução
2430 | Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4" - 765- SINAPI - 07/2020 |  |  |  |  | UNID | 2
Joelho
92382 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3/4" -SINAPI - 07/2020 |  |  |  |  | UNID | 4
92386 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" -SINAPI - 07/2020 |  |  |  |  | UNID | 4
92382 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1" -SINAPI - 07/2020 |  |  |  |  | UNID | 15
92635 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3" - SINAPI - 07/2020 |  |  |  |  | UNID | 8
Luva
92370 | Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1" SINAPI - 07/2020 |  |  |  |  | UNID | 1
92374 | Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2" SINAPI - 07/2020 |  |  |  |  | UNID | 1
Tê
95638 | Te 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" - 6297- SINAPI - 07/2020 |  |  |  |  | UNID | 1
95637 | Te 90º FG roscável, diâmetro 1" SINAPI - 07/2020 |  |  |  |  | UNID | 2
95637 | Te 45º FG roscável, diâmetro 1" SINAPI - 07/2020 |  |  |  |  | UNID | 1
União
9886 | União FG roscável MF, diâmetro 1" |  |  |  |  | UNID | 4
9884 | União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2" |  |  |  |  | UNID | 2
Niple
4179 | Niple FG roscável diâmetro 1" |  |  |  |  | UNID | 2
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
08.11.053 | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES |  |  |  |  | M | 15.5 |  |  | 80.45
08.11.054 | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES |  |  |  |  | M | 127.6 |  |  | 120.33
100934 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") |  |  |  |  | M | 18
100935 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8") |  |  |  |  | M | 28.7
61703 | FORNECIMENTO E ASSENT. DE TUBO EM POLIET.DE ALTA RESIST. PEAD, COR PRETA, C/ DN 300MM- INFRA |  |  |  |  | M | 47.9
Curva
89592 | Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm - SINAPI 07/2020 |  |  |  |  | UNID | 11
20097 | Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm- SINAPI 07/2020 |  |  |  |  | UNID | 1
Joelho
89855 | Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm |  |  |  |  | UNID | 2
89854 | Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm |  |  |  |  | UNID | 2
Luva
89556 | Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm |  |  |  |  | UNID | 2
95693 | Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm |  |  |  |  | UNID | 5
95694 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø100mm |  |  |  |  | UNID | 1
89677 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø150mm |  |  |  |  | UNID | 1
41930 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø200mm |  |  |  |  | UNID | 3
41931 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø250mm |  |  |  |  | UNID | 2
41932 | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø300mm |  |  |  |  | UNID | 1
Tê de inspeção
89681 | Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm |  |  |  |  | UNID | 11
| Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm |  |  |  |  | UNID | 1
Subtotal item
14.0 | ACESSÓRIOS
Ralo hemisférico
101228 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm |  |  |  |  | M | 11
101227 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm |  |  |  |  | M | 1
Caixa de passagem
101095 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) 60X60X0,10=0,036*9UNID=0,324 |  |  |  |  | M3 | 0.324
101094 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO - 60X60X1,00=0,36*9UNID=3,24 |  |  |  |  | M3 | 3.24
101096 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA- 0,60*0,60*4=1,44*9=12,96 |  |  |  |  | M2 | 12.96
101098 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO - 0,60*0,60*9UNID=3,24M2 |  |  |  |  | M2 | 3.24
90555 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO -0,40*0,40*1,00=0,16*5UNID |  |  |  |  | M3 | 0.8
90557 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) - 0,40*0,40*0,10=0,016*5=0,08 |  |  |  |  | M3 | 0.08
101193 | GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO - 40CM 0,40*5=2,0M |  |  |  |  | M | 2
101098 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO -0,40*0,40*0,50=0,08*2 UNID= 0,16 |  |  |  |  | M3 | 0.16
10415 | LASTRO DE BRITA - 0,40*0,40*0,50=0,08*2UNID=0,16 |  |  |  |  | M3 | 0.16
Poço de visita
61801 | POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M |  |  |  |  | UNID | 1
90560 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO - Ø0,60= AREA = 0,28 |  |  |  |  | M2 | 0.28
Tampa para inspeção
90540 | Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria -SUB-ITEM - 54840 |  |  |  |  | UNID | 5
Grelha
101185 | HV.24 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA DE FERRO L=20CM |  |  |  |  | M | 8
101110 | CALHA EM PVC COM 125 ≤ DIÂM. ≤ 150MM |  |  |  |  | M | 2
ESGOTOS SANITÁRIOS
TUBOS E CONEXÕES DE PVC
100934 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") - |  |  |  |  | M | 204
100933 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") |  |  |  |  | M | 108
100932 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") - |  |  |  |  | M | 120
100931 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") |  |  |  |  | M | 210
100930 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") |  |  |  |  | M | 102
ACESSÓRIOS HIDRAULICOS
Caixa sifonada
101015 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO 250X230X75MM |  |  |  |  | UNID | 4
101012 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM |  |  |  |  | UNID | 18
Ralo seco
101001 | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM |  |  |  |  | UNID | 6
Grelha
101012 | GRELHA REDONDA EM AÇO INOX - 150MM -SUB-ITEM 75641 |  |  |  |  | UNID | 18
101010 | GRELHA REDONDA EM AÇO INOX - 100MM -SUB-ITEM 75638 |  |  |  |  | UNID | 6
101015 | CAIXA SIFONADA PVC RÍGIDO - MED. (250X230X75)MM -75248 |  |  |  |  | UNID | 8
101001 | GRELHA REDONDA EM AÇO INOX - 100MM - 75638 |  |  |  |  | UNID | 40
101015 | TAMPA CEGA REDONDA DE ALUMÍNIO - 250MM - 75636 |  |  |  |  | UNID | 4
Caixa de gordura
101059 | CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM |  |  |  |  | UNID | 2
COTAÇÃO | Tampão 60X60Cm Articulado Leve Em Ff |  |  |  |  | UNID | 1
Caixa de inspeção em alvenaria
101094 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO - 60X60X1,00=0,36*11UNID=3,96 |  |  |  |  | M3 | 3.96
101095 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) 60X60X0,10=0,036*11UNID=0,396 |  |  |  |  | M3 | 0.4
101096 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA- 0,60*0,60*4=1,44*11=15,84 |  |  |  |  | M2 | 15.84
101098 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO - 0,60*0,60*11UNID=3,96M2 |  |  |  |  | M2 | 3.96
101094 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO - 80X80X1,00=0,64*2UNID=1,28 |  |  |  |  | M3 | 1.28
101095 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) 80X80X0,10=0,064*2UNID=0,128 |  |  |  |  | M3 | 0.13
101096 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA- 0,80*0,80*4=2,56*2=5,12 |  |  |  |  | M2 | 5.12
101098 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO - 0,80*0,80*2UNID=1,28M2 |  |  |  |  | M2 | 1.28
61801 | POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M |  |  |  |  | UNID | 1
62021 | FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. |  |  |  |  | UNID | 1
Subtotal item
15.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
HASTE DE ATERRAMENTO
90699 | ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO |  |  |  |  | UNID | 1
90691 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 10,00MM2 |  |  |  |  | M | 6
91114 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA |  |  |  |  | UNID | 1
CORDOALHA DE COBRE NÙ
91154 | CORDOALHA DE COBRE NÙ 50mm2 |  |  |  |  | m | 15
91153 | CORDOALHA DE COBRE NÙ 35mm2 |  |  |  |  | m | 8
QUADRO DE FORÇA
09.02.022 | AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-6 - FDE |  |  |  |  | UNID | 1 |  |  | 4461.74
09.05.076 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP |  |  |  |  | UNID | 4 |  |  | 1313.37
09.05.077 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP |  |  |  |  | UNID | 2 |  |  | 1313.37
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
90510 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES |  |  |  |  | UNID | 2
90519 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES |  |  |  |  | UNID | 2
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
90211 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" |  |  |  |  | M | 160
90255 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") |  |  |  |  | M | 1250
91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1") -SINAPI |  |  |  |  | M | 200
51641 | ELET.DE AÇO GALV.A FOGO TP SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133-ESP. 1,50MM - 3/4" 25*3=75m item 90153 |  |  |  |  | M | 75
90253 | ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2" |  |  |  |  | M | 85
90251 | ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 3" |  |  |  |  | M | 60
90252 | ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4" |  |  |  |  | M | 60
51649 | ELETRODUTO DE DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 5" ITEM -90159 -SIURB |  |  |  |  | M | 200
52471 | CURVA 90 PVC RÍGIDO P/ ELETR. ROSC. - 25MM (3/4)- SIURB - |  |  |  |  | M | 180
91173 / 392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTO |  |  |  |  | UNID | 800
91177/ 392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" |  |  |  |  | UNID | 120
Subtotal item
16.0 | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de prot.em PVC, não propagador de chamas,
classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
90321 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 |  |  |  |  | M | 7200
09.03.22 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 |  |  |  |  | M | 750
90323 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2 |  |  |  |  | M | 300
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas,
classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
90331 | CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL |  |  |  |  | M | 400
90332 | CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL |  |  |  |  | M | 100
90333 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL |  |  |  |  | M | 500
90334 | CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL |  |  |  |  | M | 25
90335 | CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL |  |  |  |  | M | 125
90336 | CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL |  |  |  |  | M | 130
90376 | Cabo tripolar, condutor de cobre, isolação em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
90380 | CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2 |  |  |  |  | M | 50
90376 | CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 |  |  |  |  | M | 60
CAIXAS DE PASSAGEM
90529 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" |  |  |  |  | UNID | 42
90545 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 40X40CM |  |  |  |  | UNID | 3
90527 | CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO COM FUNDO MÓVEL |  |  |  |  | UNID | 150
90522 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO |  |  |  |  | UNID | 300
90560 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO 0,20*0,20*8UNID=0,32 |  |  |  |  | M2 | 0.32
90560 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO 0,40*0,40*8UNID=0,64 |  |  |  |  | M2 | 0.64
CHAVES COM FUSÍVEIS
90662 | BASE PARA FUSÍVEIS TIPO "DIAZED" - 2/25A |  |  |  |  | UNID | 5
90440 | RELÉ BIMETÁLICO SOBRECARGA AJUSTE 06 - 12,50A- ITEM - |  |  |  |  | UNID | 1
90430 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A |  |  |  |  | UNID | 3
100390 | CHAVE DE BÓIA |  |  |  |  | UNID | 2
90402 | SINALIZADOR LUMINOSO DIÂMETRO 22MM, COM LÂMPADA |  |  |  |  | UNID | 3
90403 | SINALIZADOR LUMINOSO DIÂMETRO 30 MM, COM LÂMPADA |  |  |  |  | UNID | 2
DISJUNTORES
90810 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A |  |  |  |  | UNID | 53
90812 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A |  |  |  |  | UNID | 28
90814 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A |  |  |  |  | UNID | 1
90815 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A |  |  |  |  | UNID | 2
90817 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A |  |  |  |  | UNID | 1
90846 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icu = 65 kA/220V |  |  |  |  | UNID | 2
90846 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icu = 65 kA/220V |  |  |  |  | UNID | 1
90846 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 100A, Icu = 65 kA/220V |  |  |  |  | UNID | 2
90847 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 125A, Icu = 65 kA/220V |  |  |  |  | UNID | 2
90847 | Disjuntor tripolar tipo LFC3M450, IN= 350A, Icu = 65 kA/220V, tensão nominal máxima 240V |  |  |  |  | UNID | 1
90468 | Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. |  |  |  |  | UNID | 70
91701 | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA |  |  |  |  | UNID | 4
90472 | Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. |  |  |  |  | UNID | 1
Iluminação e Tomadas
LUMINARIAS
73953/4 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS - FORNEC. E INST. |  |  |  |  | UNID | 19
73953/8 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS - FORNEC. E INST. |  |  |  |  | UNID | 116
97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INST |  |  |  |  | UNID | 12
97606 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORN.E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  |  |  |  | UNID | 18
74246/1 | PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500W |  |  |  |  | UNID | 2
97600 | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INT. |  |  |  |  | UNID | 4
83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORN. E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UNID | 6
43543 | LUMINARIA TIPO TARTARUGA A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPOR E PO, EM ALUMINIO |  |  |  |  | UNID | 5
COM GRADE, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 100 W - REF Y 25/1 (NAO INCLUI LAMPADA) - SINAPI
Interruptores
91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN. E INST. |  |  |  |  | UNID | 50
91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN. E INST. |  |  |  |  | UNID | 2
91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN. E INST. |  |  |  |  | UNID | 5
91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN. E INST. |  |  |  |  | UNID | 2
91963 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/2 50V,FORN.E INST. |  |  |  |  | UNID | 18
92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, FORN.E INST.AF_12/2015 |  |  |  |  | UNID | 2
91983 | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECI |  |  |  |  | UNID | 6
98207 | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - EDIF |  |  |  |  | UNID | 74
98208 | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4" |  |  |  |  | UNID | 1
Tomadas
92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA(ESPELHO)- FORN. E INST. |  |  |  |  | UNID | 205
91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA (ESPELHO)-FORN. E INST. |  |  |  |  | UNID | 8
Fixadores
11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM |  |  |  |  | UNID | 64
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA |  |  |  |  | UNID | 1200
ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
Captores
09.86.001 | CAPTOR TIPO FRANKLIN, BOUQUET NIQUELADO DE 4 PONTAS-CONECTOR GRANDE - FDE |  |  |  |  | PÇ | 1 |  |  | 305.9
91153 | CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2- EDIF |  |  |  |  | M | 600
09.13.027 | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO 3M=12UNID -FDE |  |  |  |  | PÇ | 12 |  |  | 227.61
Conectores e Terminais
98023 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 -EDIF |  |  |  |  | UNID | 2
98385 | CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 -EDIF |  |  |  |  | UNID | 40
Cabos de Descida
09.13.018 | BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO |  |  |  |  | M | 204 |  |  | 34.68
Eletrodos de Terra
09.13.015 | BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS- 6*43=258M |  |  |  |  | M | 258 |  |  | 47.87
96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UNID | 2
96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INST. |  |  |  |  | M | 75
Caixa de inspeção
98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. |  |  |  |  | UNID | 2
INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UNID | 4
39599 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 |  |  |  |  | M | 890
98283 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO- FORN.E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | M | 8
98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UNID | 41
Eletrodutos e Acessórios
91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), |  |  |  |  | M | 71
14053 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA |  |  |  |  | M | 10
95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 3/4" |  |  |  |  | M | 45
97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) |  |  |  |  | M | 10
392 | Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos 3/4" |  |  |  |  | UNID | 75
Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios
96563 | Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm |  |  |  |  | M | 36
3,00M*12UNID=36M
EQUIPAMENTOS AUXILIARES
171011 | DX.05/06 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS -EDIF |  |  |  |  | UNID | 1
GÁS COMBUSTÍVEL
100712 | TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 3/4" EDIF |  |  |  |  | M | 18
92689 | Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2" SINAPI |  |  |  |  | M | 18
08.02.001 | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG |  |  |  |  | UNID | 2 |  |  | 7379.85
INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
83635 | Extintor PQS tipo ABC - 6kg SINAPI |  |  |  |  | UNID | 8
72554 | Extintor Gás Carbonico - 6KG |  |  |  |  | UNID | 2
91028 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS - 2W - AUTONOMIA MIN. 3H - COMPLETA -edif |  |  |  |  | UNID | 24
91024 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 PROJETORES 55W/12VCC - edif - - pátio |  |  |  |  | UNID | 2
16.18.071 | SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) - fde |  |  |  |  | UNID | 36 |  |  | 68.19
72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA PARA HIDRANTE 1X1M |  |  |  |  | M2 | 7
100802 | TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2" |  |  |  |  | M | 108
100831 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" |  |  |  |  | UNID | 3
100366 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2 1/2" |  |  |  |  | UNID | 2
cotação | Tampão de engate rápido tipo de 2.1/2" com vedação em neoprene em Latão. |  |  |  |  | UNID | 1
85120 | Manômetro NPT 1/2", 0-300psi |  |  |  |  | UNID | 1
83492 | Chave Fluxo de palheta 2.1/2" |  |  |  |  | UNID | 1
91050 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS |  |  |  |  | UNID | 4
91054 | ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO |  |  |  |  | UNID | 1
91055 | ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO" |  |  |  |  | UNID | 3
91062 | SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH |  |  |  |  | UNID | 1
cotação | Caixa 50X50X50 com tampa em concreto armado |  |  |  |  | UNID | 1
100850 | RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" |  |  |  |  | UNID | 1
cotação | Motobomba THEBE - REF. TH16NR - potência de 1,5CV, Hman= 17m.c.a, Qrec.= 13,3 m³/h, sucção: 1.1/2", recalque: 1", monoestágio, trifásico, 60Hz, ou similar. |  |  |  |  | UNID | 1
100855 | HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" edif |  |  |  |  | UNID | 2
100868 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" |  |  |  |  | UNID | 2
100873 | ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 1 1/2"X1/2" |  |  |  |  | UNID | 2
100860 | ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20 |  |  |  |  | UNID | 2
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16.11.005 | LIMPEZA DE OBRA |  |  |  |  | M2 | 1419.48 |  |  | 15.38
COTAÇÃO | Cerca concertina dupla galvanizada 45cm caixa para 08 metros com kit de instalação (56 voltas)- AMAERICANAS |  |  |  |  | M | 144
124,03/8=15,50
170132 | FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE |  |  |  |  | M | 144
200533 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 |  |  |  |  | UNID | 3
Subtotal item
[6 empty] | TOTAL |  | 0
[7 empty] | VALOR C/BDI 25% |  | 0
0

## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DA Construção da Creche modelo B-224 alunos -FNDE R.:Dom João VI - nº
RESUMO
Item | Descrição | Preço Unit. | Total
1 | SERVIÇOS PRILIMINARES
0
|  | Subtotal: | 0
2 | FUNDAÇÃO ,INFRA. SUPERESTRUTURA
0
|  | Subtotal: | 0
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO
0
|  | Subtotal: | 0
4.0 | ARQUIT. E ELEM. URBANIST.
0
|  | Subtotal: | 0
5.0 | ESQUADRIAS MADEIRAS
0
|  | Subtotal: | 0
6.0 | ESQUADRIA METÁLICA
0
|  | Subtotal: | 0
7.0 | VIDROS/COBERTURA/IMPERM.
0
|  | Subtotal: | 0
8.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS/EXTERNOS
0
|  | Subtotal: | 0
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
0
|  | Subtotal: | 0
10.0 | SOLEIRAS E PINTURAS
0
|  | Subtotal: | 0
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
0
|  | Subtotal: | 0
12 | INSTAL.HIDRAUL. /APARELHOS SANTÁRIOS
0
|  | Subtotal: | 0
13 | EQUIPAMENTOS .TUBUL./ DRENAGEM
0
|  | Subtotal: | 0
14 | ACESSORIOS /ESGOTOS/ACESSORIOS HIDRAUL.
0
|  | Subtotal: | 0
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ELETRON.
0
|  | Subtotal: | 0
16 | CABOS/FIOS/SERV. COMPL.
0
|  | Subtotal: | 0
|  | Total: | 0
|  | BDI (25%): | 0
|  | Total Geral: | 0
ITEM DE MAIOR RELEVÂNCIA
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO
|  | Subtotal: | 533475.91
CRITÉRIO POR MEDIÇÃO ----

## cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Cronograma Físico Financeiro da Construção da Creche modelo B-224 alunos -FNDE
[13 empty] | VALOR | total %
Descrição | 1º MES | 2º MES | 3º MES | 4º MES | 5º MES | 6ºMES | 7º MES | 8º MES | 9ºMES | 10º MES | 11º MES | 12ºMES | C/BDI | p/serviço
SERV. PRELIMINARES | 28188.5437 | 28188.5437 | [10 empty] | 56377.0875 | 1.6622
FUNDAÇÃO, EST.SUPER. | 14936.8812 | 14936.8812 | 14936.8812 | 14936.8812 | [8 empty] | 59747.525 | 1.7616
ESTRUTURA DE CONC. |  | 111140.8146 | 111140.8146 | 111140.8146 | 111140.8146 | 111140.8146 | 111140.8146 | [5 empty] | 666844.8875 | 19.6613
ARQUIT. E ELEM.DE URB. |  |  |  | 65195.2958 | 65195.2958 | 65195.2958 | 65195.2958 | 65195.2958 | 65195.2958 |  |  |  | 391171.775 | 11.5333
ESQUADRIAS MADEIRA | 17985.1375 | 17985.1375 | 17985.1375 | [9 empty] | 53955.4125 | 1.5908
ESQUADRIA METÁLICA | 58301.2938 | 58301.2938 | [10 empty] | 116602.5875 | 3.4379
VIDROS/COBERT/IMPERM. | [9 empty] | 154691.8958 | 154691.8958 | 154691.8958 | 464075.6875 | 13.6828
REVESTIMENTO-INT/EXT |  |  |  | 45792.8312 | 45792.8312 | 45792.8312 | 45792.8312 | 45792.8312 | 45792.8312 |  |  |  | 274756.9875 | 8.101
PAVIMENTAÇÃO |  | 33331.2375 | 33331.2375 | 33331.2375 | 33331.2375 | 33331.2375 | 33331.2375 | 33331.2375 | 33331.2375 |  |  |  | 266649.9 | 7.8619
SOLEIRAS/PINTURAS | [9 empty] | 33418.025 | 33418.025 | 33418.025 | 100254.075 | 2.9559
SERVIÇOS COMPLEM. | [9 empty] | 37931.475 | 37931.475 | 37931.475 | 113794.425 | 3.3551
INST.HIDR./APAR.SANIT. | [9 empty] | 39264.9375 | 39264.9375 | 39264.9375 | 117794.8125 | 3.4731
EQUIP.TUBUL./DRENAG. | [9 empty] | 16488.1292 | 16488.1292 | 16488.1292 | 49464.3875 | 1.4584
ACESSOR. /ESGOTO/ASS | [9 empty] | 26461.6583 | 26461.6583 | 26461.6583 | 79384.975 | 2.3406
INST. ELÉTR./ELETRON. | [9 empty] | 23657.1542 | 23657.1542 | 23657.1542 | 70971.4625 | 2.0925
CABOS/SERV.COMP. | [9 empty] | 169938.3083 | 169938.3083 | 169938.3083 | 509814.925 | 15.0314
| 119411.8563 | 263883.9083 | 177394.0708 | 270397.0604 | 255460.1792 | 255460.1792 | 255460.1792 | 144319.3646 | 144319.3646 | 501851.5833 | 501851.5833 | 501851.5833 | 3391660.9025
100
3391660.9025