[image: ]
[bookmark: _GoBack]ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Processo nº 4.481/2018	PREGÃO PRESENCIAL nº 011/2019.
A empresa	(razão social), devidamente inscrita no Ministério da Fazenda  sob  o CNPJ nº.		com sede na	(endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, apresenta a seguinte proposta de preços:

	Item
	Qtde.
	Un
	Descrição do item
	Valor Mensal 
Unitário
	Valor 
Total por 12 (doze) meses

	1
	12
	serv.
	Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva, corretiva e de emergência dos pontos de iluminação pública do Município de Ferraz de Vasconcelos. Conforme Termo de Referência em anexo.
	
	



A Empresa ........................................................................................................, após examinar minuciosamente o Edital e Anexos do PREGÃO em  epígrafe e, após tomar pleno conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, propõe os preços unitário(s) e total(is)  para o(s) item(ns) acima discriminado(s). 
 
Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da proposta. 
 
Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado após 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, que deverá estar devidamente atestada por servidor competente da Administração Pública. 
 
Prazo de Execução: Os serviços, objeto da presente licitação será de 12 (doze) meses, prorrogáveis nos termos da lei, devendo iniciar-se em até 20 (vinte) dias, contados a partir da assinatura do contrato. 

Declaro expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos, bem como que no preço unitário ofertado estão inclusas as despesas diretas e indiretas, com o fornecimento de todos os insumos, de conformidade com as condições estabelecidas no Edital de PREGÃO e seus Anexos. 
Data: ..................................................................................... 
________________________ 
 Representante Legal da Empresa 
(Carimbo do CNPJ da Empresa) 
RG nº 
CPF nº 






















ANEXO II
 
MODELO DE DECLARAÇÃO
 
 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 011/2019
 
 
DECLARAÇÃO 
 
A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº, neste ato representada por _____________, portador da Cédula de Identidade RG nº ________, vem por meio desta declarar que não esta enquadrada em nenhum dos itens que vedam a nossa participação na licitação. 
 
 
Local e data 
 
Assinatura do sócio/proprietário 
Representante legal 
Carimbo da empresa 
 
 
 
 
 
 


ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO
 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 011/2019
 
 
DECLARAÇÃO 
 
A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº, neste ato representado por _______________, portador da Cédula de Identidade RG nº ____________, vem por meio desta declarar que: 
 
a) Inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, na forma do inciso IV, do item 7.1 da IN/MARE nº 05/95; e 
 
b) Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9854, de 27/10/99, publicada no DOU de 28/10/99 e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal. 
Local e data 
 
Assinatura do sócio/proprietário 
Representante legal 
Carimbo da empresa 
 
 


ANEXO IV
 
TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS E A EMPRESA ___________________, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E MELHORIAS NO PARQUE DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS, CONFORME SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. 
Pregão Presencial nº 011/2019
Processo Administrativo nº 4.481/2018
Contrato nº __/19
 
	 	 	 	Pelo presente instrumento contratual, de um lado a Prefeitura Municipal Ferraz de Vasconcelos, entidade jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob n.º 46.523.197/0001-44, situada à Av: Rui Barbosa, n°. 315 – Romanópolis – CEP: 08529-200 – Fone: 11 – 4674-7800 – Ferraz de Vasconcelos, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON, portador da Cédula de Identidade R.G. nº ________ e do CPF n.º __________ e de outro lado a e de outro lado a empresa:  ___________________________, inscrita no C.N.P.J. n.º ________________, entidade jurídica de direito privado, estabelecida à ______________________, neste ato representado pelo(a) Sr(a), portador(a) da Cédula de Identidade  RG n.º ____________  e do CPF n.º _______________, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e avençado e celebram por força do presente instrumento, Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e melhorias no parque de ativos de Iluminação Pública no Município de Ferraz de Vasconcelos, incluindo os serviços de instalação, modernização e eficientização de vias e praças de grande circulação de pessoas e trânsito, eficientização de locais onde há insuficiência do sistema de iluminação com projeto luminotécnico e elétrico para instalação de tecnologia LED, com o atendimento da demanda reprimida, gerenciamento de canal de comunicação com os munícipes, com todo o fornecimento de mão de obra necessária, equipamentos e canais de atendimento conforme especificações do Termo de Referência em anexo, pelo período de 12 (doze) meses, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O pagamento será efetuado A CONTRATADA após 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, devendo ainda apresentar a Prova de regularidade relativa aos Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
Parágrafo único - Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros de débitos em nome da Contratada junto a Municipalidade, o qual deverá ser consultado por ocasião de cada pagamento.

CLÁUSULA SEGUNDA – Os serviços, objeto da presente licitação deverão estar disponíveis em até 20 (vinte) dias, contados a partir da assinatura do contrato.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - A fiscalização do fornecimento oriundo do presente contrato em nenhuma hipótese eximirá a contratada às responsabilidades contratuais e legais bem como os danos materiais ou pessoais que forem causados a terceiros, seja pôr atos próprios ou de terceiro. 

CLÁUSULA QUARTA – A CONTRATANTE, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, designará como GESTOR e FISCAL DE CONTRATO, a serem intitulados por meio de “Portaria”, com autoridade para em seu nome, definir toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização dos serviços, sendo responsáveis por acompanhar, fiscalizar e conferir o recebimento do material e a execução dos serviços, procedendo ao registro das ocorrências, falhas e/ou defeitos detectados e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, e comunicar por escrito a autoridade superior todas as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério exijam medias corretivas por parte da Contratada.

CLÁUSULA QUINTA - Caberá ao GESTOR DO CONTRATO as seguintes atribuições:
a) Conferir as notas fiscais/faturas atestadas pelo FISCAL DO CONTRATO, e posteriormente encaminhar à Secretaria Municipal da Fazenda para pagamento;

b) Atentar aos valores a serem pagos, acautelando-se para que os pagamentos não ultrapassem o valor do contrato;

c) Acompanhar e analisar os relatórios que por ventura venham a ser emitidos pelo FISCAL DO CONTRATO. Havendo qualquer apontamento que acuse atraso ou descumprimento da aquisição/serviços, o GESTOR deverá notificar a Contratada solicitando justificativa e o cumprimento no prazo estabelecido.

CLÁUSULA SEXTA - Caberá ao FISCAL DO CONTRATO a seguintes atribuições:
a) Orientar: estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do contrato;

b) Fiscalizar: verificar o material utilizado e a forma de execução do objeto do contrato, confirmando o cumprimento das obrigações;

c) Informar a Administração o cometimento de falhas e/ou irregularidades detectadas que impliquem no comprometimento da aquisição e/ou aplicação de penalidades previstas; e noticiar os casos de afastamento em virtude de férias, licenças ou outros motivos, para que o substituto (suplente) possa assumir a gestão do contrato, evitando prejuízos, interrupções e suspensão das atividades de fiscalização.

d) Ter total conhecimento do contrato e suas cláusulas;

e) Solicitar a seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes, decisões e providências que ultrapassarem a sua competência;

f) Zelar pelo bom relacionamento com a Contratada, mantendo um comportamento ético, probo e cortês;

g) Conferir os dados das notas fiscais/faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes;

h) Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, informando ao GESTOR DO CONTRATO aquelas que dependam de providências, com vistas à regularização das faltas ou defeitos observados;

i) Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de reposição, destinados à execução do objeto contratado, principalmente quanto à sua quantidade e qualidade;

j) Formalizar, sempre, os entendimentos com a Contratada ou seu Preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais;

k) Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, propondo, sempre que cabíveis medidas que visem reduzir gastos e racionalizar os serviços;

l) Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades;

m) Elaborar Planilhas de Medição dos serviços contratados com base nos Relatórios encaminhados pela CONTRATADA;

n) Manter em arquivo próprio, de fácil acesso, toda a documentação pertinente ao objeto do contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - A despesa decorrente deste ajuste correrá a conta de recurso municipal, cuja dotação orçamentária consignada no Orçamento Municipal é: ____________________________. 

CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA - Prazo de validade do presente contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei, as alterações às cláusulas ora convencionadas serão procedidas através de simples aditamentos de comum acordo com o artigo 57 da Lei nº 8666/93, devidamente justificada e sempre por escrito, limitada a sessenta meses. 
Parágrafo primeiro - Os valores inicialmente contratados, somente poderão ser reajustados após 12 (doze) meses, contados da data da assinatura deste instrumento contratual, mediante aplicação do índice acumulado “INPC-FIPE”, ou na falta deste, por outro que o substitua, de acordo com a legislação vigente, dependendo de requerimento específico da CONTRATADA.
Parágrafo terceiro - A CONTRATADA poderá se opor a prorrogação contratual, desde que o faça por escrito à CONTRATANTE, em até 180 (cento e oitenta) dias antes da data final da vigência do contrato, ou de cada uma das prorrogações no prazo de vigência. 
Parágrafo quarto - A não prorrogação contratual por razões de conveniência da Administração não gerará à CONTRATADA o direito a qualquer espécie de indenização.
Parágrafo quinto - Dentre outras exigências, a prorrogação somente será formalizada caso os preços vigentes se mantiverem vantajosos para a CONTRATANTE e compatíveis com o mercado, conforme pesquisa de preços específica a ser realizada à época.
Parágrafo sexto - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo da CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, que será efetivado por meio de Termo Aditivo, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA NONA - CABERÁ À CONTRATADA:
1. Arcar com despesas de transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto deste ajuste, bem como indenizar integralmente os proprietários dos veículos danificados sob sua custódia em relação a sinistros de qualquer natureza, podendo contratar seguro para este fim.
2. Responsabilizar-se civil e criminalmente por qualquer dano causado a terceiros na execução desta avença.
3. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços.
4. Os serviços serão prestados no âmbito dos limites territoriais do Município.
5. Assegurar à CONTRATANTE o direito de fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços contratados, especialmente quanto ao cumprimento das metas de qualidade no gerenciamento do Sistema de Iluminação Pública, conforme previsto no contrato;
6. Acatar as recomendações da Fiscalização da CONTRATANTE sobre o objeto do presente contrato;
7. Compete à CONTRATADA manter a CONTRATANTE informada sobre o andamento dos serviços, objeto do contrato, apresentando Relatórios Parciais e Final dentro do prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
8. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao município CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa sua ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE;
9. É de responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência de quaisquer acidentes do trabalho durante a execução do contrato.
10. Adotar todas as medidas de segurança necessárias à execução do objeto deste contrato, inclusive quanto à preservação de bens da CONTRATANTE e de terceiros em geral.”
CLÁUSULA DÉCIMA - CABERÁ À CONTRATANTE:
1. A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, na hipótese de glosas e/ou incorreções de valores, a correspondente retificação objetivando a emissão correta de nota fiscal/fatura.
2. Expedir a competente Ordem de Execução dos Serviços em até 20 (vinte) dias, contados da data vigência do presente contrato.
3. Exercer a fiscalização dos serviços.
4. Prestar aos empregados da CONTRATADA informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços contratados.
5. Efetuar os pagamentos devidos, atendidos os dispositivos contratuais e legais.
6. A entrega do serviço objeto desta licitação será acompanhado e fiscalizado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
7. O GESTOR DO CONTRATO registrará em relatório as deficiências verificadas na entrega do serviço encaminhando cópia à CONTRATADA, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades  previstas  neste Edital.
8. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos reserva-se o direito de promover diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se  A CONTRATADA às sanções legais.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A Contratada está sujeita as seguintes multas, sem prejuízo do ressarcimento de eventuais danos causados à Prefeitura ou a terceiros, podendo ser descontado do crédito a receber, em favor da Contratante: 
 
1 - A recusa da Adjudicatária em assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação, sujeita-a a penalidade de multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores. 
2 - A CONTRATADA que falhar ou fraudar a entrega do objeto, ou, ainda, proceder de forma inidônea, será declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa. 
3 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação objeto do presente contrato será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do ajuste; 
4 - O atraso na entrega do objeto sujeitará a CONTRATADA à multa de 1,0% (um por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso, até o 15° (décimo quinto) dia de atraso, após será considerado inexecução total do contrato. 
5 - O descumprimento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para substituição da Nota Fiscal/Fatura emitida com falhas, acarretará a aplicação de multa diária equivalente a 1% do valor do contrato. 
6 - O fornecimento do objeto em desacordo com as especificações constantes do contrato, ou em níveis de qualidade inferior ao especificado no presente ajuste sujeitará a Contratada à multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da substituição do objeto, e demais sanções aplicáveis. 
7 - Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a ela inerentes. 
 - As multas são independentes e não eximem a Contratada da plena execução do objeto do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Parágrafo único - Ficam vedadas à CONTRATADA a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste Certame.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato por parte da CONTRATADA assegurará à CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação por escrito, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos nos artigos 77 a 80 e 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos administrativos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93 com alterações posteriores. 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Dá-se ao presente contrato o valor de R$ _________________  (___________________) para todos os efeitos legais. 
 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Fica eleito o Fórum da Comarca de Ferraz de Vasconcelos (SP) para dirigir qualquer dúvida oriunda do presente Contrato. 
E, por estarem assim, justos e contratados assinam as partes em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o assina. 

Ferraz de Vasconcelos/SP, ______ de _______________ de 2019. 

JOSÉCARLOS FERNANDEZ CHACON
PREFEITO MUNICIPAL
___________________________
- Contratada – 

TESTEMUNHAS:
Nome  	 	 	 	 	 	 
RG Nº  

Nome  	 	 	 	 	 	 
RG Nº  	 	



























 
ANEXO V

MODELO DE DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO
 
 
 
 
A empresa ................................ inscrita no C.N.P.J/MF. sob o nº ..................................., com sede em ........................................, na rua/avenida ................................................... nº ..................., tendo como representante legal o(a) Sr. ..........................................................., citar o cargo ...................................................., credencia o/a Sr./a ................................................., portador da cédula de identidade nº .........................................................., para representar perante a Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos -SP, na licitação Pregão Presencial nº 011/2019, outorgando-lhe expressos poderes para formulação de lances verbais, manifestação quanto a intenção de recorrer das decisões do pregoeiro, desistência e renuncia ao direito de interpor recursos e para pratica de todos os demais atos inerentes ao certame em referência.  
  
Local e data 
 
______________________________________ 
Nome/assinatura 
Cargo 






ANEXO VI
TERMO DE REFERÊNCIA
I - DEFINIÇÕES GERAIS
Para efeito da presente licitação, são apresentadas as seguintes definições:
a – GESTÃO – Corresponde aos serviços de controle da iluminação pública, incluindo nº de reclamações e atendimentos, prazo médio de atendimento, relacionamento com concessionária de energia elétrica, atendimento aos munícipes e solicitantes dos serviços de iluminação pública.
b – CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – É o conjunto completo, constituído por uma ou mais luminárias e acessórios indispensáveis ao seu funcionamento, suprido pelo mesmo circuito elétrico.
c – UNIDADE DO TIPO AÉREO – É o conjunto constituído por uma luminária com o respectivo braço ou tirante, sustentada por estrutura pertencente à concessionária, cujo circuito alimentador é constituído de condutores instalados ao ar livre.
d – UNIDADE DO TIPO SUBTERRÂNEO – É o conjunto constituído por uma ou mais luminárias e respectivos postes, braços, tirantes ou colunas, sustentada por estrutura pertencente ao Município, e cujo circuito alimentador compõe-se de condutores instalados em eletrodutos ou enterrados diretamente no solo.
[bookmark: page2]e - UNIDADE DO TIPO ORNAMENTAL – É o conjunto de luminária, instaladas em praças, viadutos, monumentos e pátios municipais.
f - REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - É o conjunto de circuitos que tem por finalidade alimentar diversas unidades de iluminação pública.
g - MANUTENÇÃO CORRETIVA - Serviços executados em um sistema de iluminação pública em consequência da ocorrência de falha ou acidente.
h - MANUTENÇÃO PREVENTIVA – Serviços planejados e executados em um sistema de iluminação pública em decorrência de solicitação do Munícipe.
i- REMOÇÃO E SUPRESSÃO DE UNIDADE - A Remoção consiste na retirada temporária de unidades de iluminação, com posterior reinstalação, ao passo que a supressão consiste na retirada definitiva da unidade de iluminação.
j - RONDA - Serviço realizado nas instalações de iluminação pública nos períodos diurnos e noturnos, visando detectar lâmpadas apagadas ou acesas indevidamente, unidade fora de prumo, abalroada, danificada, faltante ou com luminária faltante ou compartimento aberto, braço ou suporte fora de posição, caixa de passagem com tampa quebrada ou faltante. A ronda deverá ainda detectar qualquer irregularidade que venha colocar em risco a segurança do munícipe e qualquer atividade irregular na rede de iluminação pública bem como elementos ou objetos estranhos à rede de iluminação pública. Na identificação de qualquer atividade irregular a mesma deverá ser comunicada aos órgãos competentes conforme script de conduta aprovado pela fiscalização.
[bookmark: page3]k - SERVIÇOS EMERGENCIAIS - Correspondem aos serviços requeridos em algum equipamento ou componente físico de Iluminação Pública, que esteja ocasionando obstrução, parcial ou total, à circulação normal de veículos ou pedestres e/ou que ofereça riscos, ou danos, de qualquer natureza à população e/ou ao patrimônio público ou de terceiros.
l - TELEATENDIMENTO (CALL CENTER) –	Corresponde aos serviços de atendimento a reclamações dos munícipes.
II – PRINCIPAIS SERVIÇOS
Os serviços a serem realizados pela empresa contratada refere-se a manutenção preventiva e corretiva  melhorias para atendimento da demanda reprimida no município.
Destaca-se abaixo, os serviços:
1- MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.
Descrição dos Serviços: a Melhoria do Parque de iluminação pública existente no município se dará com a substituição simples das lâmpadas com deficiência de luminosidade pelo tempo e exposição da mesma as condições agressivas do meio. Estima-se a necessidade imediata de substituição de 3.000 lâmpadas de vapor de sódio de 100w para conjunto novo de reatores, fotocélulas e lâmpada de vapor de sódio de alta pressão de 150w. A substituição se dará em todo o município, definindo-se um cronograma de bairros pela Fiscalização do Contrato.
Quantitativos: Deverão ser substituídas:
· Troca total das 3.000 lâmpadas de vapor de sódio de 100w por lâmpadas de 150w de vapor de sódio de alta pressão;
2- MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Descrição dos Serviços: trata-se dos serviços de substituição de lâmpadas queimadas ou componentes elétricos e ou de sistemas em pane elétrica nos pontos de IP já instaladas. Os pontos a serem atendidos serão os IP reclamados pelos munícipes através do “CALL CENTER” – 0800, em atendimento diário e continuo das 9:00 as 18:00 horas e também aqueles verificados pelas patrulhas em rotinas pela cidade para verificação de pontos escuros. O atendimento se dará em no máximo de 72 horas, podendo ser prorrogado, caso o retorno na iluminação depende de serviços de terceiros (fornecimento de energia, recolocação de postes, etc) ou de instalações de maiores vultos. Os atendentes ficarão responsáveis em dar todas as informações necessárias ao contribuinte, repassando as previsões caso a solução não ocorre no prazo de 72 horas. Nas substituições de lâmpadas queimadas, deverão ser substituídas por lâmpadas de no mínimo 100w ou da potência já instalada anteriormente.
Quantitativos: Dever ser monitorado e efetuado todo o processo de manutenção nos pontos:
· Totalidade das IP sobre a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos com total de aproximadamente 8.000 pontos.
3  – CADASTRAMENTO
Todos os serviços que forem efetuados deverão ser cadastrados em mapeamento digital do município, devendo conter:
· Cadastro de IP e Rede. A totalidade das informações que representam a Rede de Iluminação Pública da Cidade nas alterações efetuadas deverão ser cadastrados e organizados em grupos, tais como:
· Ponto de IP. Conterá dados de localização, dados técnicos e consumo nominal das luminárias.
· Circuito. Conterá uma representação interna do circuito elétrico da rede, suas conexões, incluindo informações por trecho, relativas a comprimento, liga metálica, bitola e isolamento de cabos.
· Transformadores. Armazenará dados sobre os alimentadores, localização e dados operacionais.
· Componentes. Conterá dados classificados para cada componente, tais como chave magnética, proteção, relé fotovoltaico.
· Base Cartográfica. Conterá a informação digital das feições urbanas relevantes para o sistema.
· Eixos de Logradouros.  Será o mapa digital dos eixos de ruas do Município, com numeração.
[bookmark: page4]Deverão ser usados para determinação de locais alvos de reclamações do público, para determinação de correlação de reclamações com falhas já cadastradas, bem como para apoio ao planejamento logístico de intervenções, de fiscalização e de monitoração. Os logradouros podem ser pesquisados de diversas formas para facilitar a identificação dos locais de referência. Na falha de todas elas, o sistema registrará as informações auxiliares prestadas pelo público e deverá emitir um relatório para posterior análise. Este procedimento visa diminuir o tempo de ocupação da linha com um único reclamante.

· Bairros e Regiões Administrativas. É o mapa digital das áreas do Município. 
Deverá ser empregadas na classificação espacial das reclamações, nas consequentes ações de intervenção, na elaboração de índices de qualidade, e de mapas temáticos diversos.
IV – DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL
Os serviços da Contratada no sistema de Iluminação Pública, deverão ser prestados de segunda à sexta horário comercial, designando equipes suficientes para atendimento das demandas.
A quantidade mínima de equipe será de 2 (duas) equipes diurnas e 1 (uma) equipe noturna.
Os equipamentos mínimos deverão estar identificados com logotipo do Município, conforme arte será fornecida pela fiscalização, pintados nos veículos e deverão ficar disponíveis exclusivamente para o Município. 
Para deslocamento de veículo fora das divisas municipais, seja para manutenção, reparos, substituições ou outros, a contratada deverá solicitar autorização com mínimo de 72 horas, com a devida justificativa informando, motivos, locais de deslocamento e prazos de ausência, para aprovação da fiscalização, sem prejuízo dos prazos de atendimento dos serviços e da manutenção da quantidade mínima estabelecida, devendo o veículo em deslocamento ser substituído por igual veículo pelo prazo da ausência. Os veículos em período de substituição deverão estar identificados por meio de adesivo magnético e outros aprovados pela fiscalização.
A Contratada, com vistas a atender os Serviços de Manutenção Corretiva e de pronto atendimento da Iluminação Pública, deverá dispor de uma estrutura apropriada e compatível por área para essa finalidade.
1. RONDA
A Contratada efetuará os serviços de ronda noturna e diurnas às instalações de iluminação pública de todas as áreas, observando um período máximo de 15 (quinze) dias para retorno a um mesmo logradouro, visando o restabelecimento de circuitos e/ou lâmpadas apagadas ou intermitentes. Os serviços de ronda descritos deverão ter seu próprio roteiro definido por área. 
A ronda deverá ser feita por veículo leve, devendo no mínimo compor de 1 (uma) equipe. 
Fica a cargo da contratada, acrescer equipes de ronda para atendimento do período máximo de retorno ou do índice de falhas, sem ônus para o município.
Para os serviços de ronda diurna, as equipes deverão tomar especial atenção, sem prejuízo dos demais serviços, aos casos de furtos de cabos e lâmpadas e/ou circuitos acessos durante o dia.
 A fiscalização poderá designar funcionário para acompanhar as equipes de ronda.
3. MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL
Para os serviços de manutenção corretiva devem ser observadas as condições mecânicas e elétricas das unidades e da rede de IP, executando todas as ações necessárias ao restabelecimento das unidades e da rede de IP, tornando-as o mais próximo possível da condição de novas sob os aspectos funcional e estrutural de todos os seus componentes.
[bookmark: page7]Deverão ser observadas as condições elétricas das unidades da rede de I.P devido à atos de vandalismo, danificação por terceiros, natureza criminal e outros.
Todos os serviços de manutenção deverão ser registrados em ficha de serviço, os quais serão lançados no sistema para fins de controle de dados, e arquivados em caixas arquivo ordenadas por número de solicitação, devendo permanecer sob a guarda da Contratada até o término do Contrato.
A ficha de serviços de manutenção realizados através de ronda deverá conter número de solicitação ou protocolo fornecido por sistema informatizado quando do lançamento.
Todos os materiais retirados da rede de IP deverão ter seus componentes desmontados, identificados, testados e acondicionados adequadamente para reaproveitamento ou descarte a critério da fiscalização, ao final de cada período de medição a contratada deverá emitir um relatório detalhado dos materiais retirados da rede de IP contendo todas as informações retro mencionadas.
Para efeito do critério de medição, o custo total geral mensal obtido na composição de custo de manutenção por mês e por ponto de iluminação pública não sofrerá alteração por influência da variação da quantidade de pontos de iluminação pública.
3.1  PRAZOS DE ATENDIMENTO
A Contratada terá um prazo de:
3.1.1 - 72 (setenta e duas) horas ou a critério da fiscalização, em sendo um prazo maior com a devida justificativa da contratada, a partir do recebimento da reclamação para executar os serviços de Manutenção Corretiva, exceto quando o prazo for menor para ocorrências especificamente descritas.
3.2  REMOÇÃO DE UNIDADES E DESCARTE DE MATERIAL 
Nos serviços de remoções, retiradas e substituições, a Contratada deverá retirar as unidades das I.P propriamente ditas, desmontá-las, identificando adequadamente no local cada um de seus componentes, transportando-os e armazenando-os temporariamente em seu almoxarifado, para posterior reinstalação, no mesmo local ou em outro a ser definido pela fiscalização, no caso de reutilização. 
No caso de descarte de material, inclusive lâmpadas, a contratada deverá possuir Plano de Manejo e destinação em local devidamente licenciado pelos órgãos competentes.
A contratada deverá encaminhar para a fiscalização municipal Termo de Compromisso e/ou Contrato juntamente com as Licenças da empresa subcontratada para os serviços de recebimento e destinação de descartes oriundos deste contrato, devendo mensalmente apresentar relatório e comprovantes de descartes do material.
3.3  DEFINIÇÕES 
Unidade Tipo Aéreo de Iluminação Pública
Unidades instaladas em estrutura de suporte da CONCESSIONÁRIA ou da Prefeitura, com alimentação aérea.
Unidade Tipo Subterrâneo de Iluminação Pública
Unidades instaladas em estrutura de suporte da CONCESSIONÁRIA ou da Prefeitura, com alimentação subterrânea.
Unidade Tipo Ornamental de Iluminação Pública
Unidades com características ornamentais cujo poste é de uso para Iluminação Pública, com alimentação subterrânea ou aérea em vias e obras de arte especiais (Pontes, Viadutos e Monumentos)
Estação Transformadora de Iluminação Pública
Estação Transformadora destinada a alimentar circuitos exclusivos de Iluminação Pública composta por 1 (um) ou mais transformadores e respectivos equipamento de comando e proteção.
Circuito para Alimentação das Unidades Aéreas
São circuitos aéreos, caracterizados por três tipos de redes:
A) [bookmark: page10]redes com transformadores exclusivos de I.P. comandados por chaves magnéticas acionadas por reles fotoelétricos;
B) redes alimentadas por rede de distribuição onde os circuitos de IP são comandados por chaves magnéticas acionadas por reles fotoelétricos;
C) unidades alimentadas por circuito secundário de distribuição acionadas por reles fotoelétricos individuais;
3.4  SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A SER REALIZADOS
3.4.1 - Serviços de Manutenção Corretiva
Os Serviços de Manutenção Corretiva serão executados em todas as unidades de iluminação públicas padronizadas ou especiais, inclusive as unidades ornamentais padronizadas ou especiais.
· Correção da posição de suporte.
· Correção de fixação do reator e ignitor;
· Correção de posição de braço;
· Correção de posição de poste;
· Correção do aterramento;
· Eliminação de cargas elétricas não destinadas à IP;
· Instalação de chave magnética e/ou proteção;
· Limpeza interna e externa de conjunto óptico;
· Limpeza interna e externa de luminárias;
· Manobrar proteção de comando de IP ou substituir fusível;
· [bookmark: page11]Manobrar proteção de transformador (chave primária);
· Manobrar proteção da rede de alimentação em baixa tensão; (Fusível J)
· Manutenção de caixa de passagem;
· Poda de galhos de árvores que interfiram com a rede de IP;
· Reesticamento da rede
· Substituição de chave magnética e/ou proteção
· Substituição de conectores;
· Substituição de entrada de linha
· Substituição de equipamento;
· Substituição de fiação interna de braço e luminária;
· Substituição de fiação interna de poste, braço e luminária;
· Substituição de fusível na chave magnética;
· Substituição de globo, acrílico, aro e guarnição;
· Substituição de lâmpada;
· Substituição de luminária ou conjunto ótico;
· Substituição de reator ou equipamento;
· Substituição de relé fotoelétrico;
· Substituição de soquete;
· Substituição de suportes, cabos e tirante da unidade tipo SP4;
· Substituição de transformador e/ou suporte;
· Substituição ou instalação de ignitor;
· Substituição ou instalação de suporte para ignitor;
· Reposição de cabos, da rede de IP.
Quando da troca de lâmpada e ou reator ou equipamento, a luminária deve ser limpa com pano de limpeza.
[bookmark: page12]Quando da abertura de caixa de passagem, a mesma deve ser limpa e todas as conexões verificadas e refeitas caso apresentem falhas, inclusive quanto á isolação.
3.4.2 - Serviços de Manutenção Preventiva
Os Serviços de Manutenção Preventiva serão executados em todas as unidades de iluminação públicas padronizadas ou especiais, inclusive as unidades ornamentais padronizadas ou especiais.
· Execução de circuitos aéreos e subterrâneos;
· Instalação de circuito;
· Instalação/Substituição de poste engastado de comando de IP;
· Instalação de unidade;
· Substituição de circuito;
· Substituição de globo, acrílico, aro e guarnição;
· Substituição de luminária;
· Substituição de unidade;
· Substituição/Instalação de guarnição de caixa de passagem;
· Supressão de unidade/equipamento de IP;
· Fornecimento de poste;
· Pintura de poste;
· Numeração de poste;
· Descarte de lâmpadas e materiais inservíveis.
3.4.3 - Serviços de Manutenção Emergencial 
Caberá à Contratada executar os serviços de Pronto Atendimento ao Sistema de Iluminação Pública, exigidos por situações de perigo pessoal ou material que devam ser atendidos de imediato, por recebimento de solicitação ou detectados, os quais deverão ser prestados durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, 7 (sete) dias por semana, ininterruptamente. 
São exemplos de serviços de Pronto Atendimento, danos causados por abalroamentos, por impactos diversos, por fenômenos atmosféricos, incêndios, circuitos partidos por escavações, luminárias com refrator e/ou compartimento para equipamento abertos, entre outros.
Deverá a empresa Contratada dispor de responsável destinado ao atendimento dos serviços de Pronto Atendimento munido de canal de comunicação exclusivo ao atendimento (telefone fixo, telefone celular e/ou rádio), não podendo ser utilizado para outro fim senão o de recebimento das solicitações de Pronto Atendimento.
Na ocorrência de situações onde a equipe de pronto atendimento não consiga eliminar a situação de risco, a equipe deverá sinalizar e isolar o local, e solicitar a equipe de manutenção apropriada.
Neste tipo de intervenção, a CONTRATADA, além de se incumbir dos reparos solicitados, deverá colher todos os dados necessários para que o Município possa acionar o causador do eventual acidente.

3.4.4 – Quantitativos de l.P.
Ativos de iluminação pública: 8.353 pontos de IP cadastrados pela Bandeirantes em 2017, aproximadamente 3.000 pontos em vielas e comunidades, e 1.500 pontos de quadras, praças, parques e demais espaços públicos, somando um total de aproximadamente 12.853 pontos de IP.
3.4.5 – Locais das I.P.
Em toda a extensão territorial do município de Ferraz de Vasconcelos.
4. TELEATENDIMENTO (CALL CENTER)

A contratada deverá manter um sistema para atendimento telefônico à população, através da operação e gerenciamento de uma Central de Teleatendimento, ativa e receptiva, disponibilizando toda a infraestrutura e recursos materiais e humanos necessários.
A Central de Teleatendimento deverá operar das 9:00  as 18:00 horas durante os dias da semana, e receber chamados por e-mail durante 7 dias por semana.
6.1 Sigilo de Dados
Todas as informações recebidas durante o atendimento deverão ser tratadas como confidenciais, não podendo ser copiadas, reproduzidas, publicadas, divulgadas de qualquer forma ou meio, a não ser para as necessidades exclusivas dos trabalhos da Contratada, contidos no presente Edital ou outros de interesse do Contratante.
6.2 Dos materiais
Os materiais, necessários aos serviços objeto do Presente Edital, serão adquiridos e fornecidos pela CONTRATADA.
	[bookmark: RANGE!B2:E27]PREVISÃO DE MATERIAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA- 12 (doze) meses
	Unid.
	QTD

	Cidade: FERRAZ DE VASCONCELOS-SP
	
	

	Item
	Produto
	
	

	2
	Braço em aço galvanizado tipo médio - 2000mm
	un.
	192

	3
	Cabo alumínio isolado 2 x 10,00mm² + 1 x 10mm² nu
	mt
	3.000

	4
	Cabo alumínio isolado 2 x 16,00mm² + 1 x 16mm² nu
	mt
	3.000

	5
	Cabo alumínio isolado 3 x 16,00mm² + 1 x 16mm² nu
	mt
	960

	6
	Cabo cobre PP 2 x 2,50mm²
	mt
	2.400

	7
	Capacitor 12MFD
	un.
	400

	8
	Chave magnética 2 x 50A NF 220V
	un.
	48

	9
	Conector cunha tipo I – cinza
	un.
	1.200

	10
	Lâmpada vapor metálico 150W E40
	un.
	6.000

	11
	Lâmpada vapor metálico 250W E40
	un.
	2.500

	12
	Lâmpada vapor metálico 400W E40
	un.
	768

	13
	Lumin. Int. VS/VM 150W - E40 - policarb - com base - encaixe 48,3/60,3
	un.
	100

	14
	Lumin. Int. VS/VM 250W - E40 - policarb - com base - encaixe 48,3/60,3
	un.
	100

	15
	Luminária publica LED 100W 11500 lumens 4000K - cor cinza (SMD atende portaria 20)
	un.
	150

	16
	Luminária publica LED 150W 17250 lumens 4000K - cor cinza
	un.
	150

	17
	Reator interno vapor metálico 150W
	un.
	4.800

	18
	Reator interno vapor metálico 250W
	un.
	1.920

	19
	Reator interno vapor metálico 400W
	un.
	240

	20
	Reator metálico externo 250w
	un.
	216

	21
	Reator metálico externo 400w
	un.
	192

	22
	Rele fotoelétrico NF
	un.
	8.000

	1
	Base para rele giro 360°
	un.
	960

	23
	Soquete E40 porcelana
	un.
	240


7. FISCALIZAÇÃO
Todos os serviços executados no sistema de iluminação pública serão sujeitos à fiscalização por parte da Prefeitura.
Somente após a comunicação da execução e do término dos serviços, os mesmos serão conferidos para aceitação, podendo a Prefeitura rejeitá-los no todo ou em parte em função das inconformidades ocorridas. Neste caso, a parte rejeitada deverá ser refeita sem ônus para a Prefeitura.
É a Contratada obrigada a permitir à Fiscalização o acesso às dependências onde se desenvolvem os serviços objeto do presente contrato.
8. GESTÃO SOBRE TERCEIROS
Caberá à Contratada todas as gestões junto aos órgãos públicos (Polícias Militar, Civil e Guarda Civil Municipal), concessionárias e empresas privadas (trânsito, energia elétrica, telefonia, TV a cabo, etc.) no intuito de liberar/isolar/proteger áreas, circuitos, interferências, etc., visando o desenvolvimento de todos os trabalhos previstos. Para os casos de furtos de cabos de iluminação pública e/ou outros componentes, a contratada deverá elaborar e aprovar com a fiscalização quais as conduta a serem adotadas inclui a operação de comunicação à GCM em conformidade com as determinações da corporação, providenciar boletim de ocorrência em conformidade com as determinações da Polícia Civil e Delegacias especializadas e outras ações visando combater e mitigar as ações de depredação e furtos promovendo a melhoria continuada do desempenho, do índice de circuitos apagados, redução de ocorrências e redução de cabos furtados.
8. GARANTIA DOS SERVIÇOS
Todos os serviços executados pela Contratada, no sistema de iluminação pública deverão ser garantidos pelo tempo de vida útil dos materiais e equipamentos ou por 1 (um) ano para demais casos, contados a partir da data de conclusão.
9. NORMAS GENÉRICAS
Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão ser executados segundo os padrões e requisitos previstos nas normas ABNT.
Quando dos serviços de manobra de chave primária ou fusível J a empresa Contratada deverá observar os procedimentos de rede da concessionária local em consonância com o artigo 115 da Resolução 456 da ANEEL de 30/11/2000 ou posteriores atualizações.
[bookmark: page26]A recomposição dos passeios ou logradouros públicos necessários, em função dos trabalhos executados pela Contratada, será de sua exclusiva responsabilidade.
É de inteira responsabilidade da CONTRATADA o treinamento, qualificação e quantificação dos recursos de mão de obra, material e equipamentos necessários aos trabalhos para o cumprimento dos prazos e demais exigências deste Edital, observando às quantidades mínimas necessárias a boa execução do contrato.
É de responsabilidade também da Contratada o pleno cumprimento das leis e normas regulamentares da execução dos trabalhos e das condições de segurança, cabendo exclusivamente à Contratada a responsabilidade por ações trabalhistas, previdenciárias e/ou acidentárias promovidas por seus empregados ou prepostos.
A Contratada deverá manter preposto responsável pela execução contínua dos serviços, o qual deverá atender imediatamente às solicitações do município.
ESCOPO DOS SERVIÇOS:

Consiste o Escopo dos Serviços, a Execução Das Instalações Elétrica.
As instalações seguem conforme a planilhas abaixo: 
	Item
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.

	1
	 
	 
	EQUIPAMENTOS
	 
	 
	 

	1.1
	1000
	Próprio
	CAMINHÃO CESTO AÉREO 13M
	Equipamento
	mês
	2,00

	1.2
	1001
	Próprio
	Veículo leve com manut. e comb.
	Equipamento
	mês
	1,00

	1.3
	1005
	Próprio
	Veículo motocicleta com manut. e comb.
	Equipamento
	mês
	1,00

	2
	 
	 
	CALL CENTER 24hrs
	 
	 
	 

	2.1
	1002
	Próprio
	P.A. (Posto Atendimento_Dia) - c/ encargos
	Mão de Obra
	mês
	6,00

	2.2
	1003
	Próprio
	Supervisora de Atendimento - c/ encargos
	Mão de Obra
	mês
	4,00

	2.3
	1004
	Próprio
	Telefonia
	Serviços
	mês
	1,00

	3
	 
	 
	MÃO DE OBRA
	 
	 
	 

	3.1
	40939
	SINAPI
	ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA)
	Mão de Obra
	UN/MES
	2,00

	3.2
	40918
	SINAPI
	ELETRICISTA (MENSALISTA)
	Mão de Obra
	UN/MES
	8,00

	3.3
	40919
	SINAPI
	AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)
	Mão de Obra
	UN/MES
	8,00

	3.4
	40809
	SINAPI
	ALMOXARIFE (MENSALISTA)
	Mão de Obra
	UN/MES
	2,00

	3.5
	40992
	SINAPI
	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA)
	Mão de Obra
	UN/MES
	4,00

	3.6
	40818
	SINAPI
	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)
	Mão de Obra
	UN/MES
	2,00

	4
	 
	 
	DESTINAÇÃO CORRETA MATERIAIS
	 
	 
	 

	4.1
	1006
	Próprio
	Descarte e tratamento de lâmpadas
	Serviços
	UN/MES
	500,00

	5
	 
	 
	PROJETOS ELÉTRICOS/LUMINOTÉCNICOS
	 
	 
	 

	5.1
	117120
	CPOS
	Projeto executivo de instalações elétricas em A0
	Serviços
	Und
	2,00

	6
	 
	 
	APLICATIVO PARA CHAMADOS MUNÍCIPES
	 
	 
	 

	6.1
	10014
	Próprio
	Aplicativo e sistema Web para chamados
	Serviços
	Und
	1,00

	7
	 
	 
	SISTEMA DE TELEGESTÃO
	 
	 
	 

	7.1
	10015
	Próprio
	SISTEMA E EQUIPAMENTOS PARA TELEGESTÃO DE IP
	Serviços
	Und
	50,00

	8
	 
	 
	CADASTRAMENTO IP
	 
	 
	 

	8.1
	10016
	Próprio
	Emplacar postes de IP
	Serviços 
	Uni
	1.072,00

















ANEXO XIII
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: _________________________________________________
CONTRATADO: __________________________________________________
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________
OBJETO: _______________________________________________________
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)________________________________________

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.	Estamos CIENTES de que:
a)	o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)	poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c)	além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d)	Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2.	Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a)	O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b)	Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _________________________________________________
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura:______________________________________________________
Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________


Pela CONTRATADA:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________

Advogado: 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.


  
















ANEXO VII


DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
 
 
 
A empresa _____________________________, CNPJ nº _____________________, situada na ____________________________, telefone: ______________________, fac-símile: _________________, e-mail: ______@_________________, em atendimento às disposições do Edital de Pregão Presencial nº 011/2019, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos referido no Edital, em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520, de 17 de junho de 2.002. 
 
 
Local, ___ de _________ de 2.018
________________________________________________
Assinatura e nome do representante legal da empresa

















ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019
 
 
(nome da empresa), (qualificação: tipo de sociedade), (endereço completo), inscrita no CNPJ sob nº ______________, neste ato representada pelo Sr. _______________ (representante legal), portador da Cédula de Identidade RG nº ______________ e C.P.F. sob nº _________________________, DECLARA, sob as penalidades do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. 
 
 
 	 	 	 	 	Local e Data 
  
 
Assinatura do representante legal da empresa 
Nome: 
Cargo:






ANEXO IX

MODELO DO TERMO DE VISITA TÉCNICA 
OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e melhorias no parque de ativos de Iluminação Pública no Município de Ferraz de Vasconcelos, incluindo os serviços de instalação, modernização e eficientização de vias e praças de grande circulação de pessoas e trânsito, eficientização de locais onde há insuficiência do sistema de iluminação com projeto luminotécnico e elétrico para instalação de tecnologia LED, com o atendimento da demanda reprimida, gerenciamento de canal de comunicação com os munícipes, com todo o fornecimento de mão de obra necessária, equipamentos e canais de atendimento conforme especificações do Termo de Referência em anexo, pelo período de 12 (doze) meses. 
 
Declaramos, para fim de participação no PREGÃO PRESENCIAL n° 011/2019, que a empresa abaixo discriminada, através do seu representante, devidamente identificado, vistoriou os locais onde ocorrerá a prestação dos serviços, obtendo, na oportunidade, todas as informações necessárias à elaboração de sua proposta, composição de seus preços, bem como às condições disponíveis pela Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - SP, para a execução contratual. 
 
Identificação da Empresa Interessada 
 
Nome da empresa:

CNPJ:__________________________________________________________ 

Identificação do Representante: 
Nome do representante:__________________________________________ 
RG do representante: ____________________________________________ 
CPF do representante:____________________________________________ 

___ /SP, ....... de ............... de 2019.
____________________________________________________________
Nome e Assinatura do Responsável
(Carimbo do responsável da Secretaria Municipal de Obras)


	ANEXO X – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	Item
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	 Valor Unitário 
	 Valor Total 

	1
	 
	 
	EQUIPAMENTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	1000
	Próprio
	CAMINHÃO CESTO AÉREO 13M
	Equipamento
	mês
	2,00
	
	

	1.2
	1001
	Próprio
	Veículo leve com manut. e comb.
	Equipamento
	mês
	1,00
	
	

	1.3
	1005
	Próprio
	Veículo motocicleta com manut. e comb.
	Equipamento
	mês
	1,00
	
	

	2
	 
	 
	CALL CENTER 24hrs
	 
	 
	 
	
	

	2.1
	1002
	Próprio
	P.A. (Posto Atendimento_Dia) - c/ encargos
	Mão de Obra
	mês
	6,00
	
	

	2.2
	1003
	Próprio
	Supervisora de Atendimento - c/ encargos
	Mão de Obra
	mês
	4,00
	
	

	2.3
	1004
	Próprio
	Telefonia
	Serviços
	mês
	1,00
	
	

	3
	 
	 
	MÃO DE OBRA
	 
	 
	 
	
	

	3.1
	40939
	SINAPI
	ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA)
	Mão de Obra
	UN/MES
	2,00
	
	

	3.2
	40918
	SINAPI
	ELETRICISTA (MENSALISTA)
	Mão de Obra
	UN/MES
	8,00
	
	

	3.3
	40919
	SINAPI
	AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)
	Mão de Obra
	UN/MES
	8,00
	
	

	3.4
	40809
	SINAPI
	ALMOXARIFE (MENSALISTA)
	Mão de Obra
	UN/MES
	2,00
	
	

	3.5
	40992
	SINAPI
	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA)
	Mão de Obra
	UN/MES
	4,00
	
	

	3.6
	40818
	SINAPI
	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)
	Mão de Obra
	UN/MES
	2,00
	
	

	4
	 
	 
	DESTINAÇÃO CORRETA MATERIAIS
	 
	 
	 
	
	

	4.1
	1006
	Próprio
	Descarte e tratamento de lâmpadas
	Serviços
	UN/MES
	500,00
	
	

	5
	 
	 
	PROJETOS ELÉTRICOS/LUMINOTÉCNICOS
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	117120
	CPOS
	Projeto executivo de instalações elétricas em A0
	Serviços
	Und
	2,00
	
	

	6
	 
	 
	APLICATIVO PARA CHAMADOS MUNÍCIPES
	 
	 
	 
	
	

	6.1
	10014
	Próprio
	Aplicativo e sistema Web para chamados
	Serviços
	Und
	1,00
	
	

	7
	 
	 
	SISTEMA DE TELEGESTÃO
	 
	 
	 
	
	

	7.1
	10015
	Próprio
	SISTEMA E EQUIPAMENTOS PARA TELEGESTÃO DE IP
	Serviços
	Und
	50,00
	
	

	8
	 
	 
	CADASTRAMENTO IP
	 
	 
	 
	
	

	8.1
	10016
	Próprio
	Emplacar postes de IP
	Serviços 
	Uni
	1.072,00
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL MENSAL
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL POR 12 MESES
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