ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
 
Processo nº 8.935/2020	
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020.
A empresa	(razão social), devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº.		com sede na	(endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, apresenta a seguinte proposta de preços:


	Item 
	Unid.
	Qtde.
	Descrição
	Valor unit.
	Valor total

	1
	Unid.
	950
	Luminária LED - 120W
	
	

	2
	Unid.
	950
	Luminária LED - 150W
	
	

	3
	Unid.
	700
	Luminária - LED 240W
	
	

	4
	Unid.
	2.600
	Serviço de instalação de luminárias
	
	

	VALOR GLOBAL
	



A Empresa ........................................................................................................, após examinar minuciosamente o Edital e Anexos do PREGÃO em epígrafe e, após tomar pleno conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, propõe os preços unitário (s) e total(is)  para o(s) item(ns) acima discriminado(s). 
 
 Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) meses dias, contados da data da abertura da proposta. 
 
Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, que deverá estar devidamente atestada por servidor competente da Administração Pública. 
 
Prazo de Execução: Os serviços, objeto da presente licitação será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei, sendo que os serviços deverão iniciar em até 10 (dez) dias, contados a partir da assinatura do contrato e expedição da Autorização de Fornecimento. 

a) Declaro expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos, bem como que no preço unitário ofertado estão inclusas as despesas diretas e indiretas, com o fornecimento de todos os insumos, de conformidade com as condições estabelecidas no Edital de PREGÃO e seus Anexos.

b) Declaro, que, sendo vencedora do certame, no momento da assinatura do Contrato, irei apresentar toda a documentação exigida no Termo de Referência em anexo (ANEXO VI), com relação as exigências de qualificação da equipe técnica.


Data: ..................................................................................... 
________________________ 
 Representante Legal da Empresa 
(Carimbo do CNPJ da Empresa) 
RG nº 
CPF nº 





















ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO




Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 028/2020



DECLARAÇÃO

       A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº, neste ato representada por
 	, portador da Cédula de Identidade RG nº 	, vem por meio desta declarar que não esta enquadrada em nenhum dos itens que vedam a nossa participação na licitação.


Local e data

Assinatura do sócio/proprietário Representante legal
Carimbo da empresa
[image: ]                      EDITAL Nº 028/2020                PROCESSO No 8.935/2019PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
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ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO


Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 028/2020



DECLARAÇÃO

A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº, neste ato representado por
 	, portador da Cédula de Identidade RG nº 	, vem por meio desta declarar que:

a) Inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, na forma do inciso IV, do item 7.1 da IN/MARE nº 05/95; e

b) Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9854, de 27/10/99, publicada no DOU de 28/10/99 e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal.
Local e data

Assinatura do sócio/proprietário Representante legal
Carimbo da empresa

ANEXO IV












Pregão Presencial nº 028/2020

TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS E A EMPRESA
 	, TENDO POR OBJETO A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE TECNOLOGIA LED, CONFORME SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.

Processo Administrativo nº 8.935/2019 Contrato nº /19

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a Prefeitura Municipal Ferraz de Vasconcelos, entidade jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob n.º 46.523.197/0001-44, situada à Av: Rui Barbosa, n°. 315 – Romanópolis – CEP: 08529-200 – Fone: 11 – 4674- 7800 – Ferraz de Vasconcelos, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON, portador da Cédula de Identidade R.G. nº
 	   e	do	CPF	n.º	 	e	de	outro	lado	a	e	de	outro	lado	a	empresa:
 	,  inscrita  no  C.N.P.J.  n.º 	, entidade jurídica de direito privado, estabelecida à 		, neste ato representado pelo(a) Sr(a), portador(a) da Cédula
de  Identidade  RG n.º 	e  do CPF n.º 	, a  seguir denominada simplesmente
CONTRATADA, tem entre si justo e avençado e celebram por força do presente instrumento, Registro de Preços para contratação de empresa especializada para a Fornecimento e instalação de Luminárias Públicas de tecnologia LED, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O pagamento será efetuado A CONTRATADA após 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, devendo ainda apresentar a Prova de regularidade relativa aos Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão Positiva de Débitos

Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
Parágrafo único - Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros de débitos em nome da Contratada junto a Municipalidade, o qual deverá ser consultado por ocasião de cada pagamento.

CLÁUSULA SEGUNDA – Os serviços, objeto da presente licitação deverão estar disponíveis em até 20 (vinte) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - A fiscalização do fornecimento oriundo do presente contrato em nenhuma hipótese eximirá a contratada às responsabilidades contratuais e legais bem como os danos materiais ou pessoais que forem causados a terceiros, seja pôr atos próprios ou de terceiro.

CLÁUSULA QUARTA – A CONTRATANTE, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS,
designará como GESTOR e FISCAL DE CONTRATO, a serem intitulados por meio de “Portaria”, com autoridade para em seu nome, definir toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização dos serviços, sendo responsáveis por acompanhar, fiscalizar e conferir o recebimento do material e a execução dos serviços, procedendo ao registro das ocorrências, falhas e/ou defeitos detectados e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, e comunicar por escrito a autoridade superior todas as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério exijam medias corretivas por parte da Contratada.

CLÁUSULA QUINTA - Caberá ao GESTOR DO CONTRATO as seguintes atribuições:

a) Conferir as notas fiscais/faturas atestadas pelo FISCAL DO CONTRATO, e posteriormente encaminhar à Secretaria Municipal da Fazenda para pagamento;

b) Atentar aos valores a serem pagos, acautelando-se para que os pagamentos não ultrapassem o valor do contrato;

c) Acompanhar e analisar os relatórios que por ventura venham a ser emitidos pelo FISCAL DO CONTRATO. Havendo qualquer apontamento que acuse atraso ou descumprimento da aquisição/serviços, o GESTOR deverá notificar a Contratada solicitando justificativa e o cumprimento no prazo estabelecido.

CLÁUSULA SEXTA - Caberá ao FISCAL DO CONTRATO a seguintes atribuições:

a) Orientar: estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do contrato;

b) Fiscalizar: verificar o material utilizado e a forma de execução do objeto do contrato, confirmando o cumprimento das obrigações;

c) Informar a Administração o cometimento de falhas e/ou irregularidades detectadas que impliquem no comprometimento da aquisição e/ou aplicação de penalidades previstas; e noticiar os casos de afastamento em virtude de férias, licenças ou outros motivos, para que o substituto (suplente) possa assumir a gestão do contrato, evitando prejuízos, interrupções e suspensão das atividades de fiscalização.

d) Ter total conhecimento do contrato e suas cláusulas;

e) Solicitar a seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes, decisões e providências que ultrapassarem a sua competência;

f) Zelar pelo bom relacionamento com a Contratada, mantendo um comportamento ético, probo e cortês;

g) Conferir os dados das notas fiscais/faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes;

h) Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, informando ao GESTOR DO CONTRATO aquelas que dependam de providências, com vistas à regularização das faltas ou defeitos observados;

i) Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de reposição, destinados à execução do objeto contratado, principalmente quanto à sua quantidade e qualidade;

j) Formalizar, sempre, os entendimentos com a Contratada ou seu Preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais;

k) Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, propondo, sempre que cabíveis medidas que visem reduzir gastos e racionalizar os serviços;

l) Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades;

m) Elaborar Planilhas de Medição dos serviços contratados com base nos Relatórios encaminhados pela CONTRATADA;

n) Manter em arquivo próprio, de fácil acesso, toda a documentação pertinente ao objeto do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - A despesa decorrente deste ajuste correrá a conta de recurso municipal, cuja dotação orçamentária consignada no Orçamento Municipal é: 	.

CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA - Prazo de validade do presente contrato será de 12 (doze) meses, podendo

ser prorrogado nos termos da Lei, as alterações às cláusulas ora convencionadas serão procedidas através de simples aditamentos de comum acordo com o artigo 57 da Lei nº 8666/93, devidamente justificada e sempre por escrito, limitada a sessenta meses.
Parágrafo primeiro - Os valores inicialmente contratados, somente poderão ser reajustados após 12 (doze) meses, contados da data da assinatura deste instrumento contratual, mediante aplicação do índice acumulado “INPC-FIPE”, ou na falta deste, por outro que o substitua, de acordo com a legislação vigente, dependendo de requerimento específico da CONTRATADA.
Parágrafo terceiro - A CONTRATADA poderá se opor a prorrogação contratual, desde que o faça por escrito à CONTRATANTE, em até 180 (cento e oitenta) dias antes da data final da vigência do contrato, ou de cada uma das prorrogações no prazo de vigência.
Parágrafo quarto - A não prorrogação contratual por razões de conveniência da Administração não gerará à CONTRATADA o direito a qualquer espécie de indenização.
Parágrafo quinto - Dentre outras exigências, a prorrogação somente será formalizada caso os preços vigentes se mantiverem vantajosos para a CONTRATANTE e compatíveis com o mercado, conforme pesquisa de preços específica a ser realizada à época.
Parágrafo sexto - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo da CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, que será efetivado por meio de Termo Aditivo, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA NONA - CABERÁ À CONTRATADA:
1. Arcar com despesas de transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto deste ajuste.
2. Responsabilizar-se civil e criminalmente por qualquer dano causado a terceiros na execução desta avença.
3. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços.
4. Os serviços serão prestados no âmbito dos limites territoriais do Município.
5. Assegurar à CONTRATANTE o direito de fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços contratados, especialmente quanto ao cumprimento das metas de qualidade no gerenciamento do Sistema de Iluminação Pública, conforme previsto no contrato;
6. Acatar as recomendações da Fiscalização da CONTRATANTE sobre o objeto do presente contrato;

7. Compete à CONTRATADA manter a CONTRATANTE informada sobre o andamento dos serviços, objeto do contrato, apresentando Relatórios Parciais e Final dentro do prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
8. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao município CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa sua ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE;
9. É de responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência de quaisquer acidentes do trabalho durante a execução do contrato.
10. Adotar todas as medidas de segurança necessárias à execução do objeto deste contrato, inclusive quanto à preservação de bens da CONTRATANTE e de terceiros em geral.”
CLÁUSULA DÉCIMA - CABERÁ À CONTRATANTE:

1. A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, na hipótese de glosas e/ou incorreções de valores, a correspondente retificação objetivando a emissão correta de nota fiscal/fatura.
2. Expedir a competente Ordem de Execução dos Serviços em até 20 (vinte) dias, contados da data vigência do presente contrato.
3. Exercer a fiscalização dos serviços.
4. Prestar aos empregados da CONTRATADA informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços contratados.
5. Efetuar os pagamentos devidos, atendidos os dispositivos contratuais e legais.
6. A entrega do serviço objeto desta licitação será acompanhado e fiscalizado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
7. O GESTOR DO CONTRATO registrará em relatório as deficiências verificadas na entrega do serviço encaminhando cópia à CONTRATADA, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.
8. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos reserva-se o direito de promover diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se A CONTRATADA às sanções legais.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A Contratada está sujeita as seguintes multas, sem prejuízo do ressarcimento de eventuais danos causados à Prefeitura ou a terceiros, podendo ser descontado do crédito a receber, em favor da Contratante:

1 - A recusa da Adjudicatária em assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação, sujeita-a a penalidade de multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores.
2 - A CONTRATADA que falhar ou fraudar a entrega do objeto, ou, ainda, proceder de forma inidônea, será declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa.

3 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação objeto do presente contrato será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do ajuste;
4 - O atraso na entrega do objeto sujeitará a CONTRATADA à multa de 1,0% (um por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso, até o 15° (décimo quinto) dia de atraso, após será considerado inexecução total do contrato.
5 - O descumprimento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para substituição da Nota Fiscal/Fatura emitida com falhas, acarretará a aplicação de multa diária equivalente a 1% do valor do contrato.
6 - O fornecimento do objeto em desacordo com as especificações constantes do contrato, ou em níveis de qualidade inferior ao especificado no presente ajuste sujeitará a Contratada à multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da substituição do objeto, e demais sanções aplicáveis.
7 - Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a ela inerentes.
- As multas são independentes e não eximem a Contratada da plena execução do objeto do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Parágrafo único - Ficam vedadas à CONTRATADA a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste Certame.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato por parte da CONTRATADA assegurará à CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação por escrito, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos nos artigos 77 a 80 e 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93 com alterações posteriores.

CLÁUSULA   DÉCIMA   QUINTA   -   Dá-se   ao   presente   contrato   o   valor   de   R$    	 ( 	) para todos os efeitos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Fica eleito o Fórum da Comarca de Ferraz de Vasconcelos (SP) para dirigir qualquer dúvida oriunda do presente Contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados assinam as partes em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o assina.

Ferraz de Vasconcelos/SP, 	de 	de 2020.

JOSÉCARLOS FERNANDEZ CHACON PREFEITO MUNICIPAL


- Contratada –


TESTEMUNHAS:
Nome RG Nº
Nome RG 
























TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
 CONTRATANTE: _________________________________________________
CONTRATADO: __________________________________________________
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________
OBJETO: _______________________________________________________
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)________________________________________

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.	Estamos CIENTES de que:
a)	o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)	poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c)	além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d)	Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2.	Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a)	O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b)	Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _________________________________________________

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura:______________________________________________________


Responsáveis que assinaram o ajuste:



Pelo CONTRATANTE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________


Pela CONTRATADA:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________

Advogado: 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.


ANEXO V


MODELO DE DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO






A  empresa  ................................  inscrita  no  C.N.P.J/MF.  sob  o  nº  ...................................,  com  sede  em
........................................,   na    rua/avenida   ...................................................   nº   ...................,    tendo   como
representante legal o(a) Sr. ..........................................................., citar o cargo	,
credencia	o/a	Sr./a	.................................................,	portador	da	cédula	de	identidade	nº
.........................................................., para representar perante a Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos -SP, na licitação Pregão Presencial nº 028/2020, outorgando-lhe expressos poderes para formulação de lances verbais, manifestação quanto a intenção de recorrer das decisões do pregoeiro, desistência e renuncia ao direito de interpor recursos e para pratica de todos os demais atos inerentes ao certame em referência.

Local e data



Nome/assinatura Cargo

ANEXO VI
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETIVO

Melhorias e modernização da iluminação pública de diversos logradouros no Município de Ferraz de Vasconcelos.

2. OBJETO
Registro de preços para Registro de Preços para contratação de empresa especializada para a Fornecimento e instalação de Luminárias Públicas de tecnologia LED, com todo o fornecimento de mão de obra necessária e  equipamentos conforme especificações do Termo de Referência em anexo, pelo período de 12 (doze) meses.

3. LEGISLAÇÃO, NORMAS E DOCUMENTOS (principais)

Para a execução dos serviços previstos neste edital, a contratada deverá cumprir rigorosamente todas as Leis, Normas Técnicas da ABNT, Normas Técnicas da IEC, Normas Técnicas da concessionária, Portarias do INMETRO, dentre outras aplicáveis, considerando- as sempre em suas versões atuais, nas quais citamos como principais:
Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego(MTE)

NR-1: Disposições Gerais;
NR-4:  Serviços  especializados  em  engenharia  e  segurança do trabalho;	
NR-6: Equipamento de Proteção Individual – EPI;
NR-7: Programa de controle médico de saúde ocupacional; NR-9: Programa de prevenção de riscos ambientais;
NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
NR-11: Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais; 
NR-12: Segurança no Trabalho em Maquinas e Equipamentos (Anexo 12); 
NR 17: Ergonomia;
NR-18: Condições e meio ambiente de trabalho na indústria de construção; 
NR-35: Trabalho em Altura.
Normas, documentos e instruções aplicáveis a materiais de iluminação pública e procedimentos para execução de serviços
ABNT NBR 5123/1998: Relé fotoelétrico e tomada para iluminação;
ABNT NBR IEC 60529/2011: Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos (códigoIP);
ABNT NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão;
ABNT NBR 14039: Instalações elétricas de média tensão 1,0 KV à 36,2 KV; 
ABNT NBR 16092: Cestas aéreas – Especificações e ensaios
ABNT NBR 5101:2012: Iluminação pública – Procedimento;
ABNT NBR 15129:2012: Luminárias para iluminação pública – Requisitos particulares; 
ABNT NBR IEC 60598-1:2010: Luminárias – Parte 1: Requisitos gerais e ensaios;
ABNT NBR 5461:1991: Iluminação Terminologia;
ABNT NBR IEC 62031:2013: Módulos de LED para iluminação em geral Especificações de segurança;
IEC/PAS	62717	-	LED	modules	for	general	lighting	–
             Performance requirements - NBR IEC 62717 (MÓDULOS DE LED PARA ILUMINAÇÃOGERAL)
ABNT IEC/TS 62504:2013: Termos e definições para LED e os módulos de LED de iluminação geral;
ABNT NBR IEC 62560:2013: Lâmpadas LED com dispositivo de controle incorporado para serviços de iluminação gera para tensão > 50V - Especificações de segurança;
ABNT NBR IEC 16026:2012: Dispositivo de controle eletrônico c.c. ou c.a. para módulos de LED - Requisitos de desempenho;
ABNT NBR IEC 61347-2:2012 – Requisitos particulares para drivers de módulos de LED;
IEC 62384 Ed. 1.1 b DC or AC supplied electronic control gear for LED modules - Performance requirements
IES - Lighting Handbook
ABNT NBR 14744 – Poste de aço para iluminação.
GED 5151: Fornecedores de materiais de iluminação pública; GED 1362: Iluminação Pública - Relê fotoelétrico;
GED 3037: Iluminação Pública - Relê fotoeletrônico;
GED 15384: Diretrizes de segurança e saúde do trabalho para aproximação ou intervenção nas redes das distribuidoras;
GED 15132: Fornecimento de energia elétrica para instalação de conjuntos de iluminação pública;
GED 11836: Afastamentos mínimos para redes de distribuição; 
GED 3446: Iluminação pública – Montagem;
GED 3523: Iluminação pública – Conexões; 
GED 3670: Projeto - Iluminação pública;

É responsabilidade das empresas licitantes se manterem atualizadas quanto às normas técnicas vigentes e necessárias, padrões, especificações e relações de fornecedores homologados na concessionária, já que os mesmos podem sofrer alterações sem aviso prévio.

4. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os novos conjuntos de iluminação pública a serem instalados nos logradouros de Ferraz de Vasconcelos, deverão ser com luminárias de tecnologia a LED (Diodo Emissor de Luz), em substituição aos atuais conjuntos de iluminação pública de tecnologia convencional com lâmpadas de descarga de alta pressão de Sódio/Metálica.
O novo sistema de iluminação pública a LED a ser implantado nos logradouros do município de Ferraz de Vasconcelos deverá proporcionar uma redução no consumo de energia elétrica de no mínimo 60%, garantindo assim à eficiência energética mínima esperada.
A gestão do novo sistema a ser implantado, deverá utilizar programa de computador em arquitetura web que permite o gerenciamento dos pontos ampliados, com emissão de relatórios, ordens de serviço, banco de dados, atualização do cadastro do acervo, interface de acesso através da Internet e simulações de consumo de energia. A Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos deverá ter acesso remoto em seu sistema de TI ao respectivo software para, em conjunto com a Contratada, fazer a cogestão do gerenciamento de todo o objeto deste projeto
A implantação do sistema de telegestão dos novos pontos, será gerenciada através de um software integrável a um basemap com a localização dos pontos.
Os dispositivos de telegestão deverão ser compatíveis com a tipologia de luminárias/lâmpadas mais comuns existentes no mercado. As interfaces de controle serão compatíveis com tipo DALI ou 0-10V. A comunicação será do tipo RF (rádio frequência) em bandas de frequência livre e sem interferência. Os dispositivos deverão ser protegidos de forma a não produzir interferências eletromagnéticas no entorno do local da instalação. Deverão possuir características de resistência aos fatores ambientais compatíveis com as instalações.
Os dispositivos de telegestão instalados nos pontos de luz (módulos coletores de dados) deverão se comunicar com a central de referência (módulo concentrador) instalada em local da Prefeitura e/ou da Contratada. O conjunto deverá se configurar numa rede de coleta/transmissão de dados entre as unidades de IP monitoradas e a central de gerenciamento do sistema de IP.
No escopo das obras de melhorias da iluminação pública, os novos conjuntos de iluminação pública a LED serão instalados em postes existentes de propriedade da Concessionária de energia. A execução de serviços no sistema de iluminação pública do Município de Ferraz de Vasconcelos, onde os conjuntos de iluminação pública estão instalados compartilhando as estruturas da rede de distribuição de energia elétrica da Concessionária de energia, é um trabalho (obra) específico regido por normas desta referida concessionária de energia elétrica, nas quais contemplam também as normas da ABNT e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Portanto, nestas aplicações, a contratada deverá cumprir integralmente todas as especificações, normas e padrões técnicos de montagem com ocupação de postes vigentes da concessionária, conforme informações contidas neste memorial descritivo e disponível no site da mesma, site no qual constam todas as informações e procedimentos para o perfeito andamento destes trabalhos (obra), assim como todas as diretrizes de segurança do trabalho. Neste caso, a contratada somente poderá efetuar a instalação de qualquer unidade de conjunto de iluminação pública a LED após prévia autorização da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, em acordo com a Concessionária. O processo de aprovação do projeto executivo para instalação dos conjuntos de iluminação pública a LED em postes da CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA é realizado após todo material de projeto e responsabilidade técnica ser entregue pela empresa vencedora do certame à prefeitura e ser inserido posteriormente no site de poder público da CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.
Todos os materiais empregados pela contratada na execução dos trabalhos (obra) deverão ser de procedência nova, e, em hipótese alguma, serão aceitos protótipos, materiais usados ou recondicionados.
As empresas interessadas poderão esclarecer quaisquer dúvidas diretamente no Departamento de Planejamento e Meio Ambiente.

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A contratada será responsável pela instalação de kits completos de luminárias de linha pública (luminárias led, base, driver, dps e demais componentes), conforme objeto licitado e demais informações técnicas contidas neste memorial descritivo, onde estesposteriormente serão informados todas as locações dos postes da CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA das respectivas ruas e avenidas existentes e proposto a serem instaladas, as luminárias de linha pública, e o mesmo será considerado para o remanejamento das usadas.

Qualquer serviço executado pela contratada que interfira no tráfego de veículos e pedestres deverá ser devidamente sinalizado com equipamentos adequados, como placas, cavaletes, sinalização luminosa, cones, etc., conforme as normas do conselho nacional de trânsito, os locais onde estiverem sendo executados os serviços.

Remoção dos conjuntos de iluminação públicas convencionais existentes e reinstalação em postes da CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
A contratada será responsável em efetuar a retirada completa de todos dos conjuntos de iluminação públicos atualmente instalados em postes da CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA e também a sua reinstalação, nos logradouros a serem indicados pela contratante. Estes trabalhos serão realizados com a rede de distribuição de energia elétrica da CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA energizada, portanto é importante ressaltarmos que os trabalhos serão efetuados pela contratada junto às redes de distribuições em baixa tensão e energizadas da CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, que possuem tensão nominal de 220/127 Volts, e que ainda há de se considerar os riscos relativos pelas proximidades com as redes de distribuições de alta tensão e energizadas da Concessionária, que possuem tensão nominal de 23.000 Volts, sendo consideradas de classe 25KV. A desconexão elétrica necessária para desenergização de cada conjunto de iluminação pública junto à rede de distribuição de baixa tensão e energizada da CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (220/127 Volts) será de responsabilidade da contratada.
Os conjuntos de iluminação pública convencionais a serem retirados, deverão ser desmontados, armazenados, transportados. Os mesmos deverão estar nas mesmas condições físicas em que foram encontrados quando ainda em operação, ou seja, a contratada deverá zelar pelos conjuntos de iluminação públicos.
Caberá à PREFEITURA realizar todos os serviços descritos de forma a garantir a aprovação da inspeção técnica junto a CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA(projeto em dwg, recolhimento das ARTs e memorial descritivo de aprovação da CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA), ou seja, a elaboração do projeto executivo caberá à vencedora do certame licitatório incluir em seu orçamento.

Instalação de conjuntos de iluminação pública a LED em postes existentes
As luminárias LED a serem instaladas nos postes da CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA serão de linha de fabricação denominada de linha pública. Estes conjuntos que serão instalados terão em sua composição a luminária LED com e demais itens que necessitam para o perfeito funcionamento da luminária.
Para os conjuntos de iluminação pública a LED a serem instalados diretamente em postes da rede de distribuição de energia elétrica da CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, a contratada deverá obedecer rigorosamente os padrões de montagem e afastamentos mínimos da rede elétrica determinados pela CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. O padrão de instalação e montagem para conjuntos de iluminação pública em postes da CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA está disponível no site da CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.
Caberá à contratada realizar todos os serviços descritos de forma a garantir a aprovação da inspeção técnica junto a CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA(projeto em dwg, recolhimento das ARTs e memorial descritivo de aprovação da CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA), ou seja, a elaboração do projeto executivo cabe à vencedora do certame licitatório incluir em seu orçamento.
A instalação dos conjuntos de iluminação pública a LED serão realizadas com compartilhamento de postes da rede de distribuição de energia elétrica, existentes e energizadas, portanto é importante ressaltarmos novamente que os trabalhos (obra) serão efetuados pela contratada junto às redes de distribuições em baixa tensão e energizadas da CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, que possuem tensão nominal de 220/127 Volts, e que ainda há de se considerar os riscos relativos pelas proximidades com as redes de distribuições de alta tensão e energizadas da CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, que possuem tensão nominal de 23.000 Volts, sendo consideradas de classe 25KV. A conexão elétrica necessária para energização de cada conjunto de iluminação pública diretamente na rede de distribuição de baixa tensão e energizada da CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (220/127 Volts), será de responsabilidade da contratada.
O fornecimento dos novos materiais utilizados nos conjuntos de iluminação pública, será de responsabilidade da contratada, devendo ser previamente aprovado pela Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos antes de sua aquisição, atender às normas aplicáveis e vigentes da ABNT e IEC, e estarem de acordo com os padrões da CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA quando aplicável. 
Deverá ser apresentada pela contratada à Prefeitura, a lista de materiais a serem utilizados para a instalação dos conjuntos de iluminação pública a LED, com suas respectivas marcas e fornecedores. Esta se faz necessária para o processo de aprovação final do projeto de instalação dos conjuntos de iluminação pública a LED junto à CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.

Comando elétrico para sistemas de iluminação
Em síntese, o sistema de comando para acionamento das luminárias LED de linha pública serão do tipo individual, ou seja, serão acionadas a partir de um relé fotoeletrônico por luminária.

Reparos em estruturas
A contratada deverá recompor e/ou reparar todos os danos ocasionados em virtude de seus serviços prestados, a suas expensas, de forma que a área, passeio, leito carroçável e/ou logradouro público danificado pela contratada fiquem nas mesmas condições existentes anteriormente à realização dos serviços.
Sistema de Gestão
Requisitos mínimos e obrigatórios:
Cadastro: Programa de computador que permita realizar o cadastro em campo e sua transferência para uma base de dados, de todos os equipamentos e materiais utilizados no Sistema de IP, associando-os aos logradouros, vinculando e agrupando o cadastro de equipamentos de iluminação, de acordo com setores (bairros) da Cidade, ruas, transformadores de distribuição e codificando cada ponto de iluminação pública com um número exclusivo;
A identificação (identidade do ponto): Definição de um número seqüencial que identifique cada ponto, vinculando-o ao equipamento de transformação da rede de distribuição da Concessionária (trafo);
Relatórios Gerenciais do Sistema: O sistema deverá oferecer relatórios gerenciais que permitam facilitar a operação e a manutenção, tanto preventiva quanto corretiva, a inspeção noturna para verificação de pontos apagados, o gerenciamento de energia e o controle de qualidade das redes de iluminação pública, abrangendo, também, os aspectos de patrimônio (acervo). Deverá ter, ainda, flexibilidade suficiente para o desenvolvimento de outros relatórios que o MUNICÍPIO julgue necessários, sem que isto lhe represente qualquer ônus adicional;
Gestão e Controle de Energia Elétrica: O sistema deve permitir a simulação da conta mensal de energia da Cidade com base no número de pontos cadastrados, emitir relatórios da energia consumida (kWh) e da despesa com energia (em Reais) por circuito transformador, bairro ou logradouro do MUNICÍPIO;     
 Gerenciamento da Operação e Manutenção do Sistema: O sistema deverá possuir um módulo de operação e manutenção que permita emitir e controlar todas as atividades de manutenção, tanto corretiva como preventiva. Deve ainda permitir o registro, acompanhamento e controle de todas as reclamações e intervenções realizadas, devidamente codificadas, relacionando suas causas, medidas corretivas e a identificação da equipe interventora, de tal forma que possam ser emitidos relatórios gerenciais com análise estatística. Este programa deve também permitir o acompanhamento das reclamações em um sistema “call-center” com ligação gratuita pelo usuário, bem como interface para consultas e reclamações via internet.
Deverá ser disponibilizado via WEB a qualquer lugar com conexão à rede mundial de computadores, mediante acesso com senha hierárquico.
Todas as funcionalidades devem ser disponibilizadas em intranet/internet: com mecanismos web.
Deverá possuir Banco de Dados Relacional.
Deverá possuir sistema de segurança e chaves randômicas por sessões.
Deverá funcionar sob o protocolo HTTPS (Protocolo seguro) e sem nenhuma adição de plugins ou softwares de terceiros para o seu perfeito funcionamento.  
Deverá permitir implementação e desenvolvimento de novas funcionalidades e integração com outros softwares através de um API SOAP e também exportação em arquivo de formato de dados como exemplo: xls, csv, rtf, pdf, xml;
Deverá possuir Criptografia das informações com Protocolo HTTPS (Criptografia 128bits);
Deverá executar download progressivo de dados e conteúdo, de acordo com a banda do usuário mais interatividade de áudio e vídeo;
Deverá ter compatibilidade com todos os navegadores que utilizam os padrões do W3C;
Deverá utilizar Compartilhamento, com diferentes sistemas, de dados "seamlessly" sem estarem ligados entre si;
Deverá fazer Buscas de Ruas, avenidas, etc. no Sistema Gestor não terá como diretriz de busca o título do logradouro (ex.: Mal. = Marechal; Gal. = General), mas sim o nome do logradouro (ex.:  Deodoro, Rondon, etc)
Deverá possuir modulo de edição de mapa por área pública ou privada podendo programar limites de velocidade diferente por zonas, ruas ou geo áreas podendo gerar alertas de velocidade via pop up para operador, correio eletrônico ou SMS.
Deverá possuir modulo que permita criar qualquer evento que se faça necessário para através de um gerador de regras estabelecer as regras e atuações automáticas.   
Deverá seguir o modo de operação adequado á atual rotina de gestão de ocorrências do órgão contratante.
Deverá ser desenvolvido com tecnologia e características comuns a todos os módulos.
Deverá permitir acesso a eventos/auditorias do sistema bem como backups diários das informações armazenadas.
Deverá ser desenvolvido com as mais modernas técnicas de desenvolvimento WEB 2.0, criando um ambiente produtivo e de fácil operação (Não necessitará Instalação nos computadores da contratante) possuindo os seguintes módulos Operacionais: 
MODULO LOGIN, deverá permitir: 
Acesso seguro ao sistema com opção de conta, usuário e senha. 
Cadastramento de conta, usuário e senha com dígitos, letras e outros caracteres especiais (espaço, mudança de linha, etc.)
Os acessos deveram ser armazenados em banco de dados com nome da conta, nome do usuário, dia e hora de Login e Logoff. 
MODULO HOME, deverá permitir:
A visualização do nome do usuário logado;
Detalhes do login atual, login anterior;
A data, a hora e o IP do acesso atual e anterior; 
Deverá permitir a inserção da logomarca ou brasão do cliente.  
MODULO USUÁRIOS, deverá permitir:
Visualização em lista dos usuários por nome e sobrenome
Opção de incluir ou excluir usuários pelo usuário principal/Gestor
Navegar no Mapa para salvar e identificar o endereço de acesso dos demais usuários.
Editar o perfil dos usuários do sistema com os seguintes dados:
Nome do Usuário
Senha e Confirmação
Nome
Sobrenome
Endereço
Cidade 
Estado
Cep
Fone 1
Email
Medidas -Mt/KM
Latitude 
Longitude
MODULO LOG DE LOGIN, deverá permitir:
Visualizar uma lista de acessos ao sistema com as determinadas funções:
Hora
Usuário
Login
IP de login
Módulo De Comunicação Digital Email/Sms
O módulo de comunicação digital deverá cadastrar no sistema os dados do solicitante tais como nome, endereço, número, bairro, CEP, complemento, email, telefone fixo e celular, com estes dados o sistema deverá de forma automática enviar por email e sms informações para o solicitante referentes por exemplo, a denúncias, solicitações, reclamações, assim tendo a informação e comunicação digital para o solicitante.
6 LUMINÁRIA
Descrição Técnica com características que luminárias devem suprir:

· Luminárias com o corpo em liga de alumínio injetado em alta pressão;

· Corpo deve ser projetado para dissipar o calor do conjunto de tecnologia LED (Light Emitting Diode) integrada de modo eficiente. 
· Soqueteira alumínio injetado em alta pressão fixada ao corpo injetado;
· Refrator em vidro plano de cristal temperado com espessura mínima de 4mm para proteção do conjunto óptico do LED;
· Não serão aceitas luminárias com a concepção de LED tipo COB (Chips on Board);
· Juntas e guarnições devem conter vedações com elastômero de silicone com resistência a altas e baixas temperaturas na faixa de -10ºC à 200ºC;
· Grau de proteção mínimo IP 66 para conjunto ótico e 54 para o compartimento do driver;
· Resistência a ação de ventos com velocidade mínima de 150 km/h;
· A luminária deve conter fixação para braço com suporte central de Ø48,25mm à Ø60,30mm com parafusos para fixação e ajustes, em material inoxidável;
· Fator de potência acima de 0.92;
· Os índices de fotometria da luminária construída devem estar em conformidade com a NBR 5101/2012;
· Diagrama de distribuição das intensidades luminosas conforme item 4.3.3 da NBR- 5101:2012;
· EMC conforme norma EN55015 e ou CIPR15;
· Cabos de conexão com a rede paralelo conforme NM 247 com certificação Inmetro, fornecidos nas cores Marrom, Azul e Verde-amarelo (proteção);
· Protetor de surto devem ser instalados em serie com a rede;
· Vida útil de mínimo de 50.000 horas com 70% de manutenção do fluxo luminoso inicial a uma temperatura ambiente de 35°C (±5°C);

Todas as luminárias devem ser classe de isolação I. A luminária deve atender requisitos mínimos exigidos nos seguintes documentos de referência: NBR IEC-60598-1: Requisitos Gerais e Ensaios, NBR-15129:2012-

Luminárias para Iluminação Pública e NBR-5101:2012- Iluminação Pública Procedimento (Classificação). A Luminária ainda deverá ser fornecida com base padrão ABNT NBR 5123.

Os Vencedores do certame deverão apresentar obrigatoriamente os ensaios, laudos e documentação dos produtos, sendo estes elaborados por labortórios acreditados e com reconhecimento do INMETRO no prazo de 2 (dois) dias úteis após publicação do resultado da licitação, sob pena de desclassificação.
Os ensaios  e  certificações  deverão  ser  apresentados para averiguação das características e requisitos solicitados pela Administração.
Ensaios do fabricante da luminária, feitos em laboratório acreditado pelo INMETRO, referente à:

Luminária Pública de tecnologia LED (SMD). 
a) Os ensaios e relatórios deverão ser elaborados por laboratórios acreditados pelo INMETRO; 
b) Todos os ensaios e relatórios deverão ser apresentados em língua portuguesa ou traduzidos de forma juramentada;
 c) Relatório de ensaio fotométrico conforme LM79 que comprovem os parâmetros elétricos e fotométricos da luminária: THDi, Fator de Potência, Potência e Fluxo Luminoso;
 d) Relatório LM 80 e Planilha TM21;
 e) Ensaio de resistência a penetração de pó e água (IP);
 f) Ensaio contra impacto mecânico conforme (IK) conforme IEC 62262:2002;
g) Relatório de ensaio de vibração conforme ABNT NBR 15129:2012/ seção 7; 
h) Relatório de ensaio de força do vento conforme ABNT NBR 15129:2012/ seção 7;
 i) Relatório de ensaio de materiais metálicos revestidos e não revestidos que comprove a resistência à corrosão, máximo 5% de deteriorização conforme ABNT NBR 8094:1983;

CARACTERÍSTICAS DAS LUMINÁRIAS

	LUMINÁRIAS LED 100W

	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
	Parâmetros

	Faixa de Tensão Nominal (V)
	Bivolt

	Frequência Nominal (Hz)
	50/60HZ

	Potência Nominal de Rede (W)
	100 ±10%

	Proteção Surto
	10kV , 5kA

	Proteção contra choque elétrico
	ABNT NBR IEC 60598-1

	Rigidez dielétrica – Classe 1
	ABNT NBR IEC 60598-1

	Resistência de Isolamento
	ABNT NBR IEC 60598-1

	Resistencia ao torque dos parafusos e conexões
	ABNT NBR IEC 60598-1

	Resistencia a vibração
	ABNT NBR IEC 60598-1

	Resistencia a força do vento
	ABNT NBR 15129

	Fluxo Luminoso Útil (Lumens)
	Mín 11.000

	Temperatura de Cor do LED (TCC)
	4000K

	Índice de Reprodução de Cores do LED (IRC)
	>70

	Eficácia Luminosa (lm/W)
	Mín 100

	Distorção Harmônica Total (THD)
	IEC 61000-3-2. Max 20%

	Faixa de Temperatura de Operação (valores minímos de Mín/Max)
	-5ºC/50ºC

	Classificação Fotométrica conforme NBR-5101
	ABNT NBR-5101

	Controle de Distribuição de Intensidade Luminosa
	Limitada ou Totalmente limitada

	Grau de Proteção do Conjunto Óptico
	ABNT NBR IEC 60598

	Grau de Proteção do Alojamento do Driver
	ABNT NBR IEC 60598

	Grau de Proteção Contra Impactos (IK)
	IK08

	Garantia da Luminária
	Mín 05 anos



	LUMINÁRIAS LED 150W

	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
	Parâmetros

	Faixa de Tensão Nominal (V)
	Bivolt

	Frequência Nominal (Hz)
	50/60HZ

	Potência Nominal de Rede (W)
	100 ±10%

	Proteção Surto
	10kV , 5kA

	Proteção contra choque elétrico
	ABNT NBR IEC 60598-1

	Rigidez dielétrica – Classe 1
	ABNT NBR IEC 60598-1

	Resistência de Isolamento
	ABNT NBR IEC 60598-1

	Resistencia ao torque dos parafusos e conexões
	ABNT NBR IEC 60598-1

	Resistencia a vibração
	ABNT NBR IEC 60598-1

	Resistencia a força do vento
	ABNT NBR 15129

	Fluxo Luminoso Útil (Lumens)
	Mín 16.500

	Temperatura de Cor do LED (TCC)
	4000K

	Índice de Reprodução de Cores do LED (IRC)
	>70

	Eficácia Luminosa (lm/W)
	Mín 100

	Distorção Harmônica Total (THD)
	IEC 61000-3-2. Max 20%

	Faixa de Temperatura de Operação (valores minímos de Mín/Max)
	-5ºC/50ºC

	Classificação Fotométrica conforme NBR-5101
	ABNT NBR-5101

	
Controle de Distribuição de Intensidade Luminosa
	
Limitada ou Totalmente limitada

	Grau de Proteção do Conjunto Óptico
	ABNT NBR IEC 60598

	Grau de Proteção do Alojamento do Driver
	ABNT NBR IEC 60598

	Grau de Proteção Contra Impactos (IK)
	IK08

	Garantia da Luminária
	Mín 05 anos



	LUMINÁRIAS LED 200W

	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
	Parâmetros

	Faixa de Tensão Nominal (V)
	Bivolt

	Frequência Nominal (Hz)
	50/60HZ

	Potência Nominal de Rede (W)
	100 ±10%

	Proteção Surto
	10kV , 5kA

	Proteção contra choque elétrico
	ABNT NBR IEC 60598-1

	Rigidez dielétrica – Classe 1
	ABNT NBR IEC 60598-1

	Resistência de Isolamento
	ABNT NBR IEC 60598-1

	Resistencia ao torque dos parafusos e conexões
	ABNT NBR IEC 60598-1

	Resistencia a vibração
	ABNT NBR IEC 60598-1

	Resistencia a força do vento
	ABNT NBR 15129

	Fluxo Luminoso Útil (Lumens)
	Mín 22.000

	Temperatura de Cor do LED (TCC)
	4000K

	Índice de Reprodução de Cores do LED (IRC)
	>70

	Eficácia Luminosa (lm/W)
	Mín 100

	Distorção Harmônica Total (THD)
	IEC 61000-3-2. Max 20%

	Faixa de Temperatura de Operação (valores minímo de Mín/Max)
	-5ºC/50ºC

	Classificação Fotométrica conforme NBR-5101
	ABNT NBR-5101

	Controle de Distribuição de Intensidade Luminosa
	Limitada ou Totalmente limitada

	Grau de Proteção do Conjunto Óptico
	ABNT NBR IEC 60598

	Grau de Proteção do Alojamento do Driver
	ABNT NBR IEC 60598

	Grau de Proteção Contra Impactos (IK)
	IK08

	Garantia da Luminária
	Mín 05 anos



A luminária deverá possuir garantia mínima de 5 (cinco) anos a partir da emissão da Nota Fiscal de compra.

7 SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

A Licitante Vencedora deverá fornecer a todos os seus empregados os tipos adequados de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs bem como os Equipamentos de Proteção Coletiva – EPCs.

A Licitante Vencedora deverá treinar os seus empregados e prepostos quanto à forma correta de utilização dos EPIs, bem como deverá orientar e fiscalizar se os mesmos estão efetivamente utilizando tais equipamentos.

Os Equipamentos de Proteção Individual fornecidos aos empregados deverão, obrigatoriamente, conter a identificação da Licitante Vencedora.

A Licitante Vencedora, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade culposa quanto às legislações trabalhista e previdenciária, bem como suas Portarias e Normas, nem quanto à segurança individual e coletiva de seus empregados.
Deverão ser observadas pela Licitante Vencedora todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados, ao patrimônio da contratante e de outrem, e aos materiais envolvidos nas obras e serviços.

Somente estão autorizados a executar as obras e serviços para a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, profissionais treinados, capacitados e qualificados, em completo atendimento, com as normas NR-10, NR-12 e NR-35 , que estejam instruídos quanto às precauções relativas ao seu trabalho e apresentem estado de saúde compatível com as atividades desenvolvidas. Portanto os trabalhos nunca deverão ser executados sem que sejam analisados os riscos previstos, os sistemas de proteção individual e coletiva e o estado geral das ferramentas e equipamentos utilizados.
A Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos atuará, objetivando o total cumprimento das normas, conforme a NR-10 citada acima, estando autorizada a interditar obras e serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das exigências da legislação pertinente. Caso seja necessária a interdição das obras e serviços mencionada anteriormente, a paralisação não será aceita como justificativa do atraso das mesmas obras e serviços para fins de isenção(ões) de multa(s).
.
8 GESTÃO SOBRE TERCEIROS
Caberão exclusivamente à contratada, todas as gestões junto a terceiros, como órgãos públicos, distribuidoras e empresas privadas (energia elétrica, gás, telefonia, TV a cabo, etc.) departamentos e autarquias municipais (trânsito, água e esgoto, etc.) no intuito de conseguir autorizações, liberações, isolamentos e proteções de áreas, circuitos e quaisquer interferências, visando o desenvolvimento de todos os trabalhos previstos.

9 GARANTIA DOS MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela Contratada ao Sistema de IP deverão ser garantidos por no mínimo 05 (cinco) anos contados a partir da data de conclusão dos serviços e aplicação dos materiais.

10 DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA
A comprovação da qualificação da equipe técnica exigida em função das características próprias do objeto em licitação, objetivando garantir a confiabilidade, a continuidade e, principalmente, a segurança dos profissionais operacionais envolvidos por se tratar de interferências no Sistema Elétrico de Potência – SEP, de propriedade da concessionária CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – deverá contemplar, no mínimo:
a) 01 (um) engenheiro eletricista 
b) 01 (um) encarregado de obras
Além do pessoal destinado a execução dos serviços de planejamento, projetos e outros, a Contratada deverá disponibilizar no mínimo um caminhão isolado, com cesto aéreo e ferramentas isoladas para atendimento aos serviços no Sistema de Iluminação Pública.

11 COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
A comprovação de aptidão referida acima deverá ser feita mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado em nome da empresa, o(s) qual(ais) deverá(ão) comprovar a efetiva execução pela licitante de serviços de características semelhantes em 50%.

12 AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS AMOSTRAS DE FUNCIONALIDADES
Deverá integrar o descritivo completo dos sistemas ofertados demonstrando o atendimento por completo de todos os requisitos técnicos mínimos e obrigatórios descritos neste Anexo, que deverá ser parte integrante do envelope nº 01 (Proposta de Preços), sob pena de desclassificação da proposta da licitante na falta da apresentação ou simples cópia deste Anexo;
Constatado o atendimento pleno dos requisitos de proposta e habilitação previstos neste Edital, o licitante declarado vencedor, será habilitado para apresentação das amostras de funcionalidades dos sistemas de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência, ficando a definição da data, com antecedência de no mínimo 5 (cinco) dias a partir da convocação, hora e duração máxima da demonstração a cargo do Pregoeiro.
A amostra da luminária de LED e as funcionalidades do sistema, serão avaliadas pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio ao Pregão.
A reprovação da amostra e do sistema apresentanto deverá ser justificada no relatório de análise, atendendo critérios objetivos, sendo esses, unicamente a fidelidade da amostra apresentada às respectivas especificações técnicas contidas neste Anexo, conforme roteiro abaixo:
1º - Item LUMINÁRIA LED 100W;
2º Item Sistema de Gestão;
Os demais itens integrantes deste Anexo não relacionados no roteiro, deverão estar descritos na Literatura Técnica apresentada no envelope No. 01 – Proposta de Preços.
Estará disponível ponto de energia elétrica e internet para a instalação da luminária de LED e do sistema a serem avaliados, sendo o prazo para demonstração de 3 (três) horas.
A empresa vencedora não poderá realizar modificações nos sistemas durante os testes.
De todas as etapas serão lavradas atas para registrar possíveis ocorrências ocorridas na avaliação.
Em caso de não atendimento das exigências relativas ao objeto, a Empresa vencedora será inabilitada, sendo facultado à Municipalidade convocar o 2º melhor classificado para realização dos testes.

13 MEDIÇÕES

A comprovação dos serviços realizados no mês será feita em Boletim Mensal de Medição unitária, contendo o detalhamento de todas as atividades realizadas e que contenha explicitamente a aprovação pelo responsável pela fiscalização da Prefeitura Municipal devidamente identificado.

14 INSPEÇÃO TÉCNICA
A inspeção técnica dos serviços executados de instalação dos conjuntos de iluminação pública a LED e convencional será realizada pela Secretaria de Serviços Urbanos.
Nos casos em que as luminárias LED forem instaladas em postes da CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, a inspeção técnica também será realizada pela CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, que realizará a inspeção técnica do projeto
15 Prazo
A Ata de Registro de Preços terá duração de 12 (doze) meses.

ANEXO VII


DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO





A    empresa 	,    CNPJ    nº 	, situada na
 		, telefone: 	, fac-símile: 	, e- mail: 	@ 		, em atendimento às disposições do Edital de Pregão Presencial nº 028/2020, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos referido no Edital, em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520, de 17 de junho de 2.002.



Local, 	de 	de 2.020


Assinatura e nome do representante legal da empresa


ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE



EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020



(nome da empresa), (qualificação: tipo de sociedade), (endereço completo), inscrita no CNPJ sob nº
 	, neste ato representada pelo Sr. 	(representante legal), portador da Cédula de  Identidade RG nº 	e  C.P.F. sob nº 		, DECLARA, sob as penalidades do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.



Local e Data



Assinatura do representante legal da empresa Nome:
Cargo
ANEXO IX
MODELO DO TERMO DE VISITA TÉCNICA
OBJETO DA LICITAÇÃO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para a Fornecimento e instalação de Luminárias Públicas de tecnologia LED, incluindo os serviços de instalação, modernização e eficientização de vias e praças de grande circulação de pessoas e trânsito, eficientização de locais onde há insuficiência do sistema de iluminação com projeto luminotécnico e elétrico para instalação de tecnologia LED, com o atendimento da demanda reprimida, gerenciamento de canal de comunicação com os munícipes, com todo o fornecimento de mão de obra necessária, equipamentos e canais de atendimento conforme especificações do Termo de Referência em anexo, pelo período de 12 (doze) meses.

Declaramos, para fim de participação no PREGÃO PRESENCIAL n° 028/2020, que a empresa abaixo discriminada, através do seu representante, devidamente identificado, vistoriou os locais onde ocorrerá a prestação dos serviços, obtendo, na oportunidade, todas as informações necessárias à elaboração de sua proposta, composição de seus preços, bem como às condições disponíveis pela Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - SP, para a execução contratual.

Identificação da Empresa Interessada



Nome da empresa:

CNPJ: 	


Identificação do Representante:
Nome do representante: 	 RG do representante:  	  CPF do representante: 		



 	/SP, ....... de	de 2020.

Nome e Assinatura do Responsável
(Carimbo do responsável da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos)


ANEXO X

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	SERVIÇOS E MÃO DE OBRA

	Item
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	 Valor Unitário 
	 Valor Total 

	1
	 
	 
	EQUIPAMENTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	 S.01.000.080351 
	CPOS
	Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg
	Equipamento
	HP
	2600
	 
	 

	2
	 
	 
	MÃO DE OBRA
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	 B.01.000.020119 
	SINAPI
	Engenheiro senior de elétrica
	Mão de Obra
	H
	1600
	 
	 

	2.2
	 00002436 
	SINAPI
	ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	1600
	 
	 

	2.3
	 00000247 
	SINAPI
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	1600
	 
	 

	2.4
	 00004093 
	SINAPI
	MOTORISTA DE CAMINHAO
	Mão de Obra
	H
	1000
	 
	 

	3
	 
	 
	MATERIAIS
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	10020
	Próprio
	Luminária Pública LED 100W conforme Termo de Referência
	Material
	Und
	950
	 
	 

	3.2
	10021
	Próprio
	Luminária Pública LED 150W conforme Termo de Referência
	Material
	Und
	950
	 
	 

	3.3
	10022
	Próprio
	Luminária Pública LED 200W conforme Termo de Referência
	Material
	Und
	700
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL GERAL
	 R$            -   



Ferraz de Vasconcelos, XX de XXXXXXX de XXXX.


________________________ 
 Representante Legal da Empresa 
(Carimbo do CNPJ da Empresa) 
RG nº 
CPF nº 


ANEXO XI
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo nº 028/2020
Ata de Registro nº 
Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, entidade jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob nº 46.523.197/0001-44, com sede nesta Cidade, à
Rua Rui Barbosa, n°. 315 – Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos - SP, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON, portador RG. Nº XX.XXX.XXX-0 e CPF nº XXX.XXX.XXX-XX e de outro lado à empresa: ___________________________, inscrita no C.N.P.J. n.º ________________, entidade
jurídica de direito privado, estabelecida à ______________________, neste ato representado pelo(a) Sr(a), portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ____________ e do CPF n.º _______________, firmam a presente Ata de Registro de Preços, conforme segue:

 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

 1.1 - Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços para contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de Luminárias Públicas de tecnologia LED, com todo o fornecimento de mão de obra necessária e  equipamentos, indicados no Termo de Referência, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de governo, pelo período de 12 (doze) meses, conforme edital da licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 028/2020 e proposta da DETENTORA a __________________________, cujos termos são parte integrante do presente instrumento, conforme segue:

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

2.1 – Os preços unitários (preço por unidade) são:
2.2 – Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelos fornecimentos dos produtos objeto desta Ata de Registro de Preços, estando incluído frete até o local de entrega.

CLAÚSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE 

3.1 – O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 01 (um) ano, contado da data da assinatura.
3.2 - Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos não estará obrigada a firmar contratação que dela poderá advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
 3.3 – A DETENTORA estará obrigada a atender todas ordens de fornecimento expedidas durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PAGAMENTOS

4.1 Os pagamentos serão efetuados após 30 (trinta) dias após cada entrega de produtos, juntamente com a nota fiscal, devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Governo.

CLAÚSULA QUINTA – DO LOCAL DE ENTREGA

5.1 Os produtos e serviços objeto desta Ata de Registro de Preços deverão ser realizados nas localidade indicadas pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos respeitando os limites territoriais do Município.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE ENTREGA

6.1 – Os produtos, deverão ser entregues no prazo
máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

7.1 – A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o transporte e descarga dos materiais.
7.2 – A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.
7.3 – A DETENTORA deverá observar todas as normas legaisvigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.1 - A DETENTORA que falhar ou fraudar a entrega do objeto, ou, ainda, proceder de forma inidônea, será declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa.
8.2 - Havendo recusa injustificada da vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços ou os contratos de fornecimento, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor
estipulado para a Ata de Registro de Preços ou do contrato.
8.3 – O prazo de convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços ou dos contratos que poderão advir, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Prefeitura.
8.4 - De 1% (um por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso na entrega dos produtos, segundo definido no contrato.
8.5 - De 10% (dez por cento) do valor do contrato, pela inexecução total ou parcial de seu objeto, sem prejuízo das demais medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA NONA– DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA

9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a DETENTORA:
9.1.1 - descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis à espécie;
9.1.2 - não firmar contratos de fornecimento;
9.2 - Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada por razões de interesse público.

CLÁUSULA DÉCIMA– DA RESCISÃO

10.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão de contratos em geral, com as conseqüências legalmente previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS –

11.1 – Integram a presente Ata de Registro de Preços, para todos os fins o edital, a proposta da empresa _______________________ e a Ata da sessão pública da licitação. 
Por estarem de acordo, firmam este instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também o assinam.


PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS, ____ de____________ de 2.020.



JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON
- Prefeito Municipal -
- Detentora da Ata de Registro de Preços -


TESTEMUNHAS:
_______________________________
Nome
RG Nº
_______________________________
Nome
RG Nº
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