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MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.501/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA.

	ITEM
	DESCRIÇÃO 
	UNID
	QUANT.
	CUSTO
UNIT
	CUSTO
TOTAL

	1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

	01.01.07
	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
	M3
	1.500,00 
	
	

	01.01.08
	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE
	M2
	6.000,00 
	
	

	01.05.01
	TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM
	M2
	500,00 
	
	

	2 - IMPERMEABILIZAÇÕES

	05.03.09
	MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO
	M2
	600,00 
	
	

	05.03.47
	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM
	M2
	600,00 
	
	

	3 - COBERTURA

	06.01.13
	ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG
	M2
	1.400,00 
	
	

	06.01.16
	ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL - VÃOS 7,01 À 10,00M
	M2
	200,00 
	
	

	06.01.30
	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA
	KG
	3.000,00 
	
	

	06.01.31
	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA
	KG
	3.000,00 
	
	

	06.02.21
	TELHA ONDULADA CRFS 6MM
	M2
	3.000,00 
	
	

	06.02.25
	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=90CM - ESPESSURA 8MM
	M2
	800,00 
	
	

	06.02.55
	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER)
	M
	200,00 
	
	

	06.02.99
	SUBCOBERTURA COM FOLHA DE ALUMÍNIO
	M2
	500,00 
	
	

	06.50.25
	DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO
	M2
	1.600,00 
	
	

	06.60.04
	RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO
	M2
	1.400,00 
	
	

	06.60.05
	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO
	M2
	200,00 
	
	

	06.80.03
	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE  TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO
	M2
	8.000,00 
	
	

	4 - ESQUADRIAS DE MADEIRA

	07.01.01
	PM.01 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  - 62X165CM
	UN
	100,00 
	
	

	07.01.12
	PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM
	UN
	300,00 
	
	

	07.01.50
	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA
	JG
	140,00 
	
	

	07.02.02
	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA
	UN
	450,00 
	
	

	07.60.01
	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA
	UN
	300,00 
	
	

	07.60.02
	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA
	UN
	140,00 
	
	

	07.60.50
	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS
	UN
	450,00 
	
	

	5 - ESQUADRIAS METÁLICAS

	08.01.25
	PF-23 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 1 FOLHA
	M2
	50,00 
	
	

	08.02.13
	CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE
	M2
	50,00 
	
	

	08.02.74
	EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO
	M2
	600,00 
	
	

	08.02.81
	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE  REQUADRO
	M2
	100,00 
	
	

	08.60.20
	RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA
	UN
	60,00 
	
	

	08.60.21
	RETIRADA DE ALAVANCA
	UN
	450,00 
	
	

	08.80.20
	BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO
	M
	150,00 
	
	

	08.80.21
	ALAVANCA EM METAL CROMADO, PARA CAIXILHOS BASCULANTES
	UN
	450,00 
	
	

	08.80.49
	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES
	M2
	2.000,00 
	
	

	08.80.50
	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA
	KG
	500,00 
	
	

	6 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	09.02.02
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")
	M
	600,00 
	
	

	09.02.05
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 50MM (1 1/2")
	M
	200,00 
	
	

	09.02.55
	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25 MM (3/4")
	M
	500,00 
	
	

	09.02.99
	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO COM CONCRETO E AGREGADO RECICLADO
	M
	501,00 
	
	

	09.03.05
	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL
	M
	3.000,00 
	
	

	09.03.06
	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL
	M
	500,00 
	
	

	09.03.07
	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL
	M
	500,00 
	
	

	09.03.08
	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL
	M
	200,00 
	
	

	09.03.09
	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL
	M
	100,00 
	
	

	09.04.70
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V
	UN
	13,00 
	
	

	09.05.22
	CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO
	UN
	200,00 
	
	

	09.05.29
	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"
	UN
	250,00 
	
	

	09.05.32
	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/2"
	UN
	90,00 
	
	

	09.08.10
	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A
	UN
	120,00 
	
	

	09.08.13
	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) -  BIPOLAR 32/50A
	UN
	60,00 
	
	

	09.08.19
	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A
	UN
	20,00 
	
	

	09.09.22
	LUMINÁRIA TIPO DROPS, LEITOSA, PARA 2 LÂMPADAS, INCLUSIVE BASE DE FERRO
	UN
	20,00 
	
	

	09.09.32
	LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO REFLETOR REPUXADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO E SELADO - FLANGE DE FIXAÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO  PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W
	UN
	20,00 
	
	

	09.09.87
	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W
	UN
	30,00 
	
	

	09.09.88
	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W
	UN
	200,00 
	
	

	09.10.26
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 8W
	UN
	85,00 
	
	

	09.50.14
	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2
	M
	4.300,00 
	
	

	09.52.03
	REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE
	UN
	1.100,00 
	
	

	09.52.06
	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA
	UN
	1.130,00 
	
	

	09.62.02
	RETIRADA DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE
	UN
	600,00 
	
	

	09.62.11
	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE
	UN
	830,00 
	
	

	09.72.11
	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE
	UN
	600,00 
	
	

	09.82.01
	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA
	UN
	400,00 
	
	

	09.82.02
	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS
	UN
	100,00 
	
	

	09.82.10
	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V
	UN
	630,00 
	
	

	09.82.35
	REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 110-220V/2X40W
	UN
	600,00 
	
	

	09.82.56
	LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W
	UN
	1.000,00 
	
	

	09.82.78
	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 40 W
	UN
	100,00 
	
	

	7 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

	10.02.09
	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE 1000L
	UN
	50,00 
	
	

	10.02.91
	TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 3/4"
	UN
	100,00 
	
	

	10.04.62
	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")
	M
	1.000,00 
	
	

	10.04.65
	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")
	M
	300,00 
	
	

	10.05.31
	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"
	UN
	300,00 
	
	

	10.05.34
	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2"
	UN
	100,00 
	
	

	10.09.31
	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")
	M
	300,00 
	
	

	10.09.32
	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")
	M
	300,00 
	
	

	10.09.33
	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")
	M
	300,00 
	
	

	10.09.34
	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6")
	M
	100,00 
	
	

	10.10.12
	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM
	UN
	100,00 
	
	

	10.11.02
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM
	M
	2.000,00 
	
	

	10.11.33
	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM
	M
	2.000,00 
	
	

	10.11.72
	HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM
	M
	400,00 
	
	

	10.11.89
	CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"X1/8" PARA APOIO E CHUMBAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO
	M
	800,00 
	
	

	10.11.92
	HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM
	M
	400,00 
	
	

	10.13.03
	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA
	UN
	200,00 
	
	

	10.13.05
	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA
	UN
	14,00 
	
	

	10.13.08
	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA
	UN
	150,00 
	
	

	10.13.14
	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA
	UN
	14,00 
	
	

	10.13.25
	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO
	UN
	50,00 
	
	

	10.13.36
	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA, PARA DEFICIENTE
	UN
	7,00 
	
	

	10.13.78
	FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 180 L/H
	UN
	50,00 
	
	

	10.14.04
	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4"
	UN
	120,00 
	
	

	10.14.08
	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4"
	UN
	60,00 
	
	

	10.14.10
	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO
	UN
	300,00 
	
	

	10.14.24
	VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO
	UN
	400,00 
	
	

	10.14.26
	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA
	UN
	1.000,00 
	
	

	10.14.33
	VÁLVULA FLUXIVEL PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO
	UN
	200,00 
	
	

	10.50.03
	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"
	M
	2.600,00 
	
	

	10.50.04
	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4"
	M
	100,00 
	
	

	10.50.32
	DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA
	M
	4.000,00 
	
	

	10.60.18
	RETIRADA DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS
	UN
	600,00 
	
	

	10.60.26
	RETIRADA DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS
	UN
	100,00 
	
	

	10.60.35
	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS
	UN
	785,00 
	
	

	10.60.42
	RETIRADA DE TORNEIRAS
	UN
	480,00 
	
	

	10.70.35
	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS
	UN
	350,00 
	
	

	10.80.76
	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM
	UN
	100,00 
	
	

	10.80.93
	VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4"
	UN
	30,00 
	
	

	10.90.01
	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS
	M
	5.000,00 
	
	

	8 - REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE

	11.02.29
	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE
	M2
	1.000,00 
	
	

	11.50.05
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR
	M2
	1.000,00 
	
	

	11.80.01
	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS
	M
	300,00 
	
	

	11.80.05
	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12
	M2
	600,00 
	
	

	9 – FORRO

	12.01.40
	FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
	M2
	1.000,00 
	
	

	12.01.45
	FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO
	M2
	1.600,00 
	
	

	12.50.05
	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO
	M2
	1.000,00 
	
	

	12.60.30
	RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS
	M2
	1.600,00 
	
	

	10 - REVESTIMENTOS DE PISO

	13.02.01
	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM
	M2
	600,00 
	
	

	13.02.42
	PISO CERÂMICO ESMALTADO  (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
	M2
	1.800,00 
	
	

	13.02.43
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA
	M2
	600,00 
	
	

	13.02.87
	PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR 2,0 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE
	M2
	500,00 
	
	

	13.03.09
	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM
	M
	1.000,00 
	
	

	13.03.31
	RODAPÉ DE FIBRO-VINIL - 7,5CM
	M
	278,00 
	
	

	13.03.94
	FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU
	M
	400,00 
	
	

	13.50.01
	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES
	M3
	85,00 
	
	

	13.50.05
	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO
	M2
	2.400,00 
	
	

	13.50.20
	DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTÉTICA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO
	M2
	500,00 
	
	

	13.50.30
	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
	M
	1.278,00 
	
	

	11 – VIDROS

	14.01.03
	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM
	M2
	300,00 
	
	

	14.01.11
	VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM
	M2
	80,00 
	
	

	14.50.01
	DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO
	M2
	380,00 
	
	

	12 – PINTURA

	15.01.10
	TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	M2
	9.600,00 
	
	

	15.01.15
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	M2
	32.000,00 
	
	

	15.01.23
	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	M2
	9.100,00 
	
	

	15.02.10
	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO
	M2
	1.700,00 
	
	

	15.03.04
	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS
	M
	2.500,00 
	
	

	15.03.10
	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA
	M2
	900,00 
	
	

	13 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

	17.01.42
	PP.25/29 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 2 FOLHAS
	M2
	70,00 
	
	

	17.02.01
	CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3
	M3
	85,00 
	
	

	17.05.21
	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)
	UN
	28,00 
	
	

	17.05.24
	DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO
	M
	500,00 
	
	

	17.05.25
	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO
	M
	200,00 
	
	

	17.05.27
	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF
	UN
	14,00 
	
	

	
	
	
	TOTAL:
	

	
	
	
	BDI (25,00%):
	

	
	
	
	TOTAL GERAL:
	



A	Empresa	........................................................................................................,	após	examinar minuciosamente o Edital e Anexos do PREGÃO em epígrafe e, após tomar pleno conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, propõe os preços unitário e total para o item discriminado:
1 – As propostas deverão abranger a totalidade do preço do item cotado.
1.2 - A proposta de preços compreenderá:
a) A descrição detalhada do(s) item(ns) ofertado(s), de acordo com a descrição constante do anexo VII; 
b) Preço individualizado para cada item a que esteja concorrendo, especificando o valor unitário do item, em algarismo, expresso em moeda nacional;
c) A validade da proposta, que deverá ser, no mínimo, de 60 (sessenta) dias;
d) Informar o nome e qualificação (RG, CPF, cargo na empresa e endereço) do representante legal da empresa para assinatura da Ata de Registro de Preços, na hipótese de sagrar-se vencedora, bem como dados bancários da licitante para efeito de pagamento;
e) Declaração de que o preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado;
f) Declaração de que não se encontra inadimplente ou impedida de licitar e nem é objeto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no Cadastro de Fornecedores de quaisquer Órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta; bem como se obriga a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, ou redução na sua capacidade financeira que venha a afetar as exigências contidas no Edital;
g) vigência da ata de registro de preços: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura; 
h) Condições de pagamento: 15 (quinze) dias após a emissão da nota fiscal.
j) Prazo de inícios da prestação dos serviços: em até 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato  e/ou retirada do Pedido de Compra e respectiva nota de empenho.
l) Local da prestação dos serviços: Os locais para execução dos serviços serão determinados na ocasião de cada contratação, dentro dos limites do Município.
1.3 – A proposta deverá estar digitada com clareza, em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, em papel timbrado da licitante, ou impressa por processo eletrônico, com a indicação do número desta licitação, a identificação e o endereço completo da proponente e a identificação do signatário;
1.4 – Na formulação da proposta, a licitante deverá computar todos os custos relacionados com a execução do fornecimento, incluindo-se taxas referentes ao fornecimento, impostos, frete etc, ficando esclarecido que não será admitida qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos preços cotados;
1.5 – Os preços cotados deverão ser referidos à data-limite do recebimento das propostas, considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo, portanto, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas;
1.6 O preço ofertado é fixo e irreajustável no período de 12 meses;
1.7 Os preços serão compostos de números inteiros e de até 02 (duas) casas decimais após a vírgula;
1.8 – Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não prevista neste edital;
1.9 – O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias da emissão da nota fiscal, devendo o proponente indicar o número da conta-corrente e da agência bancária.
1.10 – Não será admitido o encaminhamento de propostas via fax, por meio eletrônico ou similar;
1.11 – Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntadas ou substituição de quaisquer documentos, nem retificação de preços ou condições;
1.12 – O recebimento dos envelopes não conferirá aos proponentes qualquer direito contra o órgão de licitação, observadas as prescrições de legislação específica;
1.13 O regime de execução será de preços unitários;

Declaro expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos, bem como que no preço unitário ofertado estão inclusas as despesas diretas e indiretas, com o fornecimento de todos os insumos, de conformidade com as condições estabelecidas no Edital de PREGÃO e seus Anexos.
Data: .....................................................................................



Representante Legal da Empresa (Carimbo do CNPJ da Empresa) RG nº
CPF nº
	PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

EDITAL Nº 034/2018 PROCESSO No 13.501/2018
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Avenida Rui Barbosa, 315 – Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos/SP – Telefone: (0**11) 4674-7800

ANEXO II


MODELO DE DECLARAÇÃO


Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 012/2018


DECLARAÇÃO


A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº, neste ato representada por
 	, portador da Cédula de Identidade RG nº 	, vem por meio desta declarar que não esta enquadrada em nenhum dos itens que vedam a nossa participação na licitação.

Local e data



Assinatura do sócio/proprietário
Representante legal Carimbo da empresa


ANEXO III


Modelo de Declaração


Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 012/2018


DECLARAÇÃO


A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº, neste ato representado por
 	, portador da Cédula de Identidade RG nº 	, vem por meio desta declarar que:

a) Inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, na forma do inciso IV, do item 7.1 da IN/MARE nº 05/95; e

b) Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9854, de 27/10/99, publicada no DOU de 28/10/99 e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal.

Local e data



Assinatura do sócio/proprietário
Representante legal Carimbo da empresa

ANEXO IV
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS/SP.

Pregão Presencial nº __/2018
Processo nº _____/2018 
Ata de Registro nº 	/18

Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, entidade jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob nº 46.523.197/0001-44, com sede nesta Cidade, à Rua Rui Barbosa, n°. 315 – Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos - SP, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON, portador RG. Nº XX.XXX.XXX-0 e CPF nº XXX.XXX.XXX-XX e de outro lado  à empresa: 	, inscrita no C.N.P.J.   n.º 	,   entidade    jurídica    de   direito   privado,   estabelecida   à  	, neste ato representado pelo(a) Sr(a), portador(a) da Cédula de Identidade  RG n.º		e do CPF n.º 	, firmam a presente Ata de REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO


1.1 - Constitui objeto desta Ata de REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, indicados no Termo de Referência (Anexo VII), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 12 (doze) meses, conforme edital da licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 034/2018 e proposta da DETENTORA a  ________	, cujos termos são parte integrante do presente instrumento.
1.2 - Alterações às cláusulas ora convencionadas serão procedidas através de simples aditamento de comum acordo entre as partes, sempre por escrito, nos termos e possibilidades previstas do Art. 65 da lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

2.1 – Os preços unitários são:
2.2 – Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pela prestação de serviços objeto desta Ata de Registro de Preços.
CLAÚSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE –

3.1 – O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 01 (um) ano, contado da data da assinatura.

3.2 - Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos não estará obrigada a firmar contratação que dela poderá advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
 
3.3 – A DETENTORA estará obrigada a atender todas ordens de fornecimento expedidas durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, observado o consumo mínimo previsto no edital licitatório que parte integrante desta ata.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PAGAMENTOS

4.1 Os pagamentos serão efetuados após 15 (quinze) dias após o término da prestação de serviço, juntamente com a nota fiscal, devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Educação.

CLAÚSULA QUINTA – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 - Os locais para execução dos serviços serão determinados na ocasião de cada contratação, dentro dos limites do Município.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 – Os serviços, deverão ter eu início no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir da assinatura do contrato/retirada do pedido de compra.

CLÁUSULA SÉTIMA - No momento da assinatura desta Ata, a DETENTORA deverá apresentar os seguintes documentos: Certidões de regularidade fiscal que estiverem vencidas.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
8.1 – A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante a prestação de serviços.

8.2 – A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.

8.3 – A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

9.1 - A DETENTORA que falhar ou fraudar a prestação dos serviços, ou, ainda, proceder de forma inidônea, será declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa.

9.2 - Havendo recusa injustificada da vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços ou os contratos de fornecimento, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor estipulado para a Ata de Registro de Preços ou do contrato.


9.3 – O prazo de convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços ou dos contratos que poderão advir, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Prefeitura.

9.4 - De 1% (um por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso no início da prestação de serviços, segundo definido no contrato.

9.5 - De 10% (dez por cento) do valor do contrato, pela inexecução total ou parcial de seu objeto, sem prejuízo das demais medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA
10.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a DETENTORA:
10.1.1 - descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis à espécie;

10.1.2 - não firmar contratos de fornecimento;

10.2 - Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada por razões de interesse público.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA RESCISÃO

11.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão de contratos em geral, com as consequências legalmente previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS –

12.1 – Integram a presente Ata de Registro de Preços, para todos os fins o edital, a proposta da empresa 	e a Ata da sessão pública da licitação.
Por estarem de acordo, firmam este instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também o assinam.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS, 	de __de 2.018.

JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON
- Prefeito Municipal -
- Detentora da Ata de Registro de Preços -

TESTEMUNHAS:


Nome RG Nº

Nome RG Nº

ANEXO V

TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS	E	A	EMPRESA    	, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA.

Pregão Presencial nº 034/2018
Processo nº 13.501/2018
Contrato nº __/18

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a Prefeitura Municipal Ferraz de Vasconcelos, entidade jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob n.º 46.523.197/0001-44, situada à Av: Rui Barbosa, n°. 315 – Romanópolis – CEP: 08529-200 – Fone: 11 – 4674-7800 – Ferraz de Vasconcelos, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 	e do CPF n.º 	e de outro lado a empresa: 	, inscrita no C.N.P.J. n.º 		, entidade jurídica de direito privado, estabelecida à  	,  neste  ato  representado  pelo(a)  Sr(a),  portador(a)  da  Cédula de Identidade	RG n.º	e  do CPF n.º 	,  a  seguir denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e avençado e celebram por força do presente instrumento os SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, mediante as seguintes cláusulas e condições:


CLÁUSULA PRIMEIRA - Obriga-se a CONTRATADA, na forma deste contrato a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, na conformidade do Pregão Presencial nº 034/2018, a qual doravante passa a fazer parte integrante deste Termo Contratual, complementando-o em tudo quanto não conflitar com as normas legais que regem a matéria (Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8666 de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas legais atinentes à matéria).

CLÁUSULA SEGUNDA - Pagará a CONTRATANTE à CONTRATADA pelo efetivo fornecimento os preços abaixo (especificar os valores unitários e totais do item da licitante vencedora):

CLÁUSULA TERCEIRA - O pagamento será efetuado A CONTRATADA após 15 (quinze) dias, contados da finalização de cada prestação de serviços, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, devendo ainda apresentar a Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

CLÁUSULA QUARTA – Os serviços deverão ser iniciados em até 05 (cinco) dias, contados da assinatura deste contrato e do Recebimento da Nota de Empenho.

Parágrafo Único – Os locais para execução dos serviços serão determinados na ocasião de cada contratação, dentro dos limites do Município.

CLÁUSULA QUINTA - A fiscalização do fornecimento oriundo do presente contrato em nenhuma hipótese eximirá a contratada às responsabilidades contratuais e legais bem como os danos materiais ou pessoais que forem causados a terceiros, seja pôr atos próprios ou de terceiros.

CLÁUSULA SEXTA – A despesa decorrente deste ajuste correrá a conta de recurso proveniente de recurso próprio, cuja dotação orçamentária consignada no Orçamento Municipal é:

CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA - Prazo de validade do presente contrato será de   	 ( 	)  e as alterações às cláusulas ora convencionadas serão procedidas através de simples aditamentos de comum acordo com o artigo 57 da Lei nº 8666/93, devidamente justificada e sempre por escrito.

Parágrafo Único - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Educação, a qual deverá observar criteriosamente a vigência do contrato, bem como se o objeto contratado atende as expectativas e se conferem com as exigências estabelecidas, entre outros aspectos, e, no caso de falhas no seu cumprimento, informar por escrito à autoridade superior para as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade.

CLÁUSULA OITAVA - A Contratada está sujeita as seguintes multas, sem prejuízo do ressarcimento de eventuais danos causados à Prefeitura ou a terceiros, podendo ser descontado do crédito a receber, em favor da Contratante:

1 - A recusa da Adjudicatária em assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação, sujeita-a a penalidade de multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores.
2 - A CONTRATADA que falhar ou fraudar a prestação dos serviços, ou, ainda, proceder de forma inidônea, será declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa.

3 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação objeto do presente contrato será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do ajuste;

4 - O atraso no início da prestação dos serviços sujeitará a CONTRATADA à multa de 1,0% (um por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso, até o 15° (décimo quinto) dia de atraso, após será considerado inexecução total do contrato.

5 - O descumprimento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para reposição da mercadoria entregue em desacordo com as especificações constantes do objeto deste ajuste ou para substituição da Nota Fiscal/Fatura emitida com falhas, acarretará a aplicação de multa diária equivalente a 1% do valor do contrato.

6 - O fornecimento do objeto em desacordo com as especificações constantes do contrato, ou em níveis de qualidade inferior ao especificado no presente ajuste sujeitará a Contratada à multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da substituição do objeto, e demais sanções aplicáveis.

7 - Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a ela inerentes.

8 - As multas são independentes e não eximem a Contratada da plena execução do objeto do Contrato.

CLÁUSULA NONA - A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA - A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por parte da CONTRATADA assegurará a CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de memorando, entregue diretamente, ou pôr via postal, com prova de recebimento. Fica a critério da CONTRATANTE, declarar rescindido o contrato, nos termos desta cláusula ou aplicar as multas respectivas de que trata a cláusula nona.

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos administrativos.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93 com alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - Dá-se ao presente contrato o valor de R$  	( 	) para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o Fórum da Comarca de Ferraz de Vasconcelos (SP) para dirigir qualquer dúvida oriunda do presente Contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados assinam as partes em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o assina.
Ferraz de Vasconcelos (SP), 	de 	de2018.


JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON
Prefeito Municipal



CONTRATADA


TESTEMUNHAS


1º NOME 	 RG Nº

2º NOME 	 RG Nº

ANEXO VI

Modelo de Documento de Credenciamento

A empresa ................................ inscrita no C.N.P.J/MF. sob o nº ..................................., com sede em ........................................, na rua/avenida ................................................... nº ..................., tendo  como  representante  legal  o(a)  Sr.  ...........................................................,  citar  o cargo ...................................................., credencia o/a Sr./a ................................................., portador da cédula          de          identidade          nº          ..........................................................,          e-mail:  	@ 	, para representar perante a Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos, na licitação Pregão Presencial nº 034/2018, outorgando-lhe expressos poderes para formulação de lances verbais, manifestação quanto a intenção de recorrer das decisões do pregoeiro, desistência e renuncia ao direito de interpor recursos e para pratica de todos os demais atos inerentes ao certame em referência.

Local e data



Nome/assinatura Cargo

ANEXO VII
TERMO DE REFERENCIA
DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS

OBJETO:   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA.

1 - DA DEFINIÇÃO E ABRANGENCIA DOS SERVIÇOS
1.1 - Os serviços gerais de manutenção predial, compreendendo serviços de manutenção corretiva, reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes nas unidades escolares são aqueles cujas intervenções incluem:
· Conservação, manutenção preventiva e corretiva nas áreas: civil, instalações técnicas de elétrica, hidráulica, telefonia/lógica e urbanismo;
· Execução de serviços cujas características técnicas demandem pessoal especializado e cujo prazo máximo de execução seja de 120 (cento e vinte) dias;
· Conservação, reparações, adaptações, manutenção, demolições, consertos, instalações, montagens, operações, modificações, que não demandem projetos técnicos especializados de novas implantações ou ampliações e que sejam habituais e rotineiros;

1.2 - Não se enquadram na descrição do item 1.1 os serviços caracterizados como obras de engenharia, segundo conceito do inciso I do artigo 6º da Lei Federal nº 8.666/93, ou seja, construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, que impliquem na elaboração de projetos executivos para acréscimo de área, serviços técnicos de alto grau de complexidade, assim como as instalações de equipamentos de grande porte;
1.3 - As pequenas adaptações que acarretarem mudanças nos projetos das unidades deverão ser documentadas graficamente através de “as built”, e encaminhadas a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO para as devidas atualizações;
1.4 - Os serviços definidos neste item poderão ser executados em todo e qualquer próprio e/ou equipamento público de ensino municipal ou locais estando incluso nessa caracterização: prédios incluindo construção principal, demais anexos e componentes externos, que compõe toda área de implantação da unidade tais como muros, calçadas, quadras, piscinas, jardins, canteiros, campos de futebol, sistemas de drenagem, sistemas de alimentação de água potável, sistemas de coleta e disposição de esgotos, sistemas de entrada, alimentação e distribuição de energia elétrica; telefonia; lógica; etc;
1.5 - Em caso de existência de vários próprios/equipamentos em um único endereço onde ocorra mais de uma prestação de serviço público, visando atender as especificidades dos enquadramentos orçamentários, poderá haver a emissão de uma ORDEM de SERVIÇO para cada próprio/equipamento relacionado a cada uma das prestações de serviços públicos existentes no mesmo endereço;
1.6 - Além dos próprios públicos municipais poderão ser objeto das intervenções caracterizadas neste item, os próprios e /ou equipamentos públicos alugados, e /ou objeto de convênio com a Prefeitura.
1.7 - Os serviços serão prestados no Município de Ferraz de Vasconcelos, subdivididos em unidades escolares, conforme relação de escolas descritas no Anexo XIII.

2. DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS
2.1 - Os preços a serem utilizados para remuneração dos serviços como definidos em todo item “1”, serão obtidos mediante os valores ofertados pela Detentora da Ata de Registro de Preço através da aplicação dos quantitativos de serviços constantes desse ANEXO VI;
2.2 - Tais preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução dos serviços, e pelo pagamento dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais BDI e quaisquer outras despesas;
2.3 - Os preços registrados em ata, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, têm caráter orientativo;
2.4 - Não poderão ser aprovados e inclusos novos preços extras de serviços além daqueles já inclusos nas tabelas constantes do Edital;
3. DOS PRAZOS
3.1 - De Retirada da Nota de Empenho: 03 (três) dias úteis a partir da data de recebimento da intimação;
3.2 - Para Elaboração de Orçamento Preliminar: Até 03 (três) dias úteis contados do recebimento do "Memorial Descritivo", devidamente elaborado e assinado pelo técnico da Prefeitura. Tratando-se de urgência, devidamente justificada pelo responsável técnico da unidade orçamentária nos autos do processo administrativo correspondente, esse prazo poderá ser reduzido para 01 (um) dia útil. O orçamento preliminar deverá, obrigatoriamente, ser assinado pelo responsável técnico da empresa, constando inclusive o número do CREA e/ou número de inscrição no Conselho competente;
3.3 - Para Retirada de Ordem de Serviço e/ou Assinatura do Termo de Contrato relativo à execução dos serviços: Até 03 (três) dias, contados a partir da convocação pela Administração;
3.4 - Do Início e Execução de Serviços: Os prazos serão aqueles constantes da "Ordem de Serviço", de acordo com os critérios e limites estabelecidos em 4.3 e 4.4;
3.4.1 – Somente em casos específicos, conforme definido no item 5.6, poderá haver prorrogação de prazo, o qual estará limitado a no máximo 60 (sessenta) dias corridos, desde que devidamente justificado.
4. DAS ORDENS DE SERVIÇOS, PRAZOS E ADITAMENTOS
4.1 - Além do disposto em 1.6 e 1.7, as Ordens de Serviços emitidas não poderão sofrer aditamento de valor referente a acréscimo de serviços;
4.2 - No caso de novas necessidades de execução de serviços de manutenção e conservação em próprio/equipamento municipal com contrato em andamento, o mesmo poderá ter nova Ordem de Serviço emitida simultaneamente;
4.3 - Considerando as condições diferenciadas para a execução dos serviços de manutenção e conservação nos próprios/equipamentos municipais, onde em quase sua totalidade a intervenção acontece com a Unidade em funcionamento, o prazo máximo da ORDEM de SERVIÇO será de até 120 (cento e vinte) dias;
4.4 - Somente em casos específicos onde o atraso de obra seja provocado como consequência da ação de clima que impeça o andamento normal dos serviços, ou nos casos provocados por dificuldade de liberação de áreas de trabalho, ou indefinição de serviços por parte do Órgão Municipal solicitante dos serviços, poderá haver prorrogação de prazo, o qual estará limitado a 60 (sessenta) dias no máximo.
4.5 - No caso da necessidade de aditamento de prazo o mesmo deverá ser tecnicamente justificado pela fiscalização da Unidade Contratante. 
4.6 - A Detentora se obriga a executar até 03 (três) Ordens de Serviços distintas, simultaneamente.
5. DA RENOVAÇÃO CONTRATUAL E REAJUSTE ECONÔMICO
5.1 - 	Os preços acordados serão fixos e irreajustáveis durante a validade da presente Ata de Registro de Preços.
5.2 – Caso haja a prorrogação facultada do Edital, serão aplicáveis as disposições legais pertinentes, sendo reajustado pelo INPC-IBGE.
5.2.2 - O marco inicial para o cômputo do período de reajuste será a data limite da apresentação da proposta, conforme estabelece a Legislação Federal. 
6. Do recebimento e liquidação do Objeto contratado
6.1.1 - A fiscalização do objeto contratado no âmbito da Unidade Contratante, sem prejuízo das obrigações previstas em contrato, deverá adotar os procedimentos a seguir:
a)  Receber NOTA FISCAL emitida pela detentora da Ata de Registro de Preços, onde constem os seguintes dados:
· descrição sucinta dos serviços;
· local da execução dos serviços;
· número da ata de registro de preços;
· número da ordem de serviço;
· número da nota de empenho;
b) Emitir TERMO DE RECEBIMENTO dos serviços, numerado sequencialmente, devidamente assinado pelo responsável técnico da detentora da Ata de Registro de Preços, pelo responsável técnico habilitado pela Prefeitura para fiscalização dos serviços no âmbito da unidade contratante;
c) Somente serão autorizadas alterações dos serviços em andamento, quando solicitadas pela unidade requisitante, anexando cópia ao processo de contratação, bem como avaliação da fiscalização, ratificada em vistoria;
d) Prestar informações aos gestores das unidades requisitantes, por meio de relatório e/ou planilhas, permitindo a estes o acompanhamento dos serviços.
e) Manter atualizado no processo de contratação todas as comunicações entre o fiscal, contratada e unidade requisitante;

	7. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
7.1.	Da Competência dos Técnicos da PREFEITURA.
7.1.1. Compete aos Responsáveis Técnicos da PREFEITURA.
a) Elaborar memorial descritivo para cada ordem de Vistoria que servirá para a(s) detentora(s) da(s) Ata(s) providenciar(em) o Orçamento Preliminar;
b) Emitir Ordem de Serviço da qual deverá constar número da Ata, nome da detentora, objeto, número da Nota de Empenho e valor, data de início, prazo, nome do Responsável Técnico pela fiscalização da P.M.
c) Definir data para início dos serviços, em comum acordo com a unidade requisitante, fazendo constar do relatório de vistoria a necessidade de liberação dos espaços, etapas e outras interferências frente a eventuais especificidades.
d) Registrar a data de abertura dos serviços, na presença do representante da Unidade requisitante, registrando a programação estipulada.
7.1.2. Compete a fiscalização:
a) Verificar o material entregue, a execução dos serviços realizado pela EMPRESA; 
b) Propor o cancelamento da Ordem de Serviço quando detectada qualquer inconveniência aos interesses da P.M.;
c) Convocar o Técnico Responsável da empresa para o local de serviço sempre que necessário;
d) Solicitar troca de pessoal, em parte ou no todo, sempre que o comportamento dos prepostos se afigure prejudicial ao bom andamento dos serviços contratados;
e) Manter o processo de contratação atualizado, constando deste todos os relatórios de vistoria, ordem de serviço e demais documentos especificados nos itens anteriores.
7.1.3. Os Responsáveis Técnicos da P.M. para o cumprimento das responsabilidades inscritas na Ata de Registro de Preços serão indicados pela Secretaria da Educação, facultada a designação de Técnicos vinculados às demais Unidades da Prefeitura.
7.2.	Compete à Detentora da Ata de Registro de Preços
a) Apresentar Orçamento Preliminar, com base no memorial descritivo da P.M quando for o caso, assinado pelo Responsável Técnico da detentora, com número do CREA ou número de inscrição no Conselho competente, bem como verificado e assinado pelo responsável técnico da P.M.
b) Atender fielmente a Ordem de Serviço no prazo estipulado.
c) A apresentação dos seguintes documentos:
c.1.	Nota Fiscal e Fatura ou Nota-Fiscal-Fatura que conterá:
· Número da Ordem de Serviço;
· Número da Nota de Empenho;
· Denominação da Unidade Contratante;
· Número da Ata de Registro de Preços;
· Número do Termo de Recebimento.
c.2 - CERTIFICADO DE GARANTIA
d) Atender, na íntegra as especificações do objeto e critérios.
e) Do Pessoal:
e.1 -	Competirá à(s) detentora(s) da(s) Ata(s), a admissão do pessoal necessário ao desempenho dos serviços.
e.2 - Somente deverão ser admitidos candidatos que se apresentem munidos de atestados de boa conduta e tiverem documentação pessoal em ordem.
e.3- A(s) detentora(s) da(s) Ata(s) deverá(ão) apresentar ao cumprimento dos serviços funcionários uniformizados, com identificação (crachá), utilizando equipamentos de proteção individual (capacete, luvas, botas, etc.) e demais exigências trabalhistas.
e.4 - A fiscalização municipal poderá, a qualquer momento, exigir da(s) detentora(s) a substituição de empregado ou preposto cuja conduta seja obstáculo ao bom funcionamento do serviço, através de memorando, assinado pelo Responsável Técnico da P.M. Referida providência deverá ser realizada pela contratada dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento do referido memorando. Ocorrendo reclamações trabalhistas, a Prefeitura, em hipótese alguma, arcará com os referidos ônus, ficando isenta de toda e qualquer responsabilidade junto à Justiça do Trabalho.
e.5 - Os funcionários da detentora da Ata de Registro de Preços que for dispensado em razão do subitem anterior não poderá ser reaproveitado em outro serviço da P.M., pela mesma empresa, sob pena de multa.
e.6 - A(s) contratada(s) se obriga(m) a executar o serviço sem causar sujeiras ou danos ao patrimônio público. Ocorrendo o contrário, a detentora deverá, às suas expensas, providenciar o reparo ou reposição, independentemente de quaisquer ônus para a P.M. Deverá, ainda, executar os serviços, com o mínimo de interferência nos trabalhos desenvolvidos na Unidade, onde estes forem executados.
f  - A(s) Detentora(s) das(s) Ata(s) de Registro de Preços se compromete(m) a:
f.1 – Deixar, na unidade em que foram executados os serviços, os materiais substituídos que, a critério da P.M., forem reaproveitáveis.
f.2 - Colocar placa com dimensão de 1,0m x 1,5m no mínimo, na unidade em que for executado o serviço, em lugar visível para a(s) via(s) pública(s), conforme padrão a ser definido pela P.M., com os seguintes dizeres devidamente preenchidos:
- SECRETARIA CONTRATANTE
- NOME DA EMPRESA:
- TIPO DE SERVIÇO:
- NÚMERO DA ATA:
- NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- NÚMERO DO CREA E/OU NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO COMPETENTE:
- RECLAMAÇÕES FONE:
g - A(s) Detentora(s) da(s) Ata(s) de Registro de Preços, será(ão) a(s) única(s) responsável(is) perante terceiros, pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso de material empregado nos serviços que executar, excluída a total responsabilidade da P.M. por quaisquer reclamações  e/ou  indenizações eventualmente cabíveis. Serão de inteira responsabilidade da(s) Detentora(s) da(s) Ata(s) de Registro de Preços todos os seguros, inclusive os relativos à garantia financeira para eventual aquisição de equipamentos necessários aos serviços. São expressamente de responsabilidade da(s) Detentora(s) da(s) Ata(s) de Registro de Preços os seguros de responsabilidade civil e eventual ressarcimento  de todos os danos materiais causados a seus empregados ou a terceiros. 
h  - A(s) Detentora(s) da(s) Ata(s) de Registro de Preços obriga(m)-se a respeitar as normas técnicas pertinentes ao objeto licitado, quando as especificações técnicas não constarem expressamente deste Anexo.
h.1 – A Detentora da Ata de Registro de Preços será a única responsável pelo cumprimento das normas de segurança do trabalho, devendo exigir de seus funcionários o uso dos equipamentos de proteção individual.
i. A(s) Detentora(s) da(s) Ata(s) de Registro de Preços deverá(ão) comunicar, toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização.
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Tratando-se de medição única, a liquidação/pagamento poderá ser efetuada no mesmo processo de empenho;
8.2. É vedada a emissão e entrega de nota de empenho e publicação de ordem de serviço após o término da validade da Ata de Registro de Preços;
8.3. Todas as ordens de serviços emitidas e publicadas antes do término da validade das Atas de Registro de Preços, deverão ser integralmente cumpridas.
8.4. Poderá ser admitida nota de empenho complementar, após o vencimento da Ata de Registro de Preços, apenas para eventuais pagamentos advindos de reajustes econômicos ou financeiros;
8.5. O valor estimado para utilização da presente Ata de Registro de Preços, é de R$ 5.991.266,59 (Cinco milhões e novecentos e noventa e um mil e duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos reais)
8.6. Eventuais alterações na execução dos serviços obedecerão ao disposto nas normas legais em vigor;
8.7. Fica ressalvada a possibilidade da alteração de condições previstas neste Termo de Referência, em face da superveniência de normas federais ou municipais aplicáveis.





















ANEXO VIII



DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO





A empresa 	, CNPJ nº 	, situada na
 	,       telefone: 	,       fac-símile:
 	, e-mail: 	@ 	, em atendimento às disposições do Edital de Pregão Presencial nº 034/2018 DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos referido no Edital, em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520, de 17 de junho de 2.002.


Local, 	de _ 	de 2018.






Assinatura e nome do representante legal da empresa

ANEXO IX


MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE



EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018



(nome da empresa), (qualificação: tipo de sociedade), (endereço completo), inscrita no CNPJ sob nº 	, neste ato representada  pelo Sr.	(representante legal),
portador	da	Cédula	de	Identidade	RG	nº		e	C.P.F.	sob	nº
 	, DECLARA, sob as penalidades do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.


Local e Data



Assinatura do representante legal da empresa Nome:
Cargo: 














ANEXO X
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	ITEM
	DESCRIÇÃO 
	UNID
	QUANT.
	CUSTO
UNIT
	CUSTO
TOTAL

	1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

	01.01.07
	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
	M3
	1.500,00 
	80,91 
	121.365,00 

	01.01.08
	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE
	M2
	6.000,00 
	3,86 
	23.160,00 

	01.05.01
	TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM
	M2
	500,00 
	46,05 
	23.025,00 

	2 - IMPERMEABILIZAÇÕES

	05.03.09
	MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO
	M2
	600,00 
	80,03 
	48.018,00 

	05.03.47
	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM
	M2
	600,00 
	27,15 
	16.290,00 

	3 - COBERTURA

	06.01.13
	ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG
	M2
	1.400,00 
	88,69 
	124.166,00 

	06.01.16
	ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL - VÃOS 7,01 À 10,00M
	M2
	200,00 
	72,10 
	14.420,00 

	06.01.30
	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA
	KG
	3.000,00 
	8,09 
	24.270,00 

	06.01.31
	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA
	KG
	3.000,00 
	2,16 
	6.480,00 

	06.02.21
	TELHA ONDULADA CRFS 6MM
	M2
	3.000,00 
	36,34 
	109.020,00 

	06.02.25
	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=90CM - ESPESSURA 8MM
	M2
	800,00 
	68,56 
	54.848,00 

	06.02.55
	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER)
	M
	200,00 
	37,88 
	7.576,00 

	06.02.99
	SUBCOBERTURA COM FOLHA DE ALUMÍNIO
	M2
	500,00 
	7,89 
	3.945,00 

	06.50.25
	DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO
	M2
	1.600,00 
	3,86 
	6.176,00 

	06.60.04
	RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO
	M2
	1.400,00 
	6,96 
	9.744,00 

	06.60.05
	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO
	M2
	200,00 
	17,41 
	3.482,00 

	06.80.03
	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE  TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO
	M2
	8.000,00 
	22,69 
	181.520,00 

	4 - ESQUADRIAS DE MADEIRA

	07.01.01
	PM.01 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  - 62X165CM
	UN
	100,00 
	284,90 
	28.490,00 

	07.01.12
	PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM
	UN
	300,00 
	225,57 
	67.671,00 

	07.01.50
	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA
	JG
	140,00 
	298,32 
	41.764,80 

	07.02.02
	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA
	UN
	450,00 
	183,23 
	82.453,50 

	07.60.01
	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA
	UN
	300,00 
	9,67 
	2.901,00 

	07.60.02
	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA
	UN
	140,00 
	41,53 
	5.814,20 

	07.60.50
	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS
	UN
	450,00 
	9,67 
	4.351,50 

	5 - ESQUADRIAS METÁLICAS

	08.01.25
	PF-23 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 1 FOLHA
	M2
	50,00 
	769,34 
	38.467,00 

	08.02.13
	CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE
	M2
	50,00 
	615,93 
	30.796,50 

	08.02.74
	EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO
	M2
	600,00 
	85,26 
	51.156,00 

	08.02.81
	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE  REQUADRO
	M2
	100,00 
	105,00 
	10.500,00 

	08.60.20
	RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA
	UN
	60,00 
	14,30 
	858,00 

	08.60.21
	RETIRADA DE ALAVANCA
	UN
	450,00 
	11,44 
	5.148,00 

	08.80.20
	BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO
	M
	150,00 
	36,88 
	5.532,00 

	08.80.21
	ALAVANCA EM METAL CROMADO, PARA CAIXILHOS BASCULANTES
	UN
	450,00 
	36,86 
	16.587,00 

	08.80.49
	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES
	M2
	2.000,00 
	3,74 
	7.480,00 

	08.80.50
	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA
	KG
	500,00 
	7,62 
	3.810,00 

	6 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	09.02.02
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")
	M
	600,00 
	14,69 
	8.814,00 

	09.02.05
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 50MM (1 1/2")
	M
	200,00 
	24,64 
	4.928,00 

	09.02.55
	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25 MM (3/4")
	M
	500,00 
	5,77 
	2.885,00 

	09.02.99
	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO COM CONCRETO E AGREGADO RECICLADO
	M
	501,00 
	22,75 
	11.397,75 

	09.03.05
	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL
	M
	3.000,00 
	3,03 
	9.090,00 

	09.03.06
	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL
	M
	500,00 
	4,14 
	2.070,00 

	09.03.07
	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL
	M
	500,00 
	5,30 
	2.650,00 

	09.03.08
	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL
	M
	200,00 
	7,97 
	1.594,00 

	09.03.09
	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL
	M
	100,00 
	9,06 
	906,00 

	09.04.70
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V
	UN
	13,00 
	287,87 
	3.742,31 

	09.05.22
	CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO
	UN
	200,00 
	10,48 
	2.096,00 

	09.05.29
	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"
	UN
	250,00 
	24,64 
	6.160,00 

	09.05.32
	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/2"
	UN
	90,00 
	46,56 
	4.190,40 

	09.08.10
	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A
	UN
	120,00 
	21,40 
	2.568,00 

	09.08.13
	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) -  BIPOLAR 32/50A
	UN
	60,00 
	50,57 
	3.034,20 

	09.08.19
	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A
	UN
	20,00 
	51,31 
	1.026,20 

	09.09.22
	LUMINÁRIA TIPO DROPS, LEITOSA, PARA 2 LÂMPADAS, INCLUSIVE BASE DE FERRO
	UN
	20,00 
	78,78 
	1.575,60 

	09.09.32
	LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO REFLETOR REPUXADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO E SELADO - FLANGE DE FIXAÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO  PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W
	UN
	20,00 
	380,96 
	7.619,20 

	09.09.87
	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W
	UN
	30,00 
	160,42 
	4.812,60 

	09.09.88
	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W
	UN
	200,00 
	205,38 
	41.076,00 

	09.10.26
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 8W
	UN
	85,00 
	116,52 
	9.904,20 

	09.50.14
	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2
	M
	4.300,00 
	1,97 
	8.471,00 

	09.52.03
	REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE
	UN
	1.100,00 
	1,69 
	1.859,00 

	09.52.06
	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA
	UN
	1.130,00 
	15,77 
	17.820,10 

	09.62.02
	RETIRADA DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE
	UN
	600,00 
	3,94 
	2.364,00 

	09.62.11
	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE
	UN
	830,00 
	29,57 
	24.543,10 

	09.72.11
	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE
	UN
	600,00 
	59,13 
	35.478,00 

	09.82.01
	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA
	UN
	400,00 
	13,21 
	5.284,00 

	09.82.02
	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS
	UN
	100,00 
	18,54 
	1.854,00 

	09.82.10
	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V
	UN
	630,00 
	15,83 
	9.972,90 

	09.82.35
	REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 110-220V/2X40W
	UN
	600,00 
	92,72 
	55.632,00 

	09.82.56
	LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W
	UN
	1.000,00 
	7,98 
	7.980,00 

	09.82.78
	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 40 W
	UN
	100,00 
	81,12 
	8.112,00 

	7 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

	10.02.09
	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE 1000L
	UN
	50,00 
	882,77 
	44.138,50 

	10.02.91
	TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 3/4"
	UN
	100,00 
	56,76 
	5.676,00 

	10.04.62
	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")
	M
	1.000,00 
	17,45 
	17.450,00 

	10.04.65
	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")
	M
	300,00 
	32,26 
	9.678,00 

	10.05.31
	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"
	UN
	300,00 
	72,75 
	21.825,00 

	10.05.34
	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2"
	UN
	100,00 
	133,08 
	13.308,00 

	10.09.31
	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")
	M
	300,00 
	27,27 
	8.181,00 

	10.09.32
	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")
	M
	300,00 
	40,34 
	12.102,00 

	10.09.33
	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")
	M
	300,00 
	47,73 
	14.319,00 

	10.09.34
	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6")
	M
	100,00 
	73,13 
	7.313,00 

	10.10.12
	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM
	UN
	100,00 
	110,34 
	11.034,00 

	10.11.02
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM
	M
	2.000,00 
	57,27 
	114.540,00 

	10.11.33
	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM
	M
	2.000,00 
	51,88 
	103.760,00 

	10.11.72
	HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM
	M
	400,00 
	68,03 
	27.212,00 

	10.11.89
	CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"X1/8" PARA APOIO E CHUMBAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO
	M
	800,00 
	46,44 
	37.152,00 

	10.11.92
	HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM
	M
	400,00 
	99,88 
	39.952,00 

	10.13.03
	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA
	UN
	200,00 
	528,11 
	105.622,00 

	10.13.05
	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA
	UN
	14,00 
	537,56 
	7.525,84 

	10.13.08
	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA
	UN
	150,00 
	328,44 
	49.266,00 

	10.13.14
	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA
	UN
	14,00 
	778,06 
	10.892,84 

	10.13.25
	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO
	UN
	50,00 
	572,59 
	28.629,50 

	10.13.36
	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA, PARA DEFICIENTE
	UN
	7,00 
	1.188,55 
	8.319,85 

	10.13.78
	FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 180 L/H
	UN
	50,00 
	159,42 
	7.971,00 

	10.14.04
	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4"
	UN
	120,00 
	32,74 
	3.928,80 

	10.14.08
	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4"
	UN
	60,00 
	106,18 
	6.370,80 

	10.14.10
	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO
	UN
	300,00 
	290,14 
	87.042,00 

	10.14.24
	VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO
	UN
	400,00 
	279,37 
	111.748,00 

	10.14.26
	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA
	UN
	1.000,00 
	169,17 
	169.170,00 

	10.14.33
	VÁLVULA FLUXIVEL PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO
	UN
	200,00 
	259,24 
	51.848,00 

	10.50.03
	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"
	M
	2.600,00 
	3,79 
	9.854,00 

	10.50.04
	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4"
	M
	100,00 
	6,82 
	682,00 

	10.50.32
	DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA
	M
	4.000,00 
	3,48 
	13.920,00 

	10.60.18
	RETIRADA DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS
	UN
	600,00 
	77,60 
	46.560,00 

	10.60.26
	RETIRADA DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS
	UN
	100,00 
	10,69 
	1.069,00 

	10.60.35
	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS
	UN
	785,00 
	29,15 
	22.882,75 

	10.60.42
	RETIRADA DE TORNEIRAS
	UN
	480,00 
	5,05 
	2.424,00 

	10.70.35
	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS
	UN
	350,00 
	103,76 
	36.316,00 

	10.80.76
	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM
	UN
	100,00 
	13,58 
	1.358,00 

	10.80.93
	VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4"
	UN
	30,00 
	45,25 
	1.357,50 

	10.90.01
	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS
	M
	5.000,00 
	8,42 
	42.100,00 

	8 - REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE

	11.02.29
	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE
	M2
	1.000,00 
	40,48 
	40.480,00 

	11.50.05
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR
	M2
	1.000,00 
	24,31 
	24.310,00 

	11.80.01
	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS
	M
	300,00 
	30,04 
	9.012,00 

	11.80.05
	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12
	M2
	600,00 
	40,64 
	24.384,00 

	9 - FORRO

	12.01.40
	FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
	M2
	1.000,00 
	47,73 
	47.730,00 

	12.01.45
	FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO
	M2
	1.600,00 
	48,70 
	77.920,00 

	12.50.05
	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO
	M2
	1.000,00 
	4,64 
	4.640,00 

	12.60.30
	RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS
	M2
	1.600,00 
	6,96 
	11.136,00 

	10 - REVESTIMENTOS DE PISO

	13.02.01
	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM
	M2
	600,00 
	38,89 
	23.334,00 

	13.02.42
	PISO CERÂMICO ESMALTADO  (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
	M2
	1.800,00 
	54,22 
	97.596,00 

	13.02.43
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA
	M2
	600,00 
	154,61 
	92.766,00 

	13.02.87
	PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR 2,0 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE
	M2
	500,00 
	71,46 
	35.730,00 

	13.03.09
	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM
	M
	1.000,00 
	14,65 
	14.650,00 

	13.03.31
	RODAPÉ DE FIBRO-VINIL - 7,5CM
	M
	278,00 
	21,28 
	5.915,84 

	13.03.94
	FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU
	M
	400,00 
	9,46 
	3.784,00 

	13.50.01
	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES
	M3
	85,00 
	225,77 
	19.190,45 

	13.50.05
	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO
	M2
	2.400,00 
	26,05 
	62.520,00 

	13.50.20
	DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTÉTICA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO
	M2
	500,00 
	15,63 
	7.815,00 

	13.50.30
	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
	M
	1.278,00 
	2,26 
	2.888,28 

	11 - VIDROS

	14.01.03
	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM
	M2
	300,00 
	106,59 
	31.977,00 

	14.01.11
	VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM
	M2
	80,00 
	100,92 
	8.073,60 

	14.50.01
	DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO
	M2
	380,00 
	50,48 
	19.182,40 

	12 - PINTURA

	15.01.10
	TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	M2
	9.600,00 
	15,85 
	152.160,00 

	15.01.15
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	M2
	32.000,00 
	16,52 
	528.640,00 

	15.01.23
	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	M2
	9.100,00 
	18,17 
	165.347,00 

	15.02.10
	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO
	M2
	1.700,00 
	19,75 
	33.575,00 

	15.03.04
	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS
	M
	2.500,00 
	6,06 
	15.150,00 

	15.03.10
	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA
	M2
	900,00 
	39,78 
	35.802,00 

	13 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

	17.01.42
	PP.25/29 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 2 FOLHAS
	M2
	70,00 
	380,51 
	26.635,70 

	17.02.01
	CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3
	M3
	85,00 
	528,62 
	44.932,70 

	17.05.21
	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)
	UN
	28,00 
	196,23 
	5.494,44 

	17.05.24
	DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO
	M
	500,00 
	52,29 
	26.145,00 

	17.05.25
	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO
	M
	200,00 
	274,87 
	54.974,00 

	17.05.27
	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF
	UN
	14,00 
	469,96 
	6.579,44 

	
	
	
	TOTAL:
	4.567.763,29 

	
	
	
	BDI (25,00%):
	1.141.940,82 

	
	
	
	TOTAL GERAL:
	5.709.704,11 





REF.: EDIF JAN/2018




































ANEXO XIII                     
RELAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES


	  
  
	NOME DA UNIDADE  
	CEIS MUNICIPAIS 
	TELEFONES 
	AREA 
CONSTRUIDA M² 

	
	  
	ENDEREÇOS 
	  
	  

	1 
	Adelino Gomes 
	Av.D.Pedro II 
	4677-2868 
	900 

	2 
	Alcides Cardoso Creche Munic.  
	Av. XV de Novembro, nº 2401 - Jd. Yone 
	4679-3590 
	640 

	3 
	Analivia Pedro Profª. Creche Munic. 
	Estrada do Paiol, nº 2221 - Jd. das Flores 
	4678-6435 
	770 

	4 
	Bruna Arina Belloni CEI 
	Rua Tito Temporim, 684 - JD das Flores  
	4676-1298 
	450 

	5 
	Eduardo Santiago Souza 
	Rua Rodaldo G.G. Kaesemodel - Vl São Paulo 
	4678-0515 
	496 

	6 
	Elias Sleiman El Khouri Mikhael 
	Rua Nicola Gaglioti, nº 580 - VL. Margarida  
	4678-2737 
	560 

	7 
	Elvino T. da Silva Creche Munic.  
	Rua Miguel Dib Jorge, nº 508 - Jd. Castelo   
	4674-3680 
	893 

	8 
	Francisco Faria Souza CEI 
	Rua Borba Gato S/N Jd Rosana  
	4677-7031 
	560 

	9 
	Gabriel Coelho CEI 
	Av. Dos Autonomistas S/N 
	4677-2901 
	480 

	10 
	Geraldo da Silva Ver. Creche Munic.  
	Rua Benedito Teixeira Camargo, nº 11- Jd.Temporim 
	4674-5380 
	550 

	11 
	Gustavo Zanchetta Creche Munic.  
	Rua Roberto Cavazana, nº 51- Pq. São Francisco 
	4679-5237 
	980 

	12 
	Hugo Mazzuca Pref. Creche Munic.  
	Rua Expedito Francisco da Silva, s/n - Jd Castelo Branco 
	4675-9537 
	600 

	13 
	Oliveira Laet. Dr. Creche Munic.  
	Av. 13 de maio, nº 120 - VL. Andeyara 
	4679-5414 
	350 

	14 
	Rosa Ferrari Basile Creche Munic.  
	Av. Suzana Arlow, nº 150 - VL. Stº Antonio 
	4675-5133 
	785 

	  
	
	
	
	

	  
  
	  
  
	EMEIS 
  
	  
  
	  
  

	1 
	Elias Andere Ver. EMEI 
	Rua Jacira Teixeira Camargo, s/n - Vila Arbame 
	4676-6230 
	470 

	2 
	Mário Martinelli Ver. EMEI 
	Rua Miguel Dib Jorge, nº 147  - Jd. Castelo 
	4679-5261 
	379 

	3 
	Roberto Andere Correa EMEIF 
	Rua Benedito Leite, n º 381 - VL. Correa 
	4679-4743 
	1920 

	4 
	Thomaz Rodrigues Alckmin EMEI 
	R. Prefeito Takumi Koike 77 Nucleo Itaim  
	4679-4743 
	654 

	  
	
	
	
	

	  
  
	  
  
	EMEIS/CEIS 
  
	  
  
	  
  

	1 
	Maria da Glória F. Leite EMEIS 
	Rua Santos Dumont, nº 1623 - Tanquinho 
	4678-8700 
	767 

	2 
	Maurice Bou Assi 
	Rua Estrada do bandeirante, nº 746 - Jd.Angelina 
	4675-9689 
	640 

	
	
	  
  
	
	

	  
  
	  
  
	ENSINO FUNDAMENTAL EMEFS 
  
	  
  
	  
  

	
	
	
	
	

	1 
	Abílio Secundino Leite EMEF 
	Rua do Vereador, nº 99 - Jd.  TV 
	4678-3288 
	3360 



 
 
	2 
	Alfredo Froes Neto Dr.  EMEF          
	Rua Guarani, n º359 - VL. Stº Antonio 
	4678-2477 
	850 

	3 
	Ângelo Castelo  Pref. EMEF 
	Rua Miguel Dib Jorge, n º 579 - Jd. Castelo  
	4678-3941 
	1930 

	4 
	Antonio Bernardino Correa EMEF 
	Rua Jorge Tibiriça, nº 440 - Vila Correa  
	4676-6733 
	2560 

	5 
	Primorosa Jorge EMEF 
	Rua Tapiras, 100 - Vl Sto Antonio  
	4675-9218 
	789 

	6 
	Halim Abissamra EMEF 
	Rua Jacira Teixeira Camargo, s/n° - Vila Arbame 
	4679-3908 
	2030 

	7 
	Helmuth H. H. L. Baxmann  Pref. EMEF 
	Av. Imperial, n º 65 - Pq. São Francisco 
	4676-0125 
	2270 

	8 
	Maria Ines Gurgel EMEF 
	Rua Prefeito Takumi Koike , 77 - Nucleo Itaim  
	4678-5671 
	989 

	9 
	Joracy Cruz Dr. EMEF 
	Rua José Pereira, nº 60 - Jardim Freire 
	4675-1844 
	1582 

	10 
	Luciano Poletti EMEF 
	Rua Floriano Peixoto, nº 1276 - Jd. São Luiz 
	4676-0127 
	2125 

	11 
	Maria Andena Costa EMEF 
	Rua Pedro Leite, 284 - Vl Andeyara   
	4679-4664 
	2050 

	12 
	Maurice Bou Assi 
	Rua Estrada do bandeirante, nº 746 - Jd.Angelina 
	4679-1809 
	756 

	13 
	Myriam Peteado R. Alckimin EMEF 
	Rua Rafael Anunciato, nº 255 - Jd. Castelo Branco 
	4678-2343 
	3604 

	14 
	Sara  Tineue EMEF 
	Rua David Rogatis, nº 310 - Pq. Dourado 
	4675-1856 
	850 

	  
	  
	  
	  
	  


  
	  
  
	ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL  EMEIFS
 
	  
  

	1 
	Antonio Schiavinati EMEIF 
	Rua Luiz Ramalho, nº 530 - VL. São Paulo 
	4679-5188 
	791 

	2 
	José Sebastião EMEIF 
	Rua Estrada do Paiol Velho, s/nº - Cambiri 
	4675-1857 
	509 

	3 
	Manoel Gomes dos Santos EMEF 
	Rua Gilia, nº 156 - Jd. Anchieta  
	4678-2700 
	287 

	4 
	Maria da G. Dias Horvath EMEIF 
	Rua Carlos de Carvalho, nº 150 - Jd. São João 
	4679-5119 
	550 

	5 
	Maria Margarida A. Figueiredo EMEIF 
	Rua Nicola Gaglioti, 580 Vl Margarida  
	4678-2833 
	458 

	6 
	Nurimar Martins Hiar EMEF 
	Av. dos Multirantes, S/N - Jd ItaJuibe  
	4678-5088 
	865 

	7 
	Ruy Coelho Prof. EMEF 
	Rua Julio Mesquita, s/nº - Jd. San Giovanni 
	4678-3588 
	1860 

	8 
	Silvino Antunes de Souza EMEIF 
	Rua Aimorés, n º 301 - VL. Stº Antonio 
	4676-7658 
	1230 

	9 
	Sylvia da Silveira de Martini EMEIF 
	Rua Stella Mazzuca, n º 415 - VL. Stª Margarida 
	4675-8658 
	1500 

	10 
	Tom Jobim EMEIF 
	Rua Roberto Cavazana, nº 14 - Pq. São Francisco 
	4675-0662 
	2550 

	  
	
	
	
	

	  
	  
	ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
	  
	  

	1 
	EMEE Monteiro Lobato  
	R. Lourenço Paganucci, 1133 - Jd. Perola  
	4679-5145 
	400 

	  
	
	
	
	  

	  
	  
	UNIDADES VINCULADAS A SME 
	  
	  

	1 
	SME-Secretaria Municipal de Educação 
	Rua Ruy Barbosa,295 Jd Romanópolis  
	4676-4100 
	630 

	2 
	Biblioteca  do CIC 
	Rua David Rogatis, 49 Fundos - Pq. Dourado 
	4676-3987 
	550 

	3 
	Biblioteca José Andere  
	Rua Sud Menucci, 293 - Centro 
	4676-4500 
	420 

	4 
	Cozinha Piloto - Alimentação Escolar 
	Rua Euclides da Cunha, 70 - Jardim San Geovane 
	4676-3500 
	2115 
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