ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.501/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 01.01.07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 1.500,00 |  |  |
| 01.01.08 | LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE | M2 | 6.000,00 |  |  |
| 01.05.01 | TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM | M2 | 500,00 |  |  |
| 2 - IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  |  |
| 05.03.09 | MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO | M2 | 600,00 |  |  |
| 05.03.47 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 600,00 |  |  |
| 3 - COBERTURA |  |  |  |  |  |
| 06.01.13 | ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG | M2 | 1.400,00 |  |  |
| 06.01.16 | ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL - VÃOS 7,01 À 10,00M | M2 | 200,00 |  |  |
| 06.01.30 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 3.000,00 |  |  |
| 06.01.31 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 3.000,00 |  |  |
| 06.02.21 | TELHA ONDULADA CRFS 6MM | M2 | 3.000,00 |  |  |
| 06.02.25 | TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=90CM - ESPESSURA 8MM | M2 | 800,00 |  |  |
| 06.02.55 | CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER) | M | 200,00 |  |  |
| 06.02.99 | SUBCOBERTURA COM FOLHA DE ALUMÍNIO | M2 | 500,00 |  |  |
| 06.50.25 | DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO | M2 | 1.600,00 |  |  |
| 06.60.04 | RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO | M2 | 1.400,00 |  |  |
| 06.60.05 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO | M2 | 200,00 |  |  |
| 06.80.03 | REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO | M2 | 8.000,00 |  |  |
| 4 - ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  |  |
| 07.01.01 | PM.01 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - 62X165CM | UN | 100,00 |  |  |
| 07.01.12 | PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM | UN | 300,00 |  |  |
| 07.01.50 | EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA | JG | 140,00 |  |  |
| 07.02.02 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA | UN | 450,00 |  |  |
| 07.60.01 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 300,00 |  |  |
| 07.60.02 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | UN | 140,00 |  |  |
| 07.60.50 | RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS | UN | 450,00 |  |  |
| 5 - ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  |  |
| 08.01.25 | PF-23 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 1 FOLHA | M2 | 50,00 |  |  |
| 08.02.13 | CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE | M2 | 50,00 |  |  |
| 08.02.74 | EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO | M2 | 600,00 |  |  |
| 08.02.81 | EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO | M2 | 100,00 |  |  |
| 08.60.20 | RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA | UN | 60,00 |  |  |
| 08.60.21 | RETIRADA DE ALAVANCA | UN | 450,00 |  |  |
| 08.80.20 | BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO | M | 150,00 |  |  |
| 08.80.21 | ALAVANCA EM METAL CROMADO, PARA CAIXILHOS BASCULANTES | UN | 450,00 |  |  |
| 08.80.49 | CAIXILHOS E TROCA DE REBITES | M2 | 2.000,00 |  |  |
| 08.80.50 | FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA | KG | 500,00 |  |  |
| 6 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |
| 09.02.02 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4") | M | 600,00 |  |  |
| 09.02.05 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 50MM (1 1/2") | M | 200,00 |  |  |
| 09.02.55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25 MM (3/4") | M | 500,00 |  |  |
| 09.02.99 | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO COM CONCRETO E AGREGADO RECICLADO | M | 501,00 |  |  |
| 09.03.05 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 3.000,00 |  |  |
| 09.03.06 | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 500,00 |  |  |
| 09.03.07 | CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 500,00 |  |  |
| 09.03.08 | CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 200,00 |  |  |
| 09.03.09 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 100,00 |  |  |
| 09.04.70 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V | UN | 13,00 |  |  |
| 09.05.22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 200,00 |  |  |
| 09.05.29 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 250,00 |  |  |
| 09.05.32 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/2" | UN | 90,00 |  |  |
| 09.08.10 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A | UN | 120,00 |  |  |
| 09.08.13 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | UN | 60,00 |  |  |
| 09.08.19 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A | UN | 20,00 |  |  |
| 09.09.22 | LUMINÁRIA TIPO DROPS, LEITOSA, PARA 2 LÂMPADAS, INCLUSIVE BASE DE FERRO | UN | 20,00 |  |  |
| 09.09.32 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO REFLETOR REPUXADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO E SELADO - FLANGE DE FIXAÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W | UN | 20,00 |  |  |
| 09.09.87 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W | UN | 30,00 |  |  |
| 09.09.88 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W | UN | 200,00 |  |  |
| 09.10.26 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 8W | UN | 85,00 |  |  |
| 09.50.14 | REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 | M | 4.300,00 |  |  |
| 09.52.03 | REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE | UN | 1.100,00 |  |  |
| 09.52.06 | REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA | UN | 1.130,00 |  |  |
| 09.62.02 | RETIRADA DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE | UN | 600,00 |  |  |
| 09.62.11 | RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | UN | 830,00 |  |  |
| 09.72.11 | RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | UN | 600,00 |  |  |
| 09.82.01 | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA | UN | 400,00 |  |  |
| 09.82.02 | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS | UN | 100,00 |  |  |
| 09.82.10 | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V | UN | 630,00 |  |  |
| 09.82.35 | REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 110-220V/2X40W | UN | 600,00 |  |  |
| 09.82.56 | LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W | UN | 1.000,00 |  |  |
| 09.82.78 | LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 40 W | UN | 100,00 |  |  |
| 7 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  |  |
| 10.02.09 | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE 1000L | UN | 50,00 |  |  |
| 10.02.91 | TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 3/4" | UN | 100,00 |  |  |
| 10.04.62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 1.000,00 |  |  |
| 10.04.65 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 300,00 |  |  |
| 10.05.31 | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 300,00 |  |  |
| 10.05.34 | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2" | UN | 100,00 |  |  |
| 10.09.31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 300,00 |  |  |
| 10.09.32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 300,00 |  |  |
| 10.09.33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 300,00 |  |  |
| 10.09.34 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") | M | 100,00 |  |  |
| 10.10.12 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM | UN | 100,00 |  |  |
| 10.11.02 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 2.000,00 |  |  |
| 10.11.33 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 2.000,00 |  |  |
| 10.11.72 | HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM | M | 400,00 |  |  |
| 10.11.89 | CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"X1/8" PARA APOIO E CHUMBAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO | M | 800,00 |  |  |
| 10.11.92 | HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM | M | 400,00 |  |  |
| 10.13.03 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA | UN | 200,00 |  |  |
| 10.13.05 | BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 14,00 |  |  |
| 10.13.08 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 150,00 |  |  |
| 10.13.14 | LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 14,00 |  |  |
| 10.13.25 | MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO | UN | 50,00 |  |  |
| 10.13.36 | MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA, PARA DEFICIENTE | UN | 7,00 |  |  |
| 10.13.78 | FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 180 L/H | UN | 50,00 |  |  |
| 10.14.04 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 120,00 |  |  |
| 10.14.08 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" | UN | 60,00 |  |  |
| 10.14.10 | TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 300,00 |  |  |
| 10.14.24 | VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO | UN | 400,00 |  |  |
| 10.14.26 | ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 1.000,00 |  |  |
| 10.14.33 | VÁLVULA FLUXIVEL PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 200,00 |  |  |
| 10.50.03 | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4" | M | 2.600,00 |  |  |
| 10.50.04 | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4" | M | 100,00 |  |  |
| 10.50.32 | DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA | M | 4.000,00 |  |  |
| 10.60.18 | RETIRADA DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS | UN | 600,00 |  |  |
| 10.60.26 | RETIRADA DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS | UN | 100,00 |  |  |
| 10.60.35 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 785,00 |  |  |
| 10.60.42 | RETIRADA DE TORNEIRAS | UN | 480,00 |  |  |
| 10.70.35 | RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 350,00 |  |  |
| 10.80.76 | TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM | UN | 100,00 |  |  |
| 10.80.93 | VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4" | UN | 30,00 |  |  |
| 10.90.01 | DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS | M | 5.000,00 |  |  |
| 8 - REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE |  |  |  |  |  |
| 11.02.29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 1.000,00 |  |  |
| 11.50.05 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR | M2 | 1.000,00 |  |  |
| 11.80.01 | REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 300,00 |  |  |
| 11.80.05 | REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | M2 | 600,00 |  |  |
| 9 – FORRO |  |  |  |  |  |
| 12.01.40 | FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 1.000,00 |  |  |
| 12.01.45 | FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO | M2 | 1.600,00 |  |  |
| 12.50.05 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | M2 | 1.000,00 |  |  |
| 12.60.30 | RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS | M2 | 1.600,00 |  |  |
| 10 - REVESTIMENTOS DE PISO |  |  |  |  |  |
| 13.02.01 | CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM | M2 | 600,00 |  |  |
| 13.02.42 | PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 1.800,00 |  |  |
| 13.02.43 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA | M2 | 600,00 |  |  |
| 13.02.87 | PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR 2,0 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE | M2 | 500,00 |  |  |
| 13.03.09 | RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM | M | 1.000,00 |  |  |
| 13.03.31 | RODAPÉ DE FIBRO-VINIL - 7,5CM | M | 278,00 |  |  |
| 13.03.94 | FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU | M | 400,00 |  |  |
| 13.50.01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 85,00 |  |  |
| 13.50.05 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 2.400,00 |  |  |
| 13.50.20 | DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTÉTICA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 500,00 |  |  |
| 13.50.30 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M | 1.278,00 |  |  |
| 11 – VIDROS |  |  |  |  |  |
| 14.01.03 | VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM | M2 | 300,00 |  |  |
| 14.01.11 | VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM | M2 | 80,00 |  |  |
| 14.50.01 | DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO | M2 | 380,00 |  |  |
| 12 – PINTURA |  |  |  |  |  |
| 15.01.10 | TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 9.600,00 |  |  |
| 15.01.15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 32.000,00 |  |  |
| 15.01.23 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 9.100,00 |  |  |
| 15.02.10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO | M2 | 1.700,00 |  |  |
| 15.03.04 | TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS | M | 2.500,00 |  |  |
| 15.03.10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 900,00 |  |  |
| 13 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |
| 17.01.42 | PP.25/29 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 2 FOLHAS | M2 | 70,00 |  |  |
| 17.02.01 | CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3 | M3 | 85,00 |  |  |
| 17.05.21 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 28,00 |  |  |
| 17.05.24 | DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO | M | 500,00 |  |  |
| 17.05.25 | DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO | M | 200,00 |  |  |
| 17.05.27 | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF | UN | 14,00 |  |  |
|  |  |  | TOTAL: |  |  |
|  |  |  | BDI (25,00%): |  |  |
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  |  |

A	Empresa	........................................................................................................,	após	examinar minuciosamente o Edital e Anexos do PREGÃO em epígrafe e, após tomar pleno conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, propõe os preços unitário e total para o item discriminado:

1 – As propostas deverão abranger a totalidade do preço do item cotado.

1.2 - A proposta de preços compreenderá:

a) A descrição detalhada do(s) item(ns) ofertado(s), de acordo com a descrição constante do anexo VII;

b) Preço individualizado para cada item a que esteja concorrendo, especificando o valor unitário do item, em algarismo, expresso em moeda nacional;

c) A validade da proposta, que deverá ser, no mínimo, de 60 (sessenta) dias;

d) Informar o nome e qualificação (RG, CPF, cargo na empresa e endereço) do representante legal da empresa para assinatura da Ata de Registro de Preços, na hipótese de sagrar-se vencedora, bem como dados bancários da licitante para efeito de pagamento;

e) Declaração de que o preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado;

f) Declaração de que não se encontra inadimplente ou impedida de licitar e nem é objeto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no Cadastro de Fornecedores de quaisquer Órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta; bem como se obriga a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, ou redução na sua capacidade financeira que venha a afetar as exigências contidas no Edital;

g) vigência da ata de registro de preços: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura;

h) Condições de pagamento: 15 (quinze) dias após a emissão da nota fiscal.

j) Prazo de inícios da prestação dos serviços: em até 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato  e/ou retirada do Pedido de Compra e respectiva nota de empenho.

l) Local da prestação dos serviços: Os locais para execução dos serviços serão determinados na ocasião de cada contratação, dentro dos limites do Município.

1.3 – A proposta deverá estar digitada com clareza, em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, em papel timbrado da licitante, ou impressa por processo eletrônico, com a indicação do número desta licitação, a identificação e o endereço completo da proponente e a identificação do signatário;

1.4 – Na formulação da proposta, a licitante deverá computar todos os custos relacionados com a execução do fornecimento, incluindo-se taxas referentes ao fornecimento, impostos, frete etc, ficando esclarecido que não será admitida qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos preços cotados;

1.5 – Os preços cotados deverão ser referidos à data-limite do recebimento das propostas, considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo, portanto, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas;

1.6 O preço ofertado é fixo e irreajustável no período de 12 meses;

1.7 Os preços serão compostos de números inteiros e de até 02 (duas) casas decimais após a vírgula;

1.8 – Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não prevista neste edital;

1.9 – O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias da emissão da nota fiscal, devendo o proponente indicar o número da conta-corrente e da agência bancária.

1.10 – Não será admitido o encaminhamento de propostas via fax, por meio eletrônico ou similar;

1.11 – Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntadas ou substituição de quaisquer documentos, nem retificação de preços ou condições;

1.12 – O recebimento dos envelopes não conferirá aos proponentes qualquer direito contra o órgão de licitação, observadas as prescrições de legislação específica;

1.13 O regime de execução será de preços unitários;

Declaro expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos, bem como que no preço unitário ofertado estão inclusas as despesas diretas e indiretas, com o fornecimento de todos os insumos, de conformidade com as condições estabelecidas no Edital de PREGÃO e seus Anexos.

Data: .....................................................................................

Representante Legal da Empresa (Carimbo do CNPJ da Empresa) RG nº

CPF nº

## ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 012/2018

## DECLARAÇÃO

A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº, neste ato representada por

, portador da Cédula de Identidade RG nº 	, vem por meio desta declarar que não esta enquadrada em nenhum dos itens que vedam a nossa participação na licitação.

Local e data

Assinatura do sócio/proprietário

Representante legal Carimbo da empresa

ANEXO III

Modelo de Declaração

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 012/2018

## DECLARAÇÃO

A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº, neste ato representado por

, portador da Cédula de Identidade RG nº 	, vem por meio desta declarar que:

- Inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, na forma do inciso IV, do item 7.1 da IN/MARE nº 05/95; e

- Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9854, de 27/10/99, publicada no DOU de 28/10/99 e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal.

Local e data

Assinatura do sócio/proprietário

Representante legal Carimbo da empresa

ANEXO IV

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS/SP.

## Pregão Presencial nº __/2018

## Processo nº _____/2018

## Ata de Registro nº 	/18

Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, entidade jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob nº 46.523.197/0001-44, com sede nesta Cidade, à Rua Rui Barbosa, n°. 315 – Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos - SP, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON, portador RG. Nº XX.XXX.XXX-0 e CPF nº XXX.XXX.XXX-XX e de outro lado  à empresa: 	, inscrita no C.N.P.J.   n.º 	,   entidade    jurídica    de   direito   privado,   estabelecida   à  	, neste ato representado pelo(a) Sr(a), portador(a) da Cédula de Identidade  RG n.º		e do CPF n.º 	, firmam a presente Ata de REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, conforme segue:

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto desta Ata de REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, indicados no Termo de Referência (Anexo VII), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 12 (doze) meses, conforme edital da licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 034/2018 e proposta da DETENTORA a  ________	, cujos termos são parte integrante do presente instrumento.

1.2 - Alterações às cláusulas ora convencionadas serão procedidas através de simples aditamento de comum acordo entre as partes, sempre por escrito, nos termos e possibilidades previstas do Art. 65 da lei 8.666/93.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

  - – Os preços unitários são:

  - – Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pela prestação de serviços objeto desta Ata de Registro de Preços.

CLAÚSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE –

  - – O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 01 (um) ano, contado da data da assinatura.

  - - Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos não estará obrigada a firmar contratação que dela poderá advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

  - – A DETENTORA estará obrigada a atender todas ordens de fornecimento expedidas durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, observado o consumo mínimo previsto no edital licitatório que parte integrante desta ata.

## CLÁUSULA QUARTA - DOS PAGAMENTOS

4.1 Os pagamentos serão efetuados após 15 (quinze) dias após o término da prestação de serviço, juntamente com a nota fiscal, devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Educação.

## CLAÚSULA QUINTA – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 - Os locais para execução dos serviços serão determinados na ocasião de cada contratação, dentro dos limites do Município.

## CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 – Os serviços, deverão ter eu início no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir da assinatura do contrato/retirada do pedido de compra.

CLÁUSULA SÉTIMA - No momento da assinatura desta Ata, a DETENTORA deverá apresentar os seguintes documentos: Certidões de regularidade fiscal que estiverem vencidas.

## CLÁUSULA OITAVA – DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

  - – A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante a prestação de serviços.

  - – A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.

  - – A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração da presente Ata de Registro de Preços.

## CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

  - - A DETENTORA que falhar ou fraudar a prestação dos serviços, ou, ainda, proceder de forma inidônea, será declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa.

  - - Havendo recusa injustificada da vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços ou os contratos de fornecimento, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor estipulado para a Ata de Registro de Preços ou do contrato.

  - – O prazo de convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços ou dos contratos que poderão advir, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Prefeitura.

  - - De 1% (um por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso no início da prestação de serviços, segundo definido no contrato.

  - - De 10% (dez por cento) do valor do contrato, pela inexecução total ou parcial de seu objeto, sem prejuízo das demais medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

## CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA

  - – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a DETENTORA:

    - - descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis à espécie;

    - - não firmar contratos de fornecimento;

10.2 - Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada por razões de interesse público.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA RESCISÃO

11.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão de contratos em geral, com as consequências legalmente previstas.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS –

12.1 – Integram a presente Ata de Registro de Preços, para todos os fins o edital, a proposta da empresa 	e a Ata da sessão pública da licitação.

Por estarem de acordo, firmam este instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também o assinam.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS, 	de __de 2.018.

## JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON

- Prefeito Municipal -

- Detentora da Ata de Registro de Preços -

TESTEMUNHAS:

Nome RG Nº

Nome RG Nº

ANEXO V

TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS	E	A	EMPRESA    	, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA.

Pregão Presencial nº 034/2018

Processo nº 13.501/2018

Contrato nº __/18

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a Prefeitura Municipal Ferraz de Vasconcelos, entidade jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob n.º 46.523.197/0001-44, situada à Av: Rui Barbosa, n°. 315 – Romanópolis – CEP: 08529-200 – Fone: 11 – 4674-7800 – Ferraz de Vasconcelos, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 	e do CPF n.º 	e de outro lado a empresa: 	, inscrita no C.N.P.J. n.º 		, entidade jurídica de direito privado, estabelecida à  	,  neste  ato  representado  pelo(a)  Sr(a),  portador(a)  da  Cédula de Identidade	RG n.º	e  do CPF n.º 	,  a  seguir denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e avençado e celebram por força do presente instrumento os SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Obriga-se a CONTRATADA, na forma deste contrato a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, na conformidade do Pregão Presencial nº 034/2018, a qual doravante passa a fazer parte integrante deste Termo Contratual, complementando-o em tudo quanto não conflitar com as normas legais que regem a matéria (Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8666 de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas legais atinentes à matéria).

CLÁUSULA SEGUNDA - Pagará a CONTRATANTE à CONTRATADA pelo efetivo fornecimento os preços abaixo (especificar os valores unitários e totais do item da licitante vencedora):

CLÁUSULA TERCEIRA - O pagamento será efetuado A CONTRATADA após 15 (quinze) dias, contados da finalização de cada prestação de serviços, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, devendo ainda apresentar a Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

CLÁUSULA QUARTA – Os serviços deverão ser iniciados em até 05 (cinco) dias, contados da assinatura deste contrato e do Recebimento da Nota de Empenho.

## Parágrafo Único – Os locais para execução dos serviços serão determinados na ocasião de cada contratação, dentro dos limites do Município.

CLÁUSULA QUINTA - A fiscalização do fornecimento oriundo do presente contrato em nenhuma hipótese eximirá a contratada às responsabilidades contratuais e legais bem como os danos materiais ou pessoais que forem causados a terceiros, seja pôr atos próprios ou de terceiros.

CLÁUSULA SEXTA – A despesa decorrente deste ajuste correrá a conta de recurso proveniente de recurso próprio, cuja dotação orçamentária consignada no Orçamento Municipal é:

CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA - Prazo de validade do presente contrato será de   	 ( 	)  e as alterações às cláusulas ora convencionadas serão procedidas através de simples aditamentos de comum acordo com o artigo 57 da Lei nº 8666/93, devidamente justificada e sempre por escrito.

Parágrafo Único - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Educação, a qual deverá observar criteriosamente a vigência do contrato, bem como se o objeto contratado atende as expectativas e se conferem com as exigências estabelecidas, entre outros aspectos, e, no caso de falhas no seu cumprimento, informar por escrito à autoridade superior para as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade.

CLÁUSULA OITAVA - A Contratada está sujeita as seguintes multas, sem prejuízo do ressarcimento de eventuais danos causados à Prefeitura ou a terceiros, podendo ser descontado do crédito a receber, em favor da Contratante:

- - A recusa da Adjudicatária em assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação, sujeita-a a penalidade de multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores.

- - A CONTRATADA que falhar ou fraudar a prestação dos serviços, ou, ainda, proceder de forma inidônea, será declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa.

- - Pela inexecução total ou parcial da obrigação objeto do presente contrato será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do ajuste;

- - O atraso no início da prestação dos serviços sujeitará a CONTRATADA à multa de 1,0% (um por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso, até o 15° (décimo quinto) dia de atraso, após será considerado inexecução total do contrato.

- - O descumprimento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para reposição da mercadoria entregue em desacordo com as especificações constantes do objeto deste ajuste ou para substituição da Nota Fiscal/Fatura emitida com falhas, acarretará a aplicação de multa diária equivalente a 1% do valor do contrato.

- - O fornecimento do objeto em desacordo com as especificações constantes do contrato, ou em níveis de qualidade inferior ao especificado no presente ajuste sujeitará a Contratada à multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da substituição do objeto, e demais sanções aplicáveis.

- - Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a ela inerentes.

- - As multas são independentes e não eximem a Contratada da plena execução do objeto do Contrato.

CLÁUSULA NONA - A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA - A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por parte da CONTRATADA assegurará a CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de memorando, entregue diretamente, ou pôr via postal, com prova de recebimento. Fica a critério da CONTRATANTE, declarar rescindido o contrato, nos termos desta cláusula ou aplicar as multas respectivas de que trata a cláusula nona.

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos administrativos.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93 com alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - Dá-se ao presente contrato o valor de R$  	( 	) para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o Fórum da Comarca de Ferraz de Vasconcelos (SP) para dirigir qualquer dúvida oriunda do presente Contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados assinam as partes em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o assina.

Ferraz de Vasconcelos (SP), 	de 	de2018.

## JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON

Prefeito Municipal

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

1º NOME 	 RG Nº

2º NOME 	 RG Nº

ANEXO VI

Modelo de Documento de Credenciamento

A empresa ................................ inscrita no C.N.P.J/MF. sob o nº ..................................., com sede em ........................................, na rua/avenida ................................................... nº ..................., tendo  como  representante  legal  o(a)  Sr.  ...........................................................,  citar  o cargo ...................................................., credencia o/a Sr./a ................................................., portador da cédula          de          identidade          nº          ..........................................................,          e-mail:  	@ 	, para representar perante a Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos, na licitação Pregão Presencial nº 034/2018, outorgando-lhe expressos poderes para formulação de lances verbais, manifestação quanto a intenção de recorrer das decisões do pregoeiro, desistência e renuncia ao direito de interpor recursos e para pratica de todos os demais atos inerentes ao certame em referência.

Local e data

Nome/assinatura Cargo

ANEXO VII

TERMO DE REFERENCIA

DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS

OBJETO:   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA.

- DA DEFINIÇÃO E ABRANGENCIA DOS SERVIÇOS

  - Os serviços gerais de manutenção predial, compreendendo serviços de manutenção corretiva, reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes nas unidades escolares são aqueles cujas intervenções incluem:

- Conservação, manutenção preventiva e corretiva nas áreas: civil, instalações técnicas de elétrica, hidráulica, telefonia/lógica e urbanismo;

- Execução de serviços cujas características técnicas demandem pessoal especializado e cujo prazo máximo de execução seja de 120 (cento e vinte) dias;

- Conservação, reparações, adaptações, manutenção, demolições, consertos, instalações, montagens, operações, modificações, que não demandem projetos técnicos especializados de novas implantações ou ampliações e que sejam habituais e rotineiros;

  - Não se enquadram na descrição do item 1.1 os serviços caracterizados como obras de engenharia, segundo conceito do inciso I do artigo 6º da Lei Federal nº 8.666/93, ou seja, construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, que impliquem na elaboração de projetos executivos para acréscimo de área, serviços técnicos de alto grau de complexidade, assim como as instalações de equipamentos de grande porte;

  - As pequenas adaptações que acarretarem mudanças nos projetos das unidades deverão ser documentadas graficamente através de “as built”, e encaminhadas a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO para as devidas atualizações;

  - Os serviços definidos neste item poderão ser executados em todo e qualquer próprio e/ou equipamento público de ensino municipal ou locais estando incluso nessa caracterização: prédios incluindo construção principal, demais anexos e componentes externos, que compõe toda área de implantação da unidade tais como muros, calçadas, quadras, piscinas, jardins, canteiros, campos de futebol, sistemas de drenagem, sistemas de alimentação de água potável, sistemas de coleta e disposição de esgotos, sistemas de entrada, alimentação e distribuição de energia elétrica; telefonia; lógica; etc;

  - Em caso de existência de vários próprios/equipamentos em um único endereço onde ocorra mais de uma prestação de serviço público, visando atender as especificidades dos enquadramentos orçamentários, poderá haver a emissão de uma ORDEM de SERVIÇO para cada próprio/equipamento relacionado a cada uma das prestações de serviços públicos existentes no mesmo endereço;

  - Além dos próprios públicos municipais poderão ser objeto das intervenções caracterizadas neste item, os próprios e /ou equipamentos públicos alugados, e /ou objeto de convênio com a Prefeitura.

  - Os serviços serão prestados no Município de Ferraz de Vasconcelos, subdivididos em unidades escolares, conforme relação de escolas descritas no Anexo XIII.

- DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS

  - Os preços a serem utilizados para remuneração dos serviços como definidos em todo item “1”, serão obtidos mediante os valores ofertados pela Detentora da Ata de Registro de Preço através da aplicação dos quantitativos de serviços constantes desse ANEXO VI;

  - Tais preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução dos serviços, e pelo pagamento dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais BDI e quaisquer outras despesas;

  - Os preços registrados em ata, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, têm caráter orientativo;

  - Não poderão ser aprovados e inclusos novos preços extras de serviços além daqueles já inclusos nas tabelas constantes do Edital;

- DOS PRAZOS

  - De Retirada da Nota de Empenho: 03 (três) dias úteis a partir da data de recebimento da intimação;

  - Para Elaboração de Orçamento Preliminar: Até 03 (três) dias úteis contados do recebimento do "Memorial Descritivo", devidamente elaborado e assinado pelo técnico da Prefeitura. Tratando-se de urgência, devidamente justificada pelo responsável técnico da unidade orçamentária nos autos do processo administrativo correspondente, esse prazo poderá ser reduzido para 01 (um) dia útil. O orçamento preliminar deverá, obrigatoriamente, ser assinado pelo responsável técnico da empresa, constando inclusive o número do CREA e/ou número de inscrição no Conselho competente;

  - Para Retirada de Ordem de Serviço e/ou Assinatura do Termo de Contrato relativo à execução dos serviços: Até 03 (três) dias, contados a partir da convocação pela Administração;

  - Do Início e Execução de Serviços: Os prazos serão aqueles constantes da "Ordem de Serviço", de acordo com os critérios e limites estabelecidos em 4.3 e 4.4;

3.4.1 – Somente em casos específicos, conforme definido no item 5.6, poderá haver prorrogação de prazo, o qual estará limitado a no máximo 60 (sessenta) dias corridos, desde que devidamente justificado.

- DAS ORDENS DE SERVIÇOS, PRAZOS E ADITAMENTOS

  - Além do disposto em 1.6 e 1.7, as Ordens de Serviços emitidas não poderão sofrer aditamento de valor referente a acréscimo de serviços;

  - No caso de novas necessidades de execução de serviços de manutenção e conservação em próprio/equipamento municipal com contrato em andamento, o mesmo poderá ter nova Ordem de Serviço emitida simultaneamente;

  - Considerando as condições diferenciadas para a execução dos serviços de manutenção e conservação nos próprios/equipamentos municipais, onde em quase sua totalidade a intervenção acontece com a Unidade em funcionamento, o prazo máximo da ORDEM de SERVIÇO será de até 120 (cento e vinte) dias;

  - Somente em casos específicos onde o atraso de obra seja provocado como consequência da ação de clima que impeça o andamento normal dos serviços, ou nos casos provocados por dificuldade de liberação de áreas de trabalho, ou indefinição de serviços por parte do Órgão Municipal solicitante dos serviços, poderá haver prorrogação de prazo, o qual estará limitado a 60 (sessenta) dias no máximo.

  - No caso da necessidade de aditamento de prazo o mesmo deverá ser tecnicamente justificado pela fiscalização da Unidade Contratante.

  - A Detentora se obriga a executar até 03 (três) Ordens de Serviços distintas, simultaneamente.

- DA RENOVAÇÃO CONTRATUAL E REAJUSTE ECONÔMICO

5.1 - 	Os preços acordados serão fixos e irreajustáveis durante a validade da presente Ata de Registro de Preços.

5.2 – Caso haja a prorrogação facultada do Edital, serão aplicáveis as disposições legais pertinentes, sendo reajustado pelo INPC-IBGE.

5.2.2 - O marco inicial para o cômputo do período de reajuste será a data limite da apresentação da proposta, conforme estabelece a Legislação Federal.

- Do recebimento e liquidação do Objeto contratado

    - A fiscalização do objeto contratado no âmbito da Unidade Contratante, sem prejuízo das obrigações previstas em contrato, deverá adotar os procedimentos a seguir:

- Receber NOTA FISCAL emitida pela detentora da Ata de Registro de Preços, onde constem os seguintes dados:

- descrição sucinta dos serviços;

- local da execução dos serviços;

- número da ata de registro de preços;

- número da ordem de serviço;

- número da nota de empenho;

- Emitir TERMO DE RECEBIMENTO dos serviços, numerado sequencialmente, devidamente assinado pelo responsável técnico da detentora da Ata de Registro de Preços, pelo responsável técnico habilitado pela Prefeitura para fiscalização dos serviços no âmbito da unidade contratante;

- Somente serão autorizadas alterações dos serviços em andamento, quando solicitadas pela unidade requisitante, anexando cópia ao processo de contratação, bem como avaliação da fiscalização, ratificada em vistoria;

- Prestar informações aos gestores das unidades requisitantes, por meio de relatório e/ou planilhas, permitindo a estes o acompanhamento dos serviços.

- Manter atualizado no processo de contratação todas as comunicações entre o fiscal, contratada e unidade requisitante;

7. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

7.1.	Da Competência dos Técnicos da PREFEITURA.

    - Compete aos Responsáveis Técnicos da PREFEITURA.

- Elaborar memorial descritivo para cada ordem de Vistoria que servirá para a(s) detentora(s) da(s) Ata(s) providenciar(em) o Orçamento Preliminar;

- Emitir Ordem de Serviço da qual deverá constar número da Ata, nome da detentora, objeto, número da Nota de Empenho e valor, data de início, prazo, nome do Responsável Técnico pela fiscalização da P.M.

- Definir data para início dos serviços, em comum acordo com a unidade requisitante, fazendo constar do relatório de vistoria a necessidade de liberação dos espaços, etapas e outras interferências frente a eventuais especificidades.

- Registrar a data de abertura dos serviços, na presença do representante da Unidade requisitante, registrando a programação estipulada.

    - Compete a fiscalização:

- Verificar o material entregue, a execução dos serviços realizado pela EMPRESA;

- Propor o cancelamento da Ordem de Serviço quando detectada qualquer inconveniência aos interesses da P.M.;

- Convocar o Técnico Responsável da empresa para o local de serviço sempre que necessário;

- Solicitar troca de pessoal, em parte ou no todo, sempre que o comportamento dos prepostos se afigure prejudicial ao bom andamento dos serviços contratados;

- Manter o processo de contratação atualizado, constando deste todos os relatórios de vistoria, ordem de serviço e demais documentos especificados nos itens anteriores.

    - Os Responsáveis Técnicos da P.M. para o cumprimento das responsabilidades inscritas na Ata de Registro de Preços serão indicados pela Secretaria da Educação, facultada a designação de Técnicos vinculados às demais Unidades da Prefeitura.

## 7.2.	Compete à Detentora da Ata de Registro de Preços

- Apresentar Orçamento Preliminar, com base no memorial descritivo da P.M quando for o caso, assinado pelo Responsável Técnico da detentora, com número do CREA ou número de inscrição no Conselho competente, bem como verificado e assinado pelo responsável técnico da P.M.

- Atender fielmente a Ordem de Serviço no prazo estipulado.

- A apresentação dos seguintes documentos:

c.1.	Nota Fiscal e Fatura ou Nota-Fiscal-Fatura que conterá:

- Número da Ordem de Serviço;

- Número da Nota de Empenho;

- Denominação da Unidade Contratante;

- Número da Ata de Registro de Preços;

- Número do Termo de Recebimento.

c.2 - CERTIFICADO DE GARANTIA

- Atender, na íntegra as especificações do objeto e critérios.

- Do Pessoal:

e.1 -	Competirá à(s) detentora(s) da(s) Ata(s), a admissão do pessoal necessário ao desempenho dos serviços.

e.2 - Somente deverão ser admitidos candidatos que se apresentem munidos de atestados de boa conduta e tiverem documentação pessoal em ordem.

e.3- A(s) detentora(s) da(s) Ata(s) deverá(ão) apresentar ao cumprimento dos serviços funcionários uniformizados, com identificação (crachá), utilizando equipamentos de proteção individual (capacete, luvas, botas, etc.) e demais exigências trabalhistas.

e.4 - A fiscalização municipal poderá, a qualquer momento, exigir da(s) detentora(s) a substituição de empregado ou preposto cuja conduta seja obstáculo ao bom funcionamento do serviço, através de memorando, assinado pelo Responsável Técnico da P.M. Referida providência deverá ser realizada pela contratada dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento do referido memorando. Ocorrendo reclamações trabalhistas, a Prefeitura, em hipótese alguma, arcará com os referidos ônus, ficando isenta de toda e qualquer responsabilidade junto à Justiça do Trabalho.

e.5 - Os funcionários da detentora da Ata de Registro de Preços que for dispensado em razão do subitem anterior não poderá ser reaproveitado em outro serviço da P.M., pela mesma empresa, sob pena de multa.

e.6 - A(s) contratada(s) se obriga(m) a executar o serviço sem causar sujeiras ou danos ao patrimônio público. Ocorrendo o contrário, a detentora deverá, às suas expensas, providenciar o reparo ou reposição, independentemente de quaisquer ônus para a P.M. Deverá, ainda, executar os serviços, com o mínimo de interferência nos trabalhos desenvolvidos na Unidade, onde estes forem executados.

f  - A(s) Detentora(s) das(s) Ata(s) de Registro de Preços se compromete(m) a:

f.1 – Deixar, na unidade em que foram executados os serviços, os materiais substituídos que, a critério da P.M., forem reaproveitáveis.

f.2 - Colocar placa com dimensão de 1,0m x 1,5m no mínimo, na unidade em que for executado o serviço, em lugar visível para a(s) via(s) pública(s), conforme padrão a ser definido pela P.M., com os seguintes dizeres devidamente preenchidos:

- SECRETARIA CONTRATANTE

- NOME DA EMPRESA:

- TIPO DE SERVIÇO:

- NÚMERO DA ATA:

- NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- NÚMERO DO CREA E/OU NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO COMPETENTE:

- RECLAMAÇÕES FONE:

g - A(s) Detentora(s) da(s) Ata(s) de Registro de Preços, será(ão) a(s) única(s) responsável(is) perante terceiros, pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso de material empregado nos serviços que executar, excluída a total responsabilidade da P.M. por quaisquer reclamações  e/ou  indenizações eventualmente cabíveis. Serão de inteira responsabilidade da(s) Detentora(s) da(s) Ata(s) de Registro de Preços todos os seguros, inclusive os relativos à garantia financeira para eventual aquisição de equipamentos necessários aos serviços. São expressamente de responsabilidade da(s) Detentora(s) da(s) Ata(s) de Registro de Preços os seguros de responsabilidade civil e eventual ressarcimento  de todos os danos materiais causados a seus empregados ou a terceiros.

h  - A(s) Detentora(s) da(s) Ata(s) de Registro de Preços obriga(m)-se a respeitar as normas técnicas pertinentes ao objeto licitado, quando as especificações técnicas não constarem expressamente deste Anexo.

h.1 – A Detentora da Ata de Registro de Preços será a única responsável pelo cumprimento das normas de segurança do trabalho, devendo exigir de seus funcionários o uso dos equipamentos de proteção individual.

i. A(s) Detentora(s) da(s) Ata(s) de Registro de Preços deverá(ão) comunicar, toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Tratando-se de medição única, a liquidação/pagamento poderá ser efetuada no mesmo processo de empenho;

  - É vedada a emissão e entrega de nota de empenho e publicação de ordem de serviço após o término da validade da Ata de Registro de Preços;

  - Todas as ordens de serviços emitidas e publicadas antes do término da validade das Atas de Registro de Preços, deverão ser integralmente cumpridas.

  - Poderá ser admitida nota de empenho complementar, após o vencimento da Ata de Registro de Preços, apenas para eventuais pagamentos advindos de reajustes econômicos ou financeiros;

  - O valor estimado para utilização da presente Ata de Registro de Preços, é de R$ 5.991.266,59 (Cinco milhões e novecentos e noventa e um mil e duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos reais)

  - Eventuais alterações na execução dos serviços obedecerão ao disposto nas normas legais em vigor;

  - Fica ressalvada a possibilidade da alteração de condições previstas neste Termo de Referência, em face da superveniência de normas federais ou municipais aplicáveis.

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa 	, CNPJ nº 	, situada na

,       telefone: 	,       fac-símile:

, e-mail: 	@ 	, em atendimento às disposições do Edital de Pregão Presencial nº 034/2018 DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos referido no Edital, em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520, de 17 de junho de 2.002.

Local, 	de _ 	de 2018.

Assinatura e nome do representante legal da empresa

ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018

(nome da empresa), (qualificação: tipo de sociedade), (endereço completo), inscrita no CNPJ sob nº 	, neste ato representada  pelo Sr.	(representante legal),

portador	da	Cédula	de	Identidade	RG	nº		e	C.P.F.	sob	nº

, DECLARA, sob as penalidades do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Local e Data

Assinatura do representante legal da empresa Nome:

Cargo:

ANEXO X

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 01.01.07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 1.500,00 | 80,91 | 121.365,00 |
| 01.01.08 | LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE | M2 | 6.000,00 | 3,86 | 23.160,00 |
| 01.05.01 | TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM | M2 | 500,00 | 46,05 | 23.025,00 |
| 2 - IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  |  |
| 05.03.09 | MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO | M2 | 600,00 | 80,03 | 48.018,00 |
| 05.03.47 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 600,00 | 27,15 | 16.290,00 |
| 3 - COBERTURA |  |  |  |  |  |
| 06.01.13 | ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG | M2 | 1.400,00 | 88,69 | 124.166,00 |
| 06.01.16 | ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL - VÃOS 7,01 À 10,00M | M2 | 200,00 | 72,10 | 14.420,00 |
| 06.01.30 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 3.000,00 | 8,09 | 24.270,00 |
| 06.01.31 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 3.000,00 | 2,16 | 6.480,00 |
| 06.02.21 | TELHA ONDULADA CRFS 6MM | M2 | 3.000,00 | 36,34 | 109.020,00 |
| 06.02.25 | TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=90CM - ESPESSURA 8MM | M2 | 800,00 | 68,56 | 54.848,00 |
| 06.02.55 | CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER) | M | 200,00 | 37,88 | 7.576,00 |
| 06.02.99 | SUBCOBERTURA COM FOLHA DE ALUMÍNIO | M2 | 500,00 | 7,89 | 3.945,00 |
| 06.50.25 | DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO | M2 | 1.600,00 | 3,86 | 6.176,00 |
| 06.60.04 | RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO | M2 | 1.400,00 | 6,96 | 9.744,00 |
| 06.60.05 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO | M2 | 200,00 | 17,41 | 3.482,00 |
| 06.80.03 | REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO | M2 | 8.000,00 | 22,69 | 181.520,00 |
| 4 - ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  |  |
| 07.01.01 | PM.01 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - 62X165CM | UN | 100,00 | 284,90 | 28.490,00 |
| 07.01.12 | PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM | UN | 300,00 | 225,57 | 67.671,00 |
| 07.01.50 | EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA | JG | 140,00 | 298,32 | 41.764,80 |
| 07.02.02 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA | UN | 450,00 | 183,23 | 82.453,50 |
| 07.60.01 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 300,00 | 9,67 | 2.901,00 |
| 07.60.02 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | UN | 140,00 | 41,53 | 5.814,20 |
| 07.60.50 | RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS | UN | 450,00 | 9,67 | 4.351,50 |
| 5 - ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  |  |
| 08.01.25 | PF-23 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 1 FOLHA | M2 | 50,00 | 769,34 | 38.467,00 |
| 08.02.13 | CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE | M2 | 50,00 | 615,93 | 30.796,50 |
| 08.02.74 | EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO | M2 | 600,00 | 85,26 | 51.156,00 |
| 08.02.81 | EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO | M2 | 100,00 | 105,00 | 10.500,00 |
| 08.60.20 | RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA | UN | 60,00 | 14,30 | 858,00 |
| 08.60.21 | RETIRADA DE ALAVANCA | UN | 450,00 | 11,44 | 5.148,00 |
| 08.80.20 | BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO | M | 150,00 | 36,88 | 5.532,00 |
| 08.80.21 | ALAVANCA EM METAL CROMADO, PARA CAIXILHOS BASCULANTES | UN | 450,00 | 36,86 | 16.587,00 |
| 08.80.49 | CAIXILHOS E TROCA DE REBITES | M2 | 2.000,00 | 3,74 | 7.480,00 |
| 08.80.50 | FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA | KG | 500,00 | 7,62 | 3.810,00 |
| 6 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |
| 09.02.02 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4") | M | 600,00 | 14,69 | 8.814,00 |
| 09.02.05 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 50MM (1 1/2") | M | 200,00 | 24,64 | 4.928,00 |
| 09.02.55 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25 MM (3/4") | M | 500,00 | 5,77 | 2.885,00 |
| 09.02.99 | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO COM CONCRETO E AGREGADO RECICLADO | M | 501,00 | 22,75 | 11.397,75 |
| 09.03.05 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 3.000,00 | 3,03 | 9.090,00 |
| 09.03.06 | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 500,00 | 4,14 | 2.070,00 |
| 09.03.07 | CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 500,00 | 5,30 | 2.650,00 |
| 09.03.08 | CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 200,00 | 7,97 | 1.594,00 |
| 09.03.09 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 100,00 | 9,06 | 906,00 |
| 09.04.70 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V | UN | 13,00 | 287,87 | 3.742,31 |
| 09.05.22 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 200,00 | 10,48 | 2.096,00 |
| 09.05.29 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 250,00 | 24,64 | 6.160,00 |
| 09.05.32 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/2" | UN | 90,00 | 46,56 | 4.190,40 |
| 09.08.10 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A | UN | 120,00 | 21,40 | 2.568,00 |
| 09.08.13 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | UN | 60,00 | 50,57 | 3.034,20 |
| 09.08.19 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A | UN | 20,00 | 51,31 | 1.026,20 |
| 09.09.22 | LUMINÁRIA TIPO DROPS, LEITOSA, PARA 2 LÂMPADAS, INCLUSIVE BASE DE FERRO | UN | 20,00 | 78,78 | 1.575,60 |
| 09.09.32 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO REFLETOR REPUXADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO E SELADO - FLANGE DE FIXAÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W | UN | 20,00 | 380,96 | 7.619,20 |
| 09.09.87 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W | UN | 30,00 | 160,42 | 4.812,60 |
| 09.09.88 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W | UN | 200,00 | 205,38 | 41.076,00 |
| 09.10.26 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 8W | UN | 85,00 | 116,52 | 9.904,20 |
| 09.50.14 | REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 | M | 4.300,00 | 1,97 | 8.471,00 |
| 09.52.03 | REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE | UN | 1.100,00 | 1,69 | 1.859,00 |
| 09.52.06 | REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA | UN | 1.130,00 | 15,77 | 17.820,10 |
| 09.62.02 | RETIRADA DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE | UN | 600,00 | 3,94 | 2.364,00 |
| 09.62.11 | RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | UN | 830,00 | 29,57 | 24.543,10 |
| 09.72.11 | RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | UN | 600,00 | 59,13 | 35.478,00 |
| 09.82.01 | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA | UN | 400,00 | 13,21 | 5.284,00 |
| 09.82.02 | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS | UN | 100,00 | 18,54 | 1.854,00 |
| 09.82.10 | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V | UN | 630,00 | 15,83 | 9.972,90 |
| 09.82.35 | REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 110-220V/2X40W | UN | 600,00 | 92,72 | 55.632,00 |
| 09.82.56 | LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W | UN | 1.000,00 | 7,98 | 7.980,00 |
| 09.82.78 | LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 40 W | UN | 100,00 | 81,12 | 8.112,00 |
| 7 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  |  |
| 10.02.09 | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE 1000L | UN | 50,00 | 882,77 | 44.138,50 |
| 10.02.91 | TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 3/4" | UN | 100,00 | 56,76 | 5.676,00 |
| 10.04.62 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 1.000,00 | 17,45 | 17.450,00 |
| 10.04.65 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 300,00 | 32,26 | 9.678,00 |
| 10.05.31 | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 300,00 | 72,75 | 21.825,00 |
| 10.05.34 | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2" | UN | 100,00 | 133,08 | 13.308,00 |
| 10.09.31 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 300,00 | 27,27 | 8.181,00 |
| 10.09.32 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 300,00 | 40,34 | 12.102,00 |
| 10.09.33 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 300,00 | 47,73 | 14.319,00 |
| 10.09.34 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") | M | 100,00 | 73,13 | 7.313,00 |
| 10.10.12 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM | UN | 100,00 | 110,34 | 11.034,00 |
| 10.11.02 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 2.000,00 | 57,27 | 114.540,00 |
| 10.11.33 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 2.000,00 | 51,88 | 103.760,00 |
| 10.11.72 | HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM | M | 400,00 | 68,03 | 27.212,00 |
| 10.11.89 | CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"X1/8" PARA APOIO E CHUMBAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO | M | 800,00 | 46,44 | 37.152,00 |
| 10.11.92 | HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM | M | 400,00 | 99,88 | 39.952,00 |
| 10.13.03 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA | UN | 200,00 | 528,11 | 105.622,00 |
| 10.13.05 | BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 14,00 | 537,56 | 7.525,84 |
| 10.13.08 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 150,00 | 328,44 | 49.266,00 |
| 10.13.14 | LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 14,00 | 778,06 | 10.892,84 |
| 10.13.25 | MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO | UN | 50,00 | 572,59 | 28.629,50 |
| 10.13.36 | MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA, PARA DEFICIENTE | UN | 7,00 | 1.188,55 | 8.319,85 |
| 10.13.78 | FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 180 L/H | UN | 50,00 | 159,42 | 7.971,00 |
| 10.14.04 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 120,00 | 32,74 | 3.928,80 |
| 10.14.08 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" | UN | 60,00 | 106,18 | 6.370,80 |
| 10.14.10 | TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 300,00 | 290,14 | 87.042,00 |
| 10.14.24 | VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO | UN | 400,00 | 279,37 | 111.748,00 |
| 10.14.26 | ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 1.000,00 | 169,17 | 169.170,00 |
| 10.14.33 | VÁLVULA FLUXIVEL PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 200,00 | 259,24 | 51.848,00 |
| 10.50.03 | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4" | M | 2.600,00 | 3,79 | 9.854,00 |
| 10.50.04 | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4" | M | 100,00 | 6,82 | 682,00 |
| 10.50.32 | DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA | M | 4.000,00 | 3,48 | 13.920,00 |
| 10.60.18 | RETIRADA DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS | UN | 600,00 | 77,60 | 46.560,00 |
| 10.60.26 | RETIRADA DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS | UN | 100,00 | 10,69 | 1.069,00 |
| 10.60.35 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 785,00 | 29,15 | 22.882,75 |
| 10.60.42 | RETIRADA DE TORNEIRAS | UN | 480,00 | 5,05 | 2.424,00 |
| 10.70.35 | RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 350,00 | 103,76 | 36.316,00 |
| 10.80.76 | TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM | UN | 100,00 | 13,58 | 1.358,00 |
| 10.80.93 | VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4" | UN | 30,00 | 45,25 | 1.357,50 |
| 10.90.01 | DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS | M | 5.000,00 | 8,42 | 42.100,00 |
| 8 - REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE |  |  |  |  |  |
| 11.02.29 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 1.000,00 | 40,48 | 40.480,00 |
| 11.50.05 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR | M2 | 1.000,00 | 24,31 | 24.310,00 |
| 11.80.01 | REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 300,00 | 30,04 | 9.012,00 |
| 11.80.05 | REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | M2 | 600,00 | 40,64 | 24.384,00 |
| 9 - FORRO |  |  |  |  |  |
| 12.01.40 | FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 1.000,00 | 47,73 | 47.730,00 |
| 12.01.45 | FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO | M2 | 1.600,00 | 48,70 | 77.920,00 |
| 12.50.05 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | M2 | 1.000,00 | 4,64 | 4.640,00 |
| 12.60.30 | RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS | M2 | 1.600,00 | 6,96 | 11.136,00 |
| 10 - REVESTIMENTOS DE PISO |  |  |  |  |  |
| 13.02.01 | CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM | M2 | 600,00 | 38,89 | 23.334,00 |
| 13.02.42 | PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 1.800,00 | 54,22 | 97.596,00 |
| 13.02.43 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA | M2 | 600,00 | 154,61 | 92.766,00 |
| 13.02.87 | PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR 2,0 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE | M2 | 500,00 | 71,46 | 35.730,00 |
| 13.03.09 | RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM | M | 1.000,00 | 14,65 | 14.650,00 |
| 13.03.31 | RODAPÉ DE FIBRO-VINIL - 7,5CM | M | 278,00 | 21,28 | 5.915,84 |
| 13.03.94 | FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU | M | 400,00 | 9,46 | 3.784,00 |
| 13.50.01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 85,00 | 225,77 | 19.190,45 |
| 13.50.05 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 2.400,00 | 26,05 | 62.520,00 |
| 13.50.20 | DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTÉTICA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 500,00 | 15,63 | 7.815,00 |
| 13.50.30 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M | 1.278,00 | 2,26 | 2.888,28 |
| 11 - VIDROS |  |  |  |  |  |
| 14.01.03 | VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM | M2 | 300,00 | 106,59 | 31.977,00 |
| 14.01.11 | VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM | M2 | 80,00 | 100,92 | 8.073,60 |
| 14.50.01 | DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO | M2 | 380,00 | 50,48 | 19.182,40 |
| 12 - PINTURA |  |  |  |  |  |
| 15.01.10 | TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 9.600,00 | 15,85 | 152.160,00 |
| 15.01.15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 32.000,00 | 16,52 | 528.640,00 |
| 15.01.23 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 9.100,00 | 18,17 | 165.347,00 |
| 15.02.10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO | M2 | 1.700,00 | 19,75 | 33.575,00 |
| 15.03.04 | TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS | M | 2.500,00 | 6,06 | 15.150,00 |
| 15.03.10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 900,00 | 39,78 | 35.802,00 |
| 13 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |
| 17.01.42 | PP.25/29 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 2 FOLHAS | M2 | 70,00 | 380,51 | 26.635,70 |
| 17.02.01 | CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3 | M3 | 85,00 | 528,62 | 44.932,70 |
| 17.05.21 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 28,00 | 196,23 | 5.494,44 |
| 17.05.24 | DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO | M | 500,00 | 52,29 | 26.145,00 |
| 17.05.25 | DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO | M | 200,00 | 274,87 | 54.974,00 |
| 17.05.27 | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF | UN | 14,00 | 469,96 | 6.579,44 |
|  |  |  | TOTAL: |  | 4.567.763,29 |
|  |  |  | BDI (25,00%): |  | 1.141.940,82 |
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 5.709.704,11 |

REF.: EDIF JAN/2018

ANEXO XIII

RELAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES

|  | NOME DA UNIDADE | CEIS MUNICIPAIS | TELEFONES | AREA CONSTRUIDA M² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ENDEREÇOS |  |  |
| 1 | Adelino Gomes | Av.D.Pedro II | 4677-2868 | 900 |
| 2 | Alcides Cardoso Creche Munic. | Av. XV de Novembro, nº 2401 - Jd. Yone | 4679-3590 | 640 |
| 3 | Analivia Pedro Profª. Creche Munic. | Estrada do Paiol, nº 2221 - Jd. das Flores | 4678-6435 | 770 |
| 4 | Bruna Arina Belloni CEI | Rua Tito Temporim, 684 - JD das Flores | 4676-1298 | 450 |
| 5 | Eduardo Santiago Souza | Rua Rodaldo G.G. Kaesemodel - Vl São Paulo | 4678-0515 | 496 |
| 6 | Elias Sleiman El Khouri Mikhael | Rua Nicola Gaglioti, nº 580 - VL. Margarida | 4678-2737 | 560 |
| 7 | Elvino T. da Silva Creche Munic. | Rua Miguel Dib Jorge, nº 508 - Jd. Castelo | 4674-3680 | 893 |
| 8 | Francisco Faria Souza CEI | Rua Borba Gato S/N Jd Rosana | 4677-7031 | 560 |
| 9 | Gabriel Coelho CEI | Av. Dos Autonomistas S/N | 4677-2901 | 480 |
| 10 | Geraldo da Silva Ver. Creche Munic. | Rua Benedito Teixeira Camargo, nº 11- Jd.Temporim | 4674-5380 | 550 |
| 11 | Gustavo Zanchetta Creche Munic. | Rua Roberto Cavazana, nº 51- Pq. São Francisco | 4679-5237 | 980 |
| 12 | Hugo Mazzuca Pref. Creche Munic. | Rua Expedito Francisco da Silva, s/n - Jd Castelo Branco | 4675-9537 | 600 |
| 13 | Oliveira Laet. Dr. Creche Munic. | Av. 13 de maio, nº 120 - VL. Andeyara | 4679-5414 | 350 |
| 14 | Rosa Ferrari Basile Creche Munic. | Av. Suzana Arlow, nº 150 - VL. Stº Antonio | 4675-5133 | 785 |
|  |  | EMEIS |  |  |
| 1 | Elias Andere Ver. EMEI | Rua Jacira Teixeira Camargo, s/n - Vila Arbame | 4676-6230 | 470 |
| 2 | Mário Martinelli Ver. EMEI | Rua Miguel Dib Jorge, nº 147 - Jd. Castelo | 4679-5261 | 379 |
| 3 | Roberto Andere Correa EMEIF | Rua Benedito Leite, n º 381 - VL. Correa | 4679-4743 | 1920 |
| 4 | Thomaz Rodrigues Alckmin EMEI | R. Prefeito Takumi Koike 77 Nucleo Itaim | 4679-4743 | 654 |
|  |  | EMEIS/CEIS |  |  |
| 1 | Maria da Glória F. Leite EMEIS | Rua Santos Dumont, nº 1623 - Tanquinho | 4678-8700 | 767 |
| 2 | Maurice Bou Assi | Rua Estrada do bandeirante, nº 746 - Jd.Angelina | 4675-9689 | 640 |
|  |  | ENSINO FUNDAMENTAL EMEFS |  |  |
| 1 | Abílio Secundino Leite EMEF | Rua do Vereador, nº 99 - Jd. TV | 4678-3288 | 3360 |

| 2 | Alfredo Froes Neto Dr. EMEF | Rua Guarani, n º359 - VL. Stº Antonio | 4678-2477 | 850 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ângelo Castelo Pref. EMEF | Rua Miguel Dib Jorge, n º 579 - Jd. Castelo | 4678-3941 | 1930 |
| 4 | Antonio Bernardino Correa EMEF | Rua Jorge Tibiriça, nº 440 - Vila Correa | 4676-6733 | 2560 |
| 5 | Primorosa Jorge EMEF | Rua Tapiras, 100 - Vl Sto Antonio | 4675-9218 | 789 |
| 6 | Halim Abissamra EMEF | Rua Jacira Teixeira Camargo, s/n° - Vila Arbame | 4679-3908 | 2030 |
| 7 | Helmuth H. H. L. Baxmann Pref. EMEF | Av. Imperial, n º 65 - Pq. São Francisco | 4676-0125 | 2270 |
| 8 | Maria Ines Gurgel EMEF | Rua Prefeito Takumi Koike , 77 - Nucleo Itaim | 4678-5671 | 989 |
| 9 | Joracy Cruz Dr. EMEF | Rua José Pereira, nº 60 - Jardim Freire | 4675-1844 | 1582 |
| 10 | Luciano Poletti EMEF | Rua Floriano Peixoto, nº 1276 - Jd. São Luiz | 4676-0127 | 2125 |
| 11 | Maria Andena Costa EMEF | Rua Pedro Leite, 284 - Vl Andeyara | 4679-4664 | 2050 |
| 12 | Maurice Bou Assi | Rua Estrada do bandeirante, nº 746 - Jd.Angelina | 4679-1809 | 756 |
| 13 | Myriam Peteado R. Alckimin EMEF | Rua Rafael Anunciato, nº 255 - Jd. Castelo Branco | 4678-2343 | 3604 |
| 14 | Sara Tineue EMEF | Rua David Rogatis, nº 310 - Pq. Dourado | 4675-1856 | 850 |

|  | ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL EMEIFS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antonio Schiavinati EMEIF | Rua Luiz Ramalho, nº 530 - VL. São Paulo | 4679-5188 | 791 |
| 2 | José Sebastião EMEIF | Rua Estrada do Paiol Velho, s/nº - Cambiri | 4675-1857 | 509 |
| 3 | Manoel Gomes dos Santos EMEF | Rua Gilia, nº 156 - Jd. Anchieta | 4678-2700 | 287 |
| 4 | Maria da G. Dias Horvath EMEIF | Rua Carlos de Carvalho, nº 150 - Jd. São João | 4679-5119 | 550 |
| 5 | Maria Margarida A. Figueiredo EMEIF | Rua Nicola Gaglioti, 580 Vl Margarida | 4678-2833 | 458 |
| 6 | Nurimar Martins Hiar EMEF | Av. dos Multirantes, S/N - Jd ItaJuibe | 4678-5088 | 865 |
| 7 | Ruy Coelho Prof. EMEF | Rua Julio Mesquita, s/nº - Jd. San Giovanni | 4678-3588 | 1860 |
| 8 | Silvino Antunes de Souza EMEIF | Rua Aimorés, n º 301 - VL. Stº Antonio | 4676-7658 | 1230 |
| 9 | Sylvia da Silveira de Martini EMEIF | Rua Stella Mazzuca, n º 415 - VL. Stª Margarida | 4675-8658 | 1500 |
| 10 | Tom Jobim EMEIF | Rua Roberto Cavazana, nº 14 - Pq. São Francisco | 4675-0662 | 2550 |
|  |  | ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL |  |  |
| 1 | EMEE Monteiro Lobato | R. Lourenço Paganucci, 1133 - Jd. Perola | 4679-5145 | 400 |
|  |  | UNIDADES VINCULADAS A SME |  |  |
| 1 | SME-Secretaria Municipal de Educação | Rua Ruy Barbosa,295 Jd Romanópolis | 4676-4100 | 630 |
| 2 | Biblioteca do CIC | Rua David Rogatis, 49 Fundos - Pq. Dourado | 4676-3987 | 550 |
| 3 | Biblioteca José Andere | Rua Sud Menucci, 293 - Centro | 4676-4500 | 420 |
| 4 | Cozinha Piloto - Alimentação Escolar | Rua Euclides da Cunha, 70 - Jardim San Geovane | 4676-3500 | 2115 |