[bookmark: _GoBack]ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL


PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.051/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

A Empresa ......................................................................................, após examinar minuciosamente o Edital e Anexos do PREGÃO em epígrafe e, após tomar pleno conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, propõe os preços unitário e total para o item discriminado:

COTA PRINCIPAL

	
	Item 
	Descrição
	Qtde.
	UNIDADE
	Valor (R$)
	Valor (R$)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	UNITÁRIO
	TOTAL

	
	1
	Abaixador de língua de madeira lisa (pet c/ 100) (segundo especificação em anexo)
	2.250
	Pacote
	 
	 

	
	2
	Ácido Acético 2 % (1 litro) (segundo especificação em anexo)
	75
	litro
	 
	 

	
	3
	Agua Deionizada Autoclave (1 litro) (segundo especificação em anexo)
	1.875
	litro
	 
	 

	
	4
	Agua Oxigenada 3% 10 vol. 1 litro (segundo especificação em anexo)
	375
	litro
	 
	 

	
	5
	Agulha auricular 1mm para acupuntura (segundo especificação em anexo)
	3.375
	Pacote c/ 10
	 
	 

	
	6
	Agulha sistêmica 25x30mm para acupuntura (segundo especificação em anexo)
	3.000
	Pacote c/ 10
	 
	 

	
	7
	Agulha sistêmica 25x15mm para acupuntura (segundo especificação em anexo)
	2.250
	Pacote c/10
	 
	 

	
	8
	Agulha descartável calibre 20x5,5 (caixa c/100 unid.) (Seg. especificação em anexo)
	75
	Caixa
	 
	 

	
	9
	Agulha descartável calibre 25x7 (caixa c/100 unid.)(segundo especificação em anexo)
	375
	Caixa
	 
	 

	
	10
	Agulha descartável calibre 25x8 (caixa c/100 unid.)(segundo especificação em anexo)
	375
	Caixa
	 
	 

	
	11
	Agulha descartável calibre 30x7 (caixa c/ 100 unid.)(segundo especificação em anexo)
	525
	Caixa
	 
	 

	
	12
	Agulha descartável calibre 30x8 (caixa c/ 100 unid.)(segundo especificação em anexo)
	525
	Caixa
	 
	 

	
	13
	Agulha descartável calibre 40x12 caixa c/ 100 unid. (segundo especificação em anexo)
	750
	Caixa
	 
	 

	
	14
	Álcool 70% 100ml (segundo especificação em anexo)
	7.500
	Frasco
	 
	 

	
	15
	Álcool 70% 1 Litro ( segundo especificação em anexo)
	4.500
	Litro
	 
	 

	
	16
	Alginato de Cálcio e prata placa 10x 12,5 ( segundo especificação em anexo)
	2.250
	Unidade
	 
	 

	
	17
	Álcool Isopropílico 99,8% Não Corrosivo 110 ml (segundo especificação em anexo)
	38
	Fr. c/110ml
	 
	 

	
	18
	Álcool gel antisséptico de 70% refil 800ml (segundo especificação em anexo)
	1.500
	Unidade
	 
	 

	
	19
	Algodão hidrófilo 500gr (segundo especificação em anexo)
	1.350
	Rolo
	 
	 

	
	20
	Algodão odontológico (segundo especificação em anexo)
	1.350
	pct c/100
	 
	 

	
	21
	Almotolias em plástico de cor escura c/ 250 ml (segundo especificação em anexo)
	188
	Unidade
	 
	 

	
	22
	Atadura de crepe medindo 8 cmx1,80m (segundo especificação em anexo)
	750
	pt c/ 12
	 
	 

	
	23
	Atadura de crepe medindo10 cmx1,80m (segundo especificação em anexo)
	2.625
	pct c/ 12
	 
	 

	
	24
	Atadura de crepe medindo12 cmx1,80m (segundo especificação em anexo)
	1.125
	pct c/ 12
	 
	 

	
	25
	Atadura de crepe medindo 15 cmx1,80m(segundo especificação em anexo)
	2.625
	pct c/ 12
	 
	 

	
	26
	Atadura de crepe medindo 20 cmx1,80m (segundo especificação em anexo)
	2.625
	pct c/ 12
	 
	 

	
	27
	Avental descartável manga Longa (segundo especificação em anexo)
	11.250
	Unidade
	 
	 

	
	28
	Bandagem triangular tam. P 1,00 x 0,70 x 0,70 (segundo especificação em anexo)
	75
	Unidade
	 
	 

	
	29
	Bandagem triangular Tam. M 1,42 x 1,00 x 1,00 (segundo especificação em anexo)
	75
	Unidade
	 
	 

	
	30
	Bandagem triangular Tam. G 2,00 x 1,40 x 1,40 (segundo especificação em anexo)
	75
	Unidade
	 
	 

	
	31
	Bandagem pronta de bota Unna (com validade superior a 2 anos (seg. esp. em anexo)
	375
	Unidade
	 
	 

	
	32
	Bisturi com cabo nº 11 descartável e estéril (segundo especificação em anexo)
	3.750
	Unidade
	 
	 

	
	33
	Bisturi com cabo nº 12 descartável e estéril (segundo especificação em anexo)
	3.750
	Unidade
	 
	 

	
	34
	Bisturi com cabo nº 15 descartável e estéril (segundo especificação em anexo)
	3.750
	Unidade
	 
	 

	
	35
	Bisturi com cabo nº 20 descartável e estéril (segundo especificação em anexo)
	150
	Unidade
	 
	 

	
	36
	Cadarço p/ fixar cânula endotraqueal (segundo especificação em anexo)
	135
	Rolo
	 
	 

	
	37
	Caixa de perfuro cortante 13L (segundo especificação em anexo)
	3.750
	Unidade
	 
	 

	
	38
	Caixa de perfuro cortante 1,5L (segundo especificação em anexo)
	3.750
	Unidade
	 
	 

	
	39
	Cânula de Guedel nº O Reutilizável (segundo especificação em anexo)
	38
	Unidade
	 
	 

	
	40
	Cânula de Guedel nº 1 Reutilizável (segundo especificação em anexo)
	38
	Unidade
	 
	 

	
	41
	Cânula de Guedel nº 2 Reutilizável (segundo especificação em anexo)
	38
	Unidade
	 
	 

	
	42
	Cânula de Guedel nº 3 Reutilizável (segundo especificação em anexo)
	38
	Unidade
	 
	 

	
	43
	Cânula de Guedel nº 4 Reutilizável (segundo especificação em anexo)
	38
	Unidade
	 
	 

	
	44
	Cânula de Guedel nº 5 Reutilizável (segundo especificação em anexo)
	38
	Unidade
	 
	 

	
	45
	Cânula endotraqueal c/cuff nº2 descartável (segundo especificação em anexo)
	75
	Unidade
	 
	 

	
	46
	Cânula endotraqueal c/cuff nº2,5 descartável (segundo especificação em anexo)
	75
	Unidade
	 
	 

	
	47
	Cânula endotraqueal c/cuff nº3 descartável (segundo especificação em anexo)
	75
	Unidade
	 
	 

	
	48
	Cânula endotragueal c/cuff nº3,5 descartável (segundo especificação em anexo)
	75
	Unidade
	 
	 

	
	49
	Cânula endotraqueal c/cuff nº4 descartável (segundo especificação em anexo)
	75
	Unidade
	 
	 

	
	50
	Cânula endotraqueal c/cuff nº4,5 descartável (segundo especificação em anexo)
	75
	Unidade
	 
	 

	
	51
	Cânula endotraqueal nº 5 c/cuff descartável (segundo especificação em anexo)
	75
	Unidade
	 
	 

	
	52
	Cânula endotraqueal c/cuff nº 5,5 descartável (segundo especificação em anexo)
	75
	Unidade
	 
	 

	
	53
	Cânula endotraqueal c/cuff nº6 descartável(segundo especificação em anexo)
	75
	Unidade
	 
	 

	
	54
	Cânula endotraqueal c/cuff nº6,5 descartável(segundo especificação em anexo)
	75
	Unidade
	 
	 

	
	55
	Cânula endotraqueal c/cuff nº7 descartável (segundo especificação em anexo)
	150
	Unidade
	 
	 

	
	56
	Cânula endotraqueal c/cuff nº7,5 descartável (segundo especificação em anexo)
	150
	Unidade
	 
	 

	
	57
	Cânula endotraqueal c/cuff nº8 descartável (segundo especificação em anexo)
	150
	Unidade
	 
	 

	
	58
	Cânula endotraqueal c/cuff nº8,5 descartável (segundo especificação em anexo)
	150
	Unidade
	 
	 

	
	59
	Cânula endotraqueal c/cuff nº9 descartável (segundo especificação em anexo)
	75
	Unidade
	 
	 

	
	60
	Campo Cirúrgico em TNT sem fenestra 75x75cm (seg. especificação em anexo)
	1.125
	Unidade
	 
	 

	
	61
	Campo Cirúrgico em TNT com fenestra 75x75cm (seg. especificação em anexo)
	3.000
	Unidade
	 
	 

	
	62
	Cateter intravenoso teflon/vialon nº 14G (segundo especificação em anexo)
	1.500
	Unidade
	 
	 

	
	63
	Cateter intravenoso teflon/vialon nº 16G (segundo especificação em anexo)
	1.500
	Unidade
	 
	 

	
	64
	Cateter intravenoso teflon/vialon nº 18G (segundo especificação em anexo)
	1.500
	Unidade
	 
	 

	
	65
	Cateter intravenoso teflon/vialon nº 20G (segundo especificação em anexo)
	3.000
	Unidade
	 
	 

	
	66
	Cateter intravenoso teflon/vialon nº 22G (segundo especificação em anexo)
	3.000
	Unidade
	 
	 

	
	67
	Cateter intravenoso teflon/vialon nº 24G (segundo especificação em anexo)
	3.000
	Unidade
	 
	 

	
	68
	Cateter Nasal Tipo Óculos Adulto (segundo especificação em anexo)
	1.875
	Unidade
	 
	 

	
	69
	Cateter Nasal Tipo Óculos Infantil (segundo especificação em anexo)
	1.875
	Unidade
	 
	 

	
	70
	Cateter Intracath 16G (segundo especificação em anexo)
	38
	Unidade
	 
	 

	
	71
	Cateter Intracath 19G (segundo especificação em anexo)
	38
	Unidade
	 
	 

	
	72
	Cateter Intracath 22G (segundo especificação em anexo)
	38
	Unidade
	 
	 

	
	73
	Cabo p/ondas curtas/4022 (carci) (segundo especificação em anexo)
	9
	Unidade
	 
	 

	
	74
	Cabo Tens /4035 (carci) (segundo especificação em anexo)
	750
	Unidade
	 
	 

	
	75
	Cabo Tens /4050 (carci) (segundo especificação em anexo)
	750
	Unidade
	 
	 

	
	76
	Cabo endophases p/ corrente russa (carci) (segundo especificação em anexo)
	750
	Unidade
	 
	 

	
	77
	Cinto aranha de imobilização (segundo especificação em anexo)
	9
	Unidade
	 
	 

	
	78
	Clorexidina degermante 2% frasco c/ 100ml (segundo especificação em anexo)
	2.625
	Frasco 100ml
	 
	 

	
	79
	Clamp umbilical de plástico resistente (segundo especificação em anexo)
	150
	Unidade
	 
	 

	
	80
	Colar cervical modelo americano tipo Stifneck nº PP(segundo especificação em anexo)
	150
	Unidade
	 
	 

	
	81
	Colar cervical modelo americano tipo Stifneck nº P(segundo especificação em anexo)
	150
	Unidade
	 
	 

	
	82
	Colar cervical modelo americano tipo Stifneck nº M(segundo especificação em anexo)
	150
	Unidade
	 
	 

	
	83
	Colar cervical modelo americano tipo Stifneck nº G (segundo especificação em anexo)
	150
	Unidade
	 
	 

	
	84
	Colar cervical modelo americano tipo Stifneck Infantil (segundo especificação em anexo)
	150
	Unidade
	 
	 

	
	85
	Colete imobilizador tipo KED adulto (segundo especificação em anexo)
	3
	Unidade
	 
	 

	
	86
	Colete imobilizador tipo KED infantil (segundo especificação em anexo)
	3
	Unidade
	 
	 

	
	87
	Compressa de gaze não estéril c/ 500 unidades (segundo especificação em anexo)
	3.000
	pct c/500
	 
	 

	
	88
	Compressa de gaze hidrófila estéril 7,5cmx7,5cm (segundo especificação em anexo)
	300.000
	Pct c/5
	 
	 

	
	89
	Conj completo p/ drenagem toracica nº12 (segundo especificação em anexo)
	4
	Unidade
	 
	 

	
	90
	Conj completo p/ drenagem torácica nº 20 (segundo especificação em anexo)
	4
	Unidade
	 
	 

	
	91
	Conj completo p/ drenagem torácica nº 38 (segundo especificação em anexo)
	4
	Unidade
	 
	 

	
	92
	Conj de traqueostomia nº 5 (Kit) (segundo especificação em anexo)
	4
	Kit
	 
	 

	
	93
	Curativo estéril não aderente de tela de malha aberta impregnada com parafina, esterilizado sob radiação de gama 10cm x 10cm. (segunda especificação em anexo)
	4.875
	Unidade
	 
	 

	
	94
	Dispositivo para incontinência urinária nº 7 (Uripen) (segundo especificação em anexo)
	600
	Unidade
	 
	 

	
	95
	Detergente enzimático DT3 1L (segundo especificação em anexo)
	1.500
	Litro
	 
	 

	
	96
	Eletrodo descartável Adultos (segundo especificação em anexo)
	113
	Pacote c/ 50
	 
	 

	
	97
	Eletrodo descartável infantil (segundo especificação em anexo)
	113
	Pacote c/ 50
	 
	 

	
	98
	Equipo macrogotas p/soro c/ injetor lateral (segundo especificação em anexo)
	2.250
	Unidade
	 
	 

	
	99
	Equipo microgotas p/soro c/ injetor lateral (segundo especificação em anexo)
	450
	Unidade
	 
	 

	
	100
	Equipo de nutrição enteral macrogotas escalonado (segundo especificação em anexo)
	4.500
	Unidade
	 
	 

	
	101
	Esfignomanometro simples com velcro Adulto (segundo especificação em anexo)
	150
	Unidade
	 
	 

	
	102
	Esfignomanometro simples com velcro Adulto p/ Obeso (segundo especificação em anexo)
	75
	Unidade
	 
	 

	
	103
	Esfignomanometro simples com velcro Infantil (segundo especificação em anexo)
	75
	Unidade
	 
	 

	
	104
	Escova Ginecológica p/ coleta de exame de papanicolau (segundo especificação em anexo)
	15.000
	Unidade
	 
	 

	
	105
	Esparadrapo impermeável c/10cm x 4,5 m (segundo especificação em anexo)
	1.500
	Unidade
	 
	 

	
	106
	Espátula em madeira tipo de Ayres (segundo especificação em anexo)
	188
	Pacote
	 
	 

	
	107
	Especulo descartável modelo collins com método de rosquear M(seg. especificação em anexo)
	7.500
	Unidade
	 
	 

	
	108
	Especulo descartável modelo collins com método de rosquear P(seg. especificação em anexo)
	7.500
	Unidade
	 
	 

	
	109
	Especulo descartável modelo collins com método de rosquear G(seg. especificação em anexo)
	7.500
	Unidade
	 
	 

	
	110
	Especulo para Virgem com método de rosquear (seg.especificação em anexo)
	600
	Unidade
	 
	 

	
	111
	Estetoscopio Simples Adulto (segundo especificação em anexo)
	150
	Unidade
	 
	 

	
	112
	Estetoscópio Simples Infantil (segundo especificação em anexo)
	75
	Unidade
	 
	 

	
	113
	Extensão silicone aspirador (segundo especificação em anexo)
	75
	Unidade
	 
	 

	
	114
	Fio de sutura monofilamento de nylon nº3 agulhado (segundo especificação em anexo)
	8
	cx c/ 24
	 
	 

	
	115
	Fio de sutura monofilamento de nylon nº4 agulhado (segundo especificação em anexo)
	8
	cx c/ 24
	 
	 

	
	116
	Fio de sutura monofilamento de nylon nº5 agulhado (segundo especificação em anexo)
	8
	cx c/ 24
	 
	 

	
	117
	Frasco de Alimentação Enteral 500 ml (segundo especificação em anexo)
	4.500
	Unidade
	 
	 

	
	118
	Fio guia para entubação em alumínio c/ ponta arredonda p/ uso infantil (seg. esp. anexo)
	90
	Unidade
	 
	 

	
	119
	Fio guia para entubação em alumínio c/ ponta arredonda p/ uso adulto (seg. esp. anexo)
	90
	Unidade
	 
	 

	
	120
	Fita adesiva hospitalar rolo c/ 16 a 25mm x 50m.(segundo especificação em anexo)
	2.250
	Unidade
	 
	 

	
	121
	Fita adesiva p/ autoclave rolo c/ 19mm x 30m.(segundo especificação em anexo)
	2.250
	Unidade
	 
	 

	
	122
	Fita Métrica (segundo especificação em anexo)
	150
	Unidade
	 
	 

	
	123
	Fita adesiva cirúrgica ryon viscoso ñ tecido microporosa 25mm x 10m (seg. esp. em anexo)
	2.250
	Unidade
	 
	 

	
	124
	Fita adesiva cirúrgica ryon viscoso ñ tecido microporosa 12mm x 10m (seg. esp. em anexo)
	1.875
	Unidade
	 
	 

	
	125
	Fita adesiva cirúrgica ryon viscoso ñ tecido microporosa 10cm x 4,5m (seg. esp. em anexo)
	1.875
	Unidade
	 
	 

	
	126
	Fixador para lâmina citológica em lata de spray de 100ml (seg. especificação em anexo)
	750
	frasco em lata
	 
	 

	
	127
	Fixador p/ cânula endotraqueal c/ velcro Infantil (seg. especificação em anexo)
	75
	Unidade
	 
	 

	
	128
	Fixador p/ cânula endotraqueal c/ velcro Adulto (seg. especificação em anexo)
	75
	Unidade
	 
	 

	
	129
	Fluxômetro com régua (segundo especificação em anexo)
	75
	Unidade
	 
	 

	
	130
	Gel p/ ECG -100 mL (segundo especificação em anexo)
	1.875
	Frasco
	 
	 

	
	131
	Gel p/ ECG - 5K (segundo especificação em anexo)
	75
	Pote
	 
	 

	
	132
	Glicofisiologico 5%+clor sódio 0,9% 250ml (segundo especificação em anexo)
	1.875
	Frasco
	 
	 

	
	133
	Hastes plástico Flexível c/ pontas de Algodão caixa com 75 unidades (seg. esp. em anexo)
	525
	caixa c/ 75
	 
	 

	
	134
	Gel hidratante para curativos com alginato de cálcio e sódio 85g (seg. esp. em anexo)
	2.250
	Tubo
	 
	 

	
	135
	Hipoclorito 0,5% 1 litro uso odontológico (Dakin) (segundo especificação em anexo)
	750
	Litro
	 
	 

	
	136
	Hipoclorito 1 litro 1% (segundo especificação em anexo)
	7.500
	Litro
	 
	 

	
	137
	Indicador Biológico p/ controle de esterilização à vapor saturada sob pressão (seg. esp. )
	150
	Cx c/10
	 
	 

	
	138
	Indicador Químico 3M (segundo especificação em anexo)
	150
	caixa c/ 240
	 
	 

	
	139
	Imobilizador de cabeça Adulto (segundo especificação em anexo)
	5
	Unidade
	 
	 

	
	140
	Kit DIU (segundo especificação em anexo)
	375
	Kit
	 
	 

	
	141
	Kit micronebullizador Adulto (segundo especificação em anexo)
	1.125
	Kit
	 
	 

	
	142
	Kit micronebullizador Infantil (segundo especificação em anexo)
	1.125
	Kit
	 
	 

	
	143
	Kit Nebulização c/ (copo/ traqueia) (segundo especificação em anexo)
	38
	Kit
	 
	 

	
	144
	Lâmpada infra verm.150w x 220w (segundo especificação em anexo)
	15
	Unidade
	 
	 

	
	145
	Lamina para microscopia26 x 76mm (segundo especificação em anexo)
	7.500
	Unidade
	 
	 

	
	146
	Lençol descartável c/ elástico (segundo especificação em anexo)
	5.250
	Unidade
	 
	 

	
	147
	Luva de látex natural p/ procedimento G (segundo especificação em anexo)
	1.500
	Caixa
	 
	 

	
	148
	Luva de látex natural p/ procedimento M (segundo especificação em anexo)
	3.375
	Caixa
	 
	 

	
	149
	Luva de látex natural p/ procedimento P (segundo especificação em anexo)
	3.150
	Caixa
	 
	 

	
	150
	Luva de látex natural p/ procedimento PP (segundo especificação em anexo)
	1.875
	Caixa
	 
	 

	
	151
	Luva de procedimento Nitrílica PP (segundo especificação em anexo)
	75
	Caixa
	 
	 

	
	152
	Luva de procedimento Nitrílica P (segundo especificação em anexo)
	150
	Caixa
	 
	 

	
	153
	Luva de procedimento Nitrílica M (segundo especificação em anexo)
	150
	Caixa
	 
	 

	
	154
	Luva de procedimento Nitrílica G (segundo especificação em anexo)
	150
	Caixa
	 
	 

	
	155
	Luva Estéril nº 6,5 (segundo especificação em anexo)
	1.875
	Par
	 
	 

	
	156
	Luva Estéril nº 7,0 (segundo especificação em anexo)
	3.375
	Par
	 
	 

	
	157
	Luva Estéril nº 7,5 (segundo especificação em anexo)
	1.500
	Par
	 
	 

	
	158
	Luva Estéril nº 8,0 (segundo especificação em anexo)
	900
	Par
	 
	 

	
	159
	Luva Estéril nº 8,5 (segundo especificação em anexo)
	750
	Par
	 
	 

	
	160
	Luva de plástico descartável estéril (segundo especificação em anexo)
	150
	pacote c/ 100
	 
	 

	
	161
	Lenço Umedecido para limpeza de telas Radiológicas (segundo especificação em anexo)
	8
	Caixa
	 
	 

	
	162
	Manta térmica aluminizada 2,10m x 1,40 m (segundo especificação em anexo)
	375
	Unidade
	 
	 

	
	163
	Máscara de proteção n95 (segundo especificação em anexo)
	1.500
	Unidade
	 
	 

	
	164
	Nº 1,0 RN e lactentes até 5 kg
	15
	Unidade
	 
	 

	
	165
	Nº 1,5 lactentes de 5 a 10 kg
	15
	Unidade
	 
	 

	
	166
	Nº 2,0 lactentes 10 até pré - escolares de 20kg
	15
	Unidade
	 
	 

	
	167
	Nº 2,5 crianças de 20 a 30 kg
	15
	Unidade
	 
	 

	
	168
	Nº 3,0 crianças acima de 30kg até adultos de pequeno porte
	15
	Unidade
	 
	 

	
	169
	Nº 4,0 adultos normais
	15
	Unidade
	 
	 

	
	170
	Nº 5,0 adultos grandes / idosos
	15
	Unidade
	 
	 

	
	171
	Mangueira de silicone hosp. com flexibilidade, resistência e durabilidade.(seg. esp. anexo)
	2
	Pacote c/ 20M
	 
	 

	
	172
	Máscara descartável (segundo especificação em anexo)
	52.500
	Unidade
	 
	 

	
	173
	Máscara com reservatório de oxigênio Adulto (segundo especificação em anexo)
	150
	Unidade
	 
	 

	
	174
	Máscara com reservatório de oxigênio Infantil (segundo especificação em anexo)
	150
	Unidade
	 
	 

	
	175
	Óculo de proteção ao profissional (segundo especificação em anexo)
	75
	Unidade
	 
	 

	
	176
	Otoscopio (segundo especificação em anexo)
	38
	Unidade
	 
	 

	
	177
	Pas Dea Zoll adultos compatível ao aparelho patronizado (seg. especificação em anexo)
	150
	Par
	 
	 

	
	178
	Pas Dea Zoll infantil compatível ao aparelho patronizado (seg. especificação em anexo)
	150
	Par
	 
	 

	
	179
	Papel termosensivel para ECG do modelo Bionet Cardio Touch 3000 (seg. esp. em anexo)
	150
	Bobina
	 
	 

	
	180
	Papel Grau-cirúrgico composto de celulose 30cm x 100m (seg. especificação em anexo)
	225
	rolo
	 
	 

	
	181
	Papel Grau-cirúrgico composto de celulose 15cmx100m (seg. especificação em anexo)
	300
	rolo
	 
	 

	
	182
	Papel Lençol hospitalar em rolo 70cmx50m (segundo especificação em anexo)
	7.500
	Unidade
	 
	 

	
	183
	Pinça de Cheron descartável (segundo especificação em anexo)
	2.250
	Unidade
	 
	 

	
	184
	Prancha de madeira Rígida Adulto (segundo especificação em anexo)
	19
	Unidade
	 
	 

	
	185
	Protetor de bacia descartável c/ elástico (segundo especificação em anexo)
	7.500
	Unidade
	 
	 

	
	186
	Protetor de Queimaduras e Eviscerações 1,2m x 0,90m (segundo especificação em anexo)
	23
	Unidade
	 
	 

	
	187
	Preservativo masculino não lubrificado (segundo especificação em anexo)
	1.830
	Unidade
	 
	 

	
	188
	Reanimador manual neonatal c/ reservatório (Ambu) (segundo especificação em anexo)
	15
	Unidade
	 
	 

	
	189
	Reanimador manual adulto c/ reservatório (AMBU) (segundo especificação em anexo)
	15
	Unidade
	 
	 

	
	190
	Reanimador manual infantil c/ reservatório (AMBU) (segundo especificação em anexo)
	15
	Unidade
	 
	 

	
	191
	Regulador de pressão com fluxômetro O2 (segundo especificação em anexo)
	15
	Unidade
	 
	 

	
	192
	Ringer Lactato 500ml (segundo especificação em anexo)
	488
	Unidade
	 
	 

	
	193
	Ringer Lactato 250ml (segundo especificação em anexo)
	188
	Unidade
	 
	 

	
	194
	Saco coletor p/ secreção c/ 2L (mandado judicial) (segundo especificação em anexo)
	15.000
	Unidade
	 
	 

	
	195
	Saco coletor p/ secreção c/ 2L com sistema fechado (Bolsa) (seg. especificação em anexo)
	1.500
	Unidade
	 
	 

	
	196
	Saco coletor p/ secreção c/ 2L com sistema aberto (segundo especificação em anexo)
	188
	Unidade
	 
	 

	
	197
	Scalp n 25 (segundo especificação em anexo)
	3.750
	Unidade
	 
	 

	
	198
	Scalp nº 23 (segundo especificação em anexo)
	6.000
	Unidade
	 
	 

	
	199
	Scalp nº21 (segundo especificação em anexo)
	2.250
	Unidade
	 
	 

	
	200
	Scalp nº19 (segundo especificação em anexo)
	1.500
	Unidade
	 
	 

	
	201
	Seringa de 1 ml c/ agulha 12,7 x 0,33mm (segundo especificação em anexo)
	1.125.000
	Unidade
	 
	 

	
	202
	Seringa de 3 ml s / agulha (segundo especificação em anexo)
	22.500
	Unidade
	 
	 

	
	203
	Seringa de 5 ml s / agulha (segundo especificação em anexo)
	22.500
	Unidade
	 
	 

	
	204
	Seringa de 10 ml s / agulha (segundo especificação em anexo)
	30.000
	Unidade
	 
	 

	
	205
	Seringa de 20 ml s / agulha c/ bico slip (segundo especificação em anexo)
	30.000
	Unidade
	 
	 

	
	206
	Solução de lodo 2% 1 litro (segundo especificação em anexo)
	150
	Frasco
	 
	 

	
	207
	Sonda de aspiração traqueal nº10 (segundo especificação em anexo)
	750
	Unidade
	 
	 

	
	208
	Sonda de aspiração traqueal nº12 (segundo especificação em anexo)
	1.500
	Unidade
	 
	 

	
	209
	Sonda de aspiração traqueal nº14 (segundo especificação em anexo)
	750
	Unidade
	 
	 

	
	210
	Sonda de aspiração traqueal nº16 (segundo especificação em anexo)
	750
	Unidade
	 
	 

	
	211
	Sonda de aspiração traqueal nº8 (segundo especificação em anexo)
	3.000
	Unidade
	 
	 

	
	212
	Sonda nasogástrica nº 14 (segundo especificação em anexo)
	15
	Unidade
	 
	 

	
	213
	Sonda nasogástrica nº 18 (segundo especificação em anexo)
	15
	Unidade
	 
	 

	
	214
	Sonda nasogástrica nº 20 (segundo especificação em anexo)
	15
	Unidade
	 
	 

	
	215
	Sonda uretral nº 6 Mandato judicial (segundo especificação em anexo)
	3.750
	Unidade
	 
	 

	
	216
	Sonda uretral nº 8 MJ (segundo especificação em anexo)
	7.500
	Unidade
	 
	 

	
	217
	Sonda uretral n 10 MJ (segundo especificação em anexo)
	7.500
	Unidade
	 
	 

	
	218
	Sonda Uretral nº12 MJ (segundo especificação em anexo)
	15.000
	Unidade
	 
	 

	
	219
	Sonda Uretral de folley siliconada demora c/ 2 vias nº8 (segundo especificação em anexo)
	113
	Unidade
	 
	 

	
	220
	Sonda Uretral de folley siliconada demora c/ 2 vias nº10 (seg. especificação em anexo)
	113
	Unidade
	 
	 

	
	221
	Sonda Uretral de Folley Siliconada demora c/ 2 vias nº12 (seg. especificação em anexo)
	113
	Unidade
	 
	 

	
	222
	Sonda Uretral de Folley siliconada demora c/ 2 vias nº14 (seg. especificação em anexo)
	113
	Unidade
	 
	 

	
	223
	Sonda Uretral de Folley Siliconada demora c/2 vias nº16 (segundo especificação em anexo)
	113
	Unidade
	 
	 

	
	224
	Sonda Uretral de Folley Siliconada demora c/2 vias nº18 (seg. especificação em anexo)
	113
	Unidade
	 
	 

	
	225
	Sonda Uretral de Folley Siliconada demora c/2 vias nº20 (seg. especificação em anexo)
	113
	Unidade
	 
	 

	
	226
	Sonda Uretral de Folley Siliconada demora c/2 vias nº22 (seg. especificação em anexo)
	113
	Unidade
	 
	 

	
	227
	Solução de Formol 10% (segundo especificação em anexo)
	75
	Litro
	 
	 

	
	228
	Solução de Formol 37% (segundo especificação em anexo)
	75
	Litro
	 
	 

	
	229
	Soro Fisiológico 0,9% - 100 ml (segundo especificação em anexo)
	15.000
	Unidade
	 
	 

	
	230
	Soro Fisiológico 0,9% - 250mL (segundo especificação em anexo)
	6.750
	Unidade
	 
	 

	
	231
	Soro Fisiológico 0,9% - 500mL (segundo especificação em anexo)
	5.250
	Unidade
	 
	 

	
	232
	Soro glicosado 5% - 250 mL (segundo especificação em anexo)
	600
	Unidade
	 
	 

	
	233
	Soro glicosado 5% - 500 mL (segundo especificação em anexo)
	600
	Unidade
	 
	 

	
	234
	Tala imobilizadora 102x11cm GG (segundo especificação em anexo)
	188
	Unidade
	 
	 

	
	235
	Tala imobilizadora 86x10cm G (segundo especificação em anexo)
	188
	Unidade
	 
	 

	
	236
	Tala imobilizadora 63x9cm M (segundo especificação em anexo)
	188
	Unidade
	 
	 

	
	237
	Tala imobilizadora 53x8cm P (segundo especificação em anexo)
	188
	Unidade
	 
	 

	
	238
	Tala imobilizadora 120x20cm EGG (segundo especificação em anexo)
	150
	Unidade
	 
	 

	
	239
	Tala metálica 16mm largx25cm comp. (segundo especificação em anexo)
	38
	Unidade
	 
	 

	
	240
	Teste para HCG (segundo especificação em anexo)
	150
	Caixa c/ 50
	 
	 

	
	241
	Termômetro clinico digital (segundo especificação em anexo)
	38
	Unidade
	 
	 

	
	242
	Torneira 3 Vias descartável (segundo especificação em anexo)
	1.050
	Unidade
	 
	 

	
	243
	Tubo de látex n “200 (vulgo garrote) (segundo especificação em anexo)
	17
	Pacote c/15M
	 
	 

	
	244
	Umidificador de Oxigênio c/ extensão e máscara (segundo especificação em anexo)
	225
	unidade
	 
	 

	
	245
	Vaselina Liquido c/ 100ml (segundo especificação em anexo)
	2.250
	Frasco
	 
	 

	
	246
	Zobec com gaze hidrofílica 13 fio algodão hidrofílico em manta (seg.esp. em anexo)
	9.000
	Unidade
	 
	 

	
	247
	Medidor de Pressão - Semi Automático de Braço (segundo especificação em anexo)
	8
	Unidade
	 
	 

	
	248
	Agulha para caneta de insulina 4mm (Mandado Judicial) (segundo especificação em anexo)
	19
	Caixa
	 
	 

	
	249
	Agulha para caneta de insulina 5mm (Mandado Judicial) (segundo especificação em anexo)
	19
	Caixa
	 
	 

	
	250
	Agulha para caneta de insulina 6mm (Mandado Judicial) (segundo especificação em anexo)
	19
	Caixa
	 
	 

	
	251
	Alginato de Cálcio e Sódio 15cm x 25cm.(segundo especificação em anexo)
	2.250
	Unidade
	 
	 

	
	252
	Clorexidina 0,5% alcoólica c/100 ml (segundo especificação em anexo)
	750
	Frasco 100ml
	 
	 

	
	253
	Clorexidina 0,2% Aquosa c/ 100 ml (segundo especificação em anexo)
	1.500
	Frasco 100ml
	 
	 

	
	254
	Compressa campo operatório 21 fios 25x28 estéril com 5 undades.(seg. esp. em anexo)
	375
	Pacote c/5
	 
	 

	
	255
	Curativo de hidrofibra antimicrobiano altamente absorvente com prata estéril 15 cm x 15 cm (segundo especificação em anexo)
	2.250
	Unidade
	 
	 

	
	256
	Curativo estéril com carvão ativa para controle de odor 10cmx10cm.(seg.esp. em anexo)
	2.250
	Unidade
	 
	 

	
	257
	Curativo Hidrocolóide 20cmx 20cm (segundo especificação em anexo)
	2.250
	Unidade
	 
	 

	
	258
	Equipo para infusão múltiplas 2 vias (segundo especificação em anexo)
	375
	Unidade
	 
	 

	
	259
	Fio de sutura cirúrgica tipo catgut simples tamanho nº 3 (seg. esp. em anexo)
	8
	Caixa  c/ 24
	 
	 

	
	260
	Fio de sutura cirúrgica tipo catgut simples tamanho nº 4 (seg. esp. em anexo)
	8
	Caixa  c/ 24
	 
	 

	
	261
	Punch descartável com lamina cilíndrica de ômm. (seg. esp. em anexo)
	8
	Unidade
	 
	 

	
	262
	Régua de medição da ferida de papel descartável de 15 cm.(seg. esp. em anexo)
	2.250
	Unidade
	 
	 

	
	263
	Sonda Gastronomia Botton 18Fr, Com 1,5cm de distancia entre a pele e o galão (MJ)
	2
	Unidade
	 
	 

	
	264
	Seringa de 60 ml s / agulha c/ bico cateter (segundo especificação em anexo)
	1.125
	Unidade
	 
	 

	
	265
	Sonda Uretral nº16 MJ (segundo especificação em anexo)
	1.500
	Unidade
	 
	 

	
	266
	Pulseira de identificação de RN (segundo especificação em anexo)
	38
	Unidade
	 
	 

	
	267
	Espéculo Nasal Descartável tamanho Adulto
	750
	Unidade
	 
	 

	
	268
	Espéculo Nasal Descartável tamanho Infantil
	750
	Unidade
	 
	 

	
	269
	Sonda de aspiração traqueal nº6 (segundo especificação em anexo)
	375
	Unidade
	 
	 

	Cota reservada para MEs e EPPs.

	
	270
	Abaixador de língua de madeira lisa (pet c/ 100) (segundo especificação em anexo)
	750
	Pacote
	 
	 

	
	271
	Ácido Acético 2 % (1 litro) (segundo especificação em anexo)
	25
	litro
	 
	 

	
	272
	Agua Deionizada Autoclave (1 litro) (segundo especificação em anexo)
	625
	litro
	 
	 

	
	273
	Agua Oxigenada 3% 10 vol. 1 litro (segundo especificação em anexo)
	125
	litro
	 
	 

	
	274
	Agulha auricular 1mm para acupuntura (segundo especificação em anexo)
	1.125
	Pacote c/ 10
	 
	 

	
	275
	Agulha sistêmica 25x30mm para acupuntura (segundo especificação em anexo)
	1.000
	Pacote c/ 10
	 
	 

	
	276
	Agulha sistêmica 25x15mm para acupuntura (segundo especificação em anexo)
	750
	Pacote c/10
	 
	 

	
	277
	Agulha descartável calibre 20x5,5 (caixa c/100 unid.) (seg. especificação em anexo)
	25
	Caixa
	 
	 

	
	278
	Agulha descartável calibre 25x7 (caixa c/100 unid.)(segundo especificação em anexo)
	125
	Caixa
	 
	 

	
	279
	Agulha descartável calibre 25x8 (caixa c/100 unid.)(segundo especificação em anexo)
	125
	Caixa
	 
	 

	
	280
	Agulha descartável calibre 30x7 (caixa c/ 100 unid.)(segundo especificação em anexo)
	175
	Caixa
	 
	 

	
	281
	Agulha descartável calibre 30x8 (caixa c/ 100 unid.)(segundo especificação em anexo)
	175
	Caixa
	 
	 

	
	282
	Agulha descartável calibre 40x12 caixa c/ 100 unid (segundo especificação em anexo)
	250
	Caixa
	 
	 

	
	283
	Álcool 70% 100ml (segundo especificação em anexo)
	2.500
	Frasco
	 
	 

	
	284
	Álcool 70% 1 Litro ( segundo especificação em anexo)
	1.500
	Litro
	 
	 

	
	285
	Alginato de Cálcio e prata placa 10x 12,5 ( segundo especificação em anexo)
	750
	Unidade
	 
	 

	
	286
	Álcool Isopropílico 99,8% Não Corrosivo 110 ml (segundo especificação em anexo)
	12
	Fr. c/110ml
	 
	 

	
	287
	Álcool gel antisseptico de 70% refil 800ml (segundo especificação em anexo)
	500
	Unidade
	 
	 

	
	288
	Algodão hidrófilo 500gr (segundo especificação em anexo)
	450
	Rolo
	 
	 

	
	289
	Algodão odontológico (segundo especificação em anexo)
	450
	pct c/100
	 
	 

	
	290
	Almotolias em plástico de cor escura c/ 250 ml (segundo especificação em anexo)
	62
	Unidade
	 
	 

	
	291
	Atadura de crepe medindo 8 cmx1,80m (segundo especificação em anexo)
	250
	pt c/ 12
	 
	 

	
	292
	Atadura de crepe medindo10 cmx1,80m (segundo especificação em anexo)
	875
	pct c/ 12
	 
	 

	
	293
	Atadura de crepe medindo12 cmx1,80m (segundo especificação em anexo)
	375
	pct c/ 12
	 
	 

	
	294
	Atadura de crepe medindo 15 cmx1,80m(segundo especificação em anexo)
	875
	pct c/ 12
	 
	 

	
	295
	Atadura de crepe medindo 20 cmx1,80m (segundo especificação em anexo)
	875
	pct c/ 12
	 
	 

	
	296
	Avental descartável manga Longa (segundo especificação em anexo)
	3.750
	Unidade
	 
	 

	
	297
	Bandagem triangular tam. P 1,00 x 0,70 x 0,70 (segundo especificação em anexo)
	25
	Unidade
	 
	 

	
	298
	Bandagem triangular Tam. M 1,42 x 1,00 x 1,00 (segundo especificação em anexo)
	25
	Unidade
	 
	 

	
	299
	Bandagem triangular Tam. G 2,00 x 1,40 x 1,40 (segundo especificação em anexo)
	25
	Unidade
	 
	 

	
	300
	Bandagem pronta de bota Unna (com validade superior a 2 anos (seg. esp. em anexo)
	125
	Unidade
	 
	 

	
	301
	Bisturi com cabo nº 11 descartável e estéril (segundo especificação em anexo)
	1.250
	Unidade
	 
	 

	
	302
	Bisturi com cabo nº 12 descartável e estéril (segundo especificação em anexo)
	1.250
	Unidade
	 
	 

	
	303
	Bisturi com cabo nº 15 descartável e estéril (segundo especificação em anexo)
	1.250
	Unidade
	 
	 

	
	304
	Bisturi com cabo nº 20 descartável e estéril (segundo especificação em anexo)
	50
	Unidade
	 
	 

	
	305
	cadarço p/ fixar cânula endotraqueal (segundo especificação em anexo)
	45
	Rolo
	 
	 

	
	306
	Caixa de perfuro cortante 13L (segundo especificação em anexo)
	1.250
	Unidade
	 
	 

	
	307
	Caixa de perfuro cortante 1,5L (segundo especificação em anexo)
	1.250
	Unidade
	 
	 

	
	308
	Cânula de Guedel nº O Reutilizável (segundo especificação em anexo)
	12
	Unidade
	 
	 

	
	309
	Cânula de Guedel nº 1 Reutilizável (segundo especificação em anexo)
	12
	Unidade
	 
	 

	
	310
	Cânula de Guedel nº 2 Reutilizável (segundo especificação em anexo)
	12
	Unidade
	 
	 

	
	311
	Cânula de Guedel nº 3 Reutilizável (segundo especificação em anexo)
	12
	Unidade
	 
	 

	
	312
	Cânula de Guedel nº 4 Reutilizável (segundo especificação em anexo)
	12
	Unidade
	 
	 

	
	313
	Cânula de Guedel nº 5 Reutilizável (segundo especificação em anexo)
	12
	Unidade
	 
	 

	
	314
	Cânula endotraqueal c/cuff nº2 descartável (segundo especificação em anexo)
	25
	Unidade
	 
	 

	
	315
	Cânula endotraqueal c/cuff nº2,5 descartável (segundo especificação em anexo)
	25
	Unidade
	 
	 

	
	316
	Cânula endotraqueal c/cuff nº3 descartável (segundo especificação em anexo)
	25
	Unidade
	 
	 

	
	317
	Cânula endotragueal c/cuff nº3,5 descartável (segundo especificação em anexo)
	25
	Unidade
	 
	 

	
	318
	Cânula endotraqueal c/cuff nº4 descartável (segundo especificação em anexo)
	25
	Unidade
	 
	 

	
	319
	Cânula endotraqueal c/cuff nº4,5 descartável (segundo especificação em anexo)
	25
	Unidade
	 
	 

	
	320
	Cânula endotraqueal nº 5 c/cuff descartável (segundo especificação em anexo)
	25
	Unidade
	 
	 

	
	321
	Cânula endotraqueal c/cuff nº 5,5 descartável (segundo especificação em anexo)
	25
	Unidade
	 
	 

	
	322
	Cânula endotraqueal c/cuff nº6 descartável(segundo especificação em anexo)
	25
	Unidade
	 
	 

	
	323
	Cânula endotraqueal c/cuff nº6,5 descartável(segundo especificação em anexo)
	25
	Unidade
	 
	 

	
	324
	Cânula endotraqueal c/cuff nº7 descartável (segundo especificação em anexo)
	50
	Unidade
	 
	 

	
	325
	Cânula endotraqueal c/cuff nº7,5 descartável (segundo especificação em anexo)
	50
	Unidade
	 
	 

	
	326
	Cânula endotraqueal c/cuff nº8 descartável (segundo especificação em anexo)
	50
	Unidade
	 
	 

	
	327
	Cânula endotraqueal c/cuff nº8,5 descartável (segundo especificação em anexo)
	50
	Unidade
	 
	 

	
	328
	Cânula endotraqueal c/cuff nº9 descartável (segundo especificação em anexo)
	25
	Unidade
	 
	 

	
	329
	Campo Cirúrgico em TNT sem fenestra 75x75cm (seg. especificação em anexo)
	375
	Unidade
	 
	 

	
	330
	Campo Cirúrgico em TNT com fenestra 75x75cm (seg. especificação em anexo)
	1.000
	Unidade
	 
	 

	
	331
	Cateter intravenoso teflon/vialon nº 14G (segundo especificação em anexo)
	500
	Unidade
	 
	 

	
	332
	Cateter intravenoso teflon/vialon nº 16G (segundo especificação em anexo)
	500
	Unidade
	 
	 

	
	333
	Cateter intravenoso teflon/vialon nº 18G (segundo especificação em anexo)
	500
	Unidade
	 
	 

	
	334
	Cateter intravenoso teflon/vialon nº 20G (segundo especificação em anexo)
	1.000
	Unidade
	 
	 

	
	335
	Cateter intravenoso teflon/vialon nº 22G (segundo especificação em anexo)
	1.000
	Unidade
	 
	 

	
	336
	Cateter intravenoso teflon/vialon nº 24G (segundo especificação em anexo)
	1.000
	Unidade
	 
	 

	
	337
	Cateter Nasal Tipo Óculos Adulto (segundo especificação em anexo)
	625
	Unidade
	 
	 

	
	338
	Cateter Nasal Tipo Óculos Infantil (segundo especificação em anexo)
	625
	Unidade
	 
	 

	
	339
	Cateter Intracath 16G (segundo especificação em anexo)
	12
	Unidade
	 
	 

	
	340
	Cateter Intracath 19G (segundo especificação em anexo)
	12
	Unidade
	 
	 

	
	341
	Cateter Intracath 22G (segundo especificação em anexo)
	12
	Unidade
	 
	 

	
	342
	Cabo p/ondas curtas/4022 (carci) (segundo especificação em anexo)
	3
	Unidade
	 
	 

	
	343
	Cabo Tens /4035 (carci) (segundo especificação em anexo)
	250
	Unidade
	 
	 

	
	344
	Cabo Tens /4050 (carci) (segundo especificação em anexo)
	250
	Unidade
	 
	 

	
	345
	Cabo endophases p/ corrente russa (carci) (segundo especificação em anexo)
	250
	Unidade
	 
	 

	
	346
	Cinto aranha de imobilização (segundo especificação em anexo)
	3
	Unidade
	 
	 

	
	347
	Clorexidina degermante 2% frasco c/ 100ml (segundo especificação em anexo)
	875
	Frasco 100ml
	 
	 

	
	348
	Clamp umbilical de plástico resistente (segundo especificação em anexo)
	50
	Unidade
	 
	 

	
	349
	Colar cervical modelo americano tipo Stifneck nº PP(segundo especificação em anexo)
	50
	Unidade
	 
	 

	
	350
	Colar cervical modelo americano tipo Stifneck nº P(segundo especificação em anexo)
	50
	Unidade
	 
	 

	
	351
	Colar cervical modelo americano tipo Stifneck nº M(segundo especificação em anexo)
	50
	Unidade
	 
	 

	
	352
	Colar cervical modelo americano tipo Stifneck nº G (segundo especificação em anexo)
	50
	Unidade
	 
	 

	
	353
	Colar cervical modelo americano tipo Stifneck Infantil (segundo especificação em anexo)
	50
	Unidade
	 
	 

	
	354
	Compressa de gaze não estéril c/ 500 unidades (segundo especificação em anexo)
	1.000
	pct c/500
	 
	 

	
	355
	Compressa de gaze hidrófila estéril 7,5cmx7,5cm (segundo especificação em anexo)
	100.000
	Pct c/5
	 
	 

	
	356
	Conj completo p/ drenagem torácica nº12 (segundo especificação em anexo)
	1
	Unidade
	 
	 

	
	357
	Conj completo p/ drenagem torácica nº 20 (segundo especificação em anexo)
	1
	Unidade
	 
	 

	
	358
	Conj completo p/ drenagem torácica nº 38 (segundo especificação em anexo)
	1
	Unidade
	 
	 

	
	359
	Conj de traqueostomia nº 5 (Kit) (segundo especificação em anexo)
	1
	Kit
	 
	 

	
	360
	Curativo estéril não aderente de tela de malha aberta impregnada com parafina, esterilizado sob radiação de gama 10cm x 10cm. (segunda especificação em anexo)
	1.625
	Unidade
	 
	 

	
	361
	Dispositivo para incontinência urinária nº 7 (Uripen) (segundo especificação em anexo)
	200
	Unidade
	 
	 

	
	362
	Detergente enzimatico DT3 1L (segundo especificação em anexo)
	500
	Litro
	 
	 

	
	363
	Eletrodo descartável Adultos (segundo especificação em anexo)
	37
	Pacote c/ 50
	 
	 

	
	364
	Eletrodo descartável infantil (segundo especificação em anexo)
	37
	Pacote c/ 50
	 
	 

	
	365
	Equipo macrogotas p/soro c/ injetor lateral (segundo especificação em anexo)
	750
	Unidade
	 
	 

	
	366
	Equipo microgotas p/soro c/ injetor lateral (segundo especificação em anexo)
	150
	Unidade
	 
	 

	
	367
	Equipo de nutrição enteral macrogotas escalonado (segundo especificação em anexo)
	1.500
	Unidade
	 
	 

	
	368
	Esfignomanometro simples com velcro Adulto (segundo especificação em anexo)
	50
	Unidade
	 
	 

	
	369
	Esfignomanometro simples com velcro Adulto p/ Obeso (segundo especificação em anexo)
	25
	Unidade
	 
	 

	
	370
	Esfignomanometro simples com velcro Infantil (segundo especificação em anexo)
	25
	Unidade
	 
	 

	
	371
	Escova Ginecologica p/ coleta de exame de papanicolau (segundo especificação em anexo)
	5.000
	Unidade
	 
	 

	
	372
	Esparadrapo impermeável c/10cm x 4,5 m (segundo especificação em anexo)
	500
	Unidade
	 
	 

	
	373
	Espátula em madeira tipo de Ayres (segundo especificação em anexo)
	62
	Pacote
	 
	 

	
	374
	Especulo descartável modelo collins com método de rosquear M(seg. especificação em anexo)
	2.500
	Unidade
	 
	 

	
	375
	Especulo descartável modelo collins com método de rosquear P(seg. especificação em anexo)
	2.500
	Unidade
	 
	 

	
	376
	Especulo descartável modelo collins com método de rosquear G(seg.especificação em anexo)
	2.500
	Unidade
	 
	 

	
	377
	Especulo para Virgem com método de rosquear (seg.especificação em anexo)
	200
	Unidade
	 
	 

	
	378
	Estetoscópio Simples Adulto (segundo especificação em anexo)
	50
	Unidade
	 
	 

	
	379
	Estetoscópio Simples Infantil (segundo especificação em anexo)
	25
	Unidade
	 
	 

	
	380
	Extensão silicone aspirador (segundo especificação em anexo)
	25
	Unidade
	 
	 

	
	381
	Fio de sutura monofilamento de nylon nº3 agulhado (segundo especificação em anexo)
	2
	cx c/ 24
	 
	 

	
	382
	Fio de sutura monofilamento de nylon nº4 agulhado (segundo especificação em anexo)
	2
	cx c/ 24
	 
	 

	
	383
	Fio de sutura monofilamento de nylon nº5 agulhado (segundo especificação em anexo)
	2
	cx c/ 24
	 
	 

	
	384
	Frasco de Alimentação Enteral 500 ml (segundo especificação em anexo)
	1.500
	Unidade
	 
	 

	
	385
	Fio guia para entubação em alumínio c/ ponta arredonda p/ uso infantil (seg. esp. anexo)
	30
	Unidade
	 
	 

	
	386
	Fio guia para entubação em alumínio c/ ponta arredonda p/ uso adulto (seg. esp. anexo)
	30
	Unidade
	 
	 

	
	387
	Fita adesiva hospitalar rolo c/ 16 a 25mm x 50m.(segundo especificação em anexo)
	750
	Unidade
	 
	 

	
	388
	Fita adesiva p/ autoclave rolo c/ 19mm x 30m.(segundo especificação em anexo)
	750
	Unidade
	 
	 

	
	389
	Fita Metrica (segundo especificação em anexo)
	50
	Unidade
	 
	 

	
	390
	Fita adesiva cirúrgica ryon viscoso ñ tecido microporosa 25mm x 10m (seg. esp. em anexo)
	750
	Unidade
	 
	 

	
	391
	Fita adesiva cirúrgica ryon viscoso ñ tecido microporosa 12mm x 10m (seg. esp. em anexo)
	625
	Unidade
	 
	 

	
	392
	Fita adesiva cirúrgica ryon viscoso ñ tecido microporosa 10cm x 4,5m (seg. esp. em anexo)
	625
	Unidade
	 
	 

	
	393
	Fixador para lâmina citológica em lata de spray de 100ml (seg. especificação em anexo)
	250
	frasco em lata
	 
	 

	
	394
	Fixador p/ cânula endotraqueal c/ velico Infantil (seg. especificação em anexo)
	25
	Unidade
	 
	 

	
	395
	Fixador p/ cânula endotraqueal c/ velico Adulto (seg. especificação em anexo)
	25
	Unidade
	 
	 

	
	396
	Fluxômetro com régua (segundo especificação em anexo)
	25
	Unidade
	 
	 

	
	397
	Gel p/ ECG -100 mL (segundo especificação em anexo)
	625
	Frasco
	 
	 

	
	398
	Gel p/ ECG - 5K (segundo especificação em anexo)
	25
	Pote
	 
	 

	
	399
	Glicofisiologico 5%+clor sódio 0,9% 250ml (segundo especificação em anexo)
	625
	Frasco
	 
	 

	
	400
	Hastes plástico Flexível c/ pontas de Algodão caixa com 75 unidades (seg. esp. em anexo)
	175
	caixa c/ 75
	 
	 

	
	401
	Gel hidratante para curativos com alginato de cálcio e sódio 85g (seg. esp. em anexo)
	750
	Tubo
	 
	 

	
	402
	Hipoclorito 0,5% 1 litro uso odontológico (Dakin) (segundo especificação em anexo)
	250
	Litro
	 
	 

	
	403
	Hipoclorito 1 litro 1% (segundo especificação em anexo)
	2.500
	Litro
	 
	 

	
	404
	Indicador Biológico p/ controle de esterilização à vapor saturada sob pressão (seg. esp. )
	50
	Cx c/10
	 
	 

	
	405
	Indicador Químico 3M (segundo especificação em anexo)
	50
	caixa c/ 240
	 
	 

	
	406
	Imobilizador de cabeça Adulto (segundo especificação em anexo)
	1
	Unidade
	 
	 

	
	407
	Kit DIU (segundo especificação em anexo)
	125
	Kit
	 
	 

	
	408
	Kit micronebullizador Adulto (segundo especificação em anexo)
	375
	Kit
	 
	 

	
	409
	Kit micronebullizador Infantil (segundo especificação em anexo)
	375
	Kit
	 
	 

	
	410
	Kit Nebulização c/ (copo/ traqueia) (segundo especificação em anexo)
	12
	Kit
	 
	 

	
	411
	Lâmpada infra verm.150w x 220w (segundo especificação em anexo)
	5
	Unidade
	 
	 

	
	412
	Lamina para microscopia26 x 76mm (segundo especificação em anexo)
	2.500
	Unidade
	 
	 

	
	413
	Lençol descartável c/ elástico (segundo especificação em anexo)
	1.750
	Unidade
	 
	 

	
	414
	Luva de látex natural p/ procedimento G (segundo especificação em anexo)
	500
	Caixa
	 
	 

	
	415
	Luva de látex natural p/ procedimento M (segundo especificação em anexo)
	1.125
	Caixa
	 
	 

	
	416
	Luva de látex natural p/ procedimento P (segundo especificação em anexo)
	1.050
	Caixa
	 
	 

	
	417
	Luva de látex natural p/ procedimento PP (segundo especificação em anexo)
	625
	Caixa
	 
	 

	
	418
	Luva de procedimento Nitrílica PP (segundo especificação em anexo)
	25
	Caixa
	 
	 

	
	419
	Luva de procedimento Nitrílica P (segundo especificação em anexo)
	50
	Caixa
	 
	 

	
	420
	Luva de procedimento Nitrílica M (segundo especificação em anexo)
	50
	Caixa
	 
	 

	
	421
	Luva de procedimento Nitrílica G (segundo especificação em anexo)
	50
	Caixa
	 
	 

	
	422
	Luva Estéril nº 6,5 (segundo especificação em anexo)
	625
	Par
	 
	 

	
	423
	Luva Estéril nº 7,0 (segundo especificação em anexo)
	1.125
	Par
	 
	 

	
	424
	Luva Estéril nº 7,5 (segundo especificação em anexo)
	500
	Par
	 
	 

	
	425
	Luva Estéril nº 8,0 (segundo especificação em anexo)
	300
	Par
	 
	 

	
	426
	Luva Estéril nº 8,5 (segundo especificação em anexo)
	250
	Par
	 
	 

	
	427
	Luva de plástico descartável estéril (segundo especificação em anexo)
	50
	pacote c/ 100
	 
	 

	
	428
	Lenço Umedecido para limpeza de telas Radiológicas (segundo especificação em anexo)
	2
	Caixa
	 
	 

	
	429
	Manta térmica aluminizada 2,10m x 1,40 m (segundo especificação em anexo)
	125
	Unidade
	 
	 

	
	430
	Mascara de proteção n95 (segundo especificação em anexo)
	500
	Unidade
	 
	 

	
	431
	Nº 1,0 RN e lactentes até 5 kg
	5
	Unidade
	 
	 

	
	432
	Nº 1,5 lactentes de 5 a 10 kg
	5
	Unidade
	 
	 

	
	433
	Nº 2,0 lactentes 10 até pré - escolares de 20kg
	5
	Unidade
	 
	 

	
	434
	Nº 2,5 crianças de 20 a 30 kg
	5
	Unidade
	 
	 

	
	435
	Nº 3,0 crianças acima de 30kg até adultos de pequeno porte
	5
	Unidade
	 
	 

	
	436
	Nº 4,0 adultos normais
	5
	Unidade
	 
	 

	
	437
	Nº 5,0 adultos grandes / idosos
	5
	Unidade
	 
	 

	
	438
	Máscara descartável (segundo especificação em anexo)
	17.500
	Unidade
	 
	 

	
	439
	Máscara com reservatório de oxigênio Adulto (segundo especificação em anexo)
	50
	Unidade
	 
	 

	
	440
	Máscara com reservatório de oxigênio Infantil (segundo especificação em anexo)
	50
	Unidade
	 
	 

	
	441
	Óculo de proteção ao profissional (segundo especificação em anexo)
	25
	Unidade
	 
	 

	
	442
	Otoscopio (segundo especificação em anexo)
	12
	Unidade
	 
	 

	
	443
	Pas Dea Zoll adultos compatível ao aparelho patronizado (seg. especificação em anexo)
	50
	Par
	 
	 

	
	444
	Pas Dea Zoll infantil compatível ao aparelho patronizado (seg. especificação em anexo)
	50
	Par
	 
	 

	
	445
	Papel termosensivel para ECG do modelo Bionet Cardio Touch 3000 (seg. esp. em anexo)
	50
	Bobina
	 
	 

	
	446
	Papel Grau-cirúrgico composto de celulose 30cm x 100m (seg. especificação em anexo)
	75
	rolo
	 
	 

	
	447
	Papel Grau-cirúrgico composto de celulose 15cmx100m (seg. especificação em anexo)
	100
	rolo
	 
	 

	
	448
	Papel Lençol hospitalar em rolo 70cmx50m (segundo especificação em anexo)
	2.500
	Unidade
	 
	 

	
	449
	Pinça de Cheron descartável (segundo especificação em anexo)
	750
	Unidade
	 
	 

	
	450
	Prancha de madeira Rígida Adulto (segundo especificação em anexo)
	6
	Unidade
	 
	 

	
	451
	Protetor de bacia descartável c/ elástico (segundo especificação em anexo)
	2.500
	Unidade
	 
	 

	
	452
	Protetor de Queimaduras e Eviscerações 1,2m x 0,90m (segundo especificação em anexo)
	7
	Unidade
	 
	 

	
	453
	Preservativo masculino não lubrificado (segundo especificação em anexo)
	610
	Unidade
	 
	 

	
	454
	Reanimador manual neonatal c/ reservatório (Ambu) (segundo especificação em anexo)
	5
	Unidade
	 
	 

	
	455
	Reanimador manual adulto c/ reservatório (AMBU) (segundo especificação em anexo)
	5
	Unidade
	 
	 

	
	456
	Reanimador manual infantil c/ reservatório (AMBU) (segundo especificação em anexo)
	5
	Unidade
	 
	 

	
	457
	Regulador de pressão com fluxômetro O2 (segundo especificação em anexo)
	5
	Unidade
	 
	 

	
	458
	Ringer Lactato 500ml (segundo especificação em anexo)
	162
	Unidade
	 
	 

	
	459
	Ringer Lactato 250ml (segundo especificação em anexo)
	62
	Unidade
	 
	 

	
	460
	Saco coletor p/ secreção c/ 2L (mandado judicial) (segundo especificação em anexo)
	5.000
	Unidade
	 
	 

	
	461
	Saco coletor p/ secreção c/ 2L com sistema fechado (Bolsa) (seg. especificação em anexo)
	500
	Unidade
	 
	 

	
	462
	Saco coletor p/ secreção c/ 2L com sistema aberto (segundo especificação em anexo)
	62
	Unidade
	 
	 

	
	463
	Scalp n 25 (segundo especificação em anexo)
	1.250
	Unidade
	 
	 

	
	464
	Scalp nº 23 (segundo especificação em anexo)
	2.000
	Unidade
	 
	 

	
	465
	Scalp nº21 (segundo especificação em anexo)
	750
	Unidade
	 
	 

	
	466
	Scalp nº19 (segundo especificação em anexo)
	500
	Unidade
	 
	 

	
	467
	Seringa de 1 ml c/ agulha 12,7 x 0,33mm (segundo especificação em anexo)
	375.000
	Unidade
	 
	 

	
	468
	Seringa de 3 ml s / agulha (segundo especificação em anexo)
	7.500
	Unidade
	 
	 

	
	469
	Seringa de 5 ml s / agulha (segundo especificação em anexo)
	7.500
	Unidade
	 
	 

	
	470
	Seringa de 10 ml s / agulha (segundo especificação em anexo)
	10.000
	Unidade
	 
	 

	
	471
	Seringa de 20 ml s / agulha c/ bico slip (segundo especificação em anexo)
	10.000
	Unidade
	 
	 

	
	472
	Solução de lodo 2% 1 litro (segundo especificação em anexo)
	50
	Frasco
	 
	 

	
	473
	Sonda de aspiração traqueal nº10 (segundo especificação em anexo)
	250
	Unidade
	 
	 

	
	474
	Sonda de aspiração traqueal nº12 (segundo especificação em anexo)
	500
	Unidade
	 
	 

	
	475
	Sonda de aspiração traqueal nº14 (segundo especificação em anexo)
	250
	Unidade
	 
	 

	
	476
	Sonda de aspiração traqueal nº16 (segundo especificação em anexo)
	250
	Unidade
	 
	 

	
	477
	Sonda de aspiração traqueal nº8 (segundo especificação em anexo)
	1.000
	Unidade
	 
	 

	
	478
	Sonda nasogástrica nº 14 (segundo especificação em anexo)
	5
	Unidade
	 
	 

	
	479
	Sonda nasogástrica nº 18 (segundo especificação em anexo)
	5
	Unidade
	 
	 

	
	480
	Sonda nasogástrica nº 20 (segundo especificação em anexo)
	5
	Unidade
	 
	 

	
	481
	Sonda uretral nº 6 Mandato judicial (segundo especificação em anexo)
	1.250
	Unidade
	 
	 

	
	482
	Sonda uretral nº 8 MJ (segundo especificação em anexo)
	2.500
	Unidade
	 
	 

	
	483
	Sonda uretral n 10 MJ (segundo especificação em anexo)
	2.500
	Unidade
	 
	 

	
	484
	Sonda Uretral nº12 MJ (segundo especificação em anexo)
	5.000
	Unidade
	 
	 

	
	485
	Sonda Uretral de folley siliconada demora c/ 2 vias nº8 (segundo especificação em anexo)
	37
	Unidade
	 
	 

	
	486
	Sonda Uretral de folley siliconada demora c/ 2 vias nº10 (seg. especificação em anexo)
	37
	Unidade
	 
	 

	
	487
	Sonda Uretral de Folley Siliconada demora c/ 2 vias nº12 (seg. especificação em anexo)
	37
	Unidade
	 
	 

	
	488
	Sonda Uretral de Folley siliconada demora c/ 2 vias nº14 (seg. especificação em anexo)
	37
	Unidade
	 
	 

	
	489
	Sonda Uretral de Folley Siliconada demora c/2 vias nº16 (segundo especificação em anexo)
	37
	Unidade
	 
	 

	
	490
	Sonda Uretral de Folley Siliconada demora c/2 vias nº18 (seg. especificação em anexo)
	37
	Unidade
	 
	 

	
	491
	Sonda Uretral de Folley Siliconada demora c/2 vias nº20 (seg. especificação em anexo)
	37
	Unidade
	 
	 

	
	492
	Sonda Uretral de Folley Siliconada demora c/2 vias nº22 (seg. especificação em anexo)
	37
	Unidade
	 
	 

	
	493
	Solução de Formol 10% (segundo especificação em anexo)
	25
	Litro
	 
	 

	
	494
	Solução de Formol 37% (segundo especificação em anexo)
	25
	Litro
	 
	 

	
	495
	Soro Fisiológico 0,9% - 100 ml (segundo especificação em anexo)
	5.000
	Unidade
	 
	 

	
	496
	Soro Fisiológico 0,9% - 250mL (segundo especificação em anexo)
	2.250
	Unidade
	 
	 

	
	497
	Soro Fisiológico 0,9% - 500mL (segundo especificação em anexo)
	1.750
	Unidade
	 
	 

	
	498
	Soro glicosado 5% - 250 mL (segundo especificação em anexo)
	200
	Unidade
	 
	 

	
	499
	Soro glicosado 5% - 500 mL (segundo especificação em anexo)
	200
	Unidade
	 
	 

	
	500
	Tala imobilizadora 102x11cm GG (segundo especificação em anexo)
	62
	Unidade
	 
	 

	
	501
	Tala imobilizadora 86x10cm G (segundo especificação em anexo)
	62
	Unidade
	 
	 

	
	502
	Tala imobilizadora 63x9cm M (segundo especificação em anexo)
	62
	Unidade
	 
	 

	
	503
	Tala imobilizadora 53x8cm P (segundo especificação em anexo)
	62
	Unidade
	 
	 

	
	504
	Tala imobilizadora 120x20cm EGG (segundo especificação em anexo)
	50
	Unidade
	 
	 

	
	505
	Tala metálica 16mm largx25cm comp. (segundo especificação em anexo)
	12
	Unidade
	 
	 

	
	506
	Teste para HCG (segundo especificação em anexo)
	50
	Caixa c/ 50
	 
	 

	
	507
	Termômetro clinico digital (segundo especificação em anexo)
	12
	Unidade
	 
	 

	
	508
	Torneira 3 Vias descartável (segundo especificação em anexo)
	350
	Unidade
	 
	 

	
	509
	Tubo de látex n “200 (vulgo garrote) (segundo especificação em anexo)
	5
	Pacote c/15M
	 
	 

	
	510
	Umidificador de Oxigênio c/ extensão e máscara (segundo especificação em anexo)
	75
	unidade
	 
	 

	
	511
	Vaselina Liquido c/ 100ml (segundo especificação em anexo)
	750
	Frasco
	 
	 

	
	512
	Zobec com gaze hidrofílica 13 fio algodão hidrofílico em manta (seg.esp. em anexo)
	3.000
	Unidade
	 
	 

	
	513
	Medidor de Pressão - Semi Automático de Braço (segundo especificação em anexo)
	2
	Unidade
	 
	 

	
	514
	Agulha para caneta de insulina 4mm (Mandado Judicial) (segundo especificação em anexo)
	6
	Caixa
	 
	 

	
	515
	Agulha para caneta de insulina 5mm (Mandado Judicial) (segundo especificação em anexo)
	6
	Caixa
	 
	 

	
	516
	Agulha para caneta de insulina 6mm (Mandado Judicial) (segundo especificação em anexo)
	6
	Caixa
	 
	 

	
	517
	Alginato de Cálcio e Sódio 15cm x 25cm.(segundo especificação em anexo)
	750
	Unidade
	 
	 

	
	518
	Clorexidina 0,5% alcoólica c/100 ml (segundo especificação em anexo)
	250
	Frasco 100ml
	 
	 

	
	519
	Clorexidina 0,2% Aquosa c/ 100 ml (segundo especificação em anexo)
	500
	Frasco 100ml
	 
	 

	
	520
	Compressa campo operatório 21 fios 25x28 estéril com 5 unidades.(seg. esp. em anexo)
	125
	Pacote c/5
	 
	 

	
	521
	Curativo de hidrofibra antimicrobiano altamente absorvente com prata estéril 15 cm x 15 cm (segundo especificação em anexo)
	750
	Unidade
	 
	 

	
	522
	Curativo estéril com carvão ativa para controle de odor 10cmx10cm.(seg.esp. em anexo)
	750
	Unidade
	 
	 

	
	523
	Curativo Hidrocolóide 20cmx 20cm (segundo especificação em anexo)
	750
	Unidade
	 
	 

	
	524
	Equipo para infusão múltiplas 2 vias (segundo especificação em anexo)
	125
	Unidade
	 
	 

	
	525
	Fio de sutura cirúrgica tipo catgut simples tamanho nº 3 (seg. esp. em anexo)
	2
	Caixa  c/ 24
	 
	 

	
	526
	Fio de sutura cirúrgica tipo catgut simples tamanho nº 4 (seg. esp. em anexo)
	2
	Caixa  c/ 24
	 
	 

	
	527
	Punch descartável com lamina cilíndrica de ômm. (seg. esp. em anexo)
	92
	Unidade
	 
	 

	
	528
	Régua de medição da ferida de papel descartável de 15 cm.(seg. esp. em anexo)
	750
	Unidade
	 
	 

	
	529
	Seringa de 60 ml s / agulha c/ bico cateter (segundo especificação em anexo)
	375
	Unidade
	 
	 

	
	530
	Sonda Uretral nº16 MJ (segundo especificação em anexo)
	500
	Unidade
	 
	 

	
	531
	Pulseira de identificação de RN (segundo especificação em anexo)
	12
	Unidade
	 
	 

	
	532
	Espéculo Nasal Descartável tamanho Adulto
	250
	Unidade
	 
	 

	
	533
	Espéculo Nasal Descartável tamanho Infantil
	250
	Unidade
	 
	 

	
	534
	Sonda de aspiração traqueal nº6 (segundo especificação em anexo)
	125
	Unidade
	 
	 




Prazo de validade da Proposta: 60 dias.

Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado após 30 (trinta) dias, contados de cada entrega, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, que deverá estar devidamente atestada por servidor competente da Administração Pública.
Prazo de Entrega: os materiais e equipamentos do objeto da presente licitação deverão ser entregues até 10 (dez) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

Local de entrega: os equipamentos e materiais, deverão ser entregues à Avenida Santos Dumont, nº 1.632 – Bairro Tanquinho – Ferraz de Vasconcelos - SP.

Declaro expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos, bem como que no preço unitário ofertado estão inclusas as despesas diretas e indiretas, com o fornecimento de todos os insumos, de conformidade com as condições estabelecidas no Edital de PREGÃO e seus Anexos.


Data: .....................................................................................

Representante Legal da Empresa (Carimbo do CNPJ da Empresa) RG nº
CPF nº
[image: ]PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

Processo nº 9.051/2018 Pregão Presencial nº 020/2019
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ANEXO II


Modelo de Declaração


Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 020/2019


DECLARAÇÃO


A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº, neste ato representada por ___ 	,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 	, vem por meio desta declarar que não está enquadrada em nenhum dos itens que vedam a nossa participação na licitação.

Local e data



Assinatura do sócio/proprietário
Representante legal Carimbo da empresa




ANEXO III


Modelo de Declaração


Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 020/2019


DECLARAÇÃO


A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº, neste ato representado por
 	, portador da Cédula de Identidade RG nº 	, vem por meio desta declarar que:

a) Inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, na forma do inciso IV, do item 7.1 da IN/MARE nº 05/95; e

b) Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9854, de 27/10/99, publicada no DOU de 28/10/99 e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal.

Local e data



Assinatura do sócio/proprietário
Representante legal Carimbo da empresa


ANEXO IV


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES.

Pregão Presencial nº 020/2019
Processo nº 9.051/2018


Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, entidade jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob nº 46.523.197/0001-44, com sede nesta Cidade, à Rua Rui Barbosa, n°. 315 – Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos - SP, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON, portador RG. Nº XX.XXX.XXX-0 e CPF nº XXX.XXX.XXX-XX e de outro lado à empresa: 	, inscrita no C.N.P.J. n.º 		, entidade jurídica  de  direito  privado, estabelecida à 	, neste ato representado
pelo(a)   Sr(a),   portador(a) da  Cédula  de  Identidade	RG  n.º 		e   do   CPF n.º
 	,	firmam  a  presente  Ata  de  Registro   de  Preços 	, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços o fornecimento materiais médico hospitalares, conforme edital da licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 020/2019 e proposta  da DETENTORA a 	, cujos termos são parte integrante do presente instrumento, conforme segue:

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

2.1 – Os preços unitários (preço por unidade) são:
2.2 – Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelos fornecimentos dos produtos objeto desta Ata de Registro de Preços, estando incluído frete até o local de entrega.

CLAÚSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE –




3.1 – O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 01 (um) ano, contado da data da assinatura.

3.2 - Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos não estará obrigada a firmar contratação que dela poderá advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
3.3 – A DETENTORA estará obrigada a atender todas ordens de fornecimento expedidas durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, observado o consumo mínimo previsto no edital licitatório que parte integrante desta ata.

3.4 – As quantidades estipuladas para consumo mínimo poderão ser extrapoladas, desde que haja anuência expressa da DETENTORA e necessidade da Administração.

3.5 - Os materiais médico hospitalares, deverão ter validade mínima de 24 meses, contados da data da entrega.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PAGAMENTOS

4.1 Os pagamentos serão efetuados 30 (trinta) dias após cada entrega da nota fiscal, devidamente atestada pela Secretaria da Saúde.

CLAÚSULA QUINTA – DO LOCAL DE ENTREGA

Os materiais médico hospitalares deverão ser entregues no almoxarifado da Saúde, localizado na Avenida Santos Dumont, nº 1.632 – Bairro Tanquinho – Ferraz de Vasconcelos - SP.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE ENTREGA

6.1 – Os materiais médico hospitalares, deverão ser entregues em até 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento do e-mail solicitando a entrega.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA





7.1 – A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o transporte e descarga dos materiais.

7.2 – A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.

7.3 – A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.1 - A DETENTORA que falhar ou fraudar a entrega do objeto, ou, ainda, proceder de forma inidônea, será declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa.

8.2 - Havendo recusa injustificada da vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços ou os contratos de fornecimento, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor estipulado para a Ata de Registro de Preços ou do contrato.

8.3 – O prazo de convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços ou dos contratos que poderão advir, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Prefeitura.

8.4 - De 1% (um por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso na entrega dos produtos, segundo definido no contrato.

8.5 - De 10% (dez por cento) do valor do contrato, pela inexecução total ou parcial de seu objeto, sem prejuízo das demais medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA




9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a DETENTORA:

9.1.1 - descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis à espécie;

9.1.2 - não firmar contratos de fornecimento;

9.2 - Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada por razões de interesse público.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão de contratos em geral, com as consequências legalmente previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS –

10.1 – Integram a presente Ata de Registro de Preços, para todos os fins o edital, a proposta da empresa 	e a Ata da sessão pública da licitação.
Por estarem de acordo, firmam este instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também o assinam.

PREFEITURA    MUNICIPAL    DE    FERRAZ DE   VASCONCELOS,	de
 	de 2.018.

JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON
- Prefeito Municipal -

- Detentora da Ata de Registro de Preços - Data da Assinatura: 	/ 	/18

TESTEMUNHAS:

Nome	Nome
RG Nº	RG Nº


ANEXO V


TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS E A EMPRESA  		, TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO MATERIAISMÉDICO HOSPITALARES.


Pregão Presencial nº 020/2019
Processo nº 9.051/2018
Contrato nº /19

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a Prefeitura Municipal Ferraz de Vasconcelos, entidade jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob n.º 46.523.197/0001-44, situada à Av: Rui Barbosa, n°. 315 – Romanópolis – CEP: 08529-200 – Fone: 11 – 4674-7800 – Ferraz de Vasconcelos, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON, portador da Cédula de Identidade  R.G. nº 		e do CPF n.º 		e de outro lado a empresa: 		,  inscrita  no C.N.P.J. n.º 				, entidade   jurídica   de   direito   privado, estabelecida  à 		, neste ato representado pelo(a) Sr(a), portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º			e do CPF n.º 	, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e avençado e celebram por força do presente instrumento o fornecimento de materiais médico hospitalares, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Obriga-se a CONTRATADA, na forma deste contrato a entregar os materiais médico hospitalares, na conformidade do Pregão Presencial nº 020/2019, a qual doravante passa a fazer parte integrante deste Termo Contratual, complementando-o em tudo quanto não conflitar com as normas legais que regem a matéria (Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8666 de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas legais atinentes à matéria).

CLÁUSULA SEGUNDA – Os materiais médico hospitalares, de que trata a cláusula anterior, serão conforme segue:

CLÁUSULA TERCEIRA - Pagará a CONTRATANTE à CONTRATADA pelo efetivo fornecimento os preços abaixo (especificar os valores unitários e totais do item da licitante vencedora):

CLÁUSULA QUARTA - O pagamento será efetuado A CONTRATADA após 30 (trinta) dias, contados da entrega dos materiais, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, devendo ainda apresentar a Prova de regularidade relativa Fazenda Federal e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

CLÁUSULA QUINTA – Os materiais médico hospitalares deverão ser entregues em até 10 (dez) dias no almoxarifado da Saúde, Avenida Santos Dumont, nº 1.632 – Bairro Tanquinho – Ferraz de Vasconcelos - SP, contados da assinatura doo contrato.

CLÁUSULA SEXTA - A fiscalização do fornecimento oriundo do presente contrato em nenhuma hipótese eximirá a contratada às responsabilidades contratuais e legais bem como os danos materiais ou pessoais que forem causados a terceiros, seja pôr atos próprios ou de terceiro.

CLÁUSULA SÉTIMA – A despesa decorrente deste ajuste correrá a conta de recurso proveniente de recurso próprio, cuja dotação orçamentária consignada no Orçamento Municipal é:

CLÁUSULA OITAVA – VIGENCIA - Prazo de validade do presente contrato será de 12 (doze) meses e as alterações e/ou prorrogações às cláusulas ora convencionadas serão procedidas através de simples aditamentos de comum acordo com o artigo 57 da Lei nº 8666/93, devidamente justificada e sempre por escrito.

Parágrafo primeiro - A Contratante fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões propostas pela Administração, nos termos do disposto no artigo 65, parágrafo 1°, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores.


Parágrafo segundo - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de Saúde, a qual deverá observar criteriosamente a vigência do contrato, bem como se o objeto contratado atende as expectativas e se conferem com as exigências estabelecidas, entre outros aspectos, e, no caso de falhas no seu cumprimento, informar por escrito à autoridade superior para as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade. Caso não corresponda a qualidade exigida no edital, o produto dera recusado e deverá ser substituído, caso isso não ocorra, estará caracterizado o descumprimento da obrigação assumida cabendo licitante vencedora as penalidades previstas nesse edital.

Parágrafo terceiro – Para utilização da garantia dos produtos a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, observará o disposto na Lei n° 8.078 de 11/09/1990 – “Código de Defesa do Consumidor”.
CLÁUSULA NONA - A Contratada está sujeita as seguintes multas, sem prejuízo do ressarcimento de eventuais danos causados à Prefeitura ou a terceiros, podendo ser descontado do crédito a receber, em favor da Contratante:

1 - A recusa da Adjudicatária em assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação, sujeita-a a penalidade de multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores.

2 - A CONTRATADA que falhar ou fraudar a entrega do objeto, ou, ainda, proceder de forma inidônea, será declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa.

3 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação objeto do presente contrato será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do ajuste;

4 - O atraso na entrega do objeto sujeitará a CONTRATADA à multa de 1,0% (um por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso, até o 15° (décimo quinto) dia de atraso, após será considerado inexecução total do contrato.

5 - O descumprimento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para reposição da mercadoria entregue em desacordo com as especificações constantes do objeto deste ajuste ou para substituição da Nota Fiscal/Fatura emitida com falhas, acarretará a aplicação de multa diária equivalente a 1% do valor do contrato.

6 - O fornecimento do objeto em desacordo com as especificações constantes do contrato, ou em níveis de qualidade inferior ao especificado no presente ajuste sujeitará a Contratada à multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da substituição do objeto, e demais sanções aplicáveis.
7 - Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a ela inerentes.

8 - As multas são independentes e não eximem a Contratada da plena execução do objeto do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por parte da CONTRATADA assegurará a CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de memorando, entregue diretamente, ou pôr via postal, com prova de recebimento. Fica a critério da CONTRATANTE, declarar rescindido o contrato, nos termos desta cláusula ou aplicar as multas respectivas de que trata  a cláusula nona.
Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos administrativos.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93 com alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - Dá-se ao presente contrato o valor de R$  	 ( 	) para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o Fórum da Comarca de Ferraz de Vasconcelos (SP) para dirigir qualquer dúvida oriunda do presente Contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados assinam as partes em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o assina.

Ferraz de Vasconcelos (SP), 	de 	de 2019.


JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON
                                                       PREFEITO MUNICIPAL



CONTRATADA


TESTEMUNHAS

1º NOME 	 RG Nº

2º NOME 	 RG Nº




ANEXO VI


Modelo de Documento de Credenciamento


A empresa ................................ inscrita no C.N.P.J/MF. sob o nº ..................................., com sede em ........................................, na rua/avenida ................................................... nº ...................,
tendo  como  representante  legal  o(a)  Sr.  ...........................................................,  citar  o  cargo
...................................................., credencia o/a Sr./a ................................................., portador da
cédula de identidade nº .........................................................., para representar perante a Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos, na licitação Pregão Presencial nº 020/2019, outorgando-lhe expressos poderes para formulação de lances verbais, manifestação quanto a intenção de recorrer das decisões do pregoeiro, desistência e renuncia ao direito de interpor recursos e para pratica de todos os demais atos inerentes ao certame em referencia.

Local e data



Nome/assinatura Cargo
Com firma reconhecida


ANEXO VII 
TERMO DE REFERÊNCIA
Pregão Presencial nº 020/2019
Processo nº 9.051/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


	Item
	Especificação de Material
	Unidade

	1
	Abaixador de língua em madeira lisa, tipo espátula, com extremidade arredondadas, medindo aproximadamente 140 mm de comprimento, 15 mm de largura e 2 mm de altura, descartável, com número de lote, pacote contendo 100 unidades.
	Pacote c/100

	2
	Ácido Acético Glacial solução 2% Fórmula molecular  C2H4O2 P.M. 60,05
	Litro

	3
	A água deionizada (Autoclave) é utilizada em vários procedimentos de âmbito médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais. A qualidade do produto apresenta uma água totalmente isenta de Íons e impurezas orgânicas, portanto, com baixíssima condutividade elétrica, permitindo sua utilização com total compatibilidade química em contato com equipamentos e utensílios. Atenção: a Água Destilada é pura, mas não é estéril. Finalidade Enxágüe de peças e materiais e também em autoclaves. Composição: Água Destilada. pH: 5,0 a 7,0. Especificação Líquido límpido, incolor e inodoro. Precauções Observar as características da solução antes de sua utilização para qualquer fim. Só utilizar se o líquido estiver límpido, incolor, inodoro e insípido. Produto Não Estéril: nunca usar para fins injetáveis ou em procedimentos que exijam líquidos estéreis. Manter afastado de crianças, animais domésticos ou leigos para evitar uso indevido do produto ou contaminações indevidas
	Litro

	4
	ÁGUA OXIGENADA 3% 10 VOLUMES. Descrição Técnica: Água Oxigenada 3% 10 vol. é um medicamento anti-séptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos.
	Litro

	5
	Agulha auricular 1mm para acupuntura 
	Pacote c/ 10

	6
	Agulha sistêmica 25 x 30 mm
	Pacote c/ 10

	7
	Agulha sistêmica 25 x 15 mm para acupuntura 
	Pacote c/ 10

	8
	Agulha descartável calibre 20 x 5,5 paredes finas, bisel trifacetado, siliconizado, canhão translúcido esterilizada, embalada em papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem.
	Caixa c/ 100

	9
	Agulha descartável calibre 25 x 7 paredes finas, bisel trifacetado, siliconizado, canhão translúcido esterilizada, embalada em papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem.
	Caixa c/ 100

	10
	Agulha descartável calibre 25 x 8, paredes finas, bisel trifacetado, siliconizado, canhão translúcido esterilizada, embalada em papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem.
	Caixa c/ 100

	11
	Agulha descartável calibre 30 x 7 paredes finas, bisel trifacetado, siliconizado, canhão translúcido esterilizada, embalada em papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem.
	Caixa c/100

	12
	Agulha descartável calibre 30 x 8, paredes finas, bisel trifacetado, siliconizado, canhão translúcido esterilizada, embalada em papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem.
	Caixa c/ 100

	13
	Agulha descartável calibre 40 x 12 paredes finas, bisel trifacetado, siliconizado, canhão translúcido esterilizada, embalada em papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem.
	Caixa c/ 100

	14
	Álcool 70% em almotolia de100ml, e seguindo as normas da Anisa para uso Hospitalar.
	100 Ml

	15
	Álcool 70% em Frasco de1 Litro, e seguindo as normas da Anisa para uso Hospitalar.
	Litro

	16
	Alginato de cálcio e prata cobertura antimicrobiana composta de alginato de cálcio impregnado de prata nanocristalina, medindo 10 cm x 12,5 cm. Indicado para prevenção e tratamento de feridas infectadas, com muita exsudação e presença de espaço morto. O pode ser cortado.
	Unidade

	17
	Álcool Isopropílico 99,8% Não Corrosivo 110 ml. Para limpeza em eletrônica como placas, mecanismos, entre outros. Embalagem: 110ml
	Frascos 110 ml

	18
	Álcool gel 70% anti-séptico gel + suavizante para as mãos refil 800 ml para saboneteira. Especificação: Álcool gel 70% + glicerina. Fácil instalação: é só retirar o reservatório da saboneteira e encaixar o bico de saída de forma que fique para fora da saboneteira. E seguindo as normas da Anisa para uso Hospitalar.
	Unidade

	19
	Algodão hidrófilo 500grs, composto de fibras 100% algodão, purificadas, alvejadas, em mantas uniformes, isentas de impurezas, absorventes, embalado individualmente.
	Rolo

	20
	Algodão odontológico em pacotes com 100 unidades, composto de fibras 100% algodão, purificadas, alvejadas, em mantas uniformes, isentas de impurezas, absorventes, embalado individualmente.
	Pacote c/100

	21
	Almotolia em plástico de cor escura, capacidade de 250 ml, bico reto, tampa protetora da ponteira com encaixe que impeça vazamento.
	Unidade

	22
	Atadura de crepe medindo 8 cm x 1,80 mt, 100% de algodão cru, com alta torção, com 13 fios por cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal e transversal, podendo ser reutilizada com fibras que não esgarcem e devidamente aparadas, embaladas individualmente em pacotes com doze unidades.
	Pacote c/12

	23
	Atadura de crepe medindo 10 cm x 1,80 mt, 100% de algodão cru, com alta torção, com 13 fios por cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal e transversal, podendo ser reutilizada com fibras que não esgarcem e devidamente aparadas, embaladas individualmente em pacotes com doze unidades.
	Pacote c/12

	24
	Atadura de crepe medindo 12 cm x 1,80 mt, 100% de algodão cru, com alta torção, com 13 fios por cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal e transversal, podendo ser reutilizada com fibras que não esgarcem e devidamente aparadas, embaladas individualmente em pacotes com doze unidades.
	Pacote c/12

	25
	Atadura de crepe medindo 15 cm x 1,80 mt, 100% de algodão cru, com alta torção, com 13 fios por cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal e transversal, podendo ser reutilizada com fibras que não esgarcem e devidamente aparadas, embaladas individualmente em pacotes com doze unidades.
	Pacote c/12

	26
	Atadura de crepe medindo 20 cm x 1,80 mt, 100% de algodão cru, com alta torção, com 13 fios por cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal e transversal, podendo ser reutilizada com fibras que não esgarcem e devidamente aparadas, embaladas individualmente em pacotes com doze unidades.
	Pacote c/12

	27
	Avental descartável em tecido repelente a líquidos, 50g/m2, manga longa, com 1,20m de comprimento, fechando-se nas costas com amarras na altura do pescoço e da cintura. Tamanho G.
	Unidade

	28, 29,30.
	Bandagem triangular, confeccionadas de tecido cru lavável. Indicado no resgate de acidente pode ser usado nos membros superiores e inferiores, com imobilização precária. Diminui o sangramento até o atendimento do profissional da saúde. Dimensões: Tam. P 1,00 x 0,70 x 0,70 Tam. M 1,42 x 1,00 x 1,00.  Tam. G 2,00 x 1,40 x 1,40
	Unidade

	31
	Bandagem pronta para bota de Unna, composta por bandagem de 100% algodão-tecido, não estéril, inelástico, impregnada com pasta óxido de zinco, medindo 7,5 x 6,0 m. Produz ambiente úmido para a cicatrização e diminui a irritação cutânea. Com validade superior á 2 anos.
	Unidade

	32, 33, 34, 35.
	Bisturi com cabo nº11, 12, 15, 20 descartáveis, estéril, em aço inoxidável, perfeito fio de corte, embalada individualmente, em embalagem aluminizada ou papel grau cirúrgico data de esterilização, número de lote e prazo de validade na embalagem.
	Unidade

	36
	cadarço  p/ fixar cânula endotraqueal.  Cadarço 10mm x 100m  Cor: Branco Composto de 100% algodão
	Rolo

	37
	Caixa de material perfuro-cortante, em caixa de papelão impermeável, com cinta de papelão rígido e resistente para reforço interno, bandeja coletora de líquidos, saco plástico para revestimento, capacidade de 13 litros.
	Unidade

	38
	Caixa de material perfuro-cortante, em caixa de papelão impermeável, com cinta de papelão rígido e resistente para reforço interno, bandeja coletora de líquidos, saco plástico para revestimento, capacidade de 1,5 litros.
	Unidade

	39, 40, 41, 42, 43,44.
	Cânula de guedel n° 00, 1, 2, 3, 4, 5 reutilizável confeccionada em PVC atóxico, flexível, atraumática, apirogenica, embalada individualmente.
	Unidade

	45,46,47,48,49,50,51,52,53,54, 55, 56, 57, 58, 59
	Cânula endotraqueal com cuff n° 2, 2,5, 3,  3,5,  4,  4,5, 5,  5,5,  6,  6,5,  7,  7,5,  8,  8,5,  9,  descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, com conector adaptável ao respirador, embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no Ministério da Saúde.
	Unidade

	60
	Campo cirúrgico estéril em não tecido, constituído de não tecido 100% polipropileno, sem fenestra, com tamanho: 0,75m x 0,75 m, esterilizado por óxido de Etileno (ETO). Com validade, lote e data da esterilização.
	Unidade

	61
	Campo cirúrgico estéril em não tecido, constituído de não tecido 100% polipropileno, com fenestra, com tamanho: 0,75m x 0,75 m, esterilizado por óxido de Etileno (ETO). Com validade, lote e data da esterilização.
	Unidade

	62,63,64, 65, 66, 67
	Cateter intravenoso, teflon ou vialon, n° 14g, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G, estéril, flexível, radiopaco, apirogenico, mandril em aço inox siliconizado,bisel trifacetado, câmara de refluxo transparente, embalagem individual, data de esterilização, prazo de validade e número de lote.
	Unidade

	68
	Cateter nasal tipo óculos, tamanho Adulto , esterilizado a raio gamma, embalado individualmente em saco plástico.
	Unidade

	69
	Cateter nasal tipo óculos, tamanho infantil, esterilizado a raio gamma, embalado individualmente em saco plástico.
	Unidade

	70,71, 72. 
	Cateter venoso central, do tipo “Por-Dentro-Da-Agulha”, para Terapia Intravenosa em pacientes críticos, constituída por: Tamanhos:16G, 19G, 22G. Cateter em biomaterial Vialon™, com superior inertividade e excepcional lisura de superfície: Oferece perfeita biocompatibilidade, segurança e facilidade de inserção. Cateter radiopaco: Assegura perfeito conhecimento da profundidade de inserção. Bainha plástica: Proteção adicional contra extravasamento de sangue; em procedimentos emergenciais dispensa o uso de luvas. Suporte para agulha com formato anatômico, orifícios para sutura de fixação, fecho de segurança automático e superfície anti-derrapante: Garante perfeita proteção para a agulha e o cateter, bem como uma margem extra de segurança na fixação. Conector Luer-LokTM codificado por cores: Proporciona segura conexão com o equipo e permite fácil identificação do calibre. Embalagem em plástico tubular semi-rígido, transparente, com tampa lacrada: Oferece perfeita visualização do dispositivo, preservando sua inviolabilidade até o momento do uso.
	Unidade

	73
	Cabo p/ondas curtas/4022 compatível ao aparelho já em uso (carci). 
	Unidade

	74
	Cabo Tens /4035 compatível ao aparelho já em uso (carci). 
	Unidade

	75
	Cabo Tens /4050 compatível ao aparelho já em uso (carci). 
	Unidade

	76
	Cabo endophases p/ corrente russa compatível ao aparelho já em uso (carci). 
	Unidade

	77
	Cinto aranha com fitas de nylon altamente resistente. Presilhas em velcro. Cintas móveis com regulagem de comprimento. Cores individuais para facilitar a imobilização da vítima. Desenho padronizado para aplicação em pranchas de imobilização. Para utilizar em resgate e emergência.  
	Unidade

	78
	Clorexidina degermante 2% frasco c/ 100ml. Descrição Técnica: É uma solução de Digliconato de Clorexidina 2% com tensoativos, indicada como antisséptico tópico, antissepsia da pele no pré-operatório. Com apresentação em almotolias de 100 ml.
	Frasco 100 Ml

	79
	Clamp p/ ligadura de cordão umbilical DESCRIÇÃO - Clamp umbilical de plástico resistente, autoclavável, EMBALAGEM / APRESENTAÇÃO: Embalado individualmente.
	Unidade

	80, 81, 82, 83
	Colar cervical modelo Americano tipo “Stifneck” – tamanho PP, P, M, G – confeccionado em polipropileno de alta densidade em 1/16mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia – tipo E. V. A. (etil vinil acetato). Fecho em velcro de 05mm em uns dos lados, em cores padrão universal. Possuir também um botão, que permite a montagem, bem como o tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca), possuir 02 aberturas para palpação e ventilação. Na frente, uma abertura permite a palpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões de plásticos, permitindo totalmente a rádio transparência.
	Unidade

	84
	Colar cervical modelo Americano tipo “Stifneck” – tamanho INFANTIL – confeccionado em polipropileno de alta densidade em 1/16mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia – tipo E. V. A. (etil vinil acetato). Fecho em velcro de 05mm em uns dos lados, em cores padrão universal. Possuir também um botão, que permite a montagem, bem como o tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca), possuir 02 aberturas para palpação e ventilação. Na frente, uma abertura permite a palpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões de plásticos, permitindo totalmente a rádio transparência.
	Unidade

	85
	COLETE IMOBILIZADOR TIPO “KED” adulto (comprimento 82 cm / cabeça 43,5 cm / pescoço 21 cm / cintura 73 cm ).
	Unidade

	86
	COLETE IMOBILIZADOR TIPO “KED” infantil (comprimento 66 cm / cabeça 35 cm / pescoço 16 cm / cintura 60 cm).
	Unidade

	87
	Compressa de gaze hidrófila não estéril 9 fios c/ 500 unidades
	Pacote c/ 500

	88
	Compressa de gaze hidrófila 7,5 x 7,5 cm, confeccionado com fios 100% algodão, com 5 camadas 8 dobras 13 fios por cm2, absorventes, alvejadas e isentas de substâncias gordurosas, amido dextrina, corantes corretivos, alvejantes ópticos, álcalis e ácidos, resistente manipulação, sem perder a forma, esterilizada, embalada em papel grau cirúrgico (poliéster e polietileno, com formato tipo vacum form), sem fio radiopaco, contendo 5 unidades por pacote, esterilização à oxido de etileno ou cobalto, garantida por 03 anos ou mais com data de esterilização e esterilidade, com número de lote e registro no Ministério da Saúde.
	Pacote c/ 5

	89
	Conjunto completo para drenagem torácica no. 12, composto de frasco de PVC rígido com capacidade graduada em 250 ml, com extensão de PVC translúcido, com clamp para interrupção de fluxo, conector, tampa rosqueada, alça de transporte. Com dreno de tórax, diâmetro n º 12 em PVC com linha radiopaca, estéril. Embalagem individual em papel grau cirúrgico no verso e frente transparente de poliéster e polipropileno, com dados de identificação 
	Unidade

	90
	Conjunto completo para drenagem torácica no. 20, composto de frasco de PVC rígido com capacidade graduada em 1200ml, com extensão de PVC translúcido, com clamp para interrupção de fluxo, conector, tampa rosqueada, alça de transporte. Com dreno de tórax, diâmetro n º 20 em PVC com linha radiopaca, estéril. Embalagem individual em papel grau cirúrgico no verso e frente transparente de poliéster e polipropileno, com dados de identificação.
	Unidade

	91
	Conjunto completo para drenagem torácica no. 38, composto de frasco de PVC rígido com capacidade graduada em 2000 ml, com extensão de PVC translúcido, com clamp para interrupção de fluxo, conector, tampa rosqueada, alça de transporte. Com dreno de tórax, diâmetro n º 38 em PVC com linha radiopaca, estéril. Embalagem individual em papel grau cirúrgico no verso e frente transparente de poliéster e polipropileno, com dados de identificação. 
	Unidade

	92
	Conj de traqueostomia n° 5. Descrição: Composto por materiais médico-hospitalares descartáveis para o procedimento na beira-de-leito de colocação da cânula de traqueostomia; Com exceção da pinça, todos os componentes são de uso único e devem ser descartados após sua utilização. COMPOSIÇÃO: 01 Cânula de Traqueostomia com Balão, 01 Cadarço Fixador, 01 Lâmina de Bisturi com Cabo Descartável, 01 Seringa de 10ml, 01 Jelco n°14, 01 Fio Guia de Metal, 01 Dilatador, 01 Pinça Dilatadora (opcional).
	KIT

	93
	Curativo não aderente composto de tela de malha de algodão impregnada com 100% parafina (petrolatum), medindo 10cm x10cm. Embalado individualmente. Esterilizado sob radiação de gama.
	Unidade

	94
	Dispositivo para incontinência urinária masculina. Confeccionado: em puro látex natural. Tamanho: n° 07
	Unidade

	95
	Detergente enzimático DT3 é um detergente à base de 3 enzimas, utilizado na limpeza, desincrustação e remoção de resíduos orgânicos em instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais. Pode ser utilizado em lavadoras. Com apresentação de 1 litro.
	Litro

	96
	Eletrodo adulto Especialmente desenvolvido para procedimentos de curta duração, o novo o Eletrodo abrange uma vasta gama de aplicações: Procedimentos Cirúrgicos; Serviços de Emergência; UTI´s; Testes Ergométricos; Monitorização Eletrocardiográficas. Com este novo produto, a 3M traz a acessibilidade desejada para excelentes performances de adesividade, qualidade do traçado eletrocardiográfico e integridade da pele do paciente. Dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contra-pino de Cloreto de Prata (AgCl). Envelope com 50 unidades.
	Pacote c/ 50

	97
	Eletrodo Infantil Especialmente desenvolvido para procedimentos de curta duração, o novo o Eletrodo abrange uma vasta gama de aplicações: Procedimentos Cirúrgicos; Serviços de Emergência; UTI´s; Testes Ergométricos; Monitorização Eletrocardiográficas. Com este novo produto, a 3M traz a acessibilidade desejada para excelentes performances de adesividade, qualidade do traçado eletrocardiográfico e integridade da pele do paciente. Dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contra-pino de Cloreto de Prata (AgCl). Envelope com 50 unidades.
	Pacote c/ 50

	98
	Equipo macrogotas: para soluções parenterais em PVC, com copo flexível, incolor, com nível, bico biselado, tri facetado ou cônico, soldado diretamente ao tubo, macrogota, por ml de solução, injetor lateral cicatrizante e múltiplas perfurações, pinça rolete de alta precisão, conector macho soldado diretamente ao tubo, descartável, estéril, apirogenico, atóxico, embalado em papel grau cirúrgico em filme plástico transparente com dados de identificação registrado no MS. 
	Unidade

	99
	Equipo microgotas: para soluções parenterais em PVC, com copo flexível, incolor, com nível, bico biselado, tri facetado ou cônico, soldado diretamente ao tubo, microgota, por ml de solução, injetor lateral cicatrizante e múltiplas perfurações, pinça rolete de alta precisão, conector macho soldado diretamente ao tubo, descartável, estéril, apirogenico, atóxico, embalado em papel grau cirúrgico em filme plástico transparente com dados de identificação registrado no MS. 
	Unidade

	100
	Equipo utilizados para alimentação enteral por gravidade através do uso de sonda gástrica; Ponta perfurante que permite conexão segura adaptável aos frascos de nutrição enteral com tampa protetora; Respiro de ar com filtro bacteriológico 0,2µ, assegura que todo ar admitido no interior do sistema seja filtrado, evitando o colabamento do frasco de alimentação; Tubo flexível na cor azul é destinado a transportar o alimento ( nutrição) ao acesso gástrico; Pinça Rolete ou Regulador de Fluxo destinado ao controle de gotejamento; Conector escalonado, que permite perfeito encaixe na sonda de alimentação.
	Unidade

	101
	Esfigmomanômetro  Adulto aneróide  (aparelho de pressão)  aprovado pelo INMETRO, possui manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon e fecho em velcro. Cor da Braçadeira: Preto, Manguito com pêra em látex ou PVC, Braçadeira em nylon com fecho de velcro, Estojo para viagem
	Unidade

	102
	Esfigmomanômetro  Grande para Obeso aneróide  (aparelho de pressão)  aprovado pelo INMETRO, possui manguito e pêra em PVC, braçadeira grande para obeso em algodão com fecho de velcro. Circunferência de 35 até 51 cm. Cor da Braçadeira: Preto, Manguito com pêra em látex ou PVC, Braçadeira em nylon com fecho de velcro, Estojo para viagem
	Unidade

	103
	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM BRAÇADEIRA INFANTIL - DE 1 A 7 ANOS. Aparelho de pressão completo com braçadeira INFANTIL. Braçadeira em nylon com fechamento em velcro. Braçadeira para circunferência de braço de 10 a 18 cm (1 a 7 anos).  Manquito em PVC (latex free). Acompanha estojo para viagem. Verificado e aprovado pelo INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO.  Itens da embalagem: 1 Manômetro (0-300 mmHg). 1 Braçadeira infantil - 10 a 18cm. (nylon com fechamento em velcro).  Pera e Válvula de deflação. Estojo com zíper.
	Unidade

	104
	Escova ginecológica esterilizadas para coleta de materiais para exame de papanicolau. Embaladas individualmente em grau cirúrgico
	Unidade

	105
	Esparadrapo 10 cm x 4,5cm: Impermeável, cor branca, confeccionada em tecido apropriado de fios de algodão, massa adesiva acrílica, com boa aderência, sem deixar resíduos na superfície, isenta de substancias alergias, enrolado em carretel, corte linear, fácil e perfeito, sem desfiar com tampa protetora.
	Unidade

	106
	Espátula em madeira lisa que não solte lascas, com uma extremidade arredondada e outra bifurcada e arredondada, medindo aproximadamente 180 mm de comprimento, 80 mm de largura e 2 mm de altura, tipo espátula de Ayres.Com apresentação 100 em pacotes.
	Pacote c/ 100

	107, 108, 109
	Especulo vaginal lubrificado estéril tamanhos P,M,G embalado em polietileno. Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) Rosqueável fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável.
	Unidade

	110
	Espéculo descartável p/ Virgem pode ser dividido basicamente em duas partes, as valvas e o parafuso. As valvas são produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. O parafuso é produzido em poliacetal e é acoplado ao espéculo, tornando-o pronto para uso. TAMANHOS: Virgoscópio (espéculo p/ virgem ou mulheres menopausadas), 14 mm em sua maior largura distal, 14 mm em sua maior largura proximal, 95 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados, ESTERILIDADE: Estéril por Óxido Etileno (ETO). EMBALAGEM: Estéril: embalado em papel grau cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno
	Unidade

	111
	Estetoscópio Adulto Simples é um instrumento diagnóstico feito para escutar os sons emitidos do coração, pulmão e outras regiões do corpo. Material: Haste em metal cromado. Tubo confeccionado em PVC. Olivas produzidas em plástico (material resistente e com ótimo acabamento)
	Unidade

	112
	Estetoscópio Infantil Simples é um instrumento diagnóstico feito para escutar os sons emitidos do coração, pulmão e outras regiões do corpo. Material: Haste em metal cromado Tubo confeccionado em PVC. Olivas produzidas em plástico (material resistente e com ótimo acabamento)
	Unidade

	113
	Extensão silicone aspirador. Tubo em PVC Flexível, conector graduado. Conectores, comprimento e diâmetro da extensão.                                                                     Atóxico e descartável .Esterilizado em ETO ou Raio Gama.
	Unidade

	114
	Fio para sutura monofilamento de nylon preto 3-0 com agulha atraumática ½ circulo, com agulha triangular 1,7 cm com 45 cm, cuticular, estéril com data de esterilização, prazo de validade e número de lote descrito visivelmente no envelope e na caixa contendo 24 envelopes. Com registro no M.S.
	 

	115
	Fio para sutura monofilamento de nylon preto 4-0 com agulha atraumática ½ circulo, com agulha triangular 1,5 cm com 45 cm, cuticular, estéril com data de esterilização, prazo de validade e número de lote descrito visivelmente no envelope e na caixa contendo 24 envelopes. Com registro no M.S 
	Caixa c/ 24

	
	
	

	
	
	

	116
	Fio para sutura monofilamento de nylon preto 5-0 com agulha atraumática ½ circulo, com agulha triangular 1,5 cm, com 45 cm de fio, cuticular, estéril com data de esterilização, prazo de validade e número de lote descrito visivelmente no envelope e na caixa contendo 24 envelopes. Com registro no MS.
	 

	117
	Frascos para administração de nutrição enteral desenvolvidos em polietileno de alta qualidade, graduados com escala de 10 ml, com trava de segurança e alça de sustentação.  Informações técnicas do produto: Artigo médico-hospitalar de uso único, indicado para alimentação enteral de pacientes impossibilitados de deglutir o alimento; com capacidade de 500 Ml; Produto higiênico, não-estéril, fabricado à base de polietileno de baixa densidade; Produto embalado individualmente em filme de BOPP;
	Unidade

	118
	Fio guia para entubação em cobre ou alumínio com ponta arrendondada, uso Adulto. Reutilizável
	Unidade

	119
	Fio guia para entubação em cobre ou alumínio com ponta arrendondada, uso infantil. Reutilizável
	Unidade

	120
	Fita adesiva hospitalar, rolo com 16 a 25 mm x 50 m, branco com dorso de papel crepado tratado e com adesivo a base de borracha e resinas de fácil remoção, com boa adesão e flexibilidade, resistente, permitindo escrita a lápis ou tinta, apresentando-se em rolos, embalada em saco plástico individualmente, data de fabricação e prazo de validade e número de lote no rótulo.
	Unidade

	121
	Fita adesiva para autoclave, rolo com 19 mm x 30 m, confeccionada com dorso de papel crepe a base de fibra de celulose, com uma face de fina camada de resina acrílica, com listras diagonais brancas, termorreativas e outra face a base de borracha, embalada sem aços plásticos individualmente, com data de fabricação, prazo de validade e número de lote visível.
	 

	122
	Fita métrica, 1,50 cm em tecido plastificado, lavável, resistente, com escala visível de 1 e 0,5 cm, extremidade bem acabadas evitando esgarçamento.
	Unidade

	123
	Fita adesiva cirúrgica constituída de ryon viscoso não tecido, microporosa, adesivo sintético a base de polímero hipoalérgico medindo 25mm x 10m acondicionado em carretel de plástico, com tampa de encaixe – unidade data de validade e número de lote.
	Unidade

	
	
	

	124
	Fita adesiva cirúrgica constituída de ryon viscoso não tecido, microporosa, adesivo sintético a base de polímero hipoalérgico medindo12mm x 10m acondicionado em carretel de plástico, com tampa de encaixe – unidade data de validade e número de lote.
	Unidade

	125
	Fita adesiva cirúrgica constituída de ryon viscoso não tecido, microporosa, adesivo sintético a base de polímero hipoalérgico medindo 10cmx4,5m,  acondicionado em carretel de plástico, com tampa de encaixe – unidade data de validade e número de lote.
	Unidade

	126
	O fixador celular é indicado para preservar amostras celulares que necessitarão passar por exame posterior. Impede que bactérias e/ou microorganismos oportunistas, e até mesmo o tempo, danifiquem a amostra em sua composição e forma que possa prejudicar a análise necessária. O fixador deve ser aplicado na amostra em lâmina de vidro logo após sua coleta. Composto de álcool etílico extra fino (95%), carbowax (2,5%) e propolente. Produto inofensivo à camada de ozônio (não contém CFC). Com apresentação em lata spray 100ml.
	Frasco em lata

	127,128
	Fixador de Cânula de traqueostomia com velcro. Indicado para a fixação de tubos endotraqueais ou cânulas de traqueostomia. Para ajuste, se for necessário corte o excesso. Confeccionado em espuma atoalhada e aveludada, costurada com fio de nylon e fechamento em velcro. Registro na ANVISA. Dimensão Infantil: 22cm. Adulto: 35cm
	Unidade

	129
	Fluxômetro de Oxigênio Bilha Aplicações: Oxigênio: Diferenciais do Fluxômetro de Oxigênio Bilha, Corpo em latão resistente e cromado; Bilhas em policarbonato: esfera em aço inoxidável; Niple de saída botão cromado; Porca/Borboleta: em nylon verde (padrão ABNT); Escala: 0 à 15 litros por minuto; Pressão de trabalho: Está regulado dentro da faixa de +/- 3,5 kgf/cm²; Conexão 9/16 UNF para Oxigênio; Fêmea: Utilizado em conexões ABNT, postos parede ou painéis beira leito;
	Unidade

	130,131
	Gel para eletrocardiograma: gel para meios de contato e utilizado para conduzir impulsos de aparelhos de ultrassom, em aparelhos destinados a fisioterapia e qualquer outro aparelho que necessite de meio de contato. Embalagem com dados de identificação e procedências, data de fabricação e tempo de validade, registro em órgão competente. Com apresentação 100ml e 5k.
	Frasco c/100ml

	132
	Glicofisiologico 5% + cloreto de sódio 0,9%. Composição: Glicose anidra - 5g, Cloreto de Sódio - 0,9g, Veículo q.s.p. - 100ml.                                                               Prazo de Validade: 36 meses, após a data de fabricação. Com apresentação de frasco     250 ml.
	Frasco de 250ml

	133
	Hastes flexíveis Pontas seguras: sistema especial de fixação, com puro algodão que não se desprende das hastes. Agente antigerme: auxilia na prevenção de contaminações, mesmo em ambientes úmidos. Plástico flexível e inquebrável:
	Caixa c/75

	134
	 Gel hidratante para curativos e absorventes para feridas, não-estéril, composto de alginato de cálcio e sódio e carboximetilcelulose sódica num excipiente aquoso, transparente e viscoso; Cria um ambiente cicatricial úmido ideal que favorece o processo natural de cicatrização da ferida. Ao mesmo tempo em que apresenta a capacidade de hidratar feridas secas, também apresenta a capacidade de absorver o exsudato da ferida. Embalado em tubo com 85 gramas
	Tubo

	135
	Hipoclorito de sódio 0,5%. Descrição: Líquido de Dakin é uma solução de hipoclorito de sódio 0,5% indicada como antisséptico local, para o curativo de feridas e úlceras. Utilizado também em odontologia na irrigação de canais desvitalizados.  Com apresentação em frasco 1L.
	Litro

	136
	Hipoclorito de sódio a 1% altamente bactericida, indicado para a instrumentação e irrigação de canais radiculares, atuando como desinfetante. Tem ação física de circulação do líquido pelo interior do canal radicular. Possui ainda ação química de solvência de tecidos, de poder antisséptico e de característica físico-química de baixa tensão superficial. Com apresentação de frasco de 1 litro.
	Litro

	137
	Indicador biológico para controle de esterilização a vapor, saturado sob pressão. Em tubo flexível de polipropileno com tampa perfurada e protegido por papel hidrófilo contendo em seu interior esporos secos de Bacilus Stearothermophillus e ampola quebrável contendo meio de cultura e indicador de pH que muda de cor em condições ácidas. A unidade deverá conter rótulo com data de fabricação, espaço para identificação da esterilização. Caixa com 10 unidades com data de validade. Número de lote e registro no M.S
	Caixa c/ 10

	138
	Indicador Químico Interno, do tipo multi-paramétrico, para controle químico dos processos de esterilização a vapor saturado, composto por uma tira de papel de 1,5 centímetro de largura por 20 centímetros de comprimento, picotada ao meio, coberta por uma uma substância química que muda de cor bege claro para o espectro de cores compreendido entre o marrom escuro e o preto, quando exposta às condições mínimas de tempo e temperatura necessárias ao processo. Apresenta um gabarito de cor no centro da tira que indica a viragem ideal esperada para o indicador químico. Prazo de validade de 2 anos. Caixa com 240 tiras 
	Caixa c/240

	139
	Imobilizador de cabeça confeccionado em material impermeabilizado que evita absorção de fluidos, tais como o sangue, facilitando a higienização. Constituído de uma base a serem fixados na prancha, blocos laterais ajustáveis e tirante de testa e queixo. Tamanho adulto 
	Unidade

	140
	Kit Diu   Tem que contém no kit: Espéculo vaginal TAM.: M, Pinça Cheron, Pinça Pozzy, Histerômetro, Tesoura longa, Luvas de látex, Compressas de gaze, Campo estéril, Embalagem identificada com validade.
	Kit

	141
	Kit completo para inalação adulto composto por máscara impermeável em PVC resistente, copo coletor e extensão para fluxômetro a oxigênio com rosqueadores em abas as extremidades, embalado com descrição na embalagem.
	Kit

	142
	Kit  completo para inalação infantil composto por máscara impermeável em PVC resistente, copo coletor e extensão para fluxômetro a oxigênio com rosqueadores em abas as extremidades, embalado com descrição na embalagem.
	Kit

	143
	Kit Nebulização c/ (copo/ traquéia) COMPOSIÇÃO: Tampa em nylon; Copo em policarbonato (com escala); Injetor de nylon; Tubo interno em silicone; Traquéia (PVC ou silicone); Máscara facial em PVC.
	Kit

	144
	Lâmpada infra verm. 150 W x 220 W.
	Unidade

	145
	Lâmina para microscopia 26 x76mm, não lapidada, com uma extremidade fosca. 
	Unidade

	146
	Lençol Descartável com Elástico 2,00m x 90cm,  Confeccionado em tecido 100% polipropileno e hipoalergênico.  Com 10 unidades e com elástico.                                                    Pode ser usadas em macas, divãs, camas, mesas de massagem, entre outros.  Podendo ser utilizado sobre outro lençol, para evitar sujidades, bactérias e para proteção da maca. Produto de uso único e não estéril.
	Unidade

	147, 148, 149,150
	Luva de látex natural para procedimento, tamanho PP, P, M, G,  com formato anatômico, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, número de lote, caixa com 100 unidade
	Caixa

	151,152, 153, 154.
	Luva nitrílica DESCARTÁVEL, comprimento de 24 cm, sem talco, evita alergia e irritação, espessura de 0,10 mm. Vantagens e Benefícios: Luva Nitrílica produzida em ambiente controlado, no qual há baixa concentração de partículas no ar para aplicações que exigem os mais altos níveis de limpeza para a proteção dos produtos a serem fabricados. Possuem resistência mecânica a rasgos e perfurações 3 vezes maior do que o látex ou Vinil/PVC. São produzidas com 100% de borracha nitrílica. Não há cera, plastificante ou silicone em sua formulação, o que pode ocasionar contaminação no manuseio ou fabricação de diversos produtos. Protegem contra respingos de químicos. Possuem bainha para a proteção do pulso. Não contém talco, amido ou proteínas para evitar irritação nas mãos do usuário. Normas técnicas/Testes: Proteção das mãos do usuário contra riscos provenientes de produtos químicos, tais como: Classe A: tipo 2: agressivos básicos; Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e similares. Classe C: tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos; tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos; tipo 3: álcoois; tipo 4: éteres; tipo 6: ácidos orgânicos. TAMANHOS:PP, P, M, G. 
	Caixa

	155,156, 157, 158, 159.
	Luva cirúrgica n° 6,5 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5  de látex natural formato anatômico com alta sensibilidade tátil, estéril, em embalagem papel grau cirúrgico em par, com identificação e numeração referente ao tamanho, identificação de número de lote, registro no M.S. e data de esterilização e prazo de validade bem visível.
	Par

	160
	Luva plástica descartável em polietileno de alta densidade; Com espessura de 0,02 micra; Estéril; Ambidestra; Transparente; Produto com validade.
	Pacote c/ 100

	161
	Lenço umedecido à de álcool 70% e água deionizada 30%. Para limpeza de superfícies de telas radiológicas (écrans). Apresentação em Caixa com 30 unidades, Validade superior a 2 anos à fabricação. 
	Caixa

	162
	Manta térmica aluminizada, medindo 2,10m x 1,40m, descartável, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade (por no mínimo de 3 anos), número de lote.
	Unidade

	163
	MÁSCARA N95, Proteção contra a tuberculose, Anatômica, moldável, específica para uso em ambulatórios, clínicas, hospitais ou áreas de riscos de contaminação pelo "bacilo de koch" (tuberculose). Possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça. Fácil manuseio e colocação. Confortável. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA). Registro Anvisa. tags: anti ante precaução proteção protege evita previne gripe suína h1hn1 A.
	Unidade

	164
	Máscara laríngea nº 1,0 RN a lactentes até 5 kg - Esterilizada em embalagens individuais; Prontas para uso imediato; Formato tradicional clássico: o mais aceito; Economia em custos de limpeza e esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS – O maior período útil entre todas da categoria. Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; Embaladas esterilizadas em berço protetor exclusivo;   Código de barras padronizado (EAN);  Isenta de látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)
	Unidade

	165
	Máscara laríngea nº 1,5 a lactentes até 10 kg - Esterilizada em embalagens individuais; Prontas para uso imediato; Formato tradicional clássico: o mais aceito; Economia em custos de limpeza e esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS – O maior período útil entre todas da categoria. Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; Embaladas esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)
	 

	166
	Máscara laríngea nº 2,0 a lactentes até 20 kg - Esterilizada em embalagens individuais; Prontas para uso imediato; Formato tradicional clássico: o mais aceito; Economia em custos de limpeza e esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS – O maior período útil entre todas da categoria. Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; Embaladas esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA).
	Unidade

	167
	Máscara laríngea nº 2,5 crianças até 30 kg - Esterilizada em embalagens individuais; Prontas para uso imediato; Formato tradicional clássico: o mais aceito; Economia em custos de limpeza e esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS – O maior período útil entre todas da categoria. Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; Embaladas esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA).
	Unidade

	168
	Máscara laríngea nº 3,0 crianças acima de 30 kg – até adultos. Esterilizada em embalagens individuais; Prontas para uso imediato; Formato tradicional clássico: o mais aceito; Economia em custos de limpeza e esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS – O maior período útil entre todas da categoria. Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; Embaladas esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)
	Unidade

	169
	Máscara laríngea nº 4,0 adulto. Esterilizada em embalagens individuais; Prontas para uso imediato; Formato tradicional clássico: o mais aceito; Economia em custos de limpeza e esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS – O maior período útil entre todas da categoria. Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e                                              faixa de peso do paciente; Embaladas esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA).
	Unidade

	170
	Máscara laríngea nº 5,0 adultos/ idosos. Esterilizada em embalagens individuais; Prontas para uso imediato; Formato tradicional clássico: o mais aceito; Economia em custos de limpeza e esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS – O maior período útil entre todas da categoria. Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e                                              faixa de peso do paciente; Embaladas esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)
	unidade

	171
	Mangueira de silicone hospitalar com flexibilidade, resistência e durabilidade. Resistência a esterilização em autoclave à temperaturas elevadas. Com calibre de diâmetro interno 8,0mm x 11,5 diâmetro externo
	Pacote c/ 20 metros

	172
	Máscara cirúrgica descartável hipoalérgica, confeccionada em poliéster com viscose, em várias camadas, com clip nasal, embutido e flexível, permitindo perfeito ajuste, contendo filtro bacteriano isento de fibra de vidro, tamanho aproximado 18 x 10cm. Mascara branca tripla com elástico.
	Unidade

	173
	Máscara com reservatório de oxigênio – tamanho Adulto - Máscara de Não Reinalação; Possui um reservatório; Cor: Transparente Vinil claro e suave para conforto do paciente e fácil visualização; Possui um tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m; Presilha ajustável para maior conforto e fixação; Válvula de segurança de baixa resistência que previne a reutilização do ar expirado e permite o escape do gás exalado;
	Unidade

	174
	Máscara com reservatório de oxigênio – tamanho infantil - Máscara de Não Reinalação; Possui um reservatório; Cor: Transparente Vinil claro e suave para conforto do paciente e fácil visualização; Possui um tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m; Presilha ajustável para maior conforto e fixação; Válvula de segurança de baixa resistência que previne a reutilização do ar expirado e permite o escape do gás exalado;
	Unidade

	175
	Óculos de proteção ao profissional, com lentes antiembaçantes confeccionadas em policarbonato especial, com cristal com características de não distorcer as imagens com hastes na cor cristal ou preta; formato anatômico, perfeitamente ajustável ao rosto, podendo ser usado sobre óculos de grau.
	Unidade

	176
	Otoscópio específico para exames das partes internas do ouvido com lâmpada xenon para iluminar através de feixe de luz concentrado em uma lente de aumento de 2,5X para uma análise com nitidez, possibilitando ao profissional a amplitude e iluminação suficiente para um diagnóstico preciso é constituído de peças móveis com sistema de rosca (cabo e cabeçote) e de fácil limpeza é composto de: cabo com botão liga/desliga, presilha em aço inoxidável, cabeçote com lente acrílica de 2,5X de aumento, 05 espéculos pretos reutilizáveis nº 1 2,5mm, 04 espéculos pretos reutilizáveis nº 2 4,0mm, 10 espéculos cinzas descartáveis nº 1 2,5mm, 10 espéculos cinza descartáveis nº 2 4,0mm, 01 lâmpada 2,5 volts, 01 estojo para acondicionamento.
	Unidade

	
	
	

	
	
	

	177
	Eletrodos CPR-D PADZ (para uso público) utilizado no Zoll AED Plus com validade de até 02 anos. Possuindo sensores que localiza a profundidade de compressão e frequência assim que inicia a RCP e ainda realiza as funções normais de pás de desfibrilação, compatível com os demais desfibriladores da Zoll. Tamanhos: Adulto 
	Par

	178
	Eletrodos Pedi – Padz ll (para uso público) utilizado no Zoll AED Plus com validade de até 02 anos. Possuindo sensores que localiza a profundidade de compressão e frequência assim que inicia a RCP e ainda realiza as funções normais de pás de desfibrilação, compatível com os demais desfibriladores da Zoll. Tamanhos: Infantil
	 

	179
	Papel termosensivel para ECG do modelo Cardio Touch 3000 Bionet. Tamanho: 215 mm x 30mts. cada Bobina.
	Bobina

	180,181
	Papel grau cirúrgico, composto de celulose, 100% alvejada, isento de furos, rasgos, orifícios, corantes, substâncias tóxicas, com até 1,5% de amido, sem odor, dobras e rugas, cor branca, deve ser permeável ao vapor e ao óxido de etileno e impermeável aos microrganismos, resistente a temperatura de 132ºC, diferença de no máximo de 1 cm, compostas de papel grau cirúrgico e poliéster na gramatura de 60 a80 por m² e filme de polipropileno com 54 Gr por m², embalagens essas, com integridade da selagem e controle da porosidade, permitindo a transferência do produto estéril com técnica asséptica, contendo na parte da abertura identificação do fabricante, indicador    químico, termorreativo, número de lote de fabricação, prazo de validade,  rolo medindo 30 cm x 100 m , rolo medindo 15 cm x 100 m.
	Rolo

	182
	Lençol em papel hospitalar em rolo 70 cm x 50 m, 100% de fibras naturais, embalado individualmente.
	Unidade

	183
	Pinça Cheron de plástico descartável, com embalagem individual com lote e validade.
	Unidade

	
	
	

	184
	Prancha de madeira rígida sextavado adulta p/ imobilização, transporte de vítimas traumatizadas, fabricada em compensado naval e impermeabilizada com verniz marítimo. Possui filetes longitudinais p/ aumentar a resistência e facilitar elevação do solo na parte superior p/ imobilização da cabeça. Capacidade de carga testada em laboratório independente, suporte de até 130Kg. Acompanha 03 cintos p/ fixação – Alt.: 1,85 – Lar 46,5 cm (sendo aceita variação de até 20%) 
	Unidade

	185
	Protetor de bacia descartável c/elástico. Com apresentação em pacote com 50 unidades    
	Unidade

	186
	Protetor de Queimaduras e Eviscerações 1,2m x 0,90m, Utilizado no primeiro atendimento de vítimas de queimaduras ou eviscerações isolando de maneira eficaz os órgãos expostos evitando seu ressecamento e prevenindo infecções ou protegendo tecidos queimados do meio ambiente
	Unidade

	187
	Preservativo masculino, não lubrificado, confeccionado com borracha de látex natural vulcanizado, possui ponta com reservatório para espermas tipo liso, opaco, largura nominal 52 mm, comprimento mínimo 160 mm, peso 1,70 gramas, capacidade volumétrica 15,0 a 40,0 dm3, destinado a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis como: sífilis, herpes genital, gonorreia e o vírus HIV, contituindo-se também como um método anticonceptivo, utilizado para USG, embalado individualmente.
	Unidade

	188
	Reanimador manual Neonatal, AMBU, composto de balão de vinil capacidade 250, válvula paciente, entrada de O2 na válvula posterior, máscara PVC transparente adulto e bolsa para acondicionamento em TNT.
	Unidade

	189
	Reanimador manual adulto c/ reservatório, AMBU, composto de balão de vinil capacidade 1200 ml à 1600 ml, válvula paciente, entrada de O2 na válvula posterior, máscara PVC transparente adulto e bolsa para acondicionamento em TNT.
	 

	190
	Reanimador manual infantil, AMBU, composto de balão de vinil capacidade 250 ml à 500 ml, válvula paciente, entrada de O2 na válvula posterior, máscara PVC transparente adulto e bolsa para acondicionamento em TNT.
	Unidade

	191
	Regulador de Pressão Manômetro com Fluxometro para O2.  0 a 15 LPM
	Unidade

	192
	Soro Solução de Ringer lactado 500ml estéril, apirogênica – sistema fechado, em Frasco de polipropileno, flexível, com duas válvulas devidamente individualizadas, uma para introdução do equipo e outra com borracha auto-vedante para manipulação medicamentosa.  
	Frasco c/ 500 ml

	193
	Soro Solução de Ringer lactado 250ml estéril, apirogênica – sistema fechado, em Frasco de polipropileno, flexível, com duas válvulas devidamente individualizadas, uma para introdução do equipo e outra com borracha auto-vedante para manipulação medicamentosa.  
	Frasco c/ 250 ml

	194
	Saco coletor para secreções, sistema aberto, ao estéril, graduado, capacidade de 2000 ml, com fio de puxadores resistentes, embalado em saco plástico, prazo de validade e número de lote.
	Unidade

	195
	Saco Coletor de urina sistema fechado (bolsa) para coleta e aferição da drenagem urinária com Válvula anti-refluxo tipo membrana, coldre e filtros opcionais. Capacidade: 2000 ml, Coletor de urina sistema fechado é utilizado em procedimentos cirúrgicos ou clínicos para coleta e aferição da drenagem urinária. Embalado em papel grau cirúrgico - Esterilizado a óxido de etileno. Especificações Técnicas:Conector escalonado para sonda uretro vesicais com ponto de coleta permite a retirada de amostras para exames laboratoriais; Pinça ou Clamp no tubo extensor para vedação, e no tubo de saída para desmame; Tubo extensor flexível permite a passagem da secreção entre o paciente e bolsa coletora; Tira de deambulação facilita a movimentação do paciente; Alça de sustentação rígida dupla “U” para fixação ao leito; Válvula anti-refluxo, tipo membrana evita retorno de urina para o paciente; Bolsa coletora em PVC flexível
	Unidade

	196
	Saco COLETOR URINA SISTEMA ABERTO (Frasco) 1200ML, Conector para sonda uretro-vesicais;Pinça Corta fluxo; Tubo extensor;  Cordel para sustentação ao leito e deambulação do paciente; Frasco coletor em PVC translúcido, com capacidade para 1200ml e escala graduada; Função: Coletor de urina sistema aberto é utilizado em procedimentos clínicos para coleta e aferição da drenagem urinária, não devendo ser utilizado em procedimentos cirúrgicos. OBS: Este coletor é usado opcionalmente em drenagem nasogástrica. Informações: O produto segue controle de qualidade para função a que se destina, sendo avaliado durante todo o processo de fabricação. A embalagem em filme contém os dados de identificação, validade, descrição do produto e instruções de uso, tudo conforme determinação da ANVISA. Produto não estéril. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
	Unidade

	197, 198,  199, 200
	Scalp. Especificações Técnicas: Indicado para infusões intravenosas de curta duração.Tubo transparente‚ atóxico e apirogênico‚ que permite a visualização do refluxo do sangue e da infusão da medicação.   Possui asas flexíveis que facilitam a punção e a fixação do dispositivo durante a ermanência na veia.     Agulha siliconizada‚ com bisel trifacetado. Conexão luer-lock.Calibres:25G, 23G, 21G, 19G Apresentação: Caixa com 100 unidades.
	Unidade

	201
	Seringa 01 ml, para insulina, com agulha 12,7 x 0,33mm, em polipropileno, siliconizada, descartável, com bico simples, com anel de retenção, graduada com escala de números nítidos e visíveis, embalada e identificada individualmente em papel cirúrgico, estéril, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote descrito visivelmente na caixa e em cada unidade. Registro no Ministério da Saúde.
	Unidade

	202
	Seringa descartável 03 ml em polipropileno, siliconizada, descartável, com bico simples, com anel de retenção à agulha, e sem agulha acoplada, graduada com escala de números nítidos e visíveis, embalada e identificada individualmente em papel cirúrgico, estéril, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote descrito visivelmente na caixa e em cada unidade. Registro no Ministério da Saúde, A nova seringa tem dois sistemas de segurança. O primeiro é a capa protetora de plástico que recobre a agulha após a utilização. O outro é o dispositivo que faz a quebra automática do pistão para evitar a reutilização da seringa.
	Unidade

	203
	Seringa descartável 05 ml em polipropileno, siliconizada, descartável, com bico simples, com anel de retenção à agulha, e sem agulha acoplada, graduada com escala de números nítidos e visíveis, embalada e identificada individualmente em papel cirúrgico, estéril, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote descrito visivelmente na caixa e em cada unidade. Registro no Ministério da Saúde, A nova seringa tem dois sistemas de segurança. O primeiro é a capa protetora de plástico que recobre a agulha após a utilização. O outro é o dispositivo que faz a quebra automática do pistão para evitar a reutilização da seringa.
	Unidade

	204
	Seringa descartável 10 ml em polipropileno, siliconizada, descartável, com bico simples, com anel de retenção à agulha, e sem agulha acoplada, graduada com escala de números nítidos e visíveis, embalada e identificada individualmente em papel cirúrgico, estéril, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote descrito visivelmente na caixa e em cada unidade. Registro no Ministério da Saúde, A nova seringa tem dois sistemas de segurança. O primeiro é a capa protetora de plástico que recobre a agulha após a utilização. O outro é o dispositivo que faz a quebra automática do pistão para evitar a reutilização da seringa
	 

	205
	Seringa 20 ml s/ agulha – Seringa feita em plástico atóxico, esterilizada e embalada individualmente; Embalagem em papel “Grau Cirúrgico” que garante sua esterilização e de fácil abertura; Possui bico especial tipo “slip” de fácil encaixe com agulhas; Melhor leitura de dosagens, pois suas marcações (em “riscas”) são mais finas e bem impressas; Êmbolo no final da seringa não se desprende por possuir anel de retenção, evitando acidentes e perdas de substâncias.
	Unidade

	206
	Solução de Iodo 2%.Composto de Iodo 2%, Iodeto de potássio em veículo aquoso. Antisséptico.
	Litro

	[bookmark: RANGE!A162][bookmark: _Hlk514058909]207,208, 209,210, 211
	Sonda de aspiração traqueal n. 10, 12, 14, 16, 8, tubo de vinil, incolor, flexível, descartável, estéril, atraumático, válvula intermitente, pressão negativa, embalada individualmente e identificada, com data de esterilização, prazo de validade e número na embalagem. Registro no Ministério da Saúde.
	Unidade

	212,213, 214
	Sonda nasogástrica longa nº 14, 18, 20, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote, calibre. 
	Unidade

	215,216,217,218
	Sonda uretral n° 06, 08, 10, 12, em tubo PVC, flexível, transparente, siliconizada, estéril, orifício atraumático, embalada individualmente com dados de identificação, data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem.
	Unidade

	219,220,221,222,223,224,225,226
	Sonda uretral de Foley n° 8,10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 Fabricada em látex de borracha 100% natural, siliconizada com ponta distal atraumática, fácil inserção no canal da uretra. Proporciona maior conforto ao paciente. Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação. Com orifício distal e diâmetro interno liso. Drenagem rápida e eficiente. Embalagem individual tipo blister. Fácil abertura em papel grau cirúrgica. Atóxico. Esterilizado por raio gama. Válvula de insuflação. Conector universal (adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora.
	Unidade

	227
	Solução de formol 10% - Como conservante de amostras biológicas, nos casos de preservação de cadáveres com Formaldeído é feita mais por seus efeitos microbianos de que de pelos seus envelhecimentos dos tecidos. Devido sua capacidade de precipitação de proteínas é aplicado na fixação de espécimes histológicos e na transformação de toxinas bacterianas em toxicóides. Apresentação em frasco de  1 litro.
	Litro

	228
	Solução de formol 37% - Como conservante de amostras biológicas, nos casos de preservação de cadáveres com Formaldeído é feita mais por seus efeitos microbianos de que de pelos seus envelhecimentos dos tecidos. Devido sua capacidade de precipitação de proteínas é aplicado na fixação de espécimes histológicos e na transformação de toxinas bacterianas em toxicóides. Apresentação em frasco de  1 litro.
	Litro 

	229,230,231
	Soro Fisiológico 0,9% 100 ml, 250 ml, 500 ml, estéril, apirogênica – sistema fechado, em frasco de polipropileno, flexível, com duas válvulas devidamente individualizadas, uma para introdução do equipo e outra com borracha auto-vedante para manipulação medicamentosa.
	Frascos

	232,233
	Soro Glicosado 5% 250 ml, 500 ml estéril, apirogênica – sistema fechado, estéril, apirogênica – sistema fechado, em frasco de polipropileno, flexível, com duas válvulas devidamente individualizadas, uma para introdução do equipo e outra com borracha auto-vedante para manipulação medicamentosa.
	Frascos

	234
	Tala de imobilização de fraturas em membros superiores e inferiores; tipo metálico; moldável recoberta de espuma – EVA; medindo 102 x 11 cm tamanho GG.
	Unidade

	235
	Tala de imobilização de fraturas em membros superiores e inferiores; tipo metálico; moldável recoberta de espuma – EVA; medindo 86 x 10 cm tamanho G.
	Unidade

	236
	Tala de imobilização de fraturas em membros superiores e inferiores; tipo metálico; moldável recoberta de espuma – EVA; medindo 63 x 9 cm tamanho M.
	Unidade

	237
	Tala de imobilização de fraturas em membros superiores e inferiores; tipo metálico; moldável recoberta de espuma – EVA; medindo 53 x 8 cm tamanho P.
	Unidade

	238
	Tala de imobilização de fraturas em membros superiores e inferiores; tipo metálico; moldável recoberta de espuma – EVA; medindo 120 x 20 cm tamanho ECG.
	Unidade

	239
	Tala metálica com duas faces sendo 01 delas em alumínio flexível firme, e 01 revestida de espuma, medindo 16 mm de largura por 25 cm de comprimento, devidamente embalada em pacotes e identificada, pacote com 12 unidades.
	Unidade

	240
	Teste de imunoensaio qualitativo, tipo sanwich, para determinação do hormônio Gonadotrofina Coriônica humana (HCG) na urina. Com apresentação de Kit para 50 determinações contendo 50 tiras reagentes em tubo com sílica.
	Caixa c/ 50

	241
	Termômetro digital clínico para medição axilar. Com graduação indelével de 35º C a 42º C. Acondicionado em embalagem individual com dados de procedência, data de fabricação, lote e validade.
	Unidade

	242
	Torneira de 3 vias, descartável, estéril, plástico resistente, transparente, indicador visível do fluxo, embalada em papel grau cirúrgico, individualmente, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no M.S.
	Unidade

	243
	Tubo látex nº 200, com 15 mts parede interna lisa, espessura uniforme, resistente à tração, autoclavagem e a produtos químicos, em metros, com prazo de validade e número de lote na embalagem (vulgo garrote).
	Pacote

	244
	Umidificador de oxigênio c/ extensão e máscara. Tampa e corpo de nylon com rosca em metal. Frasco plástico de 250 ml, cm níveis máximo e mínimo. Conexão de entrada de oxigênio com rosca padrão 9/16 x 18 fios. Adapta-se a qualquer válvula reguladora de cilindro ou medidor de vazão de rede canalizada. Adquirido com extensão de tubo de PVC, com intermediário e máscara plástica, formando-se assim o conjunto para umidificação.
	Unidade

	245
	Vaselina líquida. Com apresentação de 100 ml.
	Frasco 100 ml

	246
	Zobec. Fabricado com gaze hidrófila 13 fios, Algodão hidrófilo em manta, Tamanhos 15x10cm (6 dobras) ou 15x28cm (4 dobras), Embalada em papel grau cirúrgico, Esterilizada a gás óxido de etileno.
	Unidade

	247
	Medidor de Pressão - Semi Automático de Braço Registro na Anvisa: 10410610025, Fornece pressão sistólica (máxima), diastólica (mínima) e batimentos cardíacos por minuto; Método de Medição: oscilométrico; Alimentação: 2 pilhas “AA”; Inflagem: manual; Desinflagem: automática; Capacidade da memória: até 60 medições;   Visor de cristal líquido tamanho: 5,1 x 3,9 cm; Material braçadeira: nylon (sem latex); Circunferência aproximada do braço: 24 a 36cm;  Desligamento automático após 1 minuto da última operação; Faixa de medição: Pressão: 20 ~ 280mmHg; Pulso: 40 ~180/minuto; Precisão (margem de erro): Pressão: ±3mmHg; Pulso: ±5% da leitura; Itens inclusos Estojo para armazenamento; 02 pilhas “AA”; Manual de instruções em 3 idiomas; Dimensões e pesos aproximados. Produto: Dimensões: 11.0 cm x 10.5 cm x 5.0 cm (C x L x A). Peso: 0.142 kg. Embalagem: Dimensões: 14.5 cm x 9.0 cm x 17.5 cm (C x L x A) Peso: 0.516 kg
	Unidade

	248
	Agulha para caneta de insulina. Compatível com todas as canetas de insulina disponíveis no mercado. Agulha siliconizada, facilita a punção e proporciona o máximo de conforto. Atóxicas - Apirogênicas. Comprimento: 4 mm. Calibre:32G (0,23mm). Caixa com 100 unidades
	Caixa

	249
	Agulha para caneta de insulina 5 mm. Compatível com todas as canetas de insulina disponíveis no mercado. Agulha siliconizada, facilita a punção e proporciona o máximo de conforto. Atóxicas - Apirogênicas. Comprimento: 5 mm Calibre:31G (0,26mm)            Caixa com 100 unidades
	Caixa

	250
	Agulha para caneta de insulina 6 mm. Compatível com todas as canetas de insulina disponíveis no mercado. Agulha siliconizada, facilita a punção e proporciona o máximo de conforto. Atóxicas - Apirogênicas Comprimento: 6 mm Calibre:30G                      Caixa com 100 unidades
	Caixa

	251
	Alginato de Cálcio e Sódio, alto poder de absorção. Mais conforto, não adere à ferida quando saturado e permite remoção sem trauma. Alginato de Cálcio e Sódio quando em contato com o exsudato forma um gel hidrofílico e não aderente que proporciona um meio úmido sobre a superfície da ferida, promovendo o desbridamento autolítico e absorvendo o excesso de exsudato, permitindo a remoção sem trauma, com pequeno ou nenhum dano para o tecido recém-formado criando, desse modo, um meio adequado para o processo de cicatrização. Além disso, os alginatos de cálcio não são tóxicos e nem alergênicos e são totalmente biodegradáveis, com pouca ou nenhuma reação tissular. Embalado individualmente e esterilizado pelo processo de irradiação gama. Com tamanhos 15 cm x 25cm.
	Unidades

	252
	Solução alcoólica de digluconato de clorexidina 0,5%, indicada para preparo do campo operatório e para antissepsia da pele.  Solução alcoólica de digluconato de clorexidina 0,5%.  Embalado em frasco almotolia 100 ml 
	Frascos c/ 100 ml

	253
	É solução aquosa 0,2% de higienização diária da pele. Contendo ingredientes atuantes nas situações que exigem complementação do asseio corporal, confere suavidade na aplicação diária. Indicado na assepsia da pele e de feridas cutâneas de pequenas extensões. Apresentação em frascos de 100 ml
	Frascos c/ 100 ml

	
	
	

	254
	Compressa de campo operatório 21 fios 25x28 estéril com 5 unidades. Produto estéril, de uso único e confeccionado com fios 100% algodão. Indicado em cirurgias; Para absorver sangue e secreções; Contém 05 unidades ; 25cm x 28 cm; 4 camadas pré – lavadas; Estéril; 100; puro algodão; macio e extra-absorvente.
	Pacote c/5

	255
	Curativo de hidrofibra antimicrobiano, estéril, macio, composto por carboximetilcelulose sódica e prata; Curativo super absorvente, capaz de capturar os micro-organismos presentes no leito da ferida. Forma gel macio e coeso que se adapta ao leito da ferida, mantendo um ambiente úmido que auxilia o desbridamento autolítico; tamanho 15cmx15cm.
	Unidades

	256
	Curativo Estéril com Carvão Ativado para controle de odor. Indicações:    Controle do mau cheiro frequente em feridas agudas ou crônicas. Contém envelope com 01 unidade; Tamanho: 10cm X 10cm; Embalagem estéril; 
	Unidades

	257
	 Curativo Hidrocolóide é composto por uma camada interna auto-adesiva hipoalergênica, contendo hidrocolóide (CMC-carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno e conservantes, uma camada externa de filme de poliuretano e um liner, composto por papel siliconado. Quando em contato com o exsudato da ferida, a matriz elastomérica é capaz de absorvê-lo, formando um gel que promove o  desenvolvimento de um meio úmido otimizando o processo de cicatrização da ferida e permitindo a troca do curativo sem causar danos ao tecido recém-formado. A camada externa é permeável a gases e vapores de água, porém funciona como barreira oclusiva perante líquidos e micro-organismos ao mesmo tempo em que proporciona uma barreira mecânica à ferida. Tamanho: 20cm x 20cm. Embalagem estéril; 
	Unidades

	258
	Equipo para infusões múltiplas - 2 vias, confeccionado em PVC, transparente, sem perfuração, sem Flash-Ball, com e clamp de corte rápido. Com tampa de rosca na extremidade das vias. Descartável, atóxico, apirogênico. Embalagem individual com dados de identificação.
	 

	259,260.
	Fio de Sutura Catgut simples é uma sutura cirúrgica absorvível de origem animal, serosa bovina selecionada, cortada em fitas uniformes, purificadas de forma mecânica, física e quimicamente, resultante em fios de coloração. Com a validade de 3 anos, após a data de fabricação. Com apresentação em caixa contendo 24 unidades. Tamanhos n°: 3,0, 4,0. 
	Caixa c/ 24

	261
	Punch descartável com lamina cilíndrica de 5mm.Haste plástica com 85mm de comprimento, multifacetada na sua metade superior, com diâmetro proximal de 12mm e distal de 8 mm. Lamina aço inox, protegida com tampa de resina plástica transparente. Haste em resina plástica. Embalado individualmente, esterilizado a oxido de etileno. 
	Unidades

	262
	Régua de medição da ferida de papel médica descartável de 15 centímetros. A régua de medição de papel pode medir a ferida. As réguas de medição da ferida são ideais para a medida rápida e fácil da ferida do paciente.
	Unidades

	263
	Sonda Mickey pós pilórica G botom 18 FR - 1,5 cm, aplicação: tubo para gastronomia em nível da pele, material: silicone grau médico com fita radiopaca ao longo do seu comprimento, apresentação: embalagem individual, características adicionais: balão de silicone para fixação interna, valvulada para enchimento de balão e dispositivo anti-refluxo. Sistema de trava para conexão de sondas extensoras para alimentação. “Conjunto completo com tubo para gastronomia, sonda extensora de aproximadamente 12” com pinça, para alimentação em bolus.
	Unidades

	264
	Seringa 60 ml s/ agulha – Seringa feita em plástico atóxico, esterilizada e embalada individualmente; Embalagem em papel “Grau Cirúrgico” que garante sua esterilização e de fácil abertura; Possui bico especial tipo “Cateter” de fácil encaixe com agulhas; Melhor leitura de dosagens, pois suas marcações (em “riscas”) são mais finas e bem impressas; Êmbolo no final da seringa não se desprende por possuir anel de retenção, evitando acidentes e perdas de substâncias.
	Unidades

	265
	Sonda uretral n° 16, em tubo PVC, flexível, transparente, siliconada, estéril, orifício atraumático, embalada individualmente com dados de identificação, data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem.
	Unidades

	266
	  Pulseira de identificação Hospitalar Mãe-Filho. Uma pulseira para uso da mãe (adulto) e uma pulseira para uso da criança (recém-nascido) ambas com a mesma numeração e cor oferecendo maior segurança e comodidade ao paciente. O sistema de identificação Mãe - Filho é confeccionado em material antialérgico. Pulseira com fechamento em pino, com o branco fosco para escrita com caneta esferográfica facilitando a identificação dos pacientes.
	Unidades

	267
	Especulo nasal fabricado em resina plástica, na cor marfim, com dois guias sobrepostos para abertura e fechamento do instrumento. Possui valvas paralelas, que permite o afastamento e visualização da cavidade nasal, sendo o seu comprimento de 25,5mm e sua menor largura 7 mm. Comprimento total: 14 cm. Tamanho Adulto
	Unidades

	268
	 Especulo nasal fabricado em resina plástica, na cor marfim, com dois guias sobrepostos para abertura e fechamento do instrumento. Possui valvas paralelas, que permite o afastamento e visualização da cavidade nasal, sendo o seu comprimento de 25,5mm e sua menor largura 7 mm. Comprimento total: 14 cm. Tamanho Infantil
	Unidade

	269
	Sonda de aspiração traqueal n. 06 tubo de vinil, incolor, flexível, descartável, estéril, atraumático, válvula intermitente, pressão negativa, embalada individualmente e identificada, com data de esterilização, prazo de validade e número na embalagem. Registro no Ministério da Saúde.
	Unidade





Valor total estimado ................................................................................... R$ 7.290.664,10 (sete milhões duzentos e noventa mil seiscentos e sessenta e quatro reais e dez centavos)






ANEXO VIII


DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO



A empresa 	,  CNPJ nº 	,  situada na
 	,	telefone:	 	,	fac-símile:
 	, e-mail: 	@ 	, em atendimento às disposições do Edital de Pregão Presencial nº 020/2019, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos referido no Edital, em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520, de 17 de junho de 2.002.

Local, 	de 	de 2019.






Assinatura e nome do representante legal da empresa




ANEXO IX


MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019
(nome da empresa), (qualificação: tipo de sociedade), (endereço completo), inscrita no CNPJ sob nº 	,  neste  ato  representada pelo Sr.	(representante legal),
portador	da	Cédula	de	Identidade	RG	nº	 		e	C.P.F.	sob	nº
 	, DECLARA, sob as penalidades do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Local e Data


Assinatura do representante legal da empresa Nome:
Cargo:
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