## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA DO GINÁSIO MARCÍLIO GUERRA
|  |  | LOCAL: RUA JACOMO ZANCHETTA N°250 ESQUINA SITIO PAREDÃO |  | Data base: | SIURB Jan/26; CDHU 201 Fev/26; ORSE 02/2026, SINAPI Fev/26 - COM DESONERAÇÃO
Referência | Referência | Item | Descrição | Unid | Quantidade | Preço Unit | Total | Item de maior relevancia
1-ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
edif | SIURB-E Jan/26 | 20003059 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 88 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB MOBRA | 2108 | ENCARREGADO DE OBRA (SGSP) | H | 880 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB MOBRA
0
2- PROJETO EXECUTIVO
edif | SIURB-E Jan/26 | 20003061 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | [6 empty] | 0
edif |  |  | 3- CANTEIRO DE OBRA
edif | SIURB-E Jan/26 | 17030002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 12 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 1005002 | TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM | M2 | 150 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
0
4- VESTIÁRIO TÉRREO 2
edif | SIURB-E Jan/26 | 2050004 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M3 | 6.19 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 2050003 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 4.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 4050004 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 12 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 17050025 | DEMOLIÇÃO DE LADRILHOS HIDRÁULICOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 40 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 1001007 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 30.69 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 10060035 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 11060005 | RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE | M2 | 22.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 9062011 | RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 9062010 | RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 7060002 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 7060001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 7060066 | RETIRADA DE ESPELHOS | PAR | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 9060015 | RETIRADA DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 | M | 65 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 15050020 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 22.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 3040002 | APICOAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 41.25 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 3040070 | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI | UN | 220 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 3040018 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 41.25 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 3040060 | PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI | M2 | 41.25 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 3040022 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 220 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 3040025 | PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE | M2 | 41.25 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 13002060 | GRANITO POLIDO, FORRAS DE 20MM - VERDE UBATUBA | M2 | 19 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 7001003 | PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA BOX, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X170CM | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SINAPI | 100684 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UM | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SINAPI
edif | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 8.64 |  | 0 | #DIV/0! | SINAPI
edif | SIURB-E Jan/26 | 15001077 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 3.36 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 10014077 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO - ESPESSURA 2CM | M2 | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 10013053 | CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X150MM | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 17010025 | EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 15003010 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 22.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 130.23 |  | 0 | #DIV/0! | SINAPI
edif | SIURB-E Jan/26 | 11001001 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 5.49 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 11001008 | EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | M2 | 46.74 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 15001016 | TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA | M2 | 46.74 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-I Jan/26 | 8070000 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM | M2 | 5.49 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-I Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 18012012 | IV.02/03 - BANCO EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE | M | 5.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB INSUMO | 88506 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA - ACABAMENTO LISO 5 CM X 5 CM | M2 | 5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB INSUMO
edif | SIURB-E Jan/26 | 14001072 | ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | M2 | 3.8 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 10014052 | DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML | UM | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 10014066 | DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif |  | 76891 | SUPORTE EM ABS PARA PAPEL HIGIÊNICO BRANCO- ROLÃO DE 300 A 600 METROS | UM | 3 |  | 0 | #DIV/0!
edif | SIURB-E Jan/26 | 8001071 | EF.02 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14 | M | 5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 18016020 | LIXEIRA DUPLA | UM | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 10014010 | TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 10014042 | CHUVEIRO DUCHA MODELO JET-SET METÁLICA OU SIMILAR | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 10013003 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 17005022 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 10010035 | RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAÍDA VERTICAL (SMU) - DIÂMETRO 100MM | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 9009088 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 10009030 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 95 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 9003022 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 | M | 45 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 9003023 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2 | M | 55 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SINAPI | 103304 | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | #N/A | 1 |  | 0 | #DIV/0! | SINAPI
edif | [6 empty] | 0
edif |  |  | 5 - VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS
edif | SIURB-E Jan/26 | 2050004 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | m³ | 6.3533 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 2050003 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 4.8 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 4050004 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | m³ | 14.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 17050025 | DEMOLIÇÃO DE LADRILHOS HIDRÁULICOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | m² | 45 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 1001007 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | m³ | 34.6533 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 10060035 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | un | 4 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 11060005 | RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE | m² | 18.75 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 9062011 | RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 9062010 | RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE | un | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 7060002 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 7060001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | un | 7 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 7060066 | RETIRADA DE ESPELHOS | par | 1 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 9060015 | RETIRADA DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 | m | 60 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 15050020 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | m² | 19.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 13002060 | GRANITO POLIDO, FORRAS DE 20MM | m² | 18 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 7001003 | PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA BOX, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X170CM | un | 6 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SINAPI | 100684 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | SINAPI
edif | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 8.64 |  | 0 | #DIV/0! | SINAPI
edif | SIURB-E Jan/26 | 15001077 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | m² | 19.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 10014077 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO POLIDO - ESPESSURA 2CM | m² | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 10013053 | CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X150MM | un | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 17010025 | EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 15003010 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | m² | 19.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 133.3155 |  | 0 | #DIV/0! | SINAPI
edif | SIURB-E Jan/26 | 11001001 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | m² | 6 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 11001008 | EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | m² | 48.3555 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 15001016 | TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA | m² | 48.3555 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-I Jan/26 | 8070000 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM | m² | 6 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-I Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 18012012 | IV.02/03 - BANCO EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE | m | 5.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB INSUMO | 88506 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA - ACABAMENTO LISO 5 CM X 5 CM | M2 | 5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB INSUMO
| SIURB-E Jan/26 | 14001072 | ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | m² | 3.8 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10014052 | DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML | un | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10014066 | DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | un | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB INSUMO | 76891 | SUPORTE EM ABS PARA PAPEL HIGIÊNICO BRANCO- ROLÃO DE 300 A 600 METROS | Un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB INSUMO
| SIURB-E Jan/26 | 8001071 | EF.02 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14 | m | 5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 18016020 | LIXEIRA DUPLA | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10014010 | TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | un | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10014042 | CHUVEIRO DUCHA MODELO JET-SET METÁLICA OU SIMILAR | un | 4 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10013003 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 17005022 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10010035 | RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAÍDA VERTICAL (SMU) - DIÂMETRO 100MM | un | 4 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 9009088 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10009030 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | m | 105 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9003022 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 | m | 50 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9003023 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2 | m | 55 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SINAPI | 103304 | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | SINAPI
0
6 - SANITÁRIO FEMININO
| SIURB-E Jan/26 | 2050004 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | m³ | 9.161 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 2050003 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 4.7 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 4050004 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | m³ | 13.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 17050025 | DEMOLIÇÃO DE LADRILHOS HIDRÁULICOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | m² | 43 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 1001007 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | m³ | 35.961 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10060035 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | un | 7 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 11060005 | RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE | m² | 15 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9062011 | RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9062010 | RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 7060002 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 7060001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | un | 6 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 7060066 | RETIRADA DE ESPELHOS | par | 1 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9060015 | RETIRADA DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 | m | 58 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 15050020 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | m² | 18.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 13002060 | GRANITO POLIDO, FORRAS DE 20MM | m² | 17 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 7001003 | PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA BOX, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X170CM | un | 6 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SINAPI | 100684 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | SINAPI
| SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 7.2 |  | 0 | #DIV/0! | SINAPI
| SIURB-E Jan/26 | 15001077 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | m² | 18.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10014077 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO POLIDO - ESPESSURA 2CM | m² | 3.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10013053 | CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X150MM | un | 4 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 17010025 | EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 15003010 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | m² | 18.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 167.832 |  | 0 | #DIV/0! | SINAPI
| SIURB-E Jan/26 | 11001001 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | m² | 26.7635 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 11001008 | EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | m² | 69.119 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 15001016 | TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA | m² | 69.119 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 8070000 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM | m² | 24.7635 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 14001072 | ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | m² | 3.8 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10014052 | DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML | un | 4 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10014066 | DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | un | 4 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB INSUMO | 76891 | SUPORTE EM ABS PARA PAPEL HIGIÊNICO BRANCO- ROLÃO DE 300 A 600 METROS | Un | 5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB INSUMO
| SIURB-E Jan/26 | 18016020 | LIXEIRA DUPLA | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10014010 | TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | un | 4 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10013003 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA | un | 5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 17005022 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | un | 5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10010035 | RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAÍDA VERTICAL (SMU) - DIÂMETRO 100MM | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 9009088 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10009030 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | m | 103.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9003022 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 | m | 49.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9003023 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2 | m | 55.1 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
0
7 - VESTIÁRIO TERREO 03
| SIURB-E Jan/26 | 2050004 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | m³ | 6.9997 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 2050003 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 5.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 4050004 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | m³ | 16.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 17050025 | DEMOLIÇÃO DE LADRILHOS HIDRÁULICOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | m² | 55 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 1001007 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | m³ | 39.9997 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10060035 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | un | 5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 11060005 | RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE | m² | 7.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9062011 | RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9062010 | RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 7060002 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 7060001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | un | 9 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 7060066 | RETIRADA DE ESPELHOS | par | 1 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9060015 | RETIRADA DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 | m | 75 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9060003 | RETIRADA DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 15050020 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | m² | 21.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 13002060 | GRANITO POLIDO, FORRAS DE 20MM | m² | 26.8 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 7001003 | PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA BOX, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X170CM | un | 7 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SINAPI | 100684 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | SINAPI
| SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 10.08 |  | 0 | #DIV/0! | SINAPI
| SIURB-E Jan/26 | 15001077 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | m² | 21.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10014077 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO POLIDO - ESPESSURA 2CM | m² | 3.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10013053 | CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X150MM | un | 4 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 17010025 | EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS | un | 4 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 15003010 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | m² | 21.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 144.165 |  | 0 | #DIV/0! | SINAPI
| SIURB-E Jan/26 | 11001001 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | m² | 6 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 11001008 | EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | m² | 48.3555 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 15001016 | TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA | m² | 48.3555 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-I Jan/26 | 8070000 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM | m² | 6 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-I Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 18012012 | IV.02/03 - BANCO EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE | m | 5.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB INSUMO | 88506 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA - ACABAMENTO LISO 5 CM X 5 CM | M2 | 5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB INSUMO
| SIURB-E Jan/26 | 14001072 | ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | m² | 3.8 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10014052 | DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML | un | 4 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10014066 | DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | un | 4 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB INSUMO | 76891 | SUPORTE EM ABS PARA PAPEL HIGIÊNICO BRANCO- ROLÃO DE 300 A 600 METROS | Un | 4 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB INSUMO
| SIURB-E Jan/26 | 8001071 | EF.02 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14 | m | 6 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 18016020 | LIXEIRA DUPLA | un | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10014010 | TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | un | 4 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10014042 | CHUVEIRO DUCHA MODELO JET-SET METÁLICA OU SIMILAR | un | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10013003 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA | un | 4 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 17005022 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | un | 4 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10010035 | RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAÍDA VERTICAL (SMU) - DIÂMETRO 100MM | un | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 9009088 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W | un | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10009030 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | m | 145 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9003022 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 | m | 70 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9003023 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2 | m | 95 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SINAPI | 103304 | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SINAPI
0
8 - SANITÁRIO MASCULINO
| SIURB-E Jan/26 | 2050004 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | m³ | 6.0225 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 2050003 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 5.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 4050004 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | m³ | 14.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 17050025 | DEMOLIÇÃO DE LADRILHOS HIDRÁULICOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | m² | 47 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 1001007 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | m³ | 35.4225 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10060035 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | un | 8 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 11060005 | RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE | m² | 15 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9062011 | RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9062010 | RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 7060002 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 7060001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | un | 5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 7060066 | RETIRADA DE ESPELHOS | par | 1 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9060015 | RETIRADA DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 | m | 68 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 15050020 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | m² | 21.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 13002060 | GRANITO POLIDO, FORRAS DE 20MM | m² | 9.8 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 7001003 | PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA BOX, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X170CM | un | 4 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SINAPI | 100684 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | SINAPI
| SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 1.89 |  | 0 | #DIV/0! | SINAPI
| SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 6.36 |  | 0 | #DIV/0! | SINAPI
| SIURB-E Jan/26 | 15001077 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | m² | 21.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10014077 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO POLIDO - ESPESSURA 2CM | m² | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10013053 | CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X150MM | un | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 17010025 | EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 15003010 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | m² | 21.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 148.63 |  | 0 | #DIV/0! | SINAPI
| SIURB-E Jan/26 | 11001001 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | m² | 17.84 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 11001008 | EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | m² | 60.1955 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 15001016 | TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA | m² | 60.1955 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-I Jan/26 | 8070000 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM | m² | 15.84 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-I Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 14001072 | ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | m² | 3.8 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10014052 | DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML | un | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10014066 | DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | un | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB INSUMO | 76891 | SUPORTE EM ABS PARA PAPEL HIGIÊNICO BRANCO- ROLÃO DE 300 A 600 METROS | un | 5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB INSUMO
| SIURB-E Jan/26 | 18016020 | LIXEIRA DUPLA | un | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10014010 | TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | un | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10013003 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA | un | 5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 17005022 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | un | 5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10010035 | RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAÍDA VERTICAL (SMU) - DIÂMETRO 100MM | un | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 9009088 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W | un | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10009030 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | m | 115 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9003022 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 | m | 52.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9003023 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2 | m | 58.1 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
0
9 - GUARITA
| SIURB-E Jan/26 | 2050004 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | m³ | 9.9 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 2050003 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 12.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 4050004 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | m³ | 24 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 17050025 | DEMOLIÇÃO DE LADRILHOS HIDRÁULICOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | m² | 55.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 1001007 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | m³ | 57.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10060035 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9062011 | RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9062010 | RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 7060002 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | un | 4 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 7060001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | un | 4 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 7060066 | RETIRADA DE ESPELHOS | par | 1 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9060015 | RETIRADA DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 | m | 45.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 6060006 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO | m² | 73.29 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 6060025 | RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS | m² | 73.29 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 15050020 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | m² | 18.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 6001017 | ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL - VÃOS 10,01 À 13,00M | m² | 73.29 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 6001013 | ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL/AG | m² | 36.645 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 6002021 | TELHA ONDULADA CRFS 6MM | m² | 36.645 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 5003009 | MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO | m² | 76.23 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SINAPI | 100684 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 5 |  | 0 | #DIV/0! | SINAPI
| SIURB-E Jan/26 | 17001093 | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLÍTICA | m² | 2.7 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 17001097 | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE CORRER, COM PINTURA ELETROLÍTICA | m² | 10.8 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 7.2 |  | 0 | #DIV/0! | SINAPI
| SIURB-E Jan/26 | 15001077 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | m² | 18.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10014077 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO POLIDO - ESPESSURA 2CM | m² | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10013053 | CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X150MM | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 15003010 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | m² | 18.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 305.49 |  | 0 | #DIV/0! | SINAPI
| SIURB-E Jan/26 | 11001001 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | m² | 121.68 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 11001008 | EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | m² | 137.07 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 15001016 | TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA | m² | 274.14 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-I Jan/26 | 8070000 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM | m² | 60.84 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-I Jan/26
| SIURB INSUMO | 88506 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA - ACABAMENTO LISO 5 CM X 5 CM | M2 | 33 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB INSUMO
| SIURB-E Jan/26 | 12001042 | FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | m² | 9.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 14001072 | ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | m² | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10014052 | DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10014066 | DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB INSUMO | 76891 | SUPORTE EM ABS PARA PAPEL HIGIÊNICO BRANCO- ROLÃO DE 300 A 600 METROS | Un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB INSUMO
| SIURB-E Jan/26 | 18016020 | LIXEIRA DUPLA | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10014010 | TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10013003 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 17005022 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10010035 | RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAÍDA VERTICAL (SMU) - DIÂMETRO 100MM | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 9009088 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W | un | 4 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10009030 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | m | 98 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9003022 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 | m | 47.8 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9003023 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2 | m | 52.6 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 3003018 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | m³ | 4.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 2004004 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | kg | 450 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 3001016 | FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) | m² | 45 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 17005025 | DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO | m | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
0
10 - SALA ADM/ GINÁSTICA / ALMOXERIFADO
| SIURB-E Jan/26 | 2050004 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | m³ | 21.3924 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 2050003 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 9.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 4050004 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | m³ | 6.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 17050025 | DEMOLIÇÃO DE LADRILHOS HIDRÁULICOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | m² | 85 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 1001007 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | m³ | 54.3924 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9062011 | RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | un | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9062010 | RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE | un | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 7060002 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | un | 8 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 7060001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | un | 8 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9060015 | RETIRADA DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 | m | 35.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 15050020 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | m² | 22.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SINAPI | 100684 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 6 |  | 0 | #DIV/0! | SINAPI
| SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 12.55 |  | 0 | #DIV/0! | SINAPI
| SIURB-E Jan/26 | 15001077 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | m² | 22.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 15003010 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | m² | 22.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 214.016 |  | 0 | #DIV/0! | SINAPI
| SIURB-E Jan/26 | 15001016 | TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA | m² | 540 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
edif | SIURB-E Jan/26 | 9009088 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W | un | 8 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 13002005 | NG.05 - GRANILITE - ESPESSURA 8MM | m² | 62.6984 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 13080071 | RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE | m² | 62.6984 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 17010025 | EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS | un | 6 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9003023 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2 | m | 185.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10013070 | BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 40L | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
0
11 - QUADRA
| SIURB-E Jan/26 | 9009039 | PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA | un | 15 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 3040002 | APICOAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | m² | 40 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 3040070 | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI | un | 250 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 3040018 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | m² | 40 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 3040060 | PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI | m² | 40 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 3040022 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | m | 250 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 3040025 | PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE | m² | 40 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 3040024 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | m² | 730 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 5002044 | PINTURA PROTETORA COM TINTA A BASE DE EPÓXI (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) | m² | 730 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 17003072 | DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA | m | 730 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9003005 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | m | 150 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9003007 | CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | m | 110 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9003008 | CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | m | 250 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9005010 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9008013 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 3003018 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | m³ | 1.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 2004004 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | kg | 150 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 3001016 | FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) | m² | 15 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 17003065 | TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA | m² | 730 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
0
12 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| SIURB-I Jan/26 | 10025003 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | m² | 75 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-I Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 15001016 | TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA | m² | 960 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 15003010 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | m² | 2950 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 17005025 | DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO | m | 9.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 17001027 | FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M | m | 36 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 8002075 | EP.07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO | m² | 8.4 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 18101001 | RV.12 - PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 2,5 CM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORÇÃO DE IMPACTO A QUEDA DE ALTURA DE 1,20M CONFORME NBR 16071 | m² | 36 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10002010 | CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1500 LITROS | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 10011099 | GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS | m | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| CDHU | 36.20.580 | Dispositivo Soft Starter para motor 50 cv, trifásico 220 V | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | CDHU
| SIURB-E Jan/26 | 17001097 | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE CORRER, COM PINTURA ELETROLÍTICA | m² | 11.6 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 17001093 | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLÍTICA | m² | 2.7 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 17001032 | FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE | m | 7.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 3003018 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | m³ | 5.5 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-I Jan/26 | 7012000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | kg | 22 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-I Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 3001016 | FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) | m² | 25 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 9001055 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 21 À 23KVA | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-I Jan/26 | 10001001 | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | m³ x mês | 432 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-I Jan/26
| SIURB-I Jan/26 | 10001002 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | m³ | 3456 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-I Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 6080003 | REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO | m² | 450 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| SIURB-E Jan/26 | 17001072 | MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM | m | 3 |  | 0 | #DIV/0! | SIURB-E Jan/26
| ORSE INSUMO | 12811/ORSE | Placar eletrônico poliesportivo, dim. 3,00 x 1,25 x 0,06m, mod. HS3012J da Tecnodis ou similar, inclusive frete - fornecimento | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | ORSE
[6 empty] | Subtotal: | 0
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0
| BDI - 25,00% | [5 empty] | 0
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 0
NÃO ESQUECER DE ATUALIZAR

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DO GINÁSIO MARCÍLIO GUERRA
Descrição | MESES | [11 empty] | Valor do Item | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1-ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [12 empty] | 0 | 4.88%
| X | x | x | x | x | x
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2- PROJETO EXECUTIVO | [12 empty] | 0 | 1.56%
| X |  |  |  |  | x
| 0 |  |  |  |  | 0
3-CANTEIRO DE OBRA | [12 empty] | 0 | 1.3%
| X | x | x | x | x | x
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4- VESTIÁRIO TÉRREO 2 | [12 empty] | 0 | 7.07%
|  | X | X | X
|  | 0 | 0 | 0
5- VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS | [12 empty] | 0 | 5.75%
|  | X | X | X
|  | 0 | 0 | 0
6- SANITÁRIO FEMININO | [12 empty] | 0 | 6.24%
|  |  |  | X | X
|  |  |  | 0 | 0
7- VESTIÁRIO TERREO 03 | [12 empty] | 0 | 7.28%
|  | X | X | X
|  | 0 | 0 | 0
8- SANITÁRIO MASCULINO | [12 empty] | 0 | 5.64%
|  |  |  | X | X
|  |  |  | 0 | 0
9- GUARITA | [12 empty] | 0 | 13.06%
|  |  | X | X | X | X
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10- SALA ADM / GINÁSTICA / ALMOXERIFADO | [12 empty] | 0 | 8.09%
[5 empty] | X | X
[5 empty] | 0 | 0
11- QUADRA | [12 empty] | 0 | 13.77%
|  | X | X | X | X | X
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12- SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [12 empty] | 0 | 25.41%
|  | X | X | X | X | X
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI (25,00%): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## BDI
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
(acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)
OBRA: REFORMA DO GINÁSIO MARCÍLIO GUERRA
Itens |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  | AC | 4.85%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.8%
Risco |  |  | R | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 0.59%
Lucro |  |  | L | 6.17%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 0%
Taxa BDI (%) |  |  |  | 25%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário):
| BDI = | ( 1+ AC + S + R + G ) x ( 1 + DF ) x ( 1 + L ) | -1
(1- CP - ISS)
Declaremos sob pena de Lei que a alternativa adotada pela Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos é SEM Desoneração e que está é a mais vantajosa para a Administração Pública.
#REF!
#REF!
#REF!

## ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA DO GINÁSIO MARCÍLIO GUERRA
|  |  | LOCAL: RUA JACOMO ZANCHETTA N°250 ESQUINA SITIO PAREDÃO |  | Data base: | SIURB JUL/2025; CDHU 200 Nov/25; ORSE 05/2025 - COM DESONERAÇÃO
Referência | Referência | Item | Descrição | Unid | Quantidade | Preço Unit | Total | % | % ACUMULADA | CLASSE
| SIURB-E JUL/25 | 15003010 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 3094.5 |  | 0 | 0% | 0% | A | 1547.25
| SIURB-E JUL/25 | 5002044 | PINTURA PROTETORA COM TINTA A BASE DE EPÓXI (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) | m² | 730 |  | 0 | 0% | 0% | A
| SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 1243.6785 |  | 0 | 0% | 0% | A
| SIURB-E JUL/25 | 15001016 | TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA | M2 | 2046.9055 |  | 0 | 0% | 0% | A
| SIURB MOBRA | 2108 | ENCARREGADO DE OBRA (SGSP) | H | 880 |  | 0 | 0% | 0% | A
| SIURB-E JUL/25 | 1001007 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 288.619 |  | 0 | 0% | 0% | A
| SIURB-E JUL/25 | 13002060 | GRANITO POLIDO, FORRAS DE 20MM - VERDE UBATUBA | M2 | 90.6 |  | 0 | 0% | 0% | A
| SIURB-E JUL/25 | 17001097 | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE CORRER, COM PINTURA ELETROLÍTICA | m² | 22.4 |  | 0 | 0% | 0% | A
| SIURB-E JUL/25 | 17010025 | EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS | UN | 18 |  | 0 | 0% | 0% | A
edif | SIURB-E JUL/25 | 2050004 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M3 | 66.019 |  | 0 | 0% | 0% | A
| SIURB-E JUL/25 | 7001003 | PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA BOX, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X170CM | UN | 29 |  | 0 | 0% | 0% | A
| SIURB-E JUL/25 | 10013003 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA | UN | 21 |  | 0 | 0% | 0% | A
| SIURB-E JUL/25 | 17001072 | MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM | m | 3 |  | 0 | 0% | 0% | A
| SIURB-E JUL/25 | 20003061 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 6 |  | 0 | 0% | 0% | A
| SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 60.67 |  | 0 | 0% | 0% | A
| SIURB-E JUL/25 | 18016020 | LIXEIRA DUPLA | UM | 15 |  | 0 | 0% | 0% | A
| SIURB-E JUL/25 | 14001072 | ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | M2 | 21 |  | 0 | 0% | 0% | A
| SIURB-E JUL/25 | 11001008 | EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | M2 | 409.8355 |  | 0 | 0% | 0% | A
| SIURB-E JUL/25 | 17001027 | FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M | m | 36 |  | 0 | 0% | 0% | A
| SINAPI | 100684 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UM | 17 |  | 0 | 0% | 0% | A
| SIURB-E JUL/25 | 10009030 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 661.5 |  | 0 | 0% | 0% | A
| SIURB-E JUL/25 | 6001017 | ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL - VÃOS 10,01 À 13,00M | m² | 73.29 |  | 0 | 0% | 0% | A
edif | SIURB-E JUL/25 | 20003059 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 88 |  | 0 | 0% | 0% | A
| SIURB-E JUL/25 | 6080003 | REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO | m² | 450 |  | 0 | 0% | 0% | A
edif | SIURB-E JUL/25 | 1005002 | TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM | M2 | 150 |  | 0 | 0% | 0% | A
| SIURB-E JUL/25 | 3040002 | APICOAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 81.25 |  | 0 | 0% | 0% | A
| SIURB-I JUL/25 | 10001002 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | m³ | 3456 |  | 0 | 0% | 0% | A
| SIURB-E JUL/25 | 3040060 | PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI | M2 | 81.25 |  | 0 | 0% | 0% | A
| SIURB-E JUL/25 | 18101001 | RV.12 - PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 2,5 CM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORÇÃO DE IMPACTO A QUEDA DE ALTURA DE 1,20M CONFORME NBR 16071 | m² | 36 |  | 0 | 0% | 0% | A
| SIURB-E JUL/25 | 10013053 | CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X150MM | UN | 18 |  | 0 | 0% | 0% | A
edif | SIURB-E JUL/25 | 2050003 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 47 |  | 0 | 0% | 0% | A
| SIURB-I JUL/25 | 8070000 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM | M2 | 118.9335 |  | 0 | 0% | 0% | B
| SIURB-E JUL/25 | 17001032 | FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE | m | 7.5 |  | 0 | 0% | 0% | B
| SIURB-E JUL/25 | 10014077 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO - ESPESSURA 2CM | M2 | 16 |  | 0 | 0% | 0% | B
| SIURB-E JUL/25 | 17003065 | TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA | m² | 730 |  | 0 | 0% | 0% | B
| SIURB-E JUL/25 | 13002005 | NG.05 - GRANILITE - ESPESSURA 8MM | m² | 62.6984 |  | 0 | 0% | 0% | B
| SIURB-E JUL/25 | 10014010 | TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 19 |  | 0 | 0% | 0% | B
| SIURB-E JUL/25 | 5003009 | MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO | m² | 76.23 |  | 0 | 0% | 0% | B
| SIURB-E JUL/25 | 9009092 | LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 54W | UN | 24 |  | 0 | 0% | 0% | B
| ORSE | I12811 | Placar eletrônico poliesportivo, dim. 3,00 x 1,25 x 0,06m, mod. HS3012J da Tecnodis ou similar, inclusive frete - fornecimento | un | 1 |  | 0 | 0% | 0% | B
| SIURB-E JUL/25 | 3001016 | FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) | m² | 85 |  | 0 | 0% | 0% | B
| SIURB-E JUL/25 | 6001013 | ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL/AG | m² | 36.645 |  | 0 | 0% | 0% | B
| SIURB-E JUL/25 | 17001093 | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLÍTICA | m² | 5.4 |  | 0 | 0% | 0% | B
| SIURB-E JUL/25 | 18012012 | IV.02/03 - BANCO EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE | M | 16.5 |  | 0 | 0% | 0% | B
| SIURB INSUMO | 88506 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA - ACABAMENTO LISO 5 CM X 5 CM | M2 | 48 |  | 0 | 0% | 0% | B
| SIURB-E JUL/25 | 3040024 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | m² | 730 |  | 0 | 0% | 0% | B
| SIURB-E JUL/25 | 3040070 | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI | UN | 470 |  | 0 | 0% | 0% | B
| SIURB-E JUL/25 | 17005025 | DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO | m | 12.5 |  | 0 | 0% | 0% | B
| SIURB-E JUL/25 | 3003018 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | m³ | 11.5 |  | 0 | 0% | 0% | B
| SIURB-E JUL/25 | 2004004 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | kg | 600 |  | 0 | 0% | 0% | B
| SIURB-E JUL/25 | 17003072 | DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA | m | 730 |  | 0 | 0% | 0% | B
| CDHU | 36.20.580 | Dispositivo Soft Starter para motor 50 cv, trifásico 220 V | un | 1 |  | 0 | 0% | 0% | B
| SIURB-E JUL/25 | 17050025 | DEMOLIÇÃO DE LADRILHOS HIDRÁULICOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 370.5 |  | 0 | 0% | 0% | B
| SIURB-E JUL/25 | 15001077 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 125.36 |  | 0 | 0% | 0% | B
edif | SIURB-E JUL/25 | 4050004 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 101.5 |  | 0 | 0% | 0% | B
| SIURB-E JUL/25 | 9003023 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2 | M | 556.3 |  | 0 | 0% | 0% | B
| SIURB-E JUL/25 | 9001055 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 21 À 23KVA | un | 1 |  | 0 | 0% | 0% | B
| SINAPI | 103304 | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | #N/A | 4 |  | 0 | 0% | 0% | B
| SIURB-E JUL/25 | 10014066 | DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | UN | 19 |  | 0 | 0% | 0% | B
edif | SIURB-E JUL/25 | 17030002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 12 |  | 0 | 0% | 0% | B
| SIURB-E JUL/25 | 17005022 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 21 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 10002010 | CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1500 LITROS | un | 2 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-I JUL/25 | 10001001 | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | m³ x mês | 432 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 8001071 | EF.02 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14 | M | 16 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 9009039 | PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA | un | 15 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 9003008 | CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | m | 250 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 13080071 | RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE | m² | 62.6984 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 11001001 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 183.7735 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-I JUL/25 | 10025003 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | m² | 75 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 3040022 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 470 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 10010035 | RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAÍDA VERTICAL (SMU) - DIÂMETRO 100MM | UN | 17 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 11060005 | RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE | M2 | 78.75 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 3040018 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 81.25 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 9060015 | RETIRADA DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 | M | 407 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 10014042 | CHUVEIRO DUCHA MODELO JET-SET METÁLICA OU SIMILAR | UN | 10 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 9003022 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 | M | 314.8 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 3040025 | PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE | M2 | 81.25 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 6060006 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO | m² | 73.29 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 6002021 | TELHA ONDULADA CRFS 6MM | m² | 36.645 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB INSUMO | 76891 | SUPORTE EM ABS PARA PAPEL HIGIÊNICO BRANCO- ROLÃO DE 300 A 600 METROS | UM | 21 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 10013070 | BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 40L | un | 1 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 10060035 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 31 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 15050020 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 144.5 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 12001042 | FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | m² | 9.5 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 8002075 | EP.07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO | m² | 8.4 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 9005010 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES | un | 1 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 7060002 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | UN | 19 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 10014052 | DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML | UM | 19 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 9003007 | CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | m | 110 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 1.89 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 7060001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 47 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 9003005 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | m | 150 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 9062011 | RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | UN | 15 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 6060025 | RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS | m² | 73.29 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 9062010 | RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE | UN | 18 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 10011099 | GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS | m | 3 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 9060003 | RETIRADA DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO | un | 1 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-I JUL/25 | 7012000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | kg | 22 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 9008013 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SIURB-E JUL/25 | 7060066 | RETIRADA DE ESPELHOS | PAR | 7 |  | 0 | 0% | 0% | C
| SUBTOTAL | [5 empty] | 8.46
| BDI - 25,00% | [5 empty] | 2.115
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 10.575
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!